询 价 文 件

项目名称： 户外显示屏采购

采购单位：陆军军医大学外训大队

二○二三年十月

# 询价公告

我单位就以下项目进行询价采购，采购资金已全部落实，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：户外显示屏采购
2. 项目预算：10万元
3. 项目单位：陆军军医大学外训大队
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 户外显示屏 | 无 | 1.尺寸：9.98m22.像素间距≦5mm3.全彩屏4.像素密度≧10000ots/m25.模组尺寸：320mm\*160mm6.配套音响和功放7.控制系统适配Windows,可通过网线传输，同时支持U盘 | 平方米 | 9.98 | 90天内 | 重庆市沙坪坝区大学城南路9号 |
| 2 | 箱体 | 无 | 材质为冷轧钢 | m2 | 9.98 |  |  |
| 3 | 电源 |  | 输出功率：200W,50V40A |  |  |  |  |
| 4 | 屏体钢结构 | 无 | 钢材须符合国家标准，结构焊接点必须饱满，无虚焊、脱焊，有包边，保证无安全隐患。 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.报价方须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效报价。2.报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。3.报价方必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 |

五、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.投标设备必须是其主营或主营范围产品（以报价方提供的营业执照、经营许可证销售或代理授权书等证明材料为准）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

5.如有其他特定资格条件，无则删除本条。（注：根据《军队物资服务采购评审管理暂行办法》（军后采﹝2022﹞058号）第十条“第二款：除国家和军队规定的经营许可、必备资质条件外，资格性要求通常不得限定供应商的所有制形式、组织形式、注册地、企业规模、特定的证书或者奖项、生产厂家授权或者背书（进口项目除外），以及与项目没有直接关系的其他资质。确实需要设置本条第二款的特殊资格性要求的，应当报采购服务站上级管理部门审批。”）

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

六、评审标准

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为投标价格、技术、售后服务、品牌实力部分等评定因素，分别按权重值计算分项得分后相加，满分100分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分类别及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价（30%） | 30分 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求所有报价中扣除最高价及最低价后取平均值为评价基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价/实际报价\*30 |
| 2 | 技术（45%） | 45分 | 标▲的参数为重要技术参数、指标，每项2分，不满足不得分：其他为一般指标，满足或优于文件规定的得1分，最多不超过权重分。 |
| 3 | 售后服务（15） | 15分 | 1.整机质保：质保期2年，得5分，低于2年不得分。2.提供品牌方厂家项目所在本投标地点的城市自营售后网点证明文件及售后服务人员缴纳社保证明（6个月及以上），并加盖品牌方公章的复印件，得5分。3.所投型号产品具有产品责任保险得5分，不提供不得分（提供证书复印件加盖制作商公章）。 |
| 4 | 品牌实力（10） | 10分 | 1.品牌商获得全国质量诚信标杆企业、中国质量奖（提名奖），国家“十二五”重大科技专项（水专项）、国家“十五”科技攻关项目，满足1项得2分。2.品牌商取得净水行业专利100项及以上，得2分。 |

七、询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2023年10月26日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

八、报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2023年10月31日18时*00*分（公告日期结束后任意时间）

（二）报价文件递交要求：封面签字盖章密封递交。

1.询价申请人须备齐相关资料并密封装在文件袋中，于报价文件递交截止时间前寄送至询价人，也可现场递交。

2须提交的文件：询价申请人须将下列文件一并装入文件袋、粘贴封条、加盖印章并密封

（1）报价文件（含技术指标响应表，并附相关证明材料，格式自拟，加盖公章。）

（2）营业执照，组织机构代码证，税务登记证或三证合一的（“统一社会信用代码的营业执照”）复印件加盖公章。

（3）保修承诺书。

（三）报价文件递交地址：重庆市高新区大学城南路9号陆军军医大学虎溪校区

九、联系方式：

联 系 人： 宋天恩

联系电话： 18996338629

第二部分 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：中标人应在采购协议生效后90天内内交付设备。

2.实施地点：户外显示屏要求安装在招标区域指定位置。

3.实施方式：招标人提供场地，由投标人自行安装和连接户外显示屏设备所需电源、控制系统、线路等。

4.安装要求：该项目由本校提供场地，安装户外显示屏及其配套设备所需电线管材电路改造费用均由中标人提供。且中标人须保证管线安装规范，美观大方，管线不外露，无安全隐患。

5.交付方式：中标人按照采购协议要求交付设备，经调试合格后双方签字验收，并在项目验收时将设备全部有关产品说明书、原厂家安装手册等资料交付采购人。

（二）质量要求

1.中标人需保证此项目所有设备为全新设备，服务期内设备的维保维修均由中标人负责。

2.中标人提供饮水水设备属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）售后服务

1.设备自验收合格之日起，中标人提供2年质保期（国家标准高于2年的按国家标准执行），质保期内整机维修的所有材料及配件一律免费提供（人为因素损坏按成本计算）。

2.质保期内，若标的物发生故障，中标人接到甲方通知后应在2小时内响应，24小时内到场修复。由中标人将设备、材料送至采购方指定地点进行安装，保证采购人正常使用，且达到国家直饮水标准。运输和安装费用由中标人承担。

3.超过保修期的产品出现质量问题，中标人只向甲方收取零配件成本费。

（三）付款方式

协议签订后，标的物经采购人收货验收合格，签字确认后支付协议全款。

（四）产权责任

中标人保证提供的设备为合法所得，中标人有权售予采购人所有权。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）事故责任

中标人对设备在使用过程中出现因设备及安装引起的安全事故负全责，并承担安全事故及其造成的人身伤害事故等相应赔偿。

（六）其他。

无

# 第三部分 报价文件（报价方使用）

|  |
| --- |
|  （项目名称） 项目 |
| 报价单 |
|  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | （含税）金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |
| 采购需求响应 | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |
|  |  |  |  |  |
| 报价人名称：（盖章） |  |
| 法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） |  |
| 报价日期： |  年 月 日 |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

 （法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

 （报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。