附件1

技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 交货 时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 户外显示屏 | - 无 | - 1.尺寸：9.98m2 - 2.像素间距≦5mm - 3.全彩屏 - 4.像素密度≧10000ots/m2 - 5.模组尺寸：320mm*160mm - 6.配套音响和功放 - 7.控制系统适配Windows,可通过网线传输，同时支持U盘 | - 平方米 | - 9.98 | - 90天内 | - 重庆市沙坪坝区大学城南路9号 |
| - 2 | - 箱体 | - 无 | - 材质为冷轧钢 | m2 | 9.98 |  |  |
| - 3 | - 电源 |  | - 输出功率：200W,50V40A |  |  |  |  |
| - 4 | - 屏体钢结构 | - 无 | - 钢材须符合国家标准，结构焊接点必须饱满，无虚焊、脱焊，有包边，保证无安全隐患。 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.报价方须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效报价。 2.报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。 3.报价方必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |  |