询 价 文 件

项目名称： 网球场建设工程

采购单位：陆军军医大学外训大队

二○二三年十一月

# 询价公告

我单位就以下项目进行询价采购，采购资金已全部落实，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：网球场建设工程
2. 项目预算： 19 万元
3. 项目单位：陆军军医大学外训大队
4. 项目概况：

我部拟修建面积约七八百平方米的网球场，工程涉及清除施工现场绿植、双杠等障碍物，平整场地，建排水沟、分层铺筑球场，安装立杆、围网、入口等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量（以实际建造面积为准）** | **交货时间** | **交货地点** | **备注** |
| 1 | 网球场地面 | 平方米 | 1项 | 自合同签订之日起90天内 | 重庆市高新区大学城南路9号 | 分层铺筑 |
| 2 | 网球场围网 | 平方米 | 1项 | 框架、网片、配件需做防水处理 |

（详细技术要求见第二部分）

五、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4.投标人必须具备承包本项目工程的相应资格认证（以报价方提供的营业执照、经营许可证销售或代理授权书、施工资质及其登记标准等证明材料为准）。

5.如有其他特定资格条件，无则删除本条。（注：根据《军队物资服务采购评审管理暂行办法》（军后采﹝2022﹞058号）第十条“第二款：除国家和军队规定的经营许可、必备资质条件外，资格性要求通常不得限定供应商的所有制形式、组织形式、注册地、企业规模、特定的证书或者奖项、生产厂家授权或者背书（进口项目除外），以及与项目没有直接关系的其他资质。确实需要设置本条第二款的特殊资格性要求的，应当报采购服务站上级管理部门审批。”）

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

六、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 | |
| 1 | | 评标办法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的由评标委员会按照以下原则排序：   1. 资质等级高的优先； 2. 若资质等级相等，由评标委员会投票确定。 | |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。  投标人须在投标文件中提供有效的带二维码标识的营业执照复印件并加盖鲜章。 | |
| 施工资质证明 | 投标人须提供建筑装修装饰或建筑工程施工承包资质证书、安全生产许可证等资质证明。 | |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 | |
| 投标报价表  签字盖章 | 投标报价表须法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 | |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 | |
| 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 | |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 | |
| 2.2.1 | | 分值构成  （总分100分） | 1.商务部分： 10 分；  2.技术部分： 30 分；  3.投标总报价： 60分。 | |
| 2.2.2（1） | | 商务部分  评分标准 | 商务（10分）  1、在满足资格评审要求的基础上，投标人提供丙烯酸材料满足GB36246-2018标准中环保化学性能检测合格报告得1分。  2、在满足资格评审要求的基础上，供应商提供丙烯酸材料获得欧盟CE认证证书得1分。  3、在满足资格评审要求的基础上，供应商提供丙烯酸材料获得欧盟ROHS认证证书得1分。  4、在满足资格评审要求的基础上，供应商提供丙烯酸材料物理检测报告并合格的得2分（物理性能检测参数必须包含抗冲击性、耐磨性、拉伸粘接强度、尺寸变化率、24H抗折强度和24H抗压强度）。  5、在满足资格评审要求的基础上，供应商提供丙烯酸材料厂家获得中国绿色环保产品证书得2分。  6、在满足资格评审要求的基础上，供应商提供围网材料耐老化检测报告得1分。  7、在满足资格评审要求的基础上，供应商基础采用沥青基础得2分，采用商品混凝土基础得1分，其他基础得0.5分。 | |
| 2.2.2（2） | | 技术部分  评分标准 | 施工组织方案（30分）  评标委员会对投标人提供的项目施工组织方案按以下内容进行评分：  （1）施工方案与技术措施（10分）  编制要点：施工方案与技术措施内容完整，至少包括施工组织机构、施工工艺、进度计划质量保证措施，安全及环境保护措施等内容。根据内容描述清晰程度、科学合理性、切实可行性等在0～10分进行独立评分。  （2）质量管理与措施（8分）  编制要点：质量管理措施完善，采取有效的保障措施和控制手段、职责明确、整体可行并具备较强针对性。根据内容描述清晰程度、科学合理性、切实可行性等在0～8分进行独立评分。  （3）安全管理、环境保护管理与措施（6分）  编制要点：制定相应的规章制度和针对性的安全管理和环境保护措施，安全生产责任制对工程的安全、文明施工和防止扰民措施，环境保护对施工环保措施计划等。根据内容描述清晰程度、科学合理性、切实可行性等在0～6分进行独立评分，未提供的不得分。  （4）工程进度计划与资源配备（6分）  编制要点：工程进度计划与机械设备、劳动力投入等资源配备安排合理，关键节点清晰明确，满足项目工期的要求，保障措施具体可行。根据内容描述清晰程度、科学合理性、切实可行性等在0～6分进行独立评分，未提供的不得分。 | |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 所有通过初步评审合格的的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。  评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。  在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 | |
| 2.2.4  （1） | 偏差率计算公式 | | 投标总报价的偏差率计算公式  偏差率=100％×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价。  偏差率计算取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 | |
| 2.2.4  （2） | 投标总报价的  允许偏差范围 | | 不设置 | |
| 3 | 评标  程序 | | 1.按本评标办法进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。  2.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。  3.按本评标办法的规定对初步评审合格的投标人的商务部分、技术部分进行评审。  4.对初步评审合格的投标人按照本评标办法计算方法计算评标基准价，并按本评标办法规定的评分方法对投标总报价进行评分。  5.对商务部分、技术部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 | |
| 3.2.1（1） | 商务部分得分（A） | | 评标委员会按本评标办法各评审因素设定的分值评分。 | |
| 3.2.1（2） | 技术部分得分（B） | | 评标委员会按本评标办法各评审因素设定的分值评分。  评标委员会成员为5人及以上时，所有评委打分取算术平均值为该投标人技术部分得分。  技术部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 | |
| 3.2.1（3） | 投标报价得分（C） | | 投标总报价 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价得规定分值的满分 60 分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣 1 分，每减少1%扣 0.5 分，扣完为止。  按插入法计算得分。  在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。  投标总报价最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | | | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |

七、询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2023年11月20日。

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

八、报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2023年11月23日18时。

（二）报价文件递交要求：封面签字盖章密封递交。

1.询价申请人须备齐相关资料并密封装在文件袋中，于报价文件递交截止时间前现场递交至询价人。

2须提交的文件：询价申请人须将下列文件一并装入文件袋、粘贴封条、加盖印章并密封

（1）报价文件（含技术指标相应表，并附相关证明材料，格式自拟，加盖公章。）

（2）法人代表证明书，法人代表授权书，营业执照，组织机构代码证，税务登记证或三证合一的（“统一社会信用代码的营业执照”）复印件加盖公章。

（3）保修承诺书。

（三）报价文件递交地址：重庆市高新区大学城南路9号。

九、联系方式：

联 系 人： 宋天恩

联系电话： 18996338629

# 技术与商务要求

一、技术要求

1.设计方案要求：因地制宜、美观大方，对现场自然环境不得有不可逆破坏性影响。

2.需人工清除施工现场原有的草皮，拆除高低杠、双杠等障碍物。

3.工艺要求：分层铺筑，分层厚度偏差+-50mm。地基范围内不应留有孔洞，要夯打密实，每层压实系数必须需达到设计要求。

4.用料要求：材质环保无污染，丙烯酸不得检测出有害物质。有良好的户外适应性，防水、抗锈、抗紫外线、经久耐磨、耐酸碱，符合GB36246-2018、GB/T14833-2020等相关国家质量标准。

5.碎石基垫要求：紧韧耐磨，具有良好的透水性。抗压强度不小于80MPA，压碎值应小于35%，软弱颗粒小于5%，含泥量小于2%，碎石规格为30-70mm，嵌缝料为15-25mm。摊铺平整度不超出+-15mm。压实度大于95%。

6.混凝土按照C25标准严格配比，具备优良的抗压强度和耐久性，不同品种严禁混用。控制好坡度，横坡度为0.5%。浇筑好后平整度达到98%以上。浇筑完成后定期保湿养生。

7.胶粒层须弹性优良，铺设平整，填充无起泡、脱层。

8.涂色要求美观整洁，涂料安全无害、耐久、抗紫外线，面层防滑、耐磨，确保3年以上无明显色变。

9.围网框架立杆、横杆等须采用优质钢材，涂防锈底漆不少于两层，户外磁漆不少于两层，确保5年内不褪色、不掉漆、不生锈。网片材质要求防锈、防霉、防水、抗紫外线、坚韧、可塑性高，确保5年内不生锈、不掉色、不龟裂。螺丝等配件需做防水、防锈处理，有良好的抗紫外线性能。

10.操作要求：挖掘机、打夯机、压路机等工程设备、器械的操作必须严格遵守国家现行标准《建筑器械使用安全技术规程》。设立健全的监督管理制度，定期组织安全生产、文明施工检查，杜绝事故隐患。施工现场设立警告标志、围栏等，防止闲杂人等进入，工作人员进入现场必须佩带安全帽。电气设备、危险物、易燃物等派专人看管，并设置警告标识。

二、商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：中标人应在采购协议生效后90天内交付工程。

2.实施地点：按招标人要求在招标区域指定位置施工。

3.实施方式：招标人提供场地，由投标人自行整备现场建造网球场各面层、安装围网、刷漆、建造排水沟等。

4.安装要求：中标人须保证建造网球场所用各部分材料、构件在运输过程中有可靠的保护措施。须保证施工所用机械器具的性能及安全。须为施工人员配备劳保用品。须保证施工操作规范，对附近环境没有破坏性影响。工程所用材料必须符合国家安全标准及质量标准。材料须存放在专门区域，有毒、腐蚀性溶剂等材料须单独密封存放，派专人看管，并设置警告标识。竣工时清理施工现场，并回收剩余材料。

5.交付方式：中标人按照采购协议要求完成材料运输及工程施工，经检验合格后双方签字验收，并在项目验收时将网球场工程全部有关施工方案、图纸、清单等资料交付采购人。

（二）质量要求

1.中标人需保证此项目所有用材为全新建材，具备出厂合格证，符合国家质量标准。

2.中标人提供的材料属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）售后服务

1.设备自验收合格之日起，中标人提供5年质保期（国家标准高于5年的按国家标准执行），质保期内维保维修的所有材料及配件一律由中标人免费提供（人为因素损坏按成本计算）。

2.质保期内，若标的物发生故障，中标人接到甲方通知后应在2小时内响应，24小时内到场修复。由中标人将设备、材料送至采购方指定地点进行安装，保证采购人正常使用，且达到国家规定质量标准。运输和安装费用由中标人承担。

3.超过保修期的产品出现质量问题，中标人只向甲方收取成本费。

（四）付款方式

工程竣工后，经采购人验收合格，双方签字确认后支付协议全款。

（五）侵权责任

中标人须保证本项目使用的材料为合法所得，中标人有权售予采购人所有权。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）事故责任

中标人对在运输、施工过程中出现的因材料、设备、管理及操作引起的安全事故负全责，并承担安全事故及其造成的人身伤害事故等相应赔偿。

（七）其他说明。

无。

# 报价文件（报价方使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目名称） 项目 | | | | | | | | | |
| 报价单 | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | | | 计量单位 | | 数量 | | （含税）金额 | |
| 1 |  | | |  | |  | |  | |
| 2 |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： | | | | | | | | |
| 采购需求响应 | | | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| 报价人名称：  （盖章） | |  | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权代表：  （签字或盖章） | |  | | | | | | | |
| 报价日期： | | | | | 年 月 日 | | | | |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。