附件1

初步技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 交货 时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物质水直饮机1 | 定制 | - 产品尺寸：1350×350×400mm（±5%），箱体材质：304不锈钢。 - 额定净水量≧5000L，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明。 - 净水流量≧0.26L/min,制热水能力12L/H。 - 滤芯≧五级物理过滤，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明。 - 功率≦1.6KV，提供CQC产品认证证书。 - 直饮水设备为国产品牌。 | 台 | 17 | 60天内 | 重庆市高新区大学城南路9号 |  |
| 2 | 矿物质水直饮机2 | 定制 | - 产品尺寸：1500×450×450mm（±20%），箱体材质：304不锈钢。 - 额定净水量≧5000L，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明。 - 净水流量≧1L/min,制热水能力25L/H。 - 滤芯≧六级物理过滤，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明。 - 5.功率≦2.6KV，提供CQC产品认证证书。 - 6.直饮水设备为国产品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 后厨净水设备 | 无 | - 1.材质要求：过滤外壳采用304不锈钢材质。 - 2.外观要求：表面色泽光亮无脏污，无毛刺黑点、缩影、划痕等。 - 3.净水总量≧2.5T/H。 - 4.过滤膜采用内压式中空纤维超滤膜滤芯，过滤精度≦0.01微米。 - 5.产品出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。 - 6.制造商具有超滤膜技术自主知识产权及核心技术专利（提供技术专利证书复印件并加盖企业公章）。 - 7.所投产品整机必须具有省级以上卫生健康委员会颁发的涉水产品卫生许可批件（要求：产品型号及相关信息须与整机卫生许可批件上一致，否则视为无效响应）。 - 8.要求整机净化水总大肠菌的去除率符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求，且提供带有“CMA”、“CNAS”、“ilac”认证标志的检测合格报告复印件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 说明 | 1.报价方须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效报价。 ※2.报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。 3.报价方必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |