- PACS升级更新 项目采购需求

2024年6月

目录

一、 技术要求	3

1、医院一：	3

（一）建设内容	3

（二）技术参数	4

2、医院二：	70

（一）建设内容	70

（二）技术参数	71

3、医院三：	123

（一）建设内容	123

（二）技术参数	124

4、医院四：	196

（一）建设内容	196

（二）技术参数	197

二、经济要求	268

（一）预算安排	268

（二） 标的数量	268

（三）交付实施要求	269

（一）交货时间：合同签订后360日内	269

（二）交货地点：陆军军医大学各附属医院	269

（三）交货方式：乙方自行送达甲方指定的地点并完成全部交货和安装调试	269

（四）质量保证和售后服务	269

1.质量保证金	269

2.售后服务	269

（五）付款条件	270

（六）包装、运输、专用工具、备品备件、报价要求、保险、保密和专利等	270

1.备品备件	270

2.报价要求	271

3.保密要求	271

4.专利及知识产权	272

（七）物资编目编码、打码贴签要求	272

（八）其他需要明确的事项	273

三、实施意见	273

（一）采购方式选择	273

（二）采购包划分	274

（三）实施要求：	274

（四）供应商资格条件	274

1. 一般资格条件	274

2. 特定资格条件	275

- 技术要求

- 1、医院一：

（一）建设内容

| 序号 | 子系统 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 覆盖范围、软件与标准、数据库及操作系统、服务器及后台服务、线上线下一体化、医教研一体化设计、软件和数据的分级管理、可维护性、可定制化、业务的扩展性和系统授权、与其它系统的融合和接口服务、高效性、持续性、历史数据、安全与评级、人员要求、采集卡。 |
|  | 后台服务 | DICOM影像服务、Worklist服务、RIS后台服务与管理、图像存储与传输服务、PACS系统管理、影像刻录。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、放射医技护一体化工作站(技师）、放射医技护一体化工作站（护士）、放射医技护一体化工作站（移动端）、放射影像诊断工作站、三维高级后处理应用、放射报告工作站、科室管理、放射医技智慧服务平台、自助报告打印。 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查登记、排队分诊叫号、护士工作站、超声检查报告工作站、科室管理、质控管理、自助报告打印。 |
|  | 内镜影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、护士工作站、内镜检查报告工作站、科室管理、危急值管理、疾病上报管理、查询统计、自助报告打印。 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、护士工作站、核医学报告工作站、多模态图像融合、核医学影像诊断及后处理工作站、科室管理、自助报告打印。 |
|  | 介入影像信息系统 | 参照放射科图像和报告的功能。 |
|  | 病理信息系统 | 本次不含病理信息系统建设。现有琅珈病理系统必要时与影像中心对接。 |
|  | 其它科室需求 | 口腔科、体检中心、其它科室内镜和超声。 |
|  | 影像调阅服务 | 临床一体化调阅、移动影像。 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 检查结果互认。 |
|  | 综合科室管理 | 配置管理、智能排班管理、会诊管理、随访管理、危急值管理、质控管理、设备管理、文件管理、疾病上报管理、即时通讯工具、查询统计。 |
|  | 影像科研与 教学管理 | 影像单病种结构化报告、影像AI辅诊诊断集成平台、影像科研数据管理平台、影像教学与考试、影像晨读与互动教学及会议系统、示教录播与直播系统。 |
|  | 影像数据中心 | 影像采集、影像归档服务、影像共享调阅、远程影像诊断及会诊系统。 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统。 |

（二）技术参数

1.功能目标

| 序 号 | 子系统 | 功能模块 | 需要实现的功能或者目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 覆盖范围 | - 盖范围除包括放射科、超声科、核医学、病理科、消化科、介入等主要科室外，也包括其它相关临床科室各检查科室，质保期内医院需要接入的科室，都免费接入。 |
|  |  | 软件与标准 | - (1)本项目包含的PACS中心服务系统、放射信息管理系统（含医学影像三维高级后处理应用）、超声信息管理系统、内镜影像信息系统需为同一厂家原厂研发（厂商提供盖章承诺） - (2)PACS与RIS必须为同一厂商和同一数据库。 |
|  |  | 数据库及操作系统 | - (1)基于大型网络数据库设计，可以轻松管理海量数据。 - (2)数据库系统支持市场主流和国产的大型数据库系统。 - (3)服务器和客户端支持主流和国产的操作系统。 - (4)须提供上述国产化厂商认证材料。 - (5)系统所需的国产数据库和服务器操作系统由软件供货商提供。 |
|  |  | 服务器及后台服务 | - ▲实现服务器集群（CLUSTER）技术。 - 系统支持医院多院区连入。 - 提供先进、完整、可行、实用、安全的存储、备份、容灾系统方案并配合实施。 - 系统应能够远程管理和维护，应有使用者行为Log。支持查账跟踪与节点安全模型。 - 系统可实现图像采集的负载均衡，可通过部署多路径图像采集软件，实现图像的高速采集与归档能力。系统可以自动进行负载均衡并具有向用户提示负载状况的自动报警功能。 - 可实现大任务量并发请求，可动态扩展提供服务和应用的数量，提高整个系统的性能和吞吐量。 - 具备应急数据存储与恢复能力，当出现网络故障系统脱机时，系统可本地化运行及存储临时数据，当网络故障恢复后能将本地产生的数据（包括业务数据、图像、诊断报告等）重新上传至中心服务器数据库中。 |
|  |  | 线上线下一体化 | 具有微信端、移动端应用功能，互联网应用应用与线下业务要统一，流程要畅通，数据要一致。包括预约改约、报告查询、图像调阅等功能。 |
|  |  | 医教研一体化设计 | 医疗、教学、科研各部分要有符合实际工作的完整的设计思想；功能要完善；各部分要统一设计，保证数据的完整性、一致性、实时性。 |
|  |  | 软件和数据的分级管理 | - 系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。 - 提供应用软件功能使用的分级授权管理模式，在系统内部建立统一全面的用户权限管理。 - 通过设立影像级别，使只有相应级别的用户才能看到对应级别的影像数据。 |
|  |  | 可维护性、可定制化 | 客户化的需求提供客户自己定制方式，不由程序写死。为不同岗位提供所需的维护工具。质保期内满足客户定制化开发需求。 |
|  |  | 业务的扩展性和系统授权 | - 应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。 - 项目包含医院DICOM和非DICOM设备终生免费接入，验收合格后终生新增任何站点不收费，终生不限制任何站点数客户端数及并发数，临床可直接查阅报告及调阅图像并不限制客户端及并发数，临床使用三维后处理不限制客户端及并发数，功能与影像科一致。（三维后处理站点安装位置可配置）。 - 在功能不变的情况下，可动态增加业务部门（医院、科室、部门）。系统对功能和用户的授权没有时间和数量上的限制。 |
|  |  | 与其它系统的融合和接口服务 | - 与其它系统的数据交换方式及业务的融合。包括集成平台、HIS、电子病历、CA、微信公众号、短信平台、互联网医院、大数据平台、AI应用、排队系统、预约系统、自助服务系统等，系统的集成不能影响本系统的性能和功能。与其它系统的融合要有整体设计。提供统一的接口。对可能会发生变动的参数用户能自己修改，如接口中检查类别的增减，不要在程序写死。 - 实施期间，与医院集成平台、检查预约等其它系统对接，完成整个业务流程。 - 在质保期内，为其它信息系统接供接口服务，不得收取任何费用。 |
|  |  | 高效性 | - 系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。满足同时≥50台终端，每台终端≥2000幅同时并发，影像调阅（或加载）速度≤1.5秒。 - 至少实现连接数（1000）及并发数（500），用户数据级（1000）和数据存储（400TB/年），数据库查询平均响应时间秒级。1000幅图加载时间小于5秒。 |
|  |  | 持续性 | 系统性能可动态扩展，不会随着使用年限的增加，数据量的增长，性能出现下降的趋势。 |
|  |  | 历史数据 | - ★ 历史数据需迁移到新系统。历史数据没有迁移到新系统前，新系统应能调阅老系统的数据，包括影像与文字记录。验收之前至少完成一年数据迁移，其他数据需在维保期内完成迁移。迁移后在新系统中完成数据的统计、查询、同屏比对等功能。（厂商提供方案和承诺函)。 |
|  |  | 安全与评级 | - 验收前系统需达到网络安全等保评级三级评测要求，建设过程中考虑电子病历应用评级、智慧医院评级、智慧管理评级等指标的要求，配合评级要求进行系统改造。 - 中标公司承诺数据安全，由软件原因导致数据泄露，丢失等安全问题应由中标方承担相关责任。 |
|  |  | 人员要求 | - 实施团队总人数不得少于6人（其中开发人员不得少于3人）。 - 在提供合格产品的同时，需提供甲方认可的实施人员，要求项目经理有丰富的相同产品实施经验，甲方保留更换不合格项目经理的权利。 - 验收之日起，维保期内提供驻场服务。 |
|  |  | 采集卡 | - 本项目包含超声、内镜普通和高清采集卡，医院目前在用的采集卡约为普通卡160块，高清卡40块。 - 合同质保期，按医院需要提供普通和高清采集卡。 - 图像采集质量满足医院要求。 |
| - 1 | 后台服务 | DICOM影像服务 | - ▲实现影像数据工作流管理包括：自动路由（Auto-Routing）、影像预取、影像预载功能。 - 实现符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；可接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR 、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、PET图像、超声、胃镜、病理、眼科、口腔、核医学设备。 - DICOM存储确认功能，确保影像资料传送的正确性与完整性。 - 将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，无需通过前置工作站。 - DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站，并具有重新生成UID和修改患者信息的功能。 - 可根据图像类型、来源等条件，将图像转发到指定节点。 - 实现DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据。 - 对影像数据可进行符合DICOM标准的无损或有损压缩。 - 实现设备生成的压缩图像解读。 - 实现可配置的接收图像时自动补登记功能。 - 判断服务器运行情况，并提供警告和日志。 - 实现非DICOM3.0标准影像的转换。 - 实现DICOM 结构化报告归档功能，HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。 |
|  |  | Worklist服务 | - 通过设备WORKLIST功能，调用已登记好的病人信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用。 - 检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）。 - 设备将检查图像发送到PACS后， HIS/RIS/PACS 能知道检查的工作状态。 - 可实现WORKLIST仅调阅本机房的记录。 - 可实现多个部位多个WORKLIST记录。 - 可实现纠正病人的相关信息，提供独立的图像与RIS信息的匹配管理功能。 - 在报告工作站中提供图像与RIS信息匹配的功能。 - 不能出现系统原因造成的图像匹配错误：如不同人的图像匹配在一起，不同类型的图像匹配在一起。 |
|  |  | RIS后台服务与管理 | - 检查流程状态监控：包括但不限于登记，已检查，收到影像，初步报告，审核报告，已打印报告，已打印胶片等流程状态。 - 支持与HIS通过HL7引擎进行数据和状态的发送和接受支持非标准HIS的数据连接和流程整合； - 内置患者诊断报告修改标签，可实现多级报告修改痕迹保留，用于诊断报告质量控制和教学研究。 - 内置模板诊断库，可通过诊断工作站进行典型病例管理与典型病例研究。 - 实现对医院、科室、人员、检查项目、费用、权限等基础数据维护。 |
|  |  | 图像存储与传输服务 | - 可管理多个影像库及多级影像库。 - 系统架构上设多个中心，不同应用（科室）可从不同中心调阅图像。使用不同的存储。分摊系统的负担。 - 在线、近线多级存储与管理，可实现多个、无限存储扩展。 - DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术。 - 数据合法性校验，同一病人影像归并。 - 原始数据备份功能 ;可实现多种压缩格式存储，包括可实现用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作。 - 影像删除后恢复功能，可实现WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理。 - 具有图像查询和导出功能，通过报告、诊断、日期等条件查出图像，并可根据查询结果批量导出图像。 - 建立打印池，保存打印的胶片信息，供自助打印和云影像调用。 |
|  |  | PACS系统管理 | - 患者信息修改时RIS与PACS匹配同步。 - 根据用户类别或组类别赋予使用权限。 - 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 - 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 - 可对PACS系统进行远程管理和远程维护。 - 影像异地备份功能。 - 实现需要数据迁移的服务器进行实时监控。 - 按存储空间、数据时间两种条件设置自动数据策略迁移方式。 - 用户可根据需要，定义所监控的存储中图像迁移的路径，可实现本地迁移（同存储介质迁移）、远程迁移。 - 可通过判断空间容量或定时对指定类别的图像进行数据删除。 - 可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作。 - 对需要恢复的离线数据进行恢复处理。 - 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式。 |
|  |  | 影像刻录 | - 支持DVD/CD刻录备份； - 支持各类导出机制，包括批量病人、选定影像、选定报告导出等模式； - 具备对影像静态数据脱敏的应用设计，能支持对数据库原始数据或前端系统界面的患者姓名、电话号码、身份证、家庭住址等关键社会信息进行主动脱敏，仅有权限者才可进行解密查阅。 - 自带图像及诊断结果浏览器，支持CD-TO-GO功能。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 - 各种影像检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 - 可对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 - 可录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 - 录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 - 实现住院患者病区、床位号录入。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 实现登记时自动生成排队号。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房。 - 可呼叫其他机房病人。 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站(技师） | - 可同时登录2个护士、2个技师,可切换当日上机技师、护士。 - 与排队叫号系统对接，在检查室可便捷操作队列切换、点呼、顺乎、重呼等功能。 - 检查技师在智能终端登录时，可选择共同作业的护士，并统计相关检查技师、护士的工作量。 - 可管理设置队列的顺序，可以根据患者的报到时间、紧急性和其他条件进行队列排序。 - 可对一个检查室对应一个呼叫队列，多个检查室分一个队列的叫号模式。 - 实现未呼叫、已呼叫已检、已呼叫未诊等状态展示。 - 叫号、患者检查排序调整等。 - 机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。 - 可查看诊室、队列排队状况，并以紧急、警告、预警、正常不同状态进行标识。 - 技师站可以直接进行排号管理。 - 实现语音播报，有预设播报内容，并可自定义播报内容。 - 可滑动调节音量大小，声音用于检查过程中的提示语音。 - 使用条码扫描的方式定位病人。 - 可通过手工或者扫描患者id、检查单号、影像号的条形码来查询展示检查单信息。 - 可对已采集的检查单进行撤销处理，置为待检查状态，并录入终止原因。 - 可通过扫码获取检查缴费信息，若检查单已退费则发出预警提醒。 - 可通过扫码获取检查单相关信息，并在扫码后自动采集开始检查时间、检查技师、检查设备等信息，在检查结束时候采集检查结束时间。 - 获取检查信息后可查看患者病历卡信息，涉及患者临床诊断、主诉。 - 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。 - 可查看当前患者的电子或扫描申请单。 - 可以直接在技师站查阅患者以往检验检查报告。技师站可以直接进行排号管理，减少在不同软件间的切换。 - 可将待检查的检查单置为检查中状态，将检查中的检查单置为已完成状态。 - 对异常已完成状态的检查单可重新录入检查开始、结束信息。 - 检查完成后，可查看影像匹配状态。 - 连续扫码时，扫下一个码自动完成上一个检查单。 - 开始检查或检查完成时，将检查信息状态同步至worklist。 - 可一键查询检查单的漏扫数据。 - 可查看不同诊室首次检查时间和未次检查时间。 - 实现患者信息核对、设备扫描参数基于部位和项目检查的自动提醒。 - 信息匹配失败自动报警。 - 图像匹配纠错功能。患者信息与患者图像核对，可予以人工纠错。 - 未匹配的记录自动弹出提醒，并点击打开相关图像实现检查记录与图像的匹配。 - 与PACS系统关联，根据权限可对已检查图像进行便捷删图操作。 - 可对检查未成功上传影像的消息提醒通知。 - 影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。 - 实现影像质控消息提醒，便于技师及时处理相关问题。 - 诊断报告前强制质控诊断图像，对图像的缺陷予以描述评分，并推送至技师工作站。 - 检查情况的记录。 - 设备故障/维修记录录入。 - 可对医技检查实时概况展示，内容包括诊区、预约人数、报到人数、未报到人数、报到已检查人数、报到未检查人数、已叫号人数、未叫号人数、过号人数等信息。 - 可查看影像匹配状态得知影像推送状态。 - 可修改影像关联患者信息，更新关联操作，让错误信息重新关联更新。 - 技师登录自己的工号完成自动登记交接班。 - 技师在交接班过程对设备交接情况进行记录，如设备故障等。 - 技师在交接班过程对患者情况进行记录，如药物过敏等。 - 对接交接班管理，交接班提醒。 - 技师工作站对于检查失败的病人，直接点击检查失败，进行标注。 - 技师站检查确认或完成时，对住院病人进行计价收费。计价方式按医院要求进行调整。所有病人可显示已收费的内容。 - 可查看影像质控、影像超时、公告提醒消息，点击消息跳转至消息关联检查单待办事项详情界面。 - 重拍、补拍及紧急拍片。 - 重做或补做检查，网络直接提醒报告医生，及时处理。 - 补做或重做检查的患者，通过网络推送通知给病人。 - 补拍影像自动匹配及归档。 - 胶片打印管理，保存胶片打印记录。 - 危急值上报前置，技师检查时发现危急值可直接发起危急值流程，通知报告医生尽快诊断。 - 可以图形形式展示诊区排队的压力情况。 - 可在线查看诊区工作情况，如未呼叫、已呼叫已检、已呼叫未检查情况。 - 可按照时间范围、检查方法统计技师工作量来展示总体工作量、不同检查类型工作量以及每日工作明细。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（护士） | - ▲ 电子知情同意书，由患者进行手写签名和指纹。电子知情同意书自动上传系统保存（需要功能演示）。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 实现单个护士、多个护士登录。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 对签到患者进行状态管理。 - 可添加造影剂注射队列，为注射室打留置针配置呼叫队列，并在叫号队列展示患者是否完成打留置针标记。 - 提供护士打针工作需要信息，记录工作量。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入。 - 历史过敏记录的提醒。 - 耐药提醒功能，防护措施记录。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 上次增强类检查项目检查时间的提醒。 - 完成准备的患者分配机房。 - 切换排序队列，按排队号或签到号排序。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 查看检查项目及收费情况。 - 检查前可以查看住院患者检查费用。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、ID号、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 院感记录录入。 - 宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。 - 处置室录入患者耗材使用信息。 - 检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 - 对接防护用品管理，防护用品消毒、拍片周期提醒。 - 医用耗材、药品分类信息录入并且维护。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 维护医用耗材型号、名称等项目信息。 - 按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 - 可对知情同意书、造影剂过敏情况、耗材使用查询等。 - 可对不良反应记录、回访以及数据导出。 - 可对外渗记录、回访以及数据导出。 - 可对增强药物缴费记录查询与导出。 - 实现护士工作效率统计，包括增强检查总量、增强检查金额，造影剂用量，增强人均检查量、增强人均费用等；可实现统计检查量排行榜、增强检查费用排行榜、造影剂用量排行榜等数据；可实现统计不良反应上报总量、外渗上报总量、护士在线状况，院区门诊和住院检查人次等数据统计查询。 - 可接收查看科室发布的公告内容。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（移动端） | - 护士、技师、医生可查看个人当天工作量,统计护士工作量趋势、明细等信息。 - 可根据不同条件统计分析自己工作量。 - 可查看不同院区、诊室已检人数和候诊人数。 - 可查看所有设备在线和离线情况，以及不同设备的检查量。 - 可查看不同院区检查量、日环比以及不同院区检查量趋势。 - 可查看不同院区服务患者量、日环比以及不同院区服务患者量趋势。 - 可统计查看诊室设备检查量和检查费用，以及查看设备检查量趋势、检查费用趋势，不同检查部位分值趋势。 - 可查看不同检查部位分值检查量、日环比以及检查部位趋势。 - 可查看医生报告书写量、审核量以及书写量排行、审核量排行、书写报告速度排行、报告审核速度排行。 - 可查看护士检查量、检查费用、检查平均速度、检查用量以及护士检查量排行、检查费用、平均检查速度、造影剂用量排行等信息。 - 可接收查看患者反馈不良反应、外渗信息，并可做出相应的指导回复。 |
|  |  | 放射影像诊断工作站 | - ▲ 报告编写界面可与多个AI厂家返回的诊断结果融合展示，无需切换跳转AI页面，即可浏览AI返还的诊断结果，同时可实现一键加入报告。（需要演示功能) - 可根据检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作。 - 可实现图像全部平铺显示。显示DICOM文件头信息。 - 可实现按序列图像显示在单独窗口，不同序列图像可进行同步、病灶定位、定位线等。 - 可实现窗宽窗位调整，可按照检查部位预设窗宽床位值。 - DICOM图像可另存为JPEG、BMP等格式；JPG图像导出时可实现图片上病人标识信息显示和不显示导出；可一次性将多幅图像转换为JPG，BMP等格式 。 - 可实现检查图像的CT值、长度、面积测量等。 - 可实现移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、图像黑白翻转、伪彩图像处理功能。 - 可实现对关键图的标识、测量值显示、无极缩放、拖动移动、图像旋转、上下倒置、水平翻转镜像、图像增强、DICOM信息展现、长度测量、面积测量、角度测量、伪彩、裁剪、序列同步功能。 - 可实现圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存。 - 测量处理：可实现长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）。 - 整个图像屏幕中单个图像拍摄；整个图像屏幕中多个图像一次拍摄；整个图像屏幕整个画面拍摄。 - 可实现患者图像在同一窗口的对比浏览。 - 可实现关键影像标记，并可将关键影像进行归档，调阅的影像会区分关键影像，并且提供关键影像定位功能。 - 可依医师使用习惯设定挂片协议，选择不同的挂片协议显示不同的效果。 - 具有修改后图像保存功能。 - 工具栏可根据显示器款式要求放在顶上或左边。 - 鼠标拖动图像滚动功能。 - 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；手划区域标注；手划区域带文字标注；可以移动、编辑和删除标注。 - 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小。 - 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动）。 - 一键恢复原始图像功能 。 - 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 - 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式）；单帧调节影像播放速度，可实现播放过程中动态调整。 - 图像输出：可实现普通打印纸；可实现激光相机（DICOM PRINT SCP）。 - 可实现DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR）；DICOM光盘图像读取；可实现DICOM打印；DICOM查询检索（Q/R SCU/SCP）；DICOM传送；可实现DICOM图像本地方式打开。 - 可实现DICOM图像收藏功能。 - DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料）。 - 图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中）。 - 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录。 - 集成通用3D和高级3D后处理功能。 - 实现MPR、MIP、MIN、VR、VE等高级三维后处理。 - 实现对重建的图像进行一键去骨。 - DSA减影功能。 - 实现虚拟显示器分割功能，可在一个显示器或屏幕上分割为多个虚拟显示器，每个虚拟显示器可独立进行如MPR等三维后处理，以方便与其它虚拟显示器上图像进行比较。 - 乳腺专用浏览模块，可实现针对乳腺两侧同时局部放大镜对比，两次乳腺同时进行各种后处理，乳腺各种显示模式挂片协议。 |
|  |  | 三维高级后处理应用 | CT血管分析： - 可实现CTA血管扫描图像。 - 可实现头颈部，头颈部DSA，体部，四肢四种协议。 - 可实现多种三维图像重建方式，如VR，MIP，MinIP，MPR，CPR等。 - 可显示病人的基本信息（姓名，性别，年龄，检查设备，检查日期）。 - 可显示检查的序列信息，包括扫描协议，序列号，图像数，缩略图。 - 根据不同的部位，提供不同的布局，从而更好的显示血管图像。 - 针对VR图像提供多种颜色表，从而凸显不同的组织。 - 提供多种伪彩颜色显示影像。 - 可快速调节窗宽窗位，并可预设多种快捷方式。 - 可实现一键执行去床板，头部去骨，其他部位去骨，方便快捷。 - 可实现自动提取中心线，可实现手动提取并编辑中心线。 - 针对自动提取的中心线，显示在中心线列表中，可实现修改血管显示色彩。 - 可实现根据血管管径、面积分析血管狭窄点。 - 可实现一键去除图像中的残渣，可手动设置残渣组织尺寸。 - 可实现在图像中快速分割动脉瘤，并计算动脉瘤的Volume、Max Area等参数。 - 提供裁剪工具，可实现将不需要显示的组织进行裁剪去除。 - 针对VR，MIP，MinIP三维立体图像，提供360°旋转播放显示，提供多种播放速度。 - 提供曲面、平面重建工具，可根据需要在MPR图像上打点绘制出曲面图像，并保存图像。 - 针对VR，MIP，MinIP三维立体图像，提供三维旋转绘制图像并保存图像，可将图像限制在一个区域内，只显示区域内的图像。 - 在VR，MIP，MinIP三维立体图像上提供定位点，与MPR平面图像上的十字线相关联。 - 提供选择，平移，缩放，图像旋转，窗宽窗位，恢复窗宽窗位等基本图像操作。 - 提供文本注释，箭头文本功能，并可保存标注信息。 - 提供直线测量，角度测量，兴趣区圆，矩形，自由笔测量，CT值测量。 - 提供保存书签功能，方便下次直接打开书签，图像状态显示为上次保存的状态。 CT脑灌注分析： - 可实现CT脑部灌注扫描图像。 - 若加载数据不合法，可实现提示用户重新选择数据。 - 可显示病人的基本信息（姓名，性别，年龄，检查设备，检查日期）。 - 可显示检查的序列信息，包括扫描协议，序列号，图像数，缩略图。 - 提供图像布局，同时显示参考图，参数图，曲线图及统计表。 - 提供多种伪彩颜色显示方案。 - 可快速调节窗宽窗位，并可预设多种快捷方式。 - 可实现按时间顺序播放同一片层图像，提供多种播放速度。 - 可实现对载入的数据进行校正，减少扫描过程中运动伪影对参数测量的准确性的影响。 - 可实现去除头部骨组织。 - 可实现自动提取动脉点、静脉点或手动提取动脉点。 - 使用脑灌注算法，计算灌注参数，并获得对应的参数图辅助诊断。 - 包括CBV，CBF，MTT，TTP四个参数图像，可自定义显示颜色方案。 - 针对CT灌注检查提供缺血半暗帯分析，根据设置的阈值，自动计算出NVT（坏死组织）、TAR（缺血半暗帯）区域。 - 提供ROI绘制，绘制完成显示对应的统计图表。 - 可使绘制的ROI关于中轴线对称，方便对比观察左右脑。 - 提供选择显示/不显示已绘制ROI功能。 - 提供选择，平移，缩放，适应窗口显示，窗宽窗位，恢复窗宽窗位，像素透镜等基本图像操作。 - 提供文本注释，箭头文本功能，并可保存标注信息。 - 提供直线测距，角度测量，兴趣区圆，矩形，椭圆，自由笔测量功能。 其它后处理： - 虚拟内窥镜。 - CT脑血管减影功能：通过使用减影算法对两个序列二维图像进行处理后自动显示脑血管图像，要求该功能直接在PACS二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。 - CT心功能分析：选择舒张末期和收缩末期的心脏相位，左心室分割，左心室边界提取，左心室容量分析(射血分数），左心室壁厚度分析，要求该功能直接在PACS二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。 - 钙化分析：通过钙化评分出血管内的钙，具体信息包括：斑块数量、体积、盖斯顿值和总分，要求该功能直接在PACS二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持牛眼图显示（如室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图）。 |
|  |  | 放射报告工作站 | 报告工作站： - ▲ 技术组、护理组发现患者为急诊或者可疑急诊的可以在PACS系统报告界面提醒。 - 报告任务实时刷新，与电子排班及报告任务管理分配系统联动，有新报告时自动刷新。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 超时报告任务提醒。 - 可实现语音报告录制、语音播放。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 诊断库快速生成报告。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 可实现报告界面显示检查设备信息。 - 房间信息中有设备名称、设备类型、AeTitle、IP地址、运行状态、排班信息等内容。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 多级审核功能。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 能够针对报告禁忌词的自动智能提醒管理。 - 具有性别纠错提醒功能。 - 具有左右纠错提醒功能。 - 可实现纠错维护。 - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，报告保存和审核时自动弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 所及即所得的报告书写模式。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 可实现报告回退流程。 - 对于初步报告质控不达标时，可进行退回。 - 内置图文报告功能。 - 可在无图状态下书写诊断报告。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小。可根据内容进行自动分页打印。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 - 可自定义报告超时预警规则，并可实现根据检查类别、患者来源、检查部位、检查项目、急诊标识等信息多条件灵活配置预警条件。 - 诊断报告质控：对审核报告，书写报告和检查图像进行质控，并能以word或excel导出质控报表。 结构化报告： - ▲须提供对诊断描述关键字节选生成对应结构化报告功能。（需要演示功能) - 可实现单个属性进行描述时同步浏览其对应的知识库。 - 可实现按照检查部位自动给出对应检查部位的结构化诊断模板。 - 可实现按病种形成结构化诊断模版，根据描述自动推算诊断结果。 - 可实现设定共有模板、是有模板。 - 可实现使用诊断和结果预览分离的方式，同时展示描述、诊断等段落的结构化内容。 - 可实现标准的设备参数自动解析，一键加载到模板上。 - 可实现多段落结构化报告内容的统一展示。 - 可实现结构化报告属性值非正常范围提醒。 - 可实现结构化报告一键提取。 - 可实现按单个病种所有属性、属性值的自由组合作为条件进行数据的检索。 - 可实现患者历史检查测量参数的趋势分析等。 - 提供针对肿瘤专病的单病种结构化报告模板，如结肠癌CT、直肠癌MRI、肝癌CT、乳腺癌MRI、钼靶、肺癌CT、前列腺癌MR、胃癌CT等。 |
|  |  | 科室管理 | - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 对不同机房不同设备的防护用品信息进行录入维护。 - 可修改每个防护用品的使用状态。 - 对防护用品进行铅当量的填写。 - 防护用品维护分为两种操作类型：消毒和定期拍片检查。 - 防护用品维护可填写维护细项，检查各项标准是否正常。 - 防护用品拍片后可调用图片进行图片查看。 - 可实现论文著作管理：整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议、文章等。 - 可实现通过数据字典自定义论文著作模块，默认可分为一般文章、著作、会议文章三部分类型。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作。 - 可实现对文章进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 增强科室管理手机端，实现检查室工作状态查询、科室工作量查询等工功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 放射医技智慧服务平台 | 技师后处理管理平台 - 可针对三维重建项目，自动生成待重建任务。 - 可对单个或批量分配三维重建任务给指定的检查技师。 - 检查技师可在待重建任务列表里自主领取任务。 - 在检查列表里添加任务到公共待重建任务池供其他检查技师领取。 - 多种条件检索需要重建的检查单。 - 按检查部位分类展示重建检查单。 - 记录三维重建任务完成时间。 - 检查单收藏/取消收藏操作，可实现按照检查类别、检查分组、任务状态检索收藏的三维重建检查单可实现对已完成的三维重建进行撤回。 - 记录完成重建的技师信息以及删除图像功能。 - 按我的待检查以及已完成分类列表展示。 - 按照骨骼、心肺大血管、中枢五官、腹部等检查分组进行三维重建工作量统计。 临床试验受试者检查全流程管理平台 - 可创建药物项目组，内容包含项目组名称、开单科室院区、开单科室、可预约次数等信息。 - 可查看药物试验项目进度，内容包括入组人数、检查项目完成人次，药物试验状态、检查收入等信息。 - 可将参加药物试验的患者纳入至项目组，进行预约检查统一管理。 - 可在药物试验项目组患者列表里面直接查看检查影像、报告详情。 智能绩效管理平台 - 可根据不同岗位类别设置岗位系数，岗位绩效计算公式，包括固定绩效、工作量绩效、其他绩效(津贴、加班费、补助等)。 - 可根据不同的学历设置学历分值，计算学历维度的绩效分值。 - 可根据不同的职称设置分值，计算职称维度的绩效分值。 - 可根据不同的上岗证设置分值，计算上岗证的绩效指标分值。 - 可根据不同的工作类型设置分值，设置工作类型维度的绩效指标。 - 可按照单价和总金额的方式设置津贴、床边补助等其他绩效内容。 - 可设置所有工作人员的出勤状态、出勤天数、全勤天数、出勤率。 - 实现导入其他绩效，内容包括管理津贴、加班费、补助等。 - 计算时确定固定的绩效，内容包括内容包括学历、职称、工龄、上岗证等。 - 可导入工作量的情况，如CT平扫与增强、MRI平扫与增强，CT三维重建等工作量。 - 实现核算工作量绩效分值，设置分配绩效总额、医师分配占比，医技分配占比，医师与医技固定绩效分配系数等。 - 可显示不同工作人员当前出勤月份固定绩效、工作量绩效以及个人绩效合计。 - 可统计不同岗位类别的平均绩效、绩效占比、个人绩效核算等信息。 造影剂不良反应监测及预警平台 - 可在移动端进行造影剂不良反应上报，内容涉及不良反应程度、症状、处理措施、上传不良反应患处图片等信息。 - 实现外渗上报，内容涉及外渗盐水量、对比剂外渗剂量、外渗面积、处理措施、外渗等级、患者外渗图片上传等信息。 - 实现不良反应回访，涉及症状变化、处理措施、指导意见、回访相关图片上传等信息。 - 实现外渗回访，回访内容涉及肿胀与之前对比、皮肤温度、皮肤颜色、处理措施、指导意见等。 医技实时监测大屏 - 实时动态显示检查技师工作概况，内容包括技师工作量、诊室候诊信息、检查平均耗时等信息。 - 实时动态显示护士工作概况，内容包括护士工作量、外渗与不良反应上报情况、增强检查量趋势等。 - 实时动态显示设备概况，内容包括当日设备在线、离线设备数量、各检查类别在线设备百分比、各检查设备检查数量、当前设备的检查技师等信息。 - 实时动态刷新当日科室的报告书写数量、审核数量、待书写数量、待审核数量情况以及显示书写和审核报告耗时等信息。 - 实时显示每台设备当日24小时过去每半个小时时段已检查情况和未来半个小时时段已预约情况，以及当天每天设备总的检查量。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现放射，超声，内镜系统等自助打印报告单。 - 可实现手动输入号码，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按需选择打印，或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。自助取报告随时补打等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查 登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种类型的患者及各项超声检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息，自动进行录入信息格式校验。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容、住院患者病区、床位号等申请单信息的自动抓取。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队分诊叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表的病人查看。 - 切换排序队列，按排队号大小、优先级别、身份排序，实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应检查室 - 可呼叫其他检查队列的病人。 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 通过系统及时通知给过号未未检查的病人、需要补做、重做检查的患者或设备发生故障时的通知。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 护士工作站 | - 检查前可以查看各类患者检查项目费用的明细，可对知情同意书、造影剂过敏史、超声介入手术史及耗材使用查询等。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、ID、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 超声介入类检查的问询，检验结果、过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 生成患者知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入，及历史过敏情况的提醒。 - 完成准备的患者分配检查室。 - 可查询统计护士工作量。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 耐药提醒功能，防护措施、及接诊后消毒记录。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 院感记录录入。 - 医用耗材、药品分类信息、效期录入，当耗材、药品数量低于最低值或临期时能自动提醒。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 宣教室录入患者既往史、用药史、心理状态等基础信息。 - 检查室录入并维护 穿刺针型号、载玻片数量、活检组织及其他病理送检的信息。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可实现对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 护理问询：过敏史、禁忌症查阅；风险提醒、造影剂使用记录。 - 患者术前风险告知、知情同意签署；检查前、中后生命体征记录、护理观察（患者意识、体征）及不良反应等抢救记录。 - 提供护士打针、超声介入手术配合、经食道超声心动图检查等工作需要信息，记录工作量。 - 患者回访相关信息记录。 |
|  |  | 超声检查报告工作站 | - ▲支持给出每个测量范围值的范围，支持报告书写测量值自动判断，并且用图示的方式提醒医生是否在正常范围内；异常时报告单自动显示正常值范围。（需要功能演示） - ▲支持超声自动化录入，包含报告语音录入，并能将提取结果直接导入到超声诊断报告中。 - 支持病史采集模板的编辑，及单病种介入手术.术前术中术后管理模板建立，并可选择性导入检查检验结果。 - 报告电脑实现DICOM图像采集、采集卡等采集模式，可脚踏或手按开关，采集后的图像可以进行二次测量或其他标注、标识处理。 - 视频采集，可实现BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口。 - 可实现彩色及黑白图像采集、静态及动态图像采集。 - 影像数据定标，对于图像源为非DICOM或无长度信息的DICOM数据，系统可实现图像象素间距的定标功能。 - 超声仪器上储存的图片、动态图、视频等符合DICOM标准的均可上传到PACS系统。 - 可实现采集与报告同工模式，可实现动态图像回放、图像的标注及处理。 - 可实现存图质控规则根据诊室、床旁、急诊、体检等检查场景自适应配置； - 超声子系统、采集卡采集功能满足信创国产化要求，采集卡可采用第三方国产化产品。 - 超声报告保存时，对住院病人进行计价收费。计价方式按医院要求进行调整。所有病人可显示已收费的实际价格。 - 可实现报告的编辑，预览，打印，定向截图，审核等常用功能。 - 可实现部位模板，项目模板，描述字典，诊断字典，常用字典等常用一键导入功能自定义编辑。 - 可实现插入会诊过程截图和智能辅助截图，可实现插入智能辅助截图时同步插入特征分析结果。 - 可实现院内台式和床旁超声影像采集，且采集能力帧率不低于30帧/秒，分辨率不低于1080P。 - 可实现自动识别报告中留存图片的检查部位分类，模态分类，病灶部位等信息； - 可实现独立配置不同部位的存图质控规则，如检查部位的切面图、血流图、病灶图的需求数量、清晰度等； - 可实现接入医学显示器，键鼠等外部输入输出设备。 - 可实现扬声器与麦克风，可实现语音互通。 - 可实现摄像头接入，可拍摄超声手法。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 内置图文报告功能。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 所写即所得的报告书写模式。 - 诊断库快速生成报告。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 多级审核功能。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 报告单样式管理功能，可以设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小，可根据内容进行自动分页打印。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 可实现超声大模型及自然语言处理（NLP）模块，自动结构化超声报告中的超声所见及超声提示，并给出结构化后的可视化呈现； - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 - 可根据超声测值自动生成胎儿生长曲线图。 超声报告结构化： （1)可实现病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访患者的后续检查治疗和随访病理结果自动弹窗提醒。 （2)可实现超声测量参数根据性别、年龄等指标提示不同的测量范围值，方便参数快速录入与提醒。 （3)可实现根据不同孕周显示不同的线段示例图。 （4)报告界面可实现“智能及手动病灶标识”。 （5)可实现全结构化报告的录入及知识库的提示。 （6）可实现插入会诊过程截图和智能辅助截图，可实现插入智能辅助截图时同步插入特征分析结果。 （7）需护士配合医生完成的超声项目，报告需显示报告医生、医疗助手（记录员）及护士名字。 床旁超声： ▲ 床旁医生检查时能通过便携式超声仪器实时输入患者ID、采集检查项目所需图像、数据测量后，一键上传至超声报告系统完成检查并针对住院患者计费；医生回科室完成详细报告书写后审核。 |
|  |  | 科室管理 | - 交接班：可实现交接班完成值班医师交接班工作。 - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 可实现论文著作管理：可实现通过数据字典自定义论文著作模块，整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议文章等类型分类。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作并进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科室检查室一览表管理电脑端、手机端，能实时显示每个检查室工作状态、已完成工作量等功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 质控管理 | （1）超声医师月均工作量。 （2）住院超声检查 48 小时内完成率。 （3）超声危急值 10 分钟内通报完成率。 （4）超声报告书写合格率。 （5）乳腺病变超声报告进行乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类率。 （6）门急诊超声报告阳性率。 （7）住院超声报告阳性率。 （8）超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率。 （9）自动统计超声诊断符合率。 （10）乳腺占位超声诊断准确性。 （11）颈动脉狭窄(>50%)超声准断符合率。 （12）超声介入相关主要并发症发生率。 （13）超声图像、设备信息、人员状态等在服务平台实现全链接，管理人员一览无余。 （14）设备接入：可实现台式超声、便携式超声及掌上超声等设备接入系统，通过影像采集终端接入。 （15）智能质控： ①可实现超声报告内涵质控、规则质控、全量质控，在此基础上可实现针对本院特色的医嘱、过程质控自定义规则； ②可实现自动给出超声报告的质控提示，并给出质控规则触发原因及推荐修改方案； ③质控过程中可一键发起会诊，各画面标记诊室信息和医生信息，将超声影像和手法影像实时传输至专家会诊端，并进行实时语音沟通。 ④可实现质控过程全量存储、查阅，并自动与患者检查信息关联。 ⑤可实现自动超声留存图片的自动清晰度评分，对于频谱、血流、病灶等分割出来的图像可实现独立的清晰度评分。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现超声报告自助打印彩色报告单。如院内打印机、打印质量、数量及速度不符合实际打印需求时，能提供对应的打印解决方案。 - 可实现手动输入ID号，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按时间选择打印或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。 - 自助取报告随时补打并按打印数量收费等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 内镜影像信息系统 | 检查登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 - 各种影像检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 - 可对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 - 可录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 - 录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 - 实现住院患者病区、床位号录入。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 实现登记时自动生成排队号。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房 - 可呼叫其他机房病人 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 护士工作站 | - 电子知情同意书，由患者进行手写签名和指纹。电子知情同意书自动上传系统保存。 - 可对知情同意书、造影剂过敏情况、耗材使用查询等。 - 检查前可以查看住院患者检查费用。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、PID、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 对签到患者进行状态管理。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 查看检查项目及收费情况。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 生成患者知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入。 - 历史过敏记录的提醒。 - 上次增强类检查项目检查时间的提醒。 - 完成准备的患者分配机房。 - 可查询统计护士工作量。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 耐药提醒功能，防护措施记录。 - 切换排序队列，按排队号或签到号排序。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 院感记录录入。 - 对接防护用品管理，防护用品消毒、拍片周期提醒。 - 医用耗材、药品分类信息录入并且维护。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 维护医用耗材型号、名称等项目信息。 - 按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 - 宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。 - 处置室录入患者耗材使用信息。 - 检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可实现对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 可实现登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 护理问询：过敏史、禁忌症查阅；风险提醒、造影剂使用记录。 - 患者术前风险告知、知情同意签署；检查前、中后生命体征记录、护理观察（患者意识、体征）及不良反应等抢救记录。 - 提供护士打针工作需要信息，记录工作量。 - 患者回访相关信息记录。 |
|  |  | 内镜检查报告工作站 | - ▲ 基于国家质控18项指标的详细质控，包括结肠镜退镜检查时间≥6、食管癌早期诊断率等质量指标的统计。（需要功能演示） - ▲ 通过诊断、主题词等进行检查统计，配有多种统计分析软件、可对资料进行统计分析，并自动生成图表、结果。 - 视频采集，支持BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口。 - 彩色及黑白图像采集、静态及动态图像采集。 - 影像数据定标，对于图像源为非DICOM或无长度信息的DICOM数据，系统支持图像象素间距的定标功能。 - 根据不同的镜头大小自动裁剪黑边黑角，无需手动切换裁剪。 - 支持采集视频缓存在客户端内，并按照设定时间自动归档到数据中心，医生电脑上缓存视频可根据设定周期自动删除，当电脑达到设定内存不足时予以提醒，如内存不足5G时自动告警提醒，弹窗和声音提示；并及时将已录内容进行保存。 - 保存失败的录像提供录像恢复工具。 - 须有报告图像的部位标识，解剖图谱标识。 - 报告任务须自动刷新，定时刷新待书写报告的检查列表，自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级），自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色。 - 与洗消系统对接调阅镜头洗消详情进行查阅，同时在报告页面显示所使用镜头相关信息。 - 多次叫号流程：满足护士与检查医生的需求，第一次呼叫（护士呼叫患者做埋针服药的事宜）第二次呼叫（检查医生呼叫患者进诊室做检查）第三次呼叫（护士呼叫请患者家属进来推走患者）。 - 在内镜系统发送病理标本活检电子申请单，支持统计与打印。 - 不同检查项目的报告模版（胶囊内镜、ERCP等）。 - 有结直肠息肉、反流性食管炎等上下消化道等单病种结构化诊断报告模板。 - 内镜子系统、采集卡采集功能满足信创国产化要求，采集卡可采用第三方国产化产品。 - 包括结肠镜退镜时间，肠道清洁度，胃镜检查部位，病灶识别等。 - 内镜诊疗的结构化模板，可进行适当增加。 - 单病种的全程管理，如早癌等，包括对患者相关资料的自动获取及保存、随访、宣教自动发送，可与患者进行互动。 - 有远程会议会诊功能。 - 实时监测内窥镜检查影像，支持读取内镜检查影像视频源文件分析、监测。 - 上/下消化道视频源文件及内镜检查实时影像监测、分析与处理。 - 上/下消化道检查内镜视野自动采集及检查影像录制，并自动存储。 - 上/下消化道异常黏膜AI提醒、判断功能。 - 客户化界面管理，包括系统基础设置（用户授权、患者检查信息自定义等）、AI质控数据追溯管理、AI质控数据查询等。 - 下消化道检查整体耗时记录、检查进镜耗时记录及检查退镜耗时监测。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 采集卡采集功能满足信创国产化要求，采集卡可采用第三方国产化产品。 - 报告保存时，对住院病人进行计价收费。计价方式按医院要求进行调整。所有病人可显示已收费的内容。 - 实现报告的编辑，预览，打印，定向截图，审核等常用功能。 - 可按部位模板，项目模板，描述字典，诊断字典，常用字典等常用一键导入功能自定义编辑。 - 可插入会诊过程截图和智能辅助截图，可插入智能辅助截图时同步插入特征分析结果。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 内置图文报告功能。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 所写即所得的报告书写模式。 - 诊断库快速生成报告。 - 超时报告任务提醒。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 多级审核功能。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 报告单样式管理功能，可以设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小，可根据内容进行自动分页打印。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 |
|  |  | 科室管理 | - 交接班：可实现交接班完成值班医师交接班工作。 - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 对不同机房不同设备的防护用品信息进行录入维护。 - 可修改每个防护用品的使用状态。 - 对防护用品进行铅当量的填写。 - 防护用品维护分为两种操作类型：消毒和定期拍片检查。 - 防护用品维护可填写维护细项，检查各项标准是否正常。 - 防护用品拍片后可调用图片进行图片查看。 - 可实现论文著作管理：整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议、文章等。 - 可实现通过数据字典自定义论文著作模块，默认可分为一般文章、著作、会议文章三部分类型。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作。 - 可实现对文章进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 增强科室管理手机端，实现检查室工作状态查询、科室工作量查询等工功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现放射，超声，内镜系统等自助打印报告单。 - 可实现手动输入号码，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按需选择打印，或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。 - 自助取报告随时补打等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 - 各种影像检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 - 可对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 - 可录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 - 录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 - 实现住院患者病区、床位号录入。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 实现登记时自动生成排队号。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房 - 可呼叫其他机房病人 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 护士工作站 | - 电子知情同意书，由患者进行手写签名和指纹。电子知情同意书自动上传系统保存。 - 手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可对知情同意书、造影剂过敏情况、耗材使用查询等。 - 检查前可以查看住院患者检查费用。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、PID、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 对签到患者进行状态管理。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 查看检查项目及收费情况。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 生成患者知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入。 - 历史过敏记录的提醒。 - 上次增强类检查项目检查时间的提醒。 - 完成准备的患者分配机房。 - 可查询统计护士工作量。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 耐药提醒功能，防护措施记录。 - 切换排序队列，按排队号或签到号排序。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 院感记录录入。 - 对接防护用品管理，防护用品消毒、拍片周期提醒。 - 医用耗材、药品分类信息录入并且维护。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 维护医用耗材型号、名称等项目信息。 - 按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 - 宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。 - 处置室录入患者耗材使用信息。 - 检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 可实现登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 护理问询：过敏史、禁忌症查阅；风险提醒、造影剂使用记录。 - 患者术前风险告知、知情同意签署；检查前、中后生命体征记录、护理观察（患者意识、体征）及不良反应等抢救记录。 - 提供护士打针工作需要信息，记录工作量。 - 患者回访相关信息记录。 |
|  |  | 核医学报告工作站 | - 可实现语音报告录制、语音播放。 - 报告任务实时刷新，与电子排班及报告任务管理分配系统联动，有新报告时自动刷新。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 超时报告任务提醒。 - 可实现语音报告录制、语音播放。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 诊断库快速生成报告。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 可实现报告界面显示检查设备信息。 - 房间信息中有设备名称、设备类型、AeTitle、IP地址、运行状态、排班信息等内容。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 多级审核功能。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 能够针对报告禁忌词的自动智能提醒管理。 - 具有性别纠错提醒功能。 - 具有左右纠错提醒功能。 - 可实现纠错维护。 - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，报告保存和审核时自动弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 所及即所得的报告书写模式。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 可实现报告回退流程。 - 对于初步报告质控不达标时，可进行退回。 - 内置图文报告功能。 - 可在无图状态下书写诊断报告。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小。可根据内容进行自动分页打印。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 - 可开展核医学影像组学相关研究。 结构化报告： - ▲ 须提供对诊断描述关键字节选生成对应结构化报告功能。 - 可实现单个属性进行描述时同步浏览其对应的知识库。 - 可实现按照检查部位自动给出对应检查部位的结构化诊断模板。 - 可实现设定共有模板、是有模板。 - 可实现使用诊断和结果预览分离的方式，同时展示描述、诊断等段落的结构化内容。 - 可实现标准的设备参数自动解析，一键加载到模板上。 - 可实现多段落结构化报告内容的统一展示。 - 可实现结构化报告属性值非正常范围提醒。 - 可实现结构化报告一键提取。 - 可实现按单个病种所有属性、属性值的自由组合作为条件进行数据的检索。 - 可实现患者历史检查测量参数的趋势分析等。 治疗效果评估： - 用于治疗前后多次PET检查的效果评估，向临床提供客观评估报告。 - 要求治疗效果评估软件为中文软件，非集成第三方软件，整合在报告软件中。 - 多次PET-CT检查同屏对比融合显示功能 。 - 支持联动定位调整。 - 感兴区勾画联动。 - 专业评估用测量工具：TLG测量、MTV测量、SUV测量。 - 支持标记病灶位置，病灶类型，并自动记录病灶各种测量值大小，包含SUV值、MTV值、TLG值、SUL值、SUVpeak值等。 - 标记后的病灶，再次打开时可一键快速追踪定位到相应病灶位置。支持查看当次检查的测量值，文字标注等信息。 - 效果评估输出模块，测量结果、对比直方图、典型图像标准化生成。 - 单个病灶结果直方图对比治疗前后数值变化。 - 原发灶与转移灶的总量对比分析。 - 全身病灶测量值导出EXCEL文件。 |
|  |  | 多模态图像融合 | - 可对符合DICOM 3.0标准的医学影像检查图像及信息的显示，包括PET/CT、PET/MR、SPECT/CT、SPECT、CT、MR影像数据。 - 具有多种三维图像重建及渲染技术，包括：容积再现（VR）、多平面图像重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、融合VR。 - 可批量重建图像。 - 提供多模态融合功能，可实现调整融合渲染效果。 - 提供多种图像显示布局及视图，可对布局进行设置。 - 可播放图像并保存视频。 - 能够单位配置、图像显示配置以及算法配置。 - 提供自动配准工具（自动），手动配准工具，可实现配准结果的管理。 - 可CT图像去床板（自动）。 - 能够操作图像来调节图像显示效果：位置，比例，角度，灰度或彩色映射。 - 提供距离工具，角度工具，感兴趣区域工具。 - 可在图像上添加文本标注，箭头标注。 - 图像信息的显示/隐藏。 - 联动对比查看及设置。 - 可对图像滤波。 - 可调节体数据的图像摆位。 - 可裁剪图像。 - 实现病灶自动分割，提供手动分割工具，可实现病灶传播（自动），可实现病灶编辑。 - 组织以列表的形式显示并管理。 - 可保存图像，保存结果，保存书签。 - 可发送到报告，发送到胶片。 - 可以表格的形式展示组织的统计信息。 |
|  |  | 核医学影像诊断及后处理工作站 | - ▲可对感兴区SUV值、SUL、MTV、TLG值测量。（需要功能演示） - 可按单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等图像窗口布局。 - 可按序列图像显示在单独窗口，不同序列图像可进行同步、病灶定位、定位线等。 - 可对窗宽窗位调整，可按照检查部位预设窗宽床位值。 - DICOM图像可可实现另存为JPEG、BMP等格式。 - MIP定位图可导出为动态视频。 - 可对图像四角信息自定义。 - 能对检查图像的CT值、长度、面积测量。 - 具有移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩图像处理功能。 - 具有圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存。 - 可自定义箭头测量方向、标注大小。 - 测量结果可以英文显示。 - 可对PET/CT、SPETC/CT、PET/MR图像融合浏览。 - 实现混合MPR、CT序列、PET序列、混合序列、融合序列模式切换。 - 可切换图像横截面、冠状面、矢状面。 - 可自定义图像布局并保存为模板，方便快速切换。 - 能够融合图像伪彩色模式、伪彩数值调整。 - 可对历史图像同屏对比，可实现不同患者、不同时间检查对比。 - 可自定义对比布局。 - 可通过修改患者体重、注射剂量修正SUV值。 - 实现一键融合，可实现根据预设序列进行快速融合。 - 可快捷键截图、查看截图预览。 |
|  |  | 科室管理 | - 交接班：可实现交接班完成值班医师交接班工作。 - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 对不同机房不同设备的防护用品信息进行录入维护。 - 可修改每个防护用品的使用状态。 - 对防护用品进行铅当量的填写。 - 防护用品维护分为两种操作类型：消毒和定期拍片检查。 - 防护用品维护可填写维护细项，检查各项标准是否正常。 - 防护用品拍片后可调用图片进行图片查看。 - 可实现论文著作管理：整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议、文章等。 - 可实现通过数据字典自定义论文著作模块，默认可分为一般文章、著作、会议文章三部分类型。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作。 - 可实现对文章进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 增强科室管理手机端，实现检查室工作状态查询、科室工作量查询等工功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现放射，超声，内镜、核医学等自助打印报告单。 - 可实现手动输入号码，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按需选择打印，或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。 - 自助取报告随时补打等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 介入影像信息系统 | 介入影像信息系统 | - ▲对介入图像数据的专业处理，具有专业测量手段, 能进行距离、角度等测量。（需要功能演示） （2）可参照放射科图像和报告的功能实施。 |
|  | 病理信息系统 | 病理信息系统 | 本次不含病理信息系统建设。必要时协助现有琅珈病理系统与影像中心对接。 |
|  | 其它科室需求 | 口腔科需求 | - 牙片机和CT图像上传PACS。 - 口腔 CT 多平面重建。 - 冠状位、矢状位、横断位互相定位，相互关联。 - 图像自动重建或手动重建曲断图像，提供颊面的重建和标识，并生成全景图、模拟牙齿种植、批量斜面重建、三维 VR 模式，自定义协议模板。 - 口腔图像测量处理：可实现长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）。 |
|  |  | 体检中心需求 | - 体检中心放射检查参照放射科管理方式。 - 体检中心超声检查参照超声科管理方式。 - 因体检数据通过his中间表获取回传结果，如在体检软件获取报告之后有报告修改情况，体检软件无法自动获取最新报告，如无人工干预，则可能错误发放旧报告。 - 技师和出报告的医生不能查看体检系统中的病史部分体检者既往有一些异常情况，我们记录病史后，但是出报告的医生不能同步查看病史，导致一些结论出现偏差或者漏报的情况。 - 建议报告回写his中间表，增加时间延后功能，例如报告审核后延时15分钟回写，同时给医生提示是否回写的状态。如在报告回写之前，医生可随意修改报告；如已经回写的报告需要修改，则需要电话通知体检重新获取报告。考虑到军检系统和体检系统使用同一流程，而军检系统无法自主改造，建议使用此方案。 - 使用技师工作站，统计技师工作量。 - 与体检导检系统融合，可通过导检系统呼叫病人。 |
|  |  | 其它科室内镜超声 | - 内镜检查可参照内镜系统的功能。 - 超声检查可参照超声系统的功能。 |
|  | 影像调阅服务 | 临床一体化调阅 | - 可实现PACS检查影像和检查报告的查阅。 - 客户端无须手工安装软件及配置。 - 可实现基于用户名/密码的权限验证登录或免登录。 - 具有Web使用者行为日志。 - 可实现影像布局功能；能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：超声等）。 - 可实现影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存；（备注：根据不同设备类型影像可实现相应的后处理功能）。 - 可实现影像回放功能；动态图像回放、可实现电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放。 - 可实现临床三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、VR等高级三维后处理。 - 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 - 对于胃镜图像，报告未审核也能看到采集的图像。 - 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 - 具有影像浏览的其它通用功能。 - 与第三方人工智能算法融合，能将第三方AI算法结果反馈到PACS工作站。在PC应用端，具有肺结节（或肺炎）病灶显示相关功能。 - 除可实现DICOM图像调阅外，还可实现MP4动态图像、JPG/PNG图片、心电波形、PDF文件调阅。 - 通过患者唯一识别号，可构建患者影像检查时间轴，实现患者多次检查影像诊断对比、查询等，并支持放射、超声、内镜、核医学等多模态影像同屏浏览。 |
|  |  | 移动影像 | - 可实现 IOS 、Android 、鸿蒙系统平台。 - 可实现手势操作，单点和多点触控。 - 可通过移动终端连接影像服务器，接入全院 PACS /RIS 系统。 - 可实现按预设条件、关键字进行查询检查。 - 可实现标准 DICOM 灰度、彩色或动态图像的传输和显示。 - 可实现影像及诊断报告的调阅。 - 可实现无损影像、压缩影像的调阅。 - 可实现影像的整体、局部的窗宽/窗位调整。 - 可实现根据不同部位进行预设窗宽窗位，可快速选择切换窗宽窗位。 - 可实现图像、序列的联动。 - 可实现窗口布局个性化调整。 - 可实现影像局部放大，自由缩放。 - 与第三方人工智能算法融合，能将第三方AI算法结果反馈到PACS工作站。在移动应用端，具有肺结节（或肺炎）病灶显示相关功能。 - 移动影像具有三维处理功能。 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 检查结果互认 | - 可实现西南医院、新桥医院、大坪医院、958医院的检查结果互认。 - 可实现按照实际需求与重庆影像检查结果互认平台进行业务对接。 - 可实现单向设置机构间互认关系，可实现单独或批量设置机构认可列表。 - 可实现设置可互认检查类型、可互认项目。 - 可实现互认报告的调阅记录查询。 - 西南医院与958医院系统即独立，也要协同工作。如可统一排班、结果相互查看、申请会诊、相互写报告等工作。 |
|  | 综合科室管理 | 配置管理 | - 综合管理系统适用于所有检查科室，各检查科室可按需配置功能模块。如科室模块中有不同需求，以科室模块为准。 - 按科室分用户角色提供管理及维护影像信息系统的日常工作的基础数据，其维护功能包括以下几项：医院信息、部门信息、用户信息、工作组信息、设备类型、设备明细、部位大类、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数信息。 |
|  |  | 智能排班管理 | - 可维护排班时段，包括周度、月度、季度、年度等，并可对节假日或医生外出等特殊日期临时调整。 - 可根据排班自动分配报告任务，分配规则须综合医生职级、专业分组、诊断难以系数、检查部位、检查设备类型等因素综合运算，并将收到的图像分配到报告医生及审核医生账号上。 - 报告任务数量的分配方案可根据科室情况及需求重新设计。 - 支持医生申请将报告任务退回至任务池内。 - 可对任务手工分配，批量转移任务。 - 支持特殊报告指定某位医生诊断。 - 提供丰富的规则条件，包括专业组别，病人来源，设备来源，设备类型，检查设备，申请科室，扫描方式，检查部位，ID号等 - 对未完成任务，支持重新分配和任务移交处理 - 支持排班提醒功能，包括节假日提醒，休假提醒，达到工作任务上线提醒 - 支持多种排班信息显示样式，包括只显示班次名称或显示班次名称+任务进度信息。 |
|  |  | 会诊管理 | - 支持设定会诊时间、会诊状态、主讲人及会诊内容； - 支持设定随访标记人，可一键添加随访； - 提供模板编辑功能，可编写会诊内容，并支持一键打开患者报告及图像信息。 - 可实现查看会诊详情。 - 可实现查看会诊一体化时间轴。 - 可实现通过多种组合筛选形式查询会诊数据。 |
|  |  | 随访管理 | - 随访管理可以针对检查患者后续随访信息进行录入、查询和浏览。 - 可按医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、是否随访、是否符合、姓名、病人ID、报告医生、检查状态、报告时间过滤查询。 - 查询条件可一键重置。 - 点击报告列表，在同一页面直接查看随访信息，不需要跳转页面。 - 可将报告设为非随访。 - 可将报告设为随访。 - 随访信息可录入主诉、影像诊断、实验室诊断、手术记录、病理诊断、放射诊断、最后诊断、是否符合、日期。 - 可实现随访信息保存。 - 可实现随访信息清空。 - 实现影像调阅查看。 - 实现随访统计、符合率统计。 - 可通过医院名称、检查部门、随访时间过滤查询符合率 - 可关联患者的病理诊断结果、手术诊断结果，医生可通过PACS查询到。 - 可一键提取病例数据，包括但不限于标本部位、病理描述、病理诊断，并可对诊断符合度进行设定。 - 建立相关随访类别。 |
|  |  | 危急值管理 | - 实现危急值上报，一键上报危急值，有危急值告警时上报到临床医生。 - 可对危急值进行维护。 - 预设检查危急值关键字段。 - 医生收到后且查看返回给科室医生已经查看知道情况，从而形成完整的危急值闭环。 - 实现危急值多级上报及管理，可以发送给临床医生或者是患者通知（相应的短信平台及HIS接口），临床医生针对危急值处理后反馈消息给医技科室（HIS接口）形成闭环，并可实现危急值超时未反馈提醒及电话通知记录。 - 检查过程中发现危急值患者，可通过系统直接提醒报告医生及时出报告。 - 有些患者需要重做或补做检查，补做完后能通过系统提醒报告医生，及时处理。 - 可定期统计并导出危急值处理数据。 - 具有传染病自动提示功能。 |
|  |  | 质控管理 | - 具有技术质控智能评价管理功能。 - 具有诊断质控智能评价管理功能。 - 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理。 - 显示历史质控评价信息。 - 可对质控评价因子设定及权值设定；能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 - 具有对于初步报告质控不达标时或报告系统无报告退回功能。 - 对于质控不合格影响诊断图像，技师工作站弹窗提示。 - 患者信息查询：可以按照姓名、影像号、检查设备、时间等查询。 - 质控优点设定：可为不同检查类别的不同质控项目，设定改项目的质量优点，即质量好的方面。 - 质控缺陷设定：可为不同检查类别的不同质控项目，设定改项目的质量缺陷，即质量差的方面。 - 质量评定：对某个病人的影像检查，可以就相关的质量控制项目（如申请单、图像、报告等），进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等。 - 实现显示扫描的检查手写申请单或电子申请单，并对申请单的内容进行质量控制。 - 实现图像质控流程管理：如针对图像质量控制，如质量不合格的图像，应可以退回重拍，根据质控要求重新检查。 - 具有图像确认：放大缩小、旋转翻转、测量标注等影像质量评估，以符合质控标准要求。 - 实现报告质控流程管理：针对诊断报告质量控制，对质量不合格的诊断报告，能够退回给初步报告医生，初步报告医生能接收到已退回的病人列表，而且能查看到质量控制的信息，如优缺点及质控说明等。 - 具有诊断组负责人对报告内容进行评估，并进行报告质量统计。 - 可对质控结果统计：能根据检查类别、质控项目、检查时间、质控等级、质控责任人等汇总条件，对质控结果进行汇总统计。 - 时间质量控制，及时发现工作流程中的不合理之处，改善相关流程，使各个环节工作效率状况得到有效监控。 - 可随机生成质控任务，做质控医生与被质控医生均以匿名方式显示。 - 实现对质控任务设定统计报表，并可实现导出。 |
|  |  | 设备管理 | - 可实现医院设备新增、维护、删除、修改管理。可对科室内设备进行电子化登记。记录设备使用房间，如发现变更可在系统调整。 - 可对设备设定维护周期，并可对维护过程进行电子化记录。实现一键设置设备为维护状态。 - 实现医院设备故障管理。可一键设置设备为故障状态。 - 可统计设备的使用时长、开机时长等设备使用情况。 - 按设备记录和统计耗材试剂的使用。 - 按设备分时段统计使用人员的情况。 - 按设备分时段统计检查项目、检查人次、检查金额。 |
|  |  | 文件管理 | - 支持相关通知公告文件通过系统发送到科室成员工作站内； - 医生可通过文件管理系统上传、下载相关资料； - 提供科室公告功能，由管理员统一发布和管理公告信息； - 公告信息（弹窗方式）自动显示在相应的客户端； - 公告信息的发送可以采用及时发送和定时发送两种模式； - 可以添加、删除、修改、发布消息； - 未被阅读的消息在用户登陆后会在下方循环高亮显示，以作为对用户的提醒； - 双击下方的消息区域可以方便的查看已经阅读过的消息。 |
|  |  | 疾病上报管理 | - 当报告书写过程中碰到传染病病例时，可直接进行上报到相关部门。 - 可通过多种条件进行筛选等。 - 通过个案信息的登记及关联，用户能够直观的查看该患者归档的个案信息。包括：患者基本信息、病情描述等。 - PACS系统须内置相关传染病关键字库，可自动识别报告内出现的相关传染病字眼，并以弹窗形式提醒。 - 具有医生手工设置传染病上报功能。 - 可将疾病信息发送到临床医生工作站，进行弹窗提醒。 - 临床医生对疾病信息的接收与处理信息可通过接口回传到PACS系统。 |
|  |  | 即时通讯工具 | - 登录PACS系统之后可直接打开工具，无须二次登录账号密码，登录院内PACS自动打开IM通讯，须提供产品制造商的医疗即时通讯软件相关软件著作权证书佐证； - 支持一键转发患者的完整影像链接，接收医生点击可打开患者完整影像并可进行图像处理操作； - 无需重复登录系统，与pacs系统一体化入口，医务人员间可以直接进行文字、语音交流，同时支持分享检查影像链接，实现多人同屏浏览影像，须提供真实系统进行现场功能演示； - 支持添加好友、设置群组； - 支持在聊天窗口内发送文字、文件、表情包等； - 支持查看历史聊天记录； - 用户可以通过系统提供的即时通信功能进行点对点的及时沟通,并具有沟通提醒功能； - 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别； - 提供用户在线，忙碌，离线等分组； - 可以给离线的人发留言，在他下次登录的时候直接显示； - 有群发消息功能，可以分别针对不同的组，如：高级医生的组群发，中级医生的组群发，XX亚专业组群发； - 提供会诊功能，医生可以发送需要会诊的患者连接，给需要进行会诊的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像，并具有语音通话功能，并不同屏幕鼠标同步； - 支持发送文件和图片、视频； - 支持原始数据长期存储。 |
|  |  | 查询统计 | - 实现按照时间段检索患者检查，包括登记时间、检查时间、报告时间等。 - 实现按照患者信息检索患者检查，包括患者的身份证号、手机号、年龄段等。 - 实现按照申请单检索患者检查，包括申请科室、申请医生、申请单号等。 - 实现按照检查信息检索患者检查，包括检查医生、检查部位（检查项目）等。 - 实现按照检查报告信息检索患者检查，包括报告医生、审核医生、诊断结果归类等。 - 实现工作量统计，包括每日工作量、设备工作量、检查医生工作量、报告医生工作量、 审核医生工作量等统计。 - 实现患者分布统计，包括患者类型统计、患者性别统计、患者年龄段统计等。 - 实现不同检查项目（检查部位）的权重系数设定与统计功能。 - 实现阳性率统计，包括申请医师阳性率、申请科室阳性率、性别阳性率、报告医师阳性率、审核医师阳性率、患者类型阳性率、年龄段阳性率等统计。 - 实现设备平均等待时间统计。 - 实现报告及时率统计。 - 实现统计初步报告医生的错误率。 - 系统可对科室的质控数据进行统计和分析，帮助科室了解医生工作质量和患者病情变化情况。异常指标提醒：对于异常的指标数值，系统会自动提醒医生注意，避免漏诊或误诊。 - 按可项目检查量、项目类别统计医生的工作量。 - 可进行每天排队人数，普通患者就诊人数，患者优先身份（退役军人、军人家属）等统计。 - 可按科室、个人、设备分时间、检查类型、检查项目、病人类型、病人来源、开单科室等条件统计工作量、金额。 - 可实时动态提供日常正常运行的诊室及工作量统计，无仪器故障检修、申报处理等情况的统计。 |
| - 1 | 影像科研与 教学管理 | 影像单病种结构化报告 | - 将老的历史如MR影像报告数据通过AI技术转变为结构化数据，方便医生精准查询分析，让历史数据变得更有价值，助力医院教学科研高质量发展。 - 针对非结构化、半结构化的文本数据，采用自然语言处理（NLP）技术，结合各类专病数据模型，进行颗粒化、后结构化处理，使得数据结构化、标准化和归一化。 - 历史影像结构化数据库（或影像相关报告结构化软件）。 - 可对放射、超声、内镜等多种报告结构化归档 - 实现针对数据字段进行比较符筛选，大于、小于、包含等，满足数值查询需求。 - 实现点击结构化数据，查看报告原文，并且能在同一屏幕上进行对比。 - 实现点击确认修改结构化报告，若有内容的报告项打开时未默认选中则为AI原始分析结果。 - 按科室，不同病种，一病一式设置不同的单病种结构化诊断报告模板。 - 按照诊断指南标准进行结构化报告关键部位、节点的内容设置。 - 指南更新后历史结构化数据的重新推演。 - 按指南过程要求步骤化诊断过程。 - 推导过程可实现定制性设定。 - 推导各流程选项统一编码。 - 设定结构化数据颗粒度。 - 根据前一步选择结果动态调整后续诊断步骤或内容。 - 图文形象化标识选择。 - 图文的标准及快速选择，并与选择结果联动。 - 自定义必填必选项。 - 特定异常选项的特殊标识。 - 对推导内容的自定义扩充。 - 基于规则的诊断结果自动推算。 - 诊断过程数据的全结构化存储。 - 普通报告描述/诊断的自动生成。 - 结构化标准报告的查阅。 - 标准结构化报告的另存、审核编辑。 - 结构化数据可实现与RadLex等术语标准对照。 - 半结构化报告内容自定义，关键字后可选择自定义相关内容。 |
|  |  | 影像AI辅诊诊断集成平台 | - 实现医院PACS/RIS系统对接，传输DICOM图像信息及RIS跳转整合。 - 具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像。 - 可将院内辅诊工具对接到PACS系统，通过PACS系统进行数据脱敏后发送给辅诊工具。 - 可在多种辅诊工具的情况下，可通过影像转发规则将数据转发到对应的AI辅诊工具。 - 可在工作站查询列表中提醒诊断医生，是否有AI判读的结果； 肺炎检测模块： - 提供快速预警功能：在跳转工具中红色提示可疑肺炎，提醒医生在第一时间进行处理，降低交叉感染风险。 - 可对感染区域密度值进行自动分析，辅助医生判断实变情况及肺炎严重程度。 - 提供饼图展示所有时间内预测的数据总量及可疑肺炎占总预测量的比例。 - 提供折线图展示所选日期内CT检查总量、疑似肺炎量及疑似肺炎占比，显示宏观疫情趋势。 肋骨骨折模块： - 自动显示医学图像中的骨折，并用图框标注出来。 - 可对图像放大缩小、窗宽窗位调节、左右翻转、放大镜、角度测量、长度测量、文字标注、影像导出。 - 提供肋骨骨折的诊断报告，并可实现诊断报告复制功能。 - 可对图像MPR定位，进行骨折图像MPR重建。 - 实现肋骨VR重建功能。 - 系统提供快速检测病灶个数功能，并显示骨折部位、肋骨数字标记。 |
|  |  | 影像科研数据管理平台 | - 具有科研课题的创建、修改、删除、查询等操作。 - 可实现课题负责人的选择，可实现科研人员选择，可实现录入选择，可实现课题类型选择，可实现课题开始、结束时间维护。 - 实现数据权限维护，分配不同课题给不同用户。 - 通过系统实现研究方案的创建。 - 实现科研人员的统一管理和权限、角色管理。 - 系统提供科研数据的治理功能，包括数据脱敏、数据核查和收集质控。 - 实现科研数据检索统计功能。 - 可实现科研项目管理，对项目管理成员进行权限分配。 - 自动采集患者相关数据，系统可进行数据的自动采集，如患者基本信息、检验检查信息等。 - 可采集PACS系统中医生手工标记的科研数据。 - 可对采集数据与科研项目之间的绑定。 - 通过dicomview对采集到的患者影像进行查看，并对患者影像数据外的数据进行浏览。 - 可分配采集数据到科研项目，可批量分配检查数据，可细分到序列进行分配。 - 可对采集数据批量打标签。 - 可分项科研数据，可通过授权码的方式对外分享数据。 - 可将科研数据推送到其他服务器进行科研数据的计算分析。 - 可对科研项目总数、采集总记录数、磁盘使用率、数据标签和单项目标签进行统计。 - 可对单项目统计，统计分配记录数、下载次数、导出次数、推送次数、分享次数以及项目下男女性别分布以及就诊年龄分布等数据。 - 配置影像数据标注，可实现对标注任务、类型、相关人员及分配方式等进行设置。 - 配置标注任务的标签值，可设定标注颜色自动生成像素值。 - 标注集关联项目的分配总数、已标注数、已作废数等数据的查看。 - 可对已完成标注的数据进行训练数据、验证数据、测试数据的归类。 - 可对对标注数据打标签操作。 - 在线浏览影像。 - 在标注任务池中锁定标注任务。 - 选择标注标签可使用矩形、多边形、画刷等工具进行病灶标注。 - 实现对图像方向的修改、目标属性及图像属性的选择。 - 可对标注进度的统计，可实现查看各项目标注任务进展情况。 - 可对标注进度详情的查看，查看某个受试者标注状态，复核次数等，可查看对应受试者标注主界面数据。 - 支持常用的阅片和标注软件、数据预处理方法。 - 支持常用的视觉特征、影像组学特征提取方法，并形成报告。 - 支持逻辑回归、主成分分析等常用分析方法，并形成报告。 - 支持临床数据管理。 |
|  |  | 影像教学与考试 | 影像规培教学总体要求： - 教学管理系统针对实习生、进修生、本科生、研究生等不同学历不同经验的准影像科医生，通过将相关影像病例分配给相关人员进行报告书写，并与已审核的报告进行对比分析，提高准影像科医生的报告书写水平。 个人报告归类管理： - 主要展示准影像科医生被分配的报告，准影像科医生可根据部门、设备、病种类型进行筛选查询，选择报告进行学习书写，查看患者影像。 - 实现根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型等多项筛选条件对报告进行查询。 - 并能够根据审核的类型及病种快速定位报告。 报告书写： - 报告书写主要实现以下功能：可保存、提交、审核、评分、退回、打印报告操作。 - 可选择打印模板。可查看关联影像。可进行报告打印预览。 - 不同级别用户，可配置不同权限操作，并且可设置不同的打印模板，手动添加报告内容。可查看/添加备注。 - 记录报告操作记录信息。 - 显示同一个患者（Patient ID相同）的所有“已审核”及其之后状态的历史报告。 - 带教医生可对报告按描述逻辑性、描述规范性、描述完整性、诊断逻辑性、诊断准确性分别予以评分。 教学报告分配： - 可查询本系统上的所有影像，一键导入影像报告列表，编辑删除影像报告，上传影像报告，通过类型，标签，难易程度等筛选。筛选完成后点击指派，指派给对应的学生。 - 教学报告分配主要实现以下功能：筛选出需要的教学报告后，选择某一类型的学生或选择某几位学生进行报告教学指派，可进行搜索，添加备注。 - 可修改该教学报告的病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断。 - 可与院内RIS系统对接，根据检查部门、检查设备、检查号、患者类型、检查日期、姓名筛选，一键批量导入。 - 可手动上传影像数据。添加病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断。 - 可批量编辑教学报告适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度。 教学报告审核 - 教学报告审核主要功能为带教医生用户查看已经指派给学生影像报告，进行审核，退回，修改指导等操作。 - 根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型、规培阶段、学生类型、学生学历、难易程度等多项查询条件进行报告查询。 学生用户管理： - 实现对学生用户进行管理，主要功能为添加、删除学生用户、编辑学生用户信息、停用、启用学生用户、审核学生用户，excel批量导入学生用户。 - 根据用户信息进行查询查询条件包括：学生类型、学生学历、手机号码、规培阶段、用户姓名、学生状态、注册时间等。 - 快速查看学生总人数、正常学生用户人数、停用学生用户人数。进行编辑、删除、启动操作。 - 管理员手动添加学生用户、信息包括：手机号、真实姓名、密码、性别、学生类型、学生学历、规培阶段、带教老师、学生状态；可选择相应的学生用户，修改状态为启用。 - 通过输入excel报告信息，进行学生用户的批量导入。 影像练习考核： - 可通过检索PACS的数据，将具有教学意义的病例导入教学系统，并将病例按照多个维度进行归类导入作为技能分析题。 - 可单独添加客观题， 也可以在PACS病例的概况基础之上出具客观题。 - 可对导入的题目做编辑、删除、归类到练习等操作。 - 可抽取题目管理中已维护好的技能分析题或客观题生成一套考试试卷，学员交卷后老师对试卷进行批改。 - 可抽取题目管理中已维护好的技能分析题或客观题生成一套练习。 - 可实现学员查看开放给自己的练习题，可做题、查看答案。 - 可实现学员查看开放给自己的考试试卷，可进入考试、查看正确答案。 - 在PACS采集技能分析题所需的患者基本信息、图像、影像所见和诊断等。 |
|  |  | ▲影像晨读与互动教学及会议系统（需要功能演示） | - 在晨读过程中，支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动读片 - 支持医生根据患者相关信息、设备、检查类型等信息进行查询教学影像数据；支持根据检查项目、申请科室、特殊病例等信息进行更多精准查询 - 满足影像二维图像调阅、测量、操作等基本处理：例如：显示CT图像密度值；动态图像播放；心胸比测量等；三维图像处理：MPR、CPR、VR等操作 |
|  |  | 示教录播与直播系统 | - 能够和科室现有会诊显示中心（大屏）进行对接，能够通过会诊显示中心（大屏）进行示教、录制、与直播 - 高度集成化系统设备，支持多路信号输入，可完整记录整个讨论、会议过程并形成视频课件，录制生成的文件自动上传到报务器，并在后台管理系统中生成点播列表，实现后续的点播学习 |
|  | 影像数据中心 | EMPI服务 | - 支持整合院内心电、超声、电生理等其他医技影像科室信息数据。 |
|  |  | 医学影像数据共享服务 | - (1)支持共享服务与管理 - (2)支持多种数据传输服务 - (3)支持数据访问监控服务 |
|  |  | 医学影像数据应用平台 | - (1)支持多期多模态智能阅片 - (2)支持患者医学影像360视图 - (3)全院医学影像数据统计分析查询 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统 | - 支持对接入医院的远程影像诊断； - 系统完全基于 DIOOM3.0 协议，自动同步影像及数据；可以实现跨区域、多院区影像联动使用，可以方便进行多人在不同地方同时进行阅片； - 支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动阅片； - 支持对患者图像进行移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等后处理操作； - 支持对患者图像进行直线、矩形、圆形、多边形、角度、CObb角、心胸比、箭头、文字等标注操作； - 支持同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览； - 支持设置远程诊断报告打印权限； - 支持选择病理检查向上级或同级机构发起会诊申请； - 支持会诊申请时，选择会诊机构，期望会诊日期，初步诊断，会诊目的等内容； - 支持接收或拒绝下级机构发起的会诊申请； - 支持查看会诊申请信息及患者病理检查信息； - 支持诊断医生书写诊断意见； - 支持审核医生审核诊断结果并发布； - 支持按多种条件查询远程会诊记录，并查看会诊意见。 |

2.各科室设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 5 | 放射科 |
| 2 | CT | 3 | 体检中心 |
| 3 | CT | 2 | 核医学 |
| 4 | MR | 8 | 放射科 |
| 5 | MR | 1 | 神经外科 |
| 6 | 普放 | 11 | 放射科 |
| 7 | 乳腺 | 1 | 放射科 |
| 8 | 胃肠 | 1 | 放射科 |
| 9 | 胃肠 | 1 | 肝胆 |
| 10 | DSA | 3 | 介入 |
| 11 | 心导管 | 2 | 心血管内科 |
| 12 | ECT | 4 | 核医学 |
| 13 | PET | 1 | 核医学 |
| 14 | PETMR | 1 | 核医学 |
| 15 | 超声机 | 80 | 超声科 |
| 16 | 胃肠镜 | 16 | 消化内科 |
| 17 | 喉镜 | 3 | 耳鼻喉图 |
| 18 | 纤支镜 | 2 | 呼吸科 |
| 19 | 阴道镜 | 2 | 妇科 |
| 20 | 牙片机和CT | 4 | 口腔科 |
| 总数 |  | 149 |  |

2、医院二：

（一）建设内容

| 序号 | 子系统 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 覆盖范围、软件与标准、数据库及操作系统、服务器及后台服务、线上线下一体化、医教研一体化设计、数据的分级管理、可维护性、可定制化、业务的扩展性和系统授权、与其它系统的融合和接口服务、高效性、持续性、历史数据、安全与评级、人员要求、采集卡。 |
|  | 后台服务 | DICOM影像服务、Worklist服务、RIS后台服务与管理、图像存储与传输服务、PACS系统管理、影像刻录。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、放射医技护一体化工作站(技师）、放射医技护一体化工作站（护理）、放射医技护一体化工作站（移动端）、影像阅片工作站（二维影像浏览）、影像阅片工作站（三维影像浏览）、电子排班及报告任务分配管理、诊断报告工作站、三维高级后处理应用、移动终端、放射医技智慧服务平台、自助报告打印。 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查登记、超声采集工作站、超声报告工作站、超声质控、超声护理工作站、排队分诊叫号、自助报告打印。。 |
|  | 内镜影像信息系统 | 登记工作站、采集工作站、报告工作站、内镜质控、其它要求、自助报告打印。 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记、护士工作站、PET-CT图像融合处理软件、异机配准与融合处理软件、TLG、MTV、SUV专业测量软件、PET-CT报告工作站、治疗效果评估软件、SPECT影像工作站和报告工作站、自助报告打印。 |
|  | 介入影像信息系统 | 基础要求、医患沟通工作站、介入登记管理工作站、介入多模态图像管理终端、介入图文报告工作站。 |
|  | 病理信息系统 | 病理申请、登记工作站、取材模块、脱水功能模块、包埋功能模块、切片功能模块、染色封片技术管理模块、病理诊断模块、分片模块、特检医嘱管理模块、归档管理模块站、数据统计模块、质量控制模块、权限管理模块、自助报告打印。 |
|  | 影像调阅服务 | 临床一体化调阅、移动影像。 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 检查结果互认。 |
|  | 综合科室管理 | 配置管理、会诊管理、危急值闭环管理、质控管理、设备管理、文档管理、疾病上报管理、排班绩效。 |
|  | 影像科研与 教学管理 | 影像单病种结构化报告、影像教学练习考核系统、影像晨读与互动教学及会议系统、示教录播与直播系统。 |
|  | 影像数据中心 | 影像采集、影像归档服务、影像共享调阅、远程影像诊断及会诊系统。 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统。 |
|  | 患者自助服务平台 | 患者自助服务平台 |
|  | 患者检查队列管理 | 应用范围、主要功能 |
|  | 其他 | 口腔科、体检中心需求、其他检查科室、住院计价、门诊补单 |

（二）技术参数

1.功能目标

| 序 号 | 子系统 | 功能模块 | 需要实现的功能或者目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 覆盖范围 | - 覆盖范围除包括放射科、超声科、妇产科、核医学、病理科、消化科、介入室、肝胆科、泌尿外科、普外科、口腔科、体检中心、肿瘤科、耳鼻口科、呼吸科等主要科室外，也包括其它相关临床科室各检查科室，质保期内医院需要接入的科室，都免费接入。 |
|  |  | 软件与标准 | - 本项目包含的PACS中心服务系统、放射信息管理系统（含医学影像三维高级后处理应用）、超声信息管理系统、内镜影像信息系统需为同一厂家原厂研发（厂商提供盖章承诺） - PACS与RIS必须为同一厂商和同一数据库。 |
|  |  | 数据库及操作系统 | - 基于大型网络数据库设计，可以轻松管理海量数据。 - 数据库系统支持市场主流和国产的大型数据库系统。 - 服务器和客户端支持市场主流和国产的操作系统。 - 须提供系统适配国产化操作系统和数据库的认证材料。 - 系统服务器端所需的国产数据库和操作系统由软件供货商提供。 |
|  |  | 服务器及后台服务 | - 实现服务器集群（CLUSTER）技术。 - 系统支持医院多院区连入。 - 提供先进、完整、可行、实用、安全的存储、备份、容灾系统方案并配合实施。 - 系统应能够远程管理和维护，应有使用者行为Log。支持查账跟踪与节点安全模型。 - 系统可实现图像采集的负载均衡，可通过部署多路径图像采集软件，实现图像的高速采集与归档能力。系统可以自动进行负载均衡并具有向用户提示负载状况的自动报警功能。 - 可实现大任务量并发请求，可动态扩展提供服务和应用的数量，提高整个系统的性能和吞吐量。 - 具备应急数据存储与恢复能力，当出现网络故障系统脱机时，系统可本地化运行及存储临时数据，当网络故障恢复后能将本地产生的数据（包括业务数据、图像、诊断报告等）重新上传至中心服务器数据库中。 |
|  |  | 线上线下一体化 | 具有微信端、移动端应用功能，互联网应用应用与线下业务要统一，流程要畅通，数据要一致。包括预约改约、报告查询、图像调阅等功能。 |
|  |  | 医教研一体化设计 | 医疗、教学、科研各部分要有符合实际工作的完整的设计思想；功能要完善；各部分要统一设计，保证数据的完整性、一致性、实时性。 |
|  |  | 数据的分级管理 | - 系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。 - 提供应用软件功能使用的分级授权管理模式，在系统内部建立统一全面的用户权限管理。 - 通过设立影像级别，使只有相应级别的用户才能看到对应级别的影像数据。 |
|  |  | 可维护性、可定制化 | 客户化的需求提供客户自己定制方式，不由程序写死。为不同岗位提供所需的维护工具。质保期内满足客户定制化开发需求。 |
|  |  | 业务的扩展性和系统授权 | - 应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。 - 项目包含医院DICOM和非DICOM设备终生免费接入，验收合格后终生新增任何站点不收费，终生不限制任何站点数客户端数及并发数，临床可直接查阅报告及调阅图像并不限制客户端及并发数，临床使用三维后处理不限制客户端及并发数，功能与影像科一致。（三维后处理站点安装位置可配置）。 - 在功能不变的情况下，可动态增加业务部门（医院、科室、部门）。系统对功能和用户的授权没有时间和数量上的限制。 |
|  |  | 与其它系统的融合和接口服务 | - 与其它系统的数据交换方式及业务的融合。包括集成平台、HIS、电子病历、CA、微信公众号、短信平台、互联网医院、大数据平台、排队系统、预约系统、自助服务系统、消息平台、危急值系统等，系统的集成不能影响本系统的性能和功能。与其它系统的融合要有整体设计。提供统一的接口。对可能会发生变动的参数用户能自己修改，如接口中检查类别的增减，不要在程序写死。 - 实施期间，与医院集成平台、检查预约、危急值系统等其它系统对接，完成整个业务流程。在质保期内，为其它信息系统接供接口服务，不得收取任何费用。 |
|  |  | 高效性 | - 系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。满足同时≥50台终端，每台终端≥2000幅同时并发，影像调阅（或加载）速度≤1.5秒。 - 至少实现连接数（1000）及并发数（500），用户数据级（1000）和数据存储（400TB/年），数据库查询平均响应时间秒级。1000幅图加载时间小于5秒。 |
|  |  | 持续性 | 系统性能可动态扩展，不会随着使用年限的增加，数据量的增长，性能出现下降的趋势。 |
|  |  | 历史数据 | ★（1）投标人需承诺支持将医院现有业务平移切换，将全部历史数据迁移至新建业务系统中，并在新系统中完成所有数据的统计、查询、同屏比对等功能。（需提供与GE产品同屏对比案例和实证材料） （2）验收之前至少完成一年数据迁移，其他数据需在维保期内完成迁移。 |
|  |  | 安全与评级 | - 验收前系统需达到网络安全等保评级三级评测要求，建设过程中考虑电子病历应用评级、智慧医院评级、智慧管理评级等指标的要求，配合评级要求进行系统改造。 - ▲提供第三方软件产品验收测试（包括产品功能、性能、可靠性测试）等，第三方测评费用由投标人承担。 |
|  |  | 人员要求 | - 实施团队总人数不得少于6人（其中开发人员不得少于3人）。 - 在提供合格产品的同时，需提供甲方认可的实施人员，要求项目经理有丰富的相同产品实施经验，甲方保留更换不合格项目经理的权利。 - 验收之日起，维保期内提供驻场服务。 |
|  |  | 采集卡 | (1)本项目包含超声、内镜普通和高清采集卡。医院目前在用的采集卡约为普通卡50块，高清卡10块。 (2)合同质保期，按医院需要提供普通和高清采集卡。 (3)图像采集质量满足医院要求。 |
|  | 后台服务 | DICOM影像服务 | - 实现符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；可接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR 、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、PET图像、超声、病理、眼科、口腔、核医学设备。 - DICOM数据传输过程校验，并有日志记录，确保影像资料传送的正确性与完整性。 - 将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，而无需通过前置工作站。 - DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站，并具有重新生成UID和修改患者信息的功能，并有日志保留。 - 实现影像数据工作流管理包括：自动路由（Auto-Routing）、影像预取、影像预载功能。 - 可根据图像类型、来源等条件，将图像转发到指定节点。 - 实现DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据。 - 对影像数据可进行符合DICOM标准的无损或有损压缩。 - 实现设备生成的压缩图像解读。 - 检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）。 - 实现可配置的接收图像时自动补登记功能。 - 判断服务器运行情况，并提供警告和日志。 - 实现非DICOM3.0标准影像的转换和存储。 - 实现DICOM 结构化报告归档功能，HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。 |
|  |  | Worklist服务 | - 通过设备WORKLIST功能，调用已登记患者信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用。 - 检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）。 - 设备将检查图像发送到PACS后， HIS/RIS/PACS 能获取检查的工作状态。 - 可实现WORKLIST仅调阅本检查室的记录。 - 可实现多个部位多个WORKLIST记录。 - 可实现纠正病人的相关信息，提供独立的图像与RIS信息的匹配管理功能。 - 在报告工作站中提供图像与RIS信息匹配的功能。 - 不能出现系统原因造成的图像匹配错误：如不同人的图像匹配在一起，不同类型的图像匹配在一起。 |
|  |  | RIS后台服务与管理 | - 支持检查流程状态监控：包括但不限于登记，已检查，收到影像，初步报告，审核报告，已打印报告，已打印胶片等流程状态； - 内置患者诊断报告修改标签，支持多级报告修改痕迹保留，用于诊断报告质量控制和教学研究； - 内置模板诊断库，可通过诊断工作站进行典型病例管理与典型病例研究； - 支持医院、科室、人员、检查项目、费用、权限等基础数据维护； |
|  |  | 图像存储与传输服务 | - 系统具备监控功能，支持系统传输、存档、调阅等操作日志查询与统计。 - 可管理多个影像库及多级影像库。 - 系统架构上设多个中心，不同应用（科室）可从不同中心调阅图像。使用不同的存储。分摊系统的负担。 - 在线、近线多级存储与管理，可实现多个、无限存储扩展。 - DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术。 - 数据合法性校验，同一病人影像归并。 - 原始数据备份功能 ;可实现多种压缩格式存储，包括可实现用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作。 - 已报告、已审核、已发布的影像数据不能删除。 - 影像删除后恢复功能，可实现WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理。 - 具有图像查询和导出功能，通过报告、诊断、日期等条件查出图像，并可根据查询结果批量导出图像。 - 建立打印池，保存打印的胶片信息，供自助打印和云影像调用。 |
|  |  | PACS系统管理 | - 患者信息修改时RIS与PACS匹配同步。 - 根据用户类别或组类别赋予使用权限。 - 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 - 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 - 可对PACS系统进行远程管理和远程维护。 - 影像异地备份功能。 - 实现需要数据迁移的服务器进行实时监控。 - 按存储空间、数据时间两种条件设置自动数据策略迁移方式。 - 用户可根据需要，定义所监控的存储中图像迁移的路径，可实现本地迁移（同存储介质迁移）、远程迁移。 - 可通过判断空间容量或定时对指定类别的图像进行数据删除。 - 可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作。 - 对需要恢复的离线数据进行恢复处理。 - 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式。 - 可自定义影像资料的保护和访问内权限管理 |
|  |  | 影像刻录 | - 支持DVD/CD刻录备份； - 支持各类导出机制，包括批量病人、选定影像、选定报告导出等模式； - 具备对影像静态数据脱敏的应用设计，能支持对数据库原始数据或前端系统界面的患者姓名、电话号码、身份证、家庭住址等关键社会信息进行主动脱敏，仅有权限者才可进行解密查阅。 - 自带图像及诊断结果浏览器，支持CD-TO-GO功能。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记 | - 登记工作站软件：患者登记，患者管理列表，打印报告。该模块提供为患者预约登记检查项目功能。 - 支持无缝对接院内HIS系统/预约平台，可实现手动和自动检查的预约登记，可提供患者自助预约登记模块； - 支持两种流程，HIS正常时按照HIS/RIS融合流程进行，HIS发生故障时按照RIS流程进行，不影响医院业务。 - 支持条形码、二维码、医保卡、电子健康码、电子医保卡、腕带等身份识别。 - 可根据申请单的检查项目信息自动匹配补充检查部位信息。 - 登记界面与内容可根据医院需要随意进行调整和定制，支持全键盘操作。 - 对不同申请类型的患者显示不同的颜色和优先级。 - 提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。提供预约时间、到检时间、检查时间、报告时间、审核时间、打印时间等时间段预设值（当天、两天、三天、一周等），并可自定义设置，单次查询时间范围上限应不小于366天。 - 绿色通道患者处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的患者提供特别处理流程。非特殊患者必须先收费后检查。 - 优先患者的自动识别和标记。 - 全面显示患者从预约到胶片与报告打印分发的全流程状态检索与显示。 - 支持住院患者检查的划价确费，支持门诊患者检查缴费信息的查询，未缴费的情况需提醒。 - 提供住院检查费用追加/减少功能，支持患者已检查退费提醒。 - 配合胶片自助打印流程完成胶片打印查询、胶片打印状态修改、打印取片小票等相关功能。 - 提供打印患者报告功能，支持一键执行批量打印报告，方便快捷。 - 支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，把纸质申请单存储为JPG格式的电子文档，存储在PACS系统中，供报告医师调阅。 - 支持电子知情同意书和患者电子签名，并回传pacs自动保存； - 支持检查过程记录、手术备注等信息录入、查阅。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房。 - 可呼叫其他机房病人。 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（技师） | - 可同时登录2个护士、2个技师,可切换当日上机技师、护士。 - 与排队叫号系统对接，在检查室可便捷操作队列切换、点呼、顺乎、重呼等功能。 - 检查技师在智能终端登录时，可选择共同作业的护士，并统计相关检查技师、护士的工作量。 - 可管理设置队列的顺序，可以根据患者的报到时间、紧急性和其他条件进行队列排序。 - 可对一个检查室对应一个呼叫队列，多个检查室分一个队列的叫号模式。 - 实现未呼叫、已呼叫已检、已呼叫未诊等状态展示。 - 叫号、患者检查排序调整等。 - 机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。 - 可查看诊室、队列排队状况，并以紧急、警告、预警、正常不同状态进行标识。 - 技师站可以直接进行排号管理。 - 实现语音播报，有预设播报内容，并可自定义播报内容。 - 可滑动调节音量大小，声音用于检查过程中的提示语音。 - 使用条码扫描的方式定位病人。 - 可通过手工或者扫描患者id、检查单号、影像号的条形码来查询展示检查单信息。 - 可对已采集的检查单进行撤销处理，置为待检查状态，并录入终止原因。 - 可通过扫码获取检查缴费信息，若检查单已退费则发出预警提醒。 - 可通过扫码获取检查单相关信息，并在扫码后自动采集开始检查时间、检查技师、检查设备等信息，在检查结束时候采集检查结束时间。 - 获取检查信息后可查看患者病历卡信息，涉及患者临床诊断、主诉。 - 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。 - 可查看当前患者的电子或扫描申请单。 - 可以直接在技师站查阅患者以往检验检查报告。技师站可以直接进行排号管理，减少在不同软件间的切换。 - 可将待检查的检查单置为检查中状态，将检查中的检查单置为已完成状态。 - 对异常已完成状态的检查单可重新录入检查开始、结束信息。 - 检查完成后，可查看影像匹配状态。 - 连续扫码时，扫下一个码自动完成上一个检查单。 - 开始检查或检查完成时，将检查信息状态同步至worklist。 - 可一键查询检查单的漏扫数据。 - 可查看不同诊室首次检查时间和未次检查时间。 - 实现患者信息核对、设备扫描参数基于部位和项目检查的自动提醒。 - 信息匹配失败自动报警。 - 图像匹配纠错功能。患者信息与患者图像核对，可予以人工纠错。 - 未匹配的记录自动弹出提醒，并点击打开相关图像实现检查记录与图像的匹配。 - 与PACS系统关联，根据权限可对已检查图像进行便捷删图操作。 - 可对检查未成功上传影像的消息提醒通知。 - 影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。 - 实现影像质控消息提醒，便于技师及时处理相关问题。 - 诊断报告前强制质控诊断图像，对图像的缺陷予以描述评分，并推送至技师工作站。 - 检查情况的记录。 - 设备故障/维修记录录入。 - 可对医技检查实时概况展示，内容包括诊区、预约人数、报到人数、未报到人数、报到已检查人数、报到未检查人数、已叫号人数、未叫号人数、过号人数等信息。 - 可查看影像匹配状态得知影像推送状态。 - 可修改影像关联患者信息，更新关联操作，让错误信息重新关联更新。 - 技师登录自己的工号完成自动登记交接班。 - 技师在交接班过程对设备交接情况进行记录，如设备故障等。 - 技师在交接班过程对患者情况进行记录，如药物过敏等。 - 对接交接班管理，交接班提醒。 - 技师工作站对于检查失败的病人，直接点击检查失败，进行标注。 - 技师站检查确认或完成时，对住院病人进行计价收费。计价方式按医院要求进行调整。所有病人可显示已收费的内容。 - 可查看影像质控、影像超时、公告提醒消息，点击消息跳转至消息关联检查单待办事项详情界面。 - 重拍、补拍及紧急拍片。 - 重做或补做检查，网络直接提醒报告医生，及时处理。 - 补做或重做检查的患者，通过网络推送通知给病人。 - 补拍影像自动匹配及归档。 - 胶片打印管理，保存胶片打印记录。 - 危急值上报前置，技师检查时发现危急值可直接发起危急值流程，通知报告医生尽快诊断。 - 可以图形形式展示诊区排队的压力情况。 - 可在线查看诊区工作情况，如未呼叫、已呼叫已检、已呼叫未检查情况。 - 可按照时间范围、检查方法统计技师工作量来展示总体工作量、不同检查类型工作量以及每日工作明细。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（护理） | - ▲ 电子知情同意书，由患者进行手写签名和指纹。电子知情同意书自动上传系统保存。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 实现单个护士、多个护士登录。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 对签到患者进行状态管理。 - 可添加造影剂注射队列，为注射室打留置针配置呼叫队列，并在叫号队列展示患者是否完成打留置针标记。 - 提供护士打针工作需要信息，记录工作量。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入。 - 历史过敏记录的提醒。 - 耐药提醒功能，防护措施记录。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 上次增强类检查项目检查时间的提醒。 - 完成准备的患者分配机房。 - 切换排序队列，按排队号或签到号排序。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 查看检查项目及收费情况。 - 检查前可以查看住院患者检查费用。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、ID号、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 院感记录录入。 - 宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。 - 处置室录入患者耗材使用信息。 - 检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 - 对接防护用品管理，防护用品消毒、拍片周期提醒。 - 医用耗材、药品分类信息录入并且维护。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 维护医用耗材型号、名称等项目信息。 - 按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 - 可对知情同意书、造影剂过敏情况、耗材使用查询等。 - 可对不良反应记录、回访以及数据导出。 - 可对外渗记录、回访以及数据导出。 - 可对增强药物缴费记录查询与导出。 - 实现护士工作效率统计，包括增强检查总量、增强检查金额，造影剂用量，增强人均检查量、增强人均费用等；可实现统计检查量排行榜、增强检查费用排行榜、造影剂用量排行榜等数据；可实现统计不良反应上报总量、外渗上报总量、护士在线状况，院区门诊和住院检查人次等数据统计查询。 - 可接收查看科室发布的公告内容。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（移动端） | - 护士、技师、医生可查看个人当天工作量,统计护士工作量趋势、明细等信息。 - 可根据不同条件统计分析自己工作量。 - 可查看不同院区、诊室已检人数和候诊人数。 - 可查看所有设备在线和离线情况，以及不同设备的检查量。 - 可查看不同院区检查量、日环比以及不同院区检查量趋势。 - 可查看不同院区服务患者量、日环比以及不同院区服务患者量趋势。 - 可统计查看诊室设备检查量和检查费用，以及查看设备检查量趋势、检查费用趋势，不同检查部位分值趋势。 - 可查看不同检查部位分值检查量、日环比以及检查部位趋势。 - 可查看医生报告书写量、审核量以及书写量排行、审核量排行、书写报告速度排行、报告审核速度排行。 - 可查看护士检查量、检查费用、检查平均速度、检查用量以及护士检查量排行、检查费用、平均检查速度、造影剂用量排行等信息。 - 可接收查看患者反馈不良反应、外渗信息，并可做出相应的指导回复。 |
|  |  | 影像阅片工作站（二维影像浏览） | - 图像显示满足检查模式、序列模式和图像模式三种不同模式。 - 支持按检查类型相关的显示设置自动安排显示布局，支持按用户可选择和可定义的显示设置调整显示布局，用户也可手工调整图像显示顺序。 - 支持同屏显示一个患者的多次检查的图像，允许经特殊授权用户显示非放射科产生的图像。 - 支持同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示 - 提供恢复原始图像功能。 - 支持MR和CT图像定位线显示、导航。 - 支持MR /CT图像同步定位：同方向上的不同序列可以根据床位信息自动同步。 - 支持MR /CT图像病灶点定位：不同方向不同序列间可以同步定位病灶点。 - 支持图像多定位线显示。 - 支持同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用。 - 支持多序列图像在同一窗口内显示。 - 支持同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比。 - ▲支持同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比。包括与历史图像的同屏同步对比 - 支持同一窗口内不同患者的多序列图像同步滚动对比。 - 支持鼠标滚动显示图像 - 支持影像动态播放显示。 - 支持单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整。 - 支持多屏设置显示；支持序列拆分功能。 - 支持图像无级缩放、图像旋转、翻转、图像移动漫游、图像黑白翻转。 - 支持影像负片显示功能；支持放大镜、图像复制等操作。 - 支持窗宽、窗位调节，可按照患者、检查、序列、单幅等方式进行窗宽/窗位调整。 - 支持预设窗宽/窗位，可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位，ROI自动窗宽、窗位调节，支持窗宽、窗位曲线调节。 - 支持按部位默认的窗宽、窗位或存储时设定的窗宽、窗位显示。 - 支持同时显示多幅图像时，可以独立调整各幅图像的窗宽、窗位。 - 支持允许用户自定义窗宽、窗位组合，并可方便选择。 - 支持多显示器显示，一次检查的图像可以分布显示于多个显示器上，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器图象显示处理。 - 支持距离测量、角度测量、椭圆测量、任意形状面积测量等。支持长度、面积等计算显示。 - 支持文字注释、图形、箭头标注及手画线。 - 支持经特殊授权的用户保存标注信息，系统在显示图象时，可以选择关闭或打开注解。 - 支持MR/CT图像的后处理的MIP（最大密度投影）功能。 - 提供MPR/VR（多平面重建）功能。 - 支持普通打印纸。 - 支持激光相机（DICOM PRINT SCU）。 - 支持格式转换（JPEG、BMP、TIF）。 - 打印输出排版支持窗宽、窗位调节。 - 支持不同患者的相同/不同检查影像可以拼图打印。 |
|  |  | 影像阅片工作站（三维影像浏览） | - 支持多种影像类型的三维重建，如CT，MR，PET等。 - 支持多种三维影像重建方式，如VR，MIP，MinIP，MPR，CPR等。 - 支持同时加载两个序列进行对比显示，提供布局的快捷调取。 - 针对VR影像提供多种颜色表，从而凸显不同的组织，提供多种伪彩颜色显示影像，支持影像反色显示。 - 支持一键执行去检查设备床板，初始加载时默认去除检查设备床板。 - 支持一键执行头部去骨，其他部位去骨，方便快捷，支持手动探针去骨。 - 针对VR，MIP，MinIP三维立体影像，提供360°旋转播放显示，提供多种播放速度。 - 提供曲面重建工具，可根据需要在CPR影像上打点绘制出曲面影像，并保存影像。 - 提供平面重建工具，可根据需要在MPR影像上打点绘制出平面影像，并保存影像。 - 针对VR，MIP，MinIP三维立体影像，提供三维旋转绘制影像，并保存影像，支持将影像限制在一个区域内，只显示区域内的影像；支持影像上提供定位点，与MPR平面影像上的十字线相关联。 - 三维影像调阅要求：100张CT影像、MR影像、PET影像第一屏VR影像显示时间＜0.5秒。 - 三维影像调阅要求：200张CT影像、MR影像、PET影像第一屏VR影像显示时间＜0.55秒。 - 三维影像调阅要求：500张CT影像、MR影像、PET影像第一屏VR影像显示时间＜0.6秒。 - 支持后处理图像回传至pacs存储。 - 支持对薄层图像进行快速对矢状位、冠状位、斜矢状位等多平面重建并自动保存图像。 |
|  |  | 电子排班及报告任务分配管理 | - 支持电子排班及报告任务分配管理 |
|  |  | 诊断报告工作站 | - ▲ 报告编写界面可与多个AI厂家返回的诊断结果融合展示，无需切换跳转AI页面，即可浏览AI返还的诊断结果，同时可实现一键加入报告。 - 支持根据医生排班及报告分发规则自动进行报告分发。 - 支持文本编辑，导入知识库等多种报告编辑方式。支持快速首行缩进、数字编号、上下标、特殊字符等。 - 支持知识库（公有\私有\机构\智能）导入/定位/维护，能智能推荐定位到当前检查项目常用报告数据模板。 - 提供敏感词维护及提醒功能，可自动识别报告错误。支持检查描述与诊断意见中包括左、右个数，检查部位是否一致性等逻辑关系错误提示。 - 支持与危急值系统无缝对接。 - 支持对诊断报告阳性结果的上报并可根据检查方法统计阳性率支持ACR，ICD-10等分组标记。 - 支持自动关联患者的历史检查，同时支持手动查询历史检查；支持查看历史检查中的影像、报告等内容，并能对历史报告的一键导入。 - 支持收藏典型病例至收藏夹；支持私人收藏和共享收藏；支持收藏夹查看电子病历。 - 提供报告书写记录、审核记录，对报告书写、审核过程中的增删改有明显颜色标识。 - 支持以时间轴方式查看检查的历次操作记录。支持对全院pacs影像进行查阅浏览（包括报告和图像）。 - 该系统单一诊断报告首页（不超过2MB）的加载时间≤1秒。 - 支持对不同申请类型的病人显示不同的颜色和优先级，军人、急诊、军属等信息特殊显示，优先排序。 - 提供预约时间、到检时间、检查时间、报告时间、审核时间、打印时间等时间段预设值（当天、两天、三天、一周等），并可自定义设置，单次查询时间范围上限应不小于366天。 - 支持对报告医生、审核医生工作量统计（包括数量和各个部位赋予分值的自动计算），并能以excel、word等格式导出不同时间段、不同检查类别的报表。 - 支持对DICOM图像批量另存为JPEG、BMP、AVI、mp4等格式,方便导出使用。 - 可自定义报告超时预警规则，并可实现根据检查类别、患者来源、检查部位、检查项目、急诊标识等信息多条件灵活配置预警条件。 - 结构化报告： - 提供结构化报告模块，包括不限于以下功能： - 提供结肠癌CT、直肠癌MRI、肝癌CT、乳腺癌MRI、肺癌CT、前列腺癌MR、胃癌CT等专病结构化报告。（须提供以上专病结构化报告的模版式样图证明） - 基于国际公认的放射学词典RadLex，与PACS/RIS系统无缝融合，内嵌入影像诊断系统。高度规范化与标准化。通过医学影像大数据分析服务于医学影像科室的科研，同时将完整信息的传递给临床，实现临床个性化诊疗。 - 支持自定义增加、修改、删除，对原字典内容进行修改。 - 支持关键字快速查询。 - 支持对权限进行设置。 - 支持纯文本、按钮、下拉、表格、图像等丰富的输入方式。 - 支持设置计算公式。 - 支持按照科室、设备类型进行增删改查。 - 支持关联检查部位检查方法。 - 设置计算公式的支持自动计算。 - 自动根据逻辑关系引导编辑。 - 根据检查项目自动关联模板。 - 基于规则进行自然语义的转换。 - 依据描述自动得出诊断。 - 诊断报告质控：对审核报告，书写报告和检查图像进行质控，并能以word或excel导出质控报表。 |
|  |  | 三维高级后处理应用 | - 肺结节分析 - 支持 3D 可视化显示肺实质图像并且以多种模式显示肺实质图像 - 能够手动定义、分割结节并对结节进行再编辑； - 支持自动识别病灶的体积、CT 均值、Z 轴长度信息； - 支持编辑病灶位置、层数、形状、边缘、密度并对病灶进行分级且不低于两种分级方法； - 能够查看病灶的直方图信息； - 能够高亮显示当前选中的病灶； - 能够显示或者隐藏病灶的染色情况； - 能够对病灶 MPR 图像进行播放； - 支持随访功能并对病灶进行对比操作； - 支持书签功能；支持通用图像操作、标注、保存、复位等。 - 提供自动筛查各类型肺结节功能，且对3mm结节识别结果进行人为隐藏。 - 支持ROI 确认与取消功能。 - 肺结节识别准确度大于90%（提供证明材料），满足国家医疗机械证3类（提供证明材料）。 2、多模态融合分析 - 支持多设备图像配准并融合显示功能，支持 PET 与 CT、PET 与 MR、CT 与 MR、CT 与 CT 两两配准，支持刚性配准和非刚性配准两种配准方式； - 支持手动配准功能； - 支持配准检验功能； - 支持配准融合显示功能； - 支持配准结果保存功能； - 支持伪彩调节功能；有 CT、PET、PET/CT 融合图像层数的显示； - 可使用鼠标随时显示当前点的CT 值、SUV 值等信息，可实现当前不同窗口的关联显示（关联同一解剖位置、同时显示、同时取消）；支持 MPR 的VOI 勾画； - 支持多次检查比较功能（最多四个序列）； - 支持通用后处理基本功能。 |
|  |  | 移动终端 | - 支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、ECG、US、ES等影像数据的调取； - 所有影像数据调取速度不低于5S； - 可以进行同一患者的所有历史数据的调阅； - 具备简单的智能诊断内部交流系统模块功能； - 具有相关部位的报告模板； - 具有报告的编辑、审核或三级审核、修改功能； - 支持安卓、鸿蒙等操作系统移动终端设备。 |
|  |  | 放射医技智慧服务平台 | （1）技师后处理管理平台 （2）临床试验受试者检查全流程管理平台 （3）造影剂不良反应监测及预警平台 （4）智能绩效管理平台 （5）医技实时监测大屏 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现放射，超声，内镜系统等自助打印报告单。 - 可实现手动输入号码，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按需选择打印，或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。自助取报告随时补打等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查登记 | - 支持无缝对接院内HIS系统/预约平台和检查叫号系统，可实现手动和自动检查的预约登记，可提供患者自助预约登记模块； - ▲支持两种流程，HIS正常时按照HIS/RIS融合流程进行，HIS发生故障时按照UIS流程进行，不影响医院业务。 - 可根据申请单的检查项目信息自动匹配补充检查部位信息。 - 对不同申请类型的患者显示不同的颜色和优先级，并集成检查叫号系统可自动优先叫号 - 提供数据检索功能 - 绿色通道患者处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的患者提供特别处理流程。非特殊患者必须先收费后检查。 - 优先患者的自动识别和标记。 - 支持住院患者检查的划价确费，支持门诊患者检查缴费信息的查询，未缴费的情况需提醒。 - 提供住院检查费用追加/减少功能，支持患者已检查退费提醒。 - ▲支持医保规定，按照要求自动合并收费项目。 |
|  |  |  | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表的病人查看。 - 切换排序队列，按排队号大小、优先级别、身份排序，实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应检查室 - 可呼叫其他检查队列的病人。 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 通过系统及时通知给过号未未检查的病人、需要补做、重做检查的患者或设备发生故障时的通知。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 超声采集工作站 | - 所有DICOM原图按照国际标准规范归档，无需采用任何外置手把或脚踏设备，超声设备一键完成DICOM图像归档； - 支持采集开关功能；支持通过手柄、脚踏、键盘快捷键采集图像；采集器故障率每个月不能超过1%； - ▲支持通过DICOM3.0接口自动采集患者的动、静态图像；动态图像采集可预设采集时间或灵活控制采集时间；采集动态影像时能同步采集多普勒音频； - 支持检查设备直接发送图像到PACS工作站，并自动完成病人信息的归档匹配； - 支持后台采集模式，存储目录可自动编号，方便处理急诊等特殊情况的病人； - 支持采集的视频或图片可一键导出为DICOM、AVI、MP4、JPEG、BMP、TIF等格式，支持录像文件的播放； - 支持中英文姓名转换及检查项目传送功能；支持中文姓名、英文姓名传送以及中英文姓名的自动转换，支持影像设备的检查项目名称及代码传送； - 支持图像导入、反白、对比分析、自动适应窗体、标注、直线测量、角度测量、矩形测量、椭圆测量、多边形测量、矩形掩模等功能； - 支持多种图像处理工具，如:校准图像、图像文字标识，图像放大缩小、图像截取、图像聚焦、图像测量、RGB通道调色、图像标注、图像翻转等； - 支持DICOM影像检查测量参数智能提取并自动填充到参数列表中，提高医生录入效率，降低出错率。 - 根据质控要求提供待采列表切面，在采集过程中能自动匹配切面列表，并给出采集到切面的醒目标记，适用于产前筛查早中晚孕部位。 - 超声实时图像采集，采集到的图像智能自动识别的解剖结构，并且给出当前识别的影像名称以及其评分，适用于产前筛查早中晚孕部位。 - 支持同一诊室两个医生工作模式，一人专业书写报告，一人专业检查采图，同时对两个病人进行检查诊断； - ▲支持影像采集和报告诊断同屏工作模式,支持双屏工作模式。支持先检查后归档功能；能够支持急诊/床边检查“先检查、后归档”工作模式； - 当服务器硬件或网络出现临时故障，超声诊断工作站可人为转变运行模式，保证科室正常工作不间断。 |
|  |  | 超声报告工作站 | - 支持病史采集模板的编辑，及单病种介入手术.术前术中术后管理模板建立，并可选择性导入检查检验结果； - 支持按HIS的开单项目维护对应类型的报告模板，支持与常用的报告模板切换；支持三维彩超报告打印，可自定义各类打印模板 - 支持选择模板词条的时候提示新增或覆盖； - ▲支持对修改的内容恢复至上次保存状态； - ▲支持常用词汇管理，支持专业术语，支持常用解剖名称、常用病名等 - 词条；支持特殊字符的输入； - 支持书写报告时可调阅电子申请单及检查医嘱；支持历史报告的选择性导入； - 提供患者历史诊断调阅、参考，患者及不同患者历史检查报告对比功能； - 支持患者既往报告一键式搜索，既往报告内容复制功能； - 支持正在书写和审核报告时，能够给予访问保护和信息提示； 书写报告时可给予典型病例/疑难病例/需要回访/阴性/阳性的标记选项； - 支持书写诊断报告时系统可定时自动保存； - ▲支持给出每个测量范围值的范围，支持报告书写测量值自动判断，并且用图示的方式提醒医生是否在正常范围内；异常时报告单自动显示正常值范围。 - 支持调阅患者360，支持查看患者相关其它检查、检验、手术、治疗等记录； - 支持对报告预览状态下进行修改、打印、及保存。 - 支持调用结构化报告模板；超声影像系统通过DICOM接口，与超声设备进行通讯。 - 支持DICOM SR结构化应用将根据病种划分，分别提供特定的结构化SR应用模版以及医学数值计算公式。解析后，在本患者的报告中可实现参数测量值一键插入，生成结构化报告。报告生成后，可根据系统设置的医学数据计算公式，将结构化报告中的数据通过公式计算得出特定的医学数值并用于临床诊断、质控、科研等。 - 结构化报告模板界面层级内容，支持单选、多选、文本数值录入； - 支持多级审核功能；能够由医院自行定义的检查报告审核流程、审核级别、审核人等实现多级报告审核；能够在提交审核时按审核流程、上级审核人默认下一审核人等；能够自动列出当前操作员待审核的检查报告； - 支持离线应急功能，可在断网状态下运行并可以编辑、审核报告，待网络连线后，可进行该报告上传及补回。 - 支持移动端，可用移动端进行报告的编辑及审核、查询、阅图功能。 - 支持诊断报告智能校验提醒，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容（如：子宫）、描述和诊断不一致，系统会自动弹出提醒医生； - 支持危急值预警及闭环管理，报告编辑出现危急值关键词时自动预警提示上报HIS，以及临床医生处理后反馈回PACS工作站； - 支持报告留痕功能，可查看报告的修改记录； - 支持不良事件上报、典型病例记录、病历追踪、疑难病例和临床随访标记、手术记录等功能； - 根据质控要求提供检查部位切面列表； - 常规超声测值一体化设计：可以定义参数模板，参数自动计算公式； - 支持诊断报告参数测值编辑输入框，通过回车可自动切换到下一个参数输入窗口，同时在参数值未填写完成时会智能提醒医生未填写完整； - 支持对测量值的大小、单位进行校验，实时纠错； - 支持给出每个测量范围值的范围，并且用图示的方式提醒医生是否在正常范围内；异常时报告单自动显示正常值范围。 - 支持检查所见和结论不一致给出提醒，如检查所见为左，提示为右。 - 支持智能语音编辑检查结果、检查参数值、切换页签、点击按钮，选择模板，填充模板、保存、打印等操作。 - 可根据超声测值自动生成胎儿生长曲线图。 |
|  |  | 超声质控 | - 根据科室的规章制度，形成评分项，可通过填报医生日常表现，形成评分。 - 对于填报的数据，可选择不审核、一级审核、二级审核，审核通过可对该医生形成针对该事件的评分结果 - 统计医生日常表现的评分结果；统计科室内每个评分项的总得分结果 - 按规则抽取科室内医生的超声报告及影像，对其进行质控评分 - 影像质控评分可细化到对检查部位的多切面设置对应的标准，支持各部位规范性切面自动进行评价评级。 - 超声报告及影像可设置一级、二级、三级质控统计医生图像、报告的评分结果；统计科室内每个评分项的总得分结果 - 按规则抽取科室内医生的超声报告及每条超声报告对应患者的病理结构，对其进行病例随访、对比其结果，判断超声结论与其他结论是否相符，数据可汇总导出。 - 对抽检规则中的随访记录可收藏至公共收藏列表，供全科室的医生查看 - 公共收藏列表的病历随访记录可添加至个人的收藏列表 - 对医生在工作站标记了要待随访的所有超声报告，定期查询获取超声报告对应患者的病理数据，有对应数据时即提醒医生查看。需医院提供病理接口 - 对医生个人标记待随访的超声报告的随访记录，可收藏至个人收藏列表 - 支持建立的随访类别，可以跟踪记录病例的最终诊断，病理诊断、手术记录，复查及其它相关检查信息，并允许对随访结果进行管理，查询统计，导出等。 - 具有科室运盈管理报表统计功能对医生的日常检查工作量进行统计，可对不同的检查项目赋予不同的权重，进行多维度的衡量. - 将医生日常表现情况、图像报告抽检结果、病例随访抽检结果、检查工作量数据、质控工作量数据、质控指标数据定期汇总形成统计报告。 - 管理首页依据指定条件快速检索病人信息，针对疑难病症案例加入随访、并可查看质控情况、报告、图像及危急值情况，可加入早会，便于后期的跟踪与读片会诊的开展，并保存每次读片的结果。 - 支持会诊管理，对会诊完成时间等进行通计。 - 支持对三甲评审和综合运营管理的重要指标数据进行可视化的动态交互展现和统计分析。 - 支持国家三甲质控指标的数据导出及统计，对指标要求的数据提供导出功能，如超声医师月均工作量、住院超声检查48小时内完成率、造影不良反应例数、超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率、乳腺占位超声诊断准确率、乳腺病变超声报告进行乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类率、超声介入相关主要并发症发生率、颈动脉狭窄（≥50%）超声诊断符合率等，对此提供定制功能。 - 支持危急值管理，可以自定危急级别及名称表、关键字、等级设定、修改、统计、反馈提醒等。 - 支持申请单质控：是否能够接收患者检查备注信息，对特殊病人（如传染病等）进行登记提醒； - 支持自动对历史检查信息进行判断，对重复登记、重复检查进行提醒 ； - 支持检查记录抽样，对登记过程中信息完整性补充、信息准确性等内容进行评定，从而发现登记环节中存在的问题，进而逐步优化。 床旁超声： - ▲ 床旁医生检查时能通过便携式超声仪器实时输入患者ID、采集检查项目所需图像、数据测量后，一键上传至超声报告系统完成检查并针对住院患者计费；医生回科室完成详细报告书写后审核。 |
|  |  | 超声护理工作站 | - 支持护理理询问、知情同意书的签署、打针细节记录、用药后情况记录等。 |
|  |  | 自助报告打印 | - 提供超声报告自助打印 |
|  | 内镜信息系统 | 范围 | - 适用于医院所有内镜科室 |
|  |  | 自助报告打印 | - 提供内镜报告自助打印 |
|  |  | 登记工作站 | - 同超声登记工作站 |
|  |  | 采集工作站 | - 同超声采集工作站，另包括以下功能： - 无缝对接洗消系统，能获取镜头的洗消毒医生信息和消毒时间；镜头使用后与患者信息关联，并能查询镜头使用记录。 - 结合洗消毒系统，内镜镜头自动识别，并配合该镜头的自动识别采图参数无需重新操作设置。 |
|  |  | 报告工作站 | - 同超声报告工作站，另包括以下功能： - 具备不同设备的视频采集的图像自动去黑边功能，使得医生更加关注图片的病灶区域。 - 病变标记功能，可在图片上标记出病变位置，并能在打印报告界面展示。 - 支持内镜送病理活检申请单以及病理报告自动返回，使得内镜工作站与病理活检完成闭环流程。 - 方便的报告导出，用于内镜科研教学。 |
|  |  | 内镜质控 | - 同超声内镜工作站 |
|  |  | 其它要求 | - 内镜信息系统使用范围包括但不限于：消化内镜室、呼吸纤支镜室、耳鼻喉镜室等有内镜的科室。系统分科室独立运行，不同用户角色可使用不能功能模块。 - 消化胃镜室历史随访记录迁移。 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记 | - 支持无缝对接院内HIS系统/预约平台和检查叫号系统，可实现手动和自动检查的预约登记，可提供患者自助预约登记模块； - 支持两种流程，HIS正常时按照HIS/RIS融合流程进行，HIS发生故障时按照核医学流程进行，不影响医院业务。 - 支持提取电子申请单 - 对于部分显像项目支持一次登记两次检查时间的情况； - 支持将中文姓名自动转换为拼音 - 可打印知情同意书 - 登记工作站支持DICOM WORKLIST功能 - 支持登记成功后，对接到HIS收费系统对住院病人作收费记录 - 可对接医院各类消息平台，自定义消息通知患者。 - 可实现各种常见的方式识别患者信息 |
|  |  | 护士工作站 | - 问诊状态在病人列表中清晰显示 - 需提供扫描患者申请单及院外相关病史资料功能。 - 管理患者的注射药物流程 - 显示待注射患者列表，自动排程，确认当前检查患者信息 - 记录患者的注射药物信息（包含注射时间、注射剂量、注射位置）。 - 支持一个检查两次注射的信息记录。 - 查看患者基本信息、问诊信息与注射药物信息 - 检查任务列表：对于不具备DICOM WORKLIST的设备，为本科室提供待检查患者列表 - 自动完成图像与信息的匹配 - 检查状态更新，更新患者的已到检、检查完成等状态。 |
|  |  | PET-CT图像融合处理软件 | - 支持融合图像手动配准 - 图像重组：对PET-CT及PET-MR图像进行融合显示，并对比显示PET、CT、MR、FUSED图像的横切面、矢状面、冠状面，以及MIP图像。提供20多种影像显示模式 - 图像融合：对PET-CT图像的横切面、矢状面和冠状面进行融合，融合比例可调 - 支持图像的任意多角度重建，可通过旋转图像或旋转定位线的方式对PET-CT或PET-MR图像进行任意斜面重组，医生可多角度多侧面观察病灶 - 脑PET图像正位功能，对于经常发生的患者头部PET摆位不正的情况，支持软件中对脑PET进行重新位置校正，校正后的图像进行多平面重组，确保图像的准确与位置的适中； - 支持图像MIP重建，并能调节图像重建的层厚，支持MIP图像的旋转 - 多次检查融合图像同屏对比功能：患者多次检查的同屏对比功能，可方便的查看一个患者的多次检查图像。最大可支持六次检查影像的同屏对比。且可任意修改显示模式 - 肿瘤对比影像的同步调整：多次检查可联动调整，拖动某一检查的影像序列与位置，其它检查自动同步定位 - 肿瘤对比影像的同部位SUV联动测量：在一次检查的影像上勾画SUV值测量感兴区，自动在其它检查上同部位勾画相同区域，确保对相同肿瘤部位进行对比评估，避免两次手动勾画的误差 。 - 多区域病灶智能识别功能：通过设定一个SUV值，系统自动将PET图像上SUV值超出该值范围的区域以高亮颜色显示，辅助医生快速定位所有的病变区域； - 支持感兴趣区的SUVmax、SUVpeak、SUVmean、SUVmin等参数的测量功能，同步给出感兴趣区的面积或体积； - 支持手动勾画任意形状的感兴趣区，支持自动勾画3D感兴趣区 - 支持通过设定SUV阈值，自动提取全身病灶的感兴趣区 - 自定义显示模式功能，医生可根据阅片习惯自由设定显示模式 - MIP图像三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转 - 显示过程中可自定义显示层厚 - 显示过程中可自定义浏览步距 - 支持将多次检查的PET-CT图像打印在同一胶片上 - 右键调整窗宽窗位，支持全部调整与单幅调整 - 支持图像的像素值测量 - 图像联动定位：支持定位线、定位键头、快捷键、鼠标滚轮等多种方式快速联动定位不同截面的图像，调整某一截面图像时，其它截面图像实时联动调整 - 图像标注：支持在图像上进行任意形状、键头、线条等类型的标注，可自动在同一截面和所有图像上同时标注 - 图像旋转与镜像 - 患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，方便学术交流，隐 藏或保留哪些信息项可自定义 - 输出胶片：所见即所得的胶片输出功能 - 图像联动缩放：具有单一图像、同一截面图像、同一种类图像、所有图像的联动缩放功能，支持自定义缩放级数 - 图像位移，可拖动图像漫游浏览 - 图像回传：支持将本地的原始数据回传到原机进行再次处理 - 图像导出：支持将当前显示图像导出为计算机通用的JPG或BMP格式图像。三维投影图 - 图像可导出为AVI格式图像 - 伪彩设定：提供十几种伪彩格式进行选择着色 - 提供可用于核医学临床检查AI辅助诊断功能，如：可以自动勾画符合筛选条件的异常代谢病灶的ROI。 - 提供AI截图功能，能够根据病灶检出的部位及病变数量及量化分析结果，自动进行截图，并且将截图所在的部位以及大小和量化分析结果展示在截图描述中； - 提供自动截图工具，支持按照医生配置的截图布局进行自动进行批处理和截图； |
|  |  | 异机配准与融合处理软件 | - 支持将外部MR图像、CT图像与本机PET图像进行异机配准与融合。 - 支持外部DICOM图像的导入功能。 - 提供任意序列异机融合的列表选择 。 - 异机融合与同机融合在同一软件内完成。 - 异机融合的图像可生成报告典型图像，加入到临床报告中，变相得到PET-MR检查报告图像。 - 图像位移的微调功能：支持单独调整PET图像与CT/MR图像的位置，对融合结果进行手工精准干预。 |
|  |  | TLG、MTV、SUV专业测量软件 | - 提供核医学图像定量分析系统软件功能 - 要求定量分析软件为中文版本，非集成第三方软件 - 提供SUV值测量，测量结果包括SUVmean, SUVmax, SUVpeak, SUVavg - 提供SUL值测量，测量结果包括SULmean, SULmax, SUVpeak, SULavg - 提供MTV(肿瘤代谢体积)、TLG（病变部位总糖酵解量）值测量 - 支持病灶的自动勾画，自动勾画不规则肿瘤病灶边缘，并支持通过改变阈值实时调整勾画区域，并给出病灶X\Y\Z坐标值 （需提供3D测量功能，包含体积SUV等详细信息） |
|  |  | PET-CT报告工作站 | - 具有“已预约”“已登记”“未写”“未审核”“退回”“已审核”“已出胶片”“待复核”“已审核未打印”“已打印未发布”等状态分类，选中些状态即可查看符合的全部患者列表，并且提供手动一键发布功能 - 医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息 - 可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索 - 内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改，报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 支持公用模板与私用模板，所有模板可自定义增加、删除与修改 - 支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容 - 支持典型报告收藏功能，并支持个人收藏与公共收藏两种模式。 - 支持报告自动校验功能、纠错提醒功能，如：男性患者诊断出现子宫字样，保存时提示报警。报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误 - 支持对既往报告数据的各种检索、统计、查询（支持多种统计字段分类方式如：时间、检查类别、医师姓名、报告内容等，支持精确查询及模糊查询），以及相应检索数据的导出功能。通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 - 支持患者图像的导出功能（主流通用格式如dicom、jpg等）。 - ICD 10 归类保存。 - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 - 可开展核医学影像组学相关研究。 - 结构化报告：须提供对诊断描述关键字节选生成对应结构化报告功能。 - 可实现单个属性进行描述时同步浏览其对应的知识库。 - 可实现按照检查部位自动给出对应检查部位的结构化诊断模板。 - 可实现设定共有模板、私有模板。 - 可实现使用诊断和结果预览分离的方式，同时展示描述、诊断等段落的结构化内容。 - 可实现标准的设备参数自动解析，一键加载到模板上。 - 可实现多段落结构化报告内容的统一展示。 - 可实现结构化报告属性值非正常范围提醒。 - 可实现结构化报告一键提取。 - 可实现按单个病种所有属性、属性值的自由组合作为条件进行数据的检索。 - 可实现患者历史检查测量参数的趋势分析等。 - 提供AI文本报告功能，能够根据病灶检出的部位及病变数量及量化分析结果，支持载入自动计算的肝脏/纵隔参考SUV值，自动生成文本报告； |
|  |  | 治疗效果评估软件 | - 用于治疗前后多次PET检查的效果评估，向临床提供客观评估报告 - 要求治疗效果评估软件为中文软件，非集成第三方软件，整合在报告软件中 - 多次PET-CT检查同屏对比融合显示功能 - 支持联动定位调整 - 感兴区勾画联动 - 专业评估用测量工具：TLG测量、MTV测量、SUV测量 - 支持标记病灶位置，病灶类型，并自动记录病灶各种测量值大小，包含SUV值、MTV值、TLG值、SUL值、SUVpeak值等 - 标记后的病灶，再次打开时可一键快速追踪定位到相应病灶位置。支持查看当次检查的测量值，文字标注等信息 - 效果评估输出模块，测量结果、对比直方图、典型图像标准化生成 - 单个病灶结果直方图对比治疗前后数值变化 - 原发灶与转移灶的总量对比分析 - 全身病灶测量值导出EXCEL文件 |
|  |  | SPECT影像工作站和报告工作站 | - 支持SPECT影像的调阅、存储及融合图像的重建显示。 - 提供SPECT报告工作站，功能同PET-CT报告工作站。 |
|  |  | 自助报告打印 | - 提供核医学报告自助打印 |
|  | 介入影像信息系统 | 基础要求 | 介入系统需满足介入科室影像数据长期在线存储，做到可实时调阅图像和报告；各部分模块必须具有二次开发能力，实施阶段要结合医院特殊性和个性化需求对软件功能和流程作出相应修改；系统需介入室所有常规医疗设备，包含血管机、血管内超声、光学相干断层扫描、超声机、CT机等设备影像，并统一存储和管理、调阅；系统需能实现科室介入管理。数据与集成平台对接，完成与HIS、高值耗材系统、手麻系统等相关系统数据共享。 |
|  |  | 医患沟通工作站 | - 能满足介入中心医生日常与患者家属谈话沟通，包含病人图像的查询，动态图像回放等，需兼容DSA检查图像。 - ▲可实时调阅患者的所有诊疗信息，包含但不限于介入、CT、US、OCT、IVUS等影像。 - 可独立操作调阅，与术间工作站互不影响。 - 支持多种病人查询方式快速定位病人，中文系统便于临床科室掌握应用。 |
|  |  | 介入登记管理工作站 | - 患者登记，患者管理列表，打印报告。该模块提供为患者预约登记检查项目功能，支持无缝对接院内HIS系统/预约平台，可实现一键化执行检查的预约登记；同时提供打印患者报告功能。 - 具备配置管理界面工具，包括配置：用户权限、设备、检查方法及其它系统配置。 - 支持设备预约登记协议（Modality worklist）功能,导管机自动登记和手工登记。 - 支持无缝对接院内HIS系统/预约平台和检查叫号系统，可实现手动和自动检查的预约登记，可提供患者自助预约登记模块； - 支持两种流程，HIS正常时按照HIS/RIS融合流程进行，HIS发生故障时按照介入流程进行，不影响医院业务。 - 支持患者信息与影像的匹配/解匹配功能，且能设置管理解匹配的检查状态。 - 登记界面与内容可根据医院需要随意进行调整和定制，支持全键盘操作。 - 对不同申请类型的患者显示不同的颜色和优先级。 - 提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。 - 支持住院患者检查的划价确费，支持门诊患者检查缴费信息的查询，未缴费的情况需提醒。 - 提供住院检查费用追加/减少功能，支持患者已检查退费提醒。 - 支持护士的注射管理，可用于药物、注射剂量计量、时间等信息记录。 - 支持对患者病史信息、资料等记录、上传及管理。 - 支持手术流程过程中时间节点记录，手术事件记录，并自动同步到手麻系统。 - 信息输入简单易用，对于信息多的项目，如检查项目等信息支持快捷码输入方式。 |
|  |  | 介入多模态图像管理终端 | - 系统提供获取、显示、存储、图像分析和处理，打印及传输功能。包含但不限于DSA、CT、US、OCT、IVUS、心电图等影像的存储及浏览调阅。 - ▲对介入图像数据的专业处理，具有专业测量手段, 能进行距离、角度等测量。 - ▲具备图像分析和处理功能：如窗宽/窗位的调节、图像放大缩小、正/负像、图像翻转及任意角度的旋转、电子遮光、图像边缘增强及平滑等。 - 图像数据输出，光盘刻录自带光盘剩余容量提示。 - 具有数字减影功能，可直接获取减影参数自动减影。 - 具备血管狭窄分析，支持血管分枝的自动识别，多断狭窄的分析。得出射血分数、每搏输出量等参数，且分析结果支持Excel导出。 - 具有左心室分析，具有中心线法、辐射线法、Slager法进行分析，得出心输出量、射血分数等参数，且分析结果支持Excel导出。 - 具有冠脉狭窄辅助分析（包括分叉病变分叉角度，狭窄程度，病变长度智能测量，钙化积分计算）、冠脉自定义、侧枝循环显示标示，能够插入ACC标准冠脉解剖图，并可自动生成在图文一体诊断报告中。 - 具有肺血管辅助分析、自定义功能，能插入肺血管解剖图，并可自动生成在图文一体诊断报告中。 |
|  |  | 介入图文报告工作站 | - 支持根据医生排班及报告分发规则自动进行报告分发。 - 支持文本编辑，导入知识库等多种报告编辑方式。支持快速首行缩进、数字编号、上下标、特殊字符等。 - 支持知识库（公有\私有\机构\智能）导入/定位/维护，能智能推荐定位到当前检查项目常用报告数据模板。 - 提供敏感词维护及提醒功能，可自动识别报告错误。 - 支持提供危急值记录及提醒功能，有多种交互方式（系统自动识别、医生主动选择等）方便医生快速添加危急值，立即上传危急值信息。 - 支持对诊断报告阳性结果的上报并可根据检查方法统计阳性率支持ACR，ICD-10等分组标记。 - 支持自动关联患者的历史检查，同时支持手动查询历史检查；支持查看历史检查中的影像、报告等内容。 - 支持收藏典型病例至收藏夹；支持私人收藏和共享收藏；支持收藏夹查看电子病历。 - 提供报告书写记录，对报告书写过程中的增删改有明显颜色标识。 - 支持以时间轴方式查看检查的历次操作记录。 - ▲将介入耗材制作成模块，书写介入手术记录时，可以直接通过勾选添加耗材信息，而不需要手动录入。 - ▲将介入手术记录制作成表格模块，可通过勾选记录手术过程，可快速筛选、导出手术记录中的关键信息，方便进行患者的随访管理和统计分析。 - ▲将患者的最终诊断制作成固定的模块，添加固定的诊断名称，从而可通过诊断名称快速筛选病例。 - ▲通过固定的诊断名称实现手术分级管理，不同的诊断对应不同的手术等级，并对应不同的术者。 - ▲添加高级检索功能，可灵活方便地构造检索式，自由组配逻辑关系，比如“并含、或含、不含”和“与、或、非”等，实现精确查找历史记录。 |
|  | 病理图文管理信息系统 | 病理申请 | - 临床工作站可手工录入送检病例信息，也可以从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息。系统记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。支持通过扫码方式快速记录标本离体、固定时间。 - 对接医院手术样本前处理系统等，对申请单及标本支持通过扫码方式快速完成标本配送，并形成标本配送单，记录各标本及其病例的配送时间。 - 支持通过扫码方式快速完成标本签收，签收时核对标本信息与系统提示信息是否一致，并形成标本签收单，记录各标本及其病例的签收时间。 - 系统对标本的送检过程进行全周期管理，可追溯标本每一个历史环节，可查看标本当前状态。 |
|  |  | 登记工作站 | - 与病理转运系统进行对接 - 支持手工录入病人相关信息和扫码（条形码或二维码）调取HIS系统的医嘱信息或临床电子申请单； - 可根据用户自定义的病理号编码规则，自动生成病理号,保证病理号的连续性和唯一性，并支持手工调整；特殊情况，如同一病例多次冰冻送检，支持多个冰冻对应一个常规 - 支持分类编号，电镜、分子病理号分类自动编号，并可以根据不同检测生成子类病理号 - 拒收不合格标本，并记录不合格标本拒收原因，系统生成统计报表，可通过标本类型、日期、送检科室进行统计分析； - 录入标本完成后，可打印病人回执单或条码单，详细写明取报告的时间和地点，病人可在自助机上自助取报告； - 支持标本分类录入，支持按照本院、外院分类，支持按照常规病理、冰冻、细胞学分类；支持按亚专科进行分库录入； - 支持同名检测并提示，可使用身份证号、住院号、临床号、姓名、年龄进行同名检测匹配；并支持身份证号码合法性校验，支持病例隐私操作； - 支持按病理号、姓名、送检科室、日期、诊断结论进行模糊搜索标本信息； - 记录送检标本的详细信息，包含标本名称、标本数量、标本类型、采集部位、标本固定方式、固定时间、离体时间、接收时间、接收人，便于后期信息追溯。 - 支持按“已登记”或“已检查”等状态，根据检测项目批量计价收费。 - 支持尸检登记模块，支持以组套方式进行部位录入。 |
|  |  | 取材模块 | - 支持批量脱水追踪，批量识别并显示脱水框中每个包埋盒的二维码，并变更样本状态，单框识别时间≤10s。（提供相关功能界面截图） - 根据不同标本类别，自动过滤出对应的巨检描述模板，用户可对描述模版内容增加、修改和删除 - 提供符号快捷栏，当不使用巨检模板时，可通过符号快捷栏快速录入巨检描述； - 支持通过扫描枪扫描标本条码自动加载病例信息； - 有“附言”记录功能，可选“用完”、“脱钙”、“保留”等内容用来记录取材的特殊要求； - 记录取材时间、取材医生和记录人员信息，可用于工作量统计； - 进行取材明细记录，可记录包埋数、材块数、备注信息； - 可根据取材明细打印出取材工作单； - 支持对接大体录像设备，脚踏板，可通过脚踏开关控制设备拍照，对取材过程分阶段自动录像，并可一键查询某病例对应的取材录像； - 支持对取材剩余标本进行管理，包括标本存放位置记录、补取自动提醒、标本定期清理； - 术后冰冻的取材应自动继承术中冰冻取材信息； - 冰冻取材时可自动为冰冻生成冰对。 |
|  |  | 脱水功能模块 | - 支持按脱水框为单位，进行脱水批量操作，可一键开始、结束； - 脱钙标本，额外走脱钙流程，脱钙结束后才可脱水； - 支持记录上机历史记录、管理取材脱水交接过程，保存上机图片； - 支持通过平板电脑管理脱水流程，控制脱水开始、结束。 - 可通过在扫描二维码标签（脱水机），记录当前操作人和操作时间。 |
|  |  | 包埋功能模块 | - 系统自动展示当前包埋盒中蜡块的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对。 - 支持包埋盒扫码核对，扫码后记录自动变为已包埋，并记录包埋人员和时间信息； - 支持当日包埋工作记录的打印输出，并可打印出当日包埋的蜡块号区间； - 支持对脱水异常的包埋盒录入脱水异常信息，并可统计查询； - 支持蜡块列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照脱水人员、脱水时间进行查询。 |
|  |  | 切片功能模块 | - 支持扫描蜡块，自动打印玻片 - 系统自动提示所有未切片的病例列表，或是有技术医嘱切片列表 - 医生在报告站开出了重切深切医嘱，切片站可以自动给技术员以提示，以及时处理 - 待切片列表可导出 - 支持切片列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照包埋人员、包埋时间进行查询。 |
|  |  | 染色封片技术管理模块 | - 系统可通过在单个染色工位上扫描已染色玻片上的二维码标签，直接对当前染色人和染色完成时间进行确认 - 系统可以列表形式自动提示当前病理号的其他切片的染色情况 - 系统可自动提示所有已切片但尚未进行染色确认的病例列表 - 系统可批量完成切片的染封开始、结束 - 支持染封列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照切片人员、切片时间进行查询。 |
|  |  | 病理诊断模块 | - 对接医院数字病理诊断和远程会诊系统。 - ▲诊断工作站内功能集成医院的病理AI辅助诊断。 - 可按大分类和细分病理库分列展示诊断列表。 - 可在诊断界面查看病例的基本信息、临床资料、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。 - 支持对接光学摄像头或带标准TWAIN接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。 - 支持录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果等诊断报告项目。 - 支持自定义修改报告模板，科室使用人员对文本、图片、论文链接等均能可视化修改。 - 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化、分子病理等，发出的内部医嘱在相应的操作员操作界面上有相应提示，特检医嘱的结果应支持快捷导入诊断意见---临床可见，患者报告不显示。 - 支持对切片进行质量评价，如：染色异常、刀痕等，同时可标记有癌等玻片病理（小）号 - 可发起科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。会诊意见专家之间相互不可见，待会诊意见全部提交后，会诊意见才对最终审核者可见。 - 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并 - 保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 - 可对感兴趣的病例进行收藏管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 - 可查看病例的历史病理结果和同次送检的样本检查情况。 - 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见应都有独立记录。 - 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“犹豫期”。 - 提供补充报告功能，并可以添加多份补充报告，多份补充报告应展示最新一份补充报告的状态。 - 支持查看最近打开病例，可快速跳转到之前打开过的诊断界面，可在几个诊断界面之间进行快速切换。 - 诊断界面支持快捷查询，支持通过病理号、姓名、住院号、门诊号查询。 - 支持批量签发。 - 支持批量打印病理报告底单。 - 冰冻诊断界面应能查看术中冰冻和术后冰冻的诊断结果。 - 诊断报告预览时，可对样式（字体，间距）进行微调，以适应极端情况下报告展示不友好的问题。 - 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 - 门诊患者需要继续做免疫组化的情况，可通过病理系统直接开具病理申请单，并通知患者缴费，病理系统可实时接收缴费情况。 - 支持报告报告超时提醒功能，支持按照检查类型设置应发报告时间，自动提醒当日应发报告 - 免疫库标记物可自定义，可配置免疫组化标记物关联的执行设备。 - 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 - 免疫组化染色完成并确认后，状态体现在诊断界面。 - 提供预设免疫组化套餐。 - 可查看特检医嘱的费用支付情况，每个特检项目对应的标记物数量、计费数量、申请医生、申请时间、缴费状态、金额等。 - 支持展示病例标记物，非必要情况下默认收起标记物详情，必要时可展开列表查看标记物详情。 - 免疫组化工作站界面支持多维度排序，维度包括病理号、标记物、申请医生。 - 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。查询或统计出的结果可以导出EXCEL表格文件。 |
|  |  | 分片模块 | - 核对切片的质量，确保无误后，扫描切片批量确认，如果是同一染色批次的切片只需扫描一张，系统会自动读取全部切片。投标人需提供承诺（按本文件第六章 投标文件格式与要求“承诺函”格式） - 可以选择相关的诊断医生进行批量扫描派片。 - 为保证切片质量可以在切片抽检处搜索切片查看切片质量。抽检后会留有记录可通过抽检记录查询。 - 在派片记录处可以根据切片号、取片医生或取片日期查询派片信息，方便医生跟踪切片去向，避免拿错丢失等情况。 - 可以进行抽检统计，扫描任意一批切片并进行合格与否结果标注并记录不合格原因 。 |
|  |  | 特检医嘱管理模块 | - 支持对免疫组化进行全流程管理，包括开单、确认缴费、确认执行、打印标签、打印工作单、上机、打印工作单交接等。 - 支持先做后补费、重复不收费、预收费，管理实收与应收金额，并可实现免疫组化收费统计，查看实收与应收不一致明细。 - 支持门诊、出院患者需补（缴）费微信、短信通知并附缴费链接。 - 提供预设免疫组化套餐。 - 可从免疫组化医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 - 系统自动提示已发出特殊染色、分子病理等要求但尚未执行的病例信息列表。 - 支持追溯特殊染色制片过程，包括人员、时间、设备、试剂耗材。 - 支持对接分子检测设备，实现数据回传并绑定病理号。 - 支持自定义分子诊断模板编辑，用户可根据需求自定义分子病理诊断报告模板。 - 诊断时可选择具有分子诊断价值的蜡块，预先进行肿瘤含量质控并记录（该质控记录默认隐藏，需权限方可查看），作为分子病理默认执行蜡块，后续患者做分子病理时，默认执行此蜡块。（提供相关功能界面截图） |
|  |  | 归档管理模块站 | - 支持根据病例所处状态筛选病例，病例状态包括取材、制片、初诊、草稿、待打印、已打印。 - 病例查询列表应支持自定义展示列。 - 支持对报告不同状态的管理展示，包括“未打印”“已打印”“已发放”。 - 补打已打印过的病理报告时，自动加上“副本”字样，记录打印的历史记录。 - 支持新建、修改、删除归档仓库，按未归档、已归档直观显示归档病例数据。 - 支持切片、蜡块借阅并打印借阅申请单，支持发起借阅申请并将申请信息自动发送。 - 支持患者切白片或借片外送会诊，可以网上申请、审核、缴费办理。 - 售卖白片、HE片时，支持自动发起技术医嘱。 - 支持切片、蜡块借阅并打印借阅申请单，支持发起借阅申请并将申请信息自动发送。 - 给对应审核人员，支持还片时录入外院诊断意见并自动通知相关诊断医生。 |
|  |  | 数据统计模块 | - 按医院科室需求进行统计分析 |
|  |  | 质量控制模块 | - 提供按照选定时间段、统计时间维度、不达标病例详细信息进行条件筛选功能，针对抽检项目可创建质控任务，质控结果可以一键导出，且支持持续追踪改进点。(提供超时设置界面和相关统计界面截图证明） - 提供符合三甲医院复审要求的质控指标和科室管理的统计分析功能，并提供病理科质控指标列表，并提供意见查询功能：百张床位医师数、百张床位技师数、HE切片优良率、特检切片优良率、标本规范固定率、术中冰冻及时率、组织诊断及时率、细胞诊断及时率、分子室内合格率、分子室间合格率、免疫组化合格率、细胞诊断符合率、常规冰冻符合率。投标人需提供承诺（按本文件第六章 投标文件格式与要求“承诺函”格式 ） - 提供精细到取材、制片各环节（脱水、包埋、切片、染色、封片）、诊断各环节（初诊、复诊、签发）记录（提供相关功能界面截图）。 - 支持按照所属步骤查看病例日志。 - 支持记录每个步骤涉及的关键信息，包括操作时间、操作人、所属步骤、操作对象 、医嘱类型、操作类型、具体内容、IP。 |
|  |  | 权限管理模块 | - 可按需求设置权限 |
|  |  | 自助报告打印 | - 提供病理图文报告自助打印 |
|  | 影像调阅服务 | 临床一体化调阅 | - 支持调阅患者完整影像数据及报告结果； - 系统须采用B/S架构，用户端无须手工安装软件及配置； - 支持单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等图像窗口布局，部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示； - 支持移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等； - 支持圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型图像处理，可显示或隐藏测量值； - 支持动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放； - 支持对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、VR等三维后处理。 |
|  |  | 移动影像 | - 可实现 IOS 、Android 、鸿蒙系统平台。 - 可实现手势操作，单点和多点触控。 - 可通过移动终端连接影像服务器，接入全院 PACS /RIS 系统。 - 可实现按预设条件、关键字进行查询检查。 - 可实现标准 DICOM 灰度、彩色或动态图像的传输和显示。 - 可实现影像及诊断报告的调阅。 - 可实现无损影像、压缩影像的调阅。 - 可实现影像的整体、局部的窗宽/窗位调整。 - 可实现根据不同部位进行预设窗宽窗位，可快速选择切换窗宽窗位。 - 可实现图像、序列的联动。 - 可实现窗口布局个性化调整。 - 可实现影像局部放大，自由缩放。 - 与第三方人工智能算法融合，能将第三方AI算法结果反馈到PACS工作站。在移动应用端，具有肺结节（或肺炎）病灶显示相关功能。 - 移动影像具有三维处理功能。 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 检查结果互认 | - 支持与西南医院、958医院、新桥医院的检查结果互认； - 支持按照实际需求与重庆卫健委影像检查结果互认平台进行业务对接； - 支持单向设置机构间互认关系，支持单独或批量设置机构认可列表； - 支持设置可互认检查类型、可互认项目； - 支持互认报告的调阅记录查询。 |
|  | 综合科室管理 | 配置管理 | - 综合管理系统适用于所有检查科室，各检查科室可按需配置功能模块。 - 按科室分用户角色提供管理及维护影像信息系统的日常工作的基础数据，其维护功能包括以下几项：医院信息、部门信息、用户信息、工作组信息、设备类型、设备明细、部位大类、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数信息。 |
|  |  | 会诊管理 | - 支持设定会诊时间、会诊状态、主讲人及会诊内容； - 支持设定随访标记人，可一键添加随访； - 提供模板编辑功能，可编写会诊内容，并支持一键打开患者报告及图像信息。 - 可实现查看会诊详情。 - 可实现查看会诊一体化时间轴。 - 可实现通过多种组合筛选形式查询会诊数据。 |
|  |  | 危急值闭环管理 | - 对接全院危急值系统 - 支持危急值上报，供诊断医生自主定义或选择危急值，并记录危急描述。 - 支持展开危急值下拉列表，选择符合诊断的影像危急值。 - 在危急值列表选择时，支持依据“危急值类型”筛选过滤对应的危急值项目。 - 支持提交报告时弹窗提醒，例如“该报告已设置影像危急值，是否标记影像危急值？” - 支持根据报告描述和诊断的内容自动校验危急值字典，并提示诊断医生设置危急值。 - 在浏览报告时，支持危急值信息显示。 - 支持将危急值信息发送给临床信息系统。 - 支持危急值上报超时提醒，若危急值上报后超过指定时间而临床仍未接收给予反馈，则诊断医生会受到提醒。 - 支持接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。 - 提供危急值客户端程序，与医生工作站连接部署，支持临床医生和护士接收并处理危急值。 - 提供电子沟通记录本，可替代科室纸质版危急值登记册，将沟通记录保存在系统中，便于后续随访、跟踪、查阅等。 - 支持查询近期的危急值查询，查询条件包括：检查科室、诊断医生、我的患者。 - 支持危急值信息统计，定制统计报表。 - 支持危急值信息数据导出，支持导出格式为Excel。 |
|  |  | 质控管理 | - 支持抽样质控，设定抽样规则，对所有符合质控条件的检查依据规则抽取进行质控。 - 支持主动质控，医生诊断过程中随时发起质控。 - 支持集中质控，根据质控专员使用质控系统检索检查，对各个质控点进行评价并提供质控报表统计。 - 支持申请单质量、拍片质量、诊断报告书写质量、诊断报告审核质量、胶片排版质量的评价。 - 支持质控评分统计一览，侧重展现以设备类型区分、精确到个人的得分情况一览。 - 支持质控扣分明细，侧重展现精确定位到个人的扣分情况及原因，便于评估个人的职业能力及被扣分的高发原因，便于制定整改措施提升整体水平。 - 支持人员能力评估报表生成，侧重展现技师和报告医生的人员能力（工作量、质量），便于评估个人的职业能力，为人员的绩效提供有力的数据支持。 - 支持报告超时管理（能自动只计算工作时间间隔，删除非工作时段），统计便于掌控报告的完成情况及哪些设备哪些检查项目超时较集中。 - 支持质量周报定期发送。 |
|  |  | 设备管理 | - 支持对科室内设备进行电子化登记； - 支持对设备设定维护周期，并可对维护过程进行电子化记录； - 支持对设备故障管理，并可对故障维修过程进行电子化记录； - 支持对设备质控状态进行管理，并可上传质控文件，或拍照保存质控文件，并支持打印质控文件； - 科室管理员可自主维护扫描设备信息、诊断工作站信息。 |
|  |  | 文档管理 | - 批量上传文件：支持选择一个或多个文件上传到选定的目录。支持直接拖拽文件到上传文件窗口来上传。 - 文件浏览：支持bmp/png/jpg/jpeg/gif图片浏览，支持txt文本浏览，支持pdf浏览，支持docx格式word文档浏览。 - 文件搜索：支持全局模糊搜索文件，支持在指定文件夹下搜索文件。 - 文件夹访问级别：支持指定小组下用户浏览文件夹的文件（分享文件）。 - 创建/修改/删除文件和文件夹：支持修改/删除指定的文件/文件夹名称，删除文件夹同时也删除该文件夹下所有文件，支持批量删除文件夹。 - 文件小组管理：支持新增、修改、删除小组；支持给小组分配组成员。 - 文件日志管理：支持记录当前全部用户文件操作记录，包括：用户名称、IP地址、操作类型、操作时间、操作内容等，便于对当前文件系统进行监控管理；支持多种条件查询日志。 |
|  |  | 疾病上报管理 | - PACS系统须内置相关传染病关键字库，可自动识别报告内出现的相关传染病字眼，并以弹窗形式提醒； - 支持医生手工设置传染病上报； - 支持将疾病信息发送到临床医生工作站予以提醒； - 临床医生对疾病信息的接收与处理信息可通过接口回传到PACS系统。 - 当报告书写过程中碰到传染病病例时，可直接进行上报到相关部门。 - 可通过多种条件进行筛选等。 - 通过个案信息的登记及关联，用户能够直观的查看该患者归档的个案信息。包括：患者基本信息、病情描述等。 |
|  |  | 排班绩效 | - 支持医生工作岗位基本信息维护管理。 - 支持排班医生信息管理。 - 支持技师工作岗位基本信息维护管理。 - 支持排班技师医生信息管理。 - 支持报告难度系数设置。 - 支持业务参数为管理员配置，部分内容需要根据现场定制和修改。 - 支持根据岗位和日期，设置医生排班。 - 支持查看医生的排班信息。 - 支持根据岗位和日期，设置技师排班。 - 支持查看技师的排班信息技师排班计划调阅。 - 支持任务委托，将本人的任务委托给别人或对别人委托的任务进行打回和接受操作。 - 支持任务人工分配，对已分配的任务进行再分配。 - 支持未分配任务，对于没有分配成功的任务，通过检查号或检查流水号来查询。 - 支持检查状态查询，通过输入患者检查号查询已经分配的任务的报告状态。 - 支持任务状态查询，以统计表和统计图表形式展示。 |
|  |  | PACS驾驶舱管理 | - 支持检查业务数据的实时监控； - 支持对全科室的运营情况的数据统计与展现，包括但不限于科室收入、检查工作量、患者到诊率、检查量分布、设备使用率等情况； - 支持对危急值、阳性率、质控数据等重要指标的统计与展现； - 支持对科室月度、季度、年度收入的对比分析，同比、环比趋势分析； - 支持监控设备使用效率，对科室设备的检查量分析、支持进行月度、季度、年度分析； - 支持报告质控可以通过时间、检查类别等不同的维度查看报告编写规范等级、报告退回等重要指标的展现； - 支持查看当前用户写报告、审报告情况，包括完成工作量、未写/未审报告数、报告平均书写时间、书写报告平均耗时以及影像报告信息列表 - 支持报告质控优、良、中、差等级数量的统计与占比，以及可以查看各等级具体的详情，同时支持对单个工作人员质控数据查看； - 支持图像质控通过时间、检查类别等不同维度对技师检查量、甲片率等重要指标的质控； - 支持服务监控如：磁盘空间、网络IO、内存使用率、CPU使用率、数据库连接数统计； - 检查动态查看展示科室当日病理检查数量，分时段显示已发出、待发出、超时报告总数的曲线图，直观呈现一天中病理检查的波峰波谷； - 科室收入。展示科室的收入，按专业组、病理检查项目类型进行统计汇总； - 人员工作量。展示所有检查类别已经完成检查数量，已经出具诊断报告的数量，从各专业组、岗位类别进行检查量的统计； - 人员动态展示在岗、离岗等人员工作动态、工作量； - 质控展板、根据时间范围设置展示，自定义质控项的完成情况，使用图表（柱状图、折线图等）的方式展示。 |
|  | 影像科研与 教学管理 | 影像单病种结构化报告 | - 支持按科室需求，不同病种，一病一式设置不同的单病种结构化诊断报告模板； - 放射类支持按病种形成结构化诊断模版，根据描述自动推算诊断结果，病种至少包括宫颈癌、直肠癌、鼻咽癌、乳腺癌，须提供真实系统进行现场功能演示； - 病理类支持配置乳腺、妇科肿瘤、消化系统肿瘤、淋巴系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统恶性肿瘤结构化诊断模版； - 超声类支持提供超声甲状腺、超声乳腺、乳腺筛查、髋关节、心脏彩超、妇科彩超、胎儿早期筛查、中晚期妊娠胎儿生长发育检测、胎儿心脏专项检查等结构化诊断报告模板； - 具备对DICOM SR结构化报告自动解析归档能力，须提供所投产品经国家认可的检测机构出具的测试报告佐证； - 支持描述、诊断等多段落的结构化维护； - 支持按照诊断指南标准进行结构化报告关键部位、节点的内容设置； - 支持指南更新后历史结构化数据的重新推演； - 支持按指南过程要求步骤化诊断过程； - 推导过程支持定制性设定； - 推导各流程选项统一编码； - 支持设定结构化数据颗粒度； - 支持根据前一步选择结果动态调整后续诊断步骤或内容； - 支持图文形象化标识选择； - 支持图文的标准及快速选择，并与选择结果联动； - 支持自定义必填必选项； - 支持特定异常选项的特殊标识； - 支持对推导内容的自定义扩充； - 支持基于规则的诊断结果自动推算； - 支持诊断过程数据的全结构化存储； - 支持普通报告描述/诊断的自动生成； - 支持结构化标准报告的查阅； - 支持标准结构化报告的另存、审核编辑； - 结构化数据支持与RadLex等术语标准对照； - 支持结构化报告模板的自定义编辑； - 支持自定义增加、修改、删除，对原结构化报告字典内容进行修改； - 支持关键字快速查询； - 支持对权限进行设置； - 支持设置计算公式，自动计算TNM分期和ICD编码等信息； - 支持关联检查部位检查方法； - 根据检查项目和检查部位等信息自动关联模板；也支持人工确认和选择模板； - 基于指南更新进行自然语义的转换； - 依据描述、免疫组化、特殊染色和分子病理诊断结果自动得出结构化的整合诊断结论。 |
|  |  | 影像科研数据管理平台 | - 支持科研项目管理，对项目管理成员进行权限分配； - 支持自动采集患者相关数据，系统可进行数据的自动采集，如患者基本信息、检查信息等； - 支持已加入影像科研的影像病例，支持通过影像大数据增加抽取技术，自动完成对患者新数据进行采集、存储与更新科研数据中心，须提供产品制造商的数据增量抽取相关软件著作权证书佐证； - 支持在病理诊断过程中，诊断医生将单个或批量病例添加到科研数据库； - 支持采集PACS系统中医生手工标记的科研数据； - 支持采集数据与科研项目之间的绑定； - 支持通过dicom view对采集到的患者影像进行查看，并对患者影像数据外的数据进行浏览； - 支持分配采集数据到科研项目，可批量分配检查数据，可细分到序列进行分配； - 支持对采集数据批量打标签； - 支持分项科研数据，可通过授权码的方式对外分享数据； - 支持将科研数据推送到其他服务器进行科研数据的计算分析； - 支持对科研项目总数、采集总记录数、磁盘使用率、数据标签和单项目标签进行统计； - 支持单项目统计，统计分配记录数、下载次数、导出次数、推送次数、分享次数以及项目下男女性别分布以及就诊年龄分布等数据； - 支持配置影像数据标注，支持对标注任务、类型、相关人员及分配方式等进行设置； - 支持配置标注任务的标签值，可设定标注颜色自动生成像素值； - 支持标注集关联项目的分配总数、已标注数、已作废数等数据的查看； - 支持已完成标注的数据进行训练数据、验证数据、测试数据的归类； - 支持对标注数据打标签、分类、筛选和统计操作； - 支持在线浏览影像； - 支持在标注任务池中锁定标注任务； - 支持选择标注标签使用矩形、多边形、画刷等工具进行病灶标注； - 支持对图像方向的修改、目标属性及图像属性的选择； - 支持对标注进度的统计，支持查看各项目标注任务进展情况； - 支持标注进度详情的查看，查看某个受试者标注状态，复核次数等，可查看对应受试者标注主界面数据； - 支持项目成员管理：提供成员添加和角色管理功能； - 支持单模态、多关键词条件组编辑和预查询、保存、并支持课题下成员进行共享； - 支持用“and”、“or”、 “（ ）”等运算符 组合单模态条件组进行检索； - 支持课题组常用入组条件保存，作为课题的公共入组条件； - 支持检索结果360预览； - 提供课题组内以研究个体为中心的全模态、全病程检查/报告/影像文件统一查询浏览视窗； - 支持根据不同医疗机构进行定制化数据导出申请单模板设计； - 提供ICD-10或ACR疾病代码归类，可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询； - 可以对已有的分类节点上移和下移； - 提供教学科研案例的查询模块，方便医院的教学及科研； - 支持精确查询与模糊查询； - 疾病归类时支持输入病人临床诊断，病史信息，病理诊断等信息，并可以用作病例查询条件； - 提供基于关键字的疾病归类； - 查询出的案例可直接调阅报告及图像； - 支持报告会诊记录，并可以查询； - 支持报告的随访记录，并可以查询； - 支持报告的导出，包括文字和图像； - 可创建教学/ 研究记录； - 支持教学/研究报告的分组管理，用户可以添加，删除分组项目； - 支持公有账号与私有账号； - 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式；并对有意义的病例、序列或影像图片可按照DICOM格式导入本地或教学系统并生成文件夹。 |
|  |  | 影像教学练习考核系统 | - 支持通过检索PACS的数据，将具有教学意义的病例导入教学系统，并将病例按照多个维度进行归类导入作为技能分析题； - 支持管理考试活动，包括考试人员、批卷人员、考试时间等内容； - 支持考试成绩统计查询； - 支持考试试卷的选题策略设置； - 支持对单选、多选、判断试题题库进行维护管理； - 支持题库目录，维护考试题的分类； - 支持病理题库，通过关联典型案例，维护题库内各类题型； - 支持在线考试； - 支持在线评卷，指定的评卷人为考试人员进行批卷； - 支持关联并开放端口调取并打开浏览数字病理数据库中的数字切片信息； - 支持单独添加客观题， 也可以在PACS病例的概况基础之上出具客观题； - 支持对导入的题目做编辑、删除、归类到练习等操作； - 支持抽取题目管理中以维护好的技能分析题或客观题生成一套考试试卷，学员交卷后老师对试卷进行批改； - 支持抽取题目管理中以维护好的技能分析题或客观题生成一套练习； - 支持学员查看开放给自己的练习题，可做题、查看答案； - 支持学员查看开放给自己的考试试卷，可进入考试、查看正确答案； - 在PACS采集技能分析题所需的患者基本信息、图像、影像所见和诊断等； - 支持多场景考试管理，多种题型设置，自动评分、一键补考，生成考试报表； - 可视化教学成果，支持课程学习情况统计，考试排行统计，学院培训记录统计； - 题目批量识别入库、随机组卷； - 支持在线阅卷、支持交叉阅卷、上级阅卷； - 教学模块提供自定义疾病代码归类，支持ACR疾病代码归类。可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询。可同时支持上述两种代码归类及查询。同一份报告可以归类到多个疾病代码上去，即可一对多； - 可以对已有的分类节点上移和下移； - 查找教学/ 研究记录； - 本模块提供方便快捷的工具可以让客户自己管理（增加、减少、修改）解剖部位代码及病理疾病代码； - 还提供更强大的应用：用户可以通过我们的教学科研模块，建立自己的正常解剖、变异解剖，及疾病影像的标准或参考，放射科医生可以随时查询及参考，有助于医生的影像诊断； - 支持精确查询与模糊查询； - 支持以输入病人信息、报告信息或资料信息作为查询条件； - 可增加病人随访记录、报告会诊记录（调用教学模块）； - 支持提供病理报告、出院小结的跟踪功能； - 支持教学模块的考试发布及通知； - 支持考试试题的AI自动出题或人工选题； - 具备相关解剖部位及病理疾病的独立试题库并可对试题库内容进行权限管理（添加、删除、修改）； - 试题库试题类型包括：单选、多选、填空、名词解释、判断对错、问答及实战应用题； - 可对所应考人员进行随机或人工选择； - 支持对应考人员的考试成绩的排名及记录，并对每位应考人员的错题进行汇总和分析； - 试题库中的试题根据选考次数及易错率进行记录和显示； - 发布的考试具有实战应用题，可选取某一特殊病例进行，且选取过程简单便捷； - 在医生写的报告存为教学时，支持可以选择存为“公有、私有教学”； - 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式；并对有意义的病例、序列或影像图片可按照DICOM格式导入本地或教学系统并生成文件夹； - 自定义评价内容（对学生）； - 满足影像二维图像调阅、测量、等基本处理：例如：显示CT 图像密度值；动态图像播放；心胸比测量等；三维图像处理：MPR、CPR、VR等操作； - 需提供具备直播录播功能的软件供科室使用。 |
|  |  | 影像AI辅诊诊断集成平台 | - 支持将院内辅诊工具对接到PACS系统，通过PACS系统进行数据脱敏后发送给辅诊工具； - 对患者影像数据做隐私性保护、对患者临床数据做隐私性保护，同时对于隐私数据采集、处理及共享可实现追踪审计，须提供产品制造商的隐私保护与安全审计系统相关软件著作权证书佐证； - 支持在多种辅诊工具的情况下，可通过影像转发规则将数据转发到对应的AI复诊工具； - 支持在工作站查询列表中提醒诊断医生，是否有AI判读的结果； - 同一患者相同部位不同时间的AI诊断具有历史数据分析和记录； - 具有AI孵化功能模块，并向用户提供原厂AI辅助诊断工具； - 报告编写界面可与多个AI厂家返回的诊断结果融合展示，无需切换跳转AI页面，即可浏览AI返还的诊断结构，同时支持一键加入报告，须提供真实系统进行现场功能演示； - 图像浏览界面支持与AI深度融合，在PACS的图像浏览界面即可显示AI返回的图像病灶信息，无需医生切换AI的图像页面浏览，须提供真实系统进行现场功能演示。 MRI肝脏智能辅助分析与评估模块： - 肝脏解剖结构三维模型重建：自动重建肝脏、肝段、血管、病灶的三维立体，并清晰展示全部肝段、病灶、肝静脉、门静脉、下腔静脉血管 - VR交互功能：具备肝脏VR的自由拖动、旋转 ，全方位查看肝脏、病灶、血管形态及病灶与血管关系 - 肝脏VR重建与血管命名：具备肝脏自动分段并命名，包括S1~S8；自动血管命名：包含下腔静脉、门静脉、肝静脉，并在VR中以不同的颜色进行显示 - 序列智能识别与分析：具备智能识别18种（T2脂肪抑制、DWI LB、DWI HB、ADC、T1同相位、T1反相位、蒙片、动脉早期、动脉晚期、门静脉期、平衡期/移行期、延迟期/肝胆期、T2冠状位、增强冠状位、脂肪分数、R2*）MR序列功能，并显示不同序列类型序列名称标签 - 肝脏背景定性智能分析：系统应用深度学习算法，智能识别并检出肝脏背景，包括正常、肝硬化、脂肪肝、铁过载，并通过不同颜色提示危险程度 - 肝脏局灶性病变智能分割及配准，并给出所有病灶的肝段位置信息 - 增强减影，自动利用增强序列减去蒙片序列得到各个期相的减影序列 - 病灶强化体积分析，自动计算病灶总体积、强化体积、强化体积占比 - 随访阅片，自动识别同一患者的前后片，并基于解剖位置进行配准，相同类型的序列支持联动切片 - 一键报告功能:自动生成诊断报告，包含肝背景诊断描述，病灶定量、定位信息和征象描述，脏器诊断描述，支持部分复制和一键全部复制 - 具备自动诊断或辅助分诊功能，支持用于肝脏磁共振图像的显示、处理、测量和分析，可用于成人5mm及以上肝脏局灶性病变的辅助分诊。(提供权威机构出具证明材料或医疗器械注册证复印件) |
|  |  | 影像晨读与互动教学及会议系统 | - 在晨读过程中，支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动读片 - 支持医生根据患者相关信息、设备、检查类型等信息进行查询教学影像数据；支持根据检查项目、申请科室、特殊病例等信息进行更多精准查询 - 满足影像二维图像调阅、测量、操作等基本处理：例如：显示CT图像密度值；动态图像播放；心胸比测量等；三维图像处理：MPR、CPR、VR等操作 |
|  |  | 示教录播与直播系统 | - 能够和科室现有会诊显示中心（大屏）进行对接，能够通过会诊显示中心（大屏）进行示教、录制、与直播 - 高度集成化系统设备，支持多路信号输入，可完整记录整个讨论、会议过程并形成视频课件，录制生成的文件自动上传到报务器，并在后台管理系统中生成点播列表，实现后续的点播学习 |
|  | 影像数据中心 | EMPI服务 | 支持整合院内心电、超声、电生理等其他医技影像科室信息数据。 |
|  |  | 医学影像数据共享服务 | (1)支持共享服务与管理 (2)支持多种数据传输服务 (3)支持数据访问监控服务 |
|  |  | 医学影像数据应用平台 | (1)支持多期多模态智能阅片 (2)支持患者医学影像360视图 (3)全院医学影像数据统计分析查询 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统 | - 支持对接入医院的远程影像诊断； - 系统完全基于 DIOOM3.0 协议，自动同步影像及数据；可以实现跨区域、多院区影像联动使用，可以方便进行多人在不同地方同时进行阅片； - 支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动阅片； - 支持对患者图像进行移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等后处理操作； - 支持对患者图像进行直线、矩形、圆形、多边形、角度、CObb角、心胸比、箭头、文字等标注操作； - 支持同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览； - 支持设置远程诊断报告打印权限； - 支持选择病理检查向上级或同级机构发起会诊申请； - 支持会诊申请时，选择会诊机构，期望会诊日期，初步诊断，会诊目的等内容； - 支持接收或拒绝下级机构发起的会诊申请； - 支持查看会诊申请信息及患者病理检查信息； - 支持诊断医生书写诊断意见； - 支持审核医生审核诊断结果并发布； - 支持按多种条件查询远程会诊记录，并查看会诊意见。 |
|  | 患者自助服务平台 | 患者自助服务平台 | - 支持医院检查科室的报告自助打印； - 支持胶片和其他介质的影像自助打印； - 支持第三方自助打印的接入 |
|  | 患者检查队列管理 | 应用范围 | - 全院检查科室排队叫号系统，实现人工签到、自助签到等功能。实现智能叫号、大屏叫号等叫号管理功能。采集所有签到和叫号等相关数据，并与各个子系统完成业务数据交互。 |
|  |  | 主要功能 | - 包括但不限于以下功能： - 提供电子叫号，大屏队列显示。 - 提供多层队列（候诊队列、诊室队列等）。 - 提供多种算法（静态、动态等）队列排序。 - 提供不同队列不同算法。 - 叫号大屏幕支持个性化定制。 - 提供可视化的排队安排界面，可快速对队列进行安排和调整。 - 提供登记台呼叫和检查室呼叫两种呼叫模式。 - 提供姓名中英文自动转换。 - 医生和登记分诊操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、批量呼叫、选择呼叫等功能。 |
|  | 其他 | 口腔科 | - 牙片机和CT图像上传PACS。 - 口腔 CT 多平面重建。 - 冠状位、矢状位、横断位互相定位，相互关联。 - 图像自动重建或手动重建曲断图像，提供颊面的重建和标识，并生成全景图、模拟牙齿种植、批量斜面重建、三维 VR 模式，自定义协议模板。 - 口腔图像测量处理：可实现长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）。 |
|  |  | 体检中心需求 | - 体检中心放射检查参照放射科管理方式。 - 体检中心超声检查参照超声科管理方式。 - 与医院体检系统、军人体检系统无缝对接 |
|  |  | 其他检查科室 | - 完成医院非放射、超声、内镜、介入、核医学设备的图文报告存储和调阅。包括但不限于：骨科骨密度、康复科理疗科、康复科红外热像、神经内科脑电图、口腔科、眼科、耳鼻喉科等目前未实现电子报告联网的设备。系统涵盖科室的登记、检查报告、统计、审计、归档等功能和流程。 |
|  |  | 住院计价 | - 住院计费模块，在报告保存时同时自动计费，满足医保对检查计价规则的要求。 |
|  |  | 门诊补单 | - 支持门诊患者增加检查申请项目。 |

3、医院三：

（一）建设内容

| 序号 | 子系统 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 包括数据库及操作系统、服务器及后台服务、线上线下一体化、医教研一体化设计、数据的分级管理、可维护性、可定制化、业务的扩展性和系统授权、与其它系统的融合和接口服务、高效性、持续性、历史数据、安全与评级、人员要求、采集卡等建设内容，详见二级模块。 |
|  | 后台服务 | 包括DICOM影像服务、Worklist服务、存储与传输服务、PACS系统管理、RIS后台服务与管理、影像刻录等功能建设。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、医技护一体化工作站、放射检查工作站、影像诊断工作站、三维高级后处理应用、电子排班及报告任务分配管理、放射报告工作站、科室管理、查询统计、放射医技智慧服务平台、移动终端、综合科室管理（见序号9）等 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、护士工作站、超声检查报告工作站、科室管理、查询统计、综合科室管理（见序号9）等 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 根据需求实现检查结果互认功能 |
|  | 互联网+云胶片 | 实现患者移动影像及报告数据调阅 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、护士工作站、药品管理、核医学检查工作站、核医学图文报告工作站、多模态图像融合、动态分析、影像AI系统、多模态肿瘤追踪、科室管理、核医学影像诊断及后处理工作站、查询统计、综合科室管理（见序号9）等 |
|  | 介入影像信息系统 | 基础要求、医患沟通工作站、介入登记管理工作站、介入图文报告工作站、介入影像诊断与后处理工作站、介入查询统计工作站介入科室管理工作站、综合科室管理（见序号9）等 |
|  | 病理信息系统 | 病理申请、条码打印、标本采集及登记、标本打包、标本运输、标本接收及退回、运输超时监控、接收登记工作站、取材工作站、脱水工作站、包埋工作站、切片工作站、染色封片工作站、玻片管理工作站、分片工作站、医嘱工作站、报告工作站、免疫组化工作站、特殊染色工作站、分子病理工作站、细胞病理工作站、归档工作站、图像采集、质量控制、病理阅片、AI辅助智能筛查、统计工作站、综合科室管理（见序号9） |
|  | 综合科室管理 | 会诊管理、随访管理、危急值闭环管理、质量评定管理、设备管理、文件管理、疾病上报管理、PACS驾驶舱管理等 |
|  | 影像调阅服务 | 包含临床一体化调阅、移动影像调阅功能 |
|  | 影像数据中心 | EMPI服务、医学影像数据共享服务、医学影像数据应用平台 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统 |
|  | 影像科研与 教学管理 | 影像单病种结构化报告、影像AI辅诊诊断集成平台、影像科研数据管理平台、影像教学练习考核系统、影像晨读与互动教学及会议系统、示教录播与直播系统等 |

（二）技术参数

1.功能目标

| 序号 | 子系统 | 功能模块 | 需要实现的功能或者目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 覆盖范围 | 覆盖范围除包括放射科、超声科、核医学、病理科、消化科、介入等主要科室外，也包括其它相关临床科室各检查科室，质保期内医院需要接入的科室都免费接入。 |
|  |  | 软件与标准 | (1)★本项目包含的PACS中心服务系统、放射信息管理系统（含医学影像三维高级后处理应用）、超声信息管理系统需为同一厂家原厂研发（厂商提供盖章承诺） (2)PACS与RIS必须为同一厂商和同一数据库。 |
|  |  | 数据库及操作系统 | (1)基于大型网络数据库设计，可以轻松管理海量数据。 (2)数据库系统支持市场主流和国产的大型数据库系统。 (3)服务器和客户端支持主流和国产的操作系统。 (4)须提供上述国产化厂商认证材料。 (5)系统所需的国产数据库和操作系统由软件供货商提供。 |
|  |  | 服务器及后台服务 | - ▲根据业务需要，实现服务器集群（CLUSTER）。（提供方案且盖章承诺） - 系统可实现图像采集的负载均衡，可通过部署多路径图像采集软件，实现图像的高速采集与归档能力。系统可以自动进行负载均衡并具有向用户提示负载状况的自动报警功能。 - 可实现大任务量并发请求，可动态扩展提供服务和应用的数量，提高整个系统的性能和吞吐量。 - 具备应急数据存储与恢复能力，当出现网络故障系统脱机时，系统可本地化运行及存储临时数据，当网络故障恢复后能将本地产生的数据（包括业务数据、图像、诊断报告等）重新上传至中心服务器数据库中。 |
|  |  | 线上线下一体化 | 具有微信端、移动端应用功能，互联网应用与线下业务要统一，流程要畅通，数据要一致。包括预约改约、报告查询、图像调阅等功能。 |
|  |  | 医教研一体化设计 | 医疗、教学、科研各部分要有符合实际工作的完整的设计思想；功能要完善；各部分要统一设计，保证数据的完整性、一致性、实时性。PACS系统各模块及子系统应保证数据完整、标准统一、一致性，业务协同高效。 |
|  |  | 数据的分级管理 | 数据的分级存储管理、不同数据可采用不同的软硬件存储方式、可根据身份类型分类存储，实现数据查询的分级管理。 |
|  |  | 可维护性、可定制化 | 客户化的需求提供客户自己定制方式，不要由程序写死。为不同岗位提供所需的维护工具。质保期内满足客户定制化开发需求。 |
|  |  | 业务的扩展性和系统授权 | 根据业务需求，可动态增加业务部门（医院、科室、部门、设备）。系统对功能和用户的授权没有时间和数量上的限制。质保期内同一医院不得设置接入设备限制。 |
|  |  | 与其它系统的融合和接口服务 | - 与其它系统的数据交换方式及业务的融合。包括集成平台、HIS、电子病历、微信公众号、短信平台、互联网医院、大数据平台、排队系统、预约系统、自助服务系统、CA、无纸化系统等，系统的集成不能影响本系统的性能和功能。与其它系统的融合要有整体设计，提供统一的接口。对可能会发生变动的参数用户能自己修改，如接口中检查类别的增减，不要在程序写死。 - 实施期间，免费对接医院集成平台、检查预约、CA、无纸化系统等其它系统对接，完成整个业务流程。在质保期内，为其它信息系统和检查设备免费开放接口并免费提供对接服务，不得收取任何费用。 |
|  |  | 高效性 | 至少实现连接数（1000）及并发数（500）、用户数据级（1000）和数据存储（400TB/年），数据库查询平均响应时间秒级；1000幅图加载时间小于5秒。 |
|  |  | 持续性 | 系统性能可动态扩展，不会随着使用年限的增加，数据量的增长，性能出现下降的趋势。 |
|  |  | 历史数据 | ★ 历史数据需迁移到新系统。历史数据没有迁移到新系统前，新系统应能调阅老系统的数据，包括影像与影像报告文字记录。验收之前需至少完成近一年数据迁移，其他数据需在质保期内完成迁移。迁移后数据在新系统中完成数据的统计、查询、同屏比对等功能。（厂商提供方案和承诺函) |
|  |  | 安全与评级 | - 验收前系统需达到网络安全等保评级三级评测要求，建设过程中考虑电子病历应用评级、智慧医院评级、智慧管理评级等指标的要求，配合评级要求进行系统改造。 - 中标公司承诺数据安全，由软件原因导致数据泄露，丢失等安全问题应由中标方承担相关责任。 |
|  |  | 人员要求 | - 实施团队总人数不得少于6人（其中开发人员不得少于3人）。 - 在提供合格产品的同时，需提供甲方认可的实施人员，要求项目经理有丰富的相同产品实施经验，甲方保留更换不合格项目经理的权利。 - 验收之日起，维保期内提供驻场服务。 |
|  |  | 采集卡 | (1)本项目包含超声高清采集卡，医院目前在用的采集卡约为30块。 (2)合同质保期，按医院需要提供高清采集卡。 (3)图像采集质量满足医院要求。 |
|  | 后台服务 | DICOM影像服务 | - 实现符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；可接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR 、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、PET图像、超声、病理、眼科、口腔、核医学设备。 - DICOM数据传输过程校验，并有日志记录，确保影像资料传送的正确性与完整性。 - 将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，而无需通过前置工作站。 - DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站，并具有重新生成UID和修改患者信息的功能，并有日志保留。 - 实现影像自动路由（Auto-Routing）功能。 - 可根据图像类型、来源等条件，将图像转发到指定节点。 - 实现DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据。 - 对影像数据可进行符合DICOM标准的无损或有损压缩。 - 实现设备生成的压缩图像解读。 - 检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）。 - 实现可配置的接收图像时自动补登记功能。 - 判断服务器运行情况，并提供警告和日志。 - 实现非DICOM3.0标准影像的转换和存储。 - 实现DICOM 结构化报告归档功能，HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。 |
|  |  | Worklist服务 | - 通过设备WORKLIST功能，调用已登记患者信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用。 - 设备将检查图像发送到PACS后， HIS/RIS/PACS 能获取检查的工作状态。 - 可实现WORKLIST仅调阅本检查室的记录。 - 可实现多个部位多个WORKLIST记录。 - 可实现纠正病人的相关信息，提供独立的图像与RIS信息的匹配管理功能。 - 在报告工作站中提供图像与RIS信息匹配的功能。 - 不能出现系统原因造成的图像匹配错误：如不同人的图像匹配在一起，不同类型的图像匹配在一起。 |
|  |  | RIS后台服务与管理 | - 支持服务器集群（CLUSTER）； - 系统基于大型网络数据库设计，系统可以自动进行负载均衡并具有向用户提示负载状况的自动报警功能； - 支持检查流程状态监控：包括但不限于登记，已检查，收到影像，初步报告，审核报告，已打印报告，已打印胶片等流程状态； - 支持与HIS通过HL7引擎进行数据和状态的发送和接受支持非标准HIS的数据连接和流程整合； - 内置患者诊断报告修改标签，支持多级报告修改痕迹保留，用于诊断报告质量控制和教学研究； - 内置模板诊断库，可通过诊断工作站进行典型病例管理与典型病例研究； - 支持医院、科室、人员、检查项目、费用、权限等基础数据维护； - 支持多渠道数据支撑能力，满足影像资源统一管理及多渠道分配信息服务； - 系统并发能力：系统应具备高并发能力，满足业务高峰期各检查科室、临床科室登陆PACS系统进行操作，系统在使用单台服务器时最大并发数应至少达到≥1000客户端，且系统正常响应速度≤3秒； - 图像格式转换与无损压缩能力：系统支持将原始DICOM图像转换成JPG供临床端浏览，压缩比例可达到DR图像≥1:5、CT图像≥1:4、MR图像≥1:10； - 图像在线存储归档速度：系统进行图像在线存储归档时，首幅图像归档至在线存储用时≤1秒，全部归档速度≤30秒，平均归档速度≥300张/秒，平均归档容量≥128M/秒； - 工作站在线存储图像调阅速度：诊断、报告与审核工作站，门诊、病区医生工作站，临床质控工作站，通过PACS系统向在线存储调阅图像时，首幅图像调阅用时≤1秒，百幅≤3秒，千幅≤30秒； - 工作站近线存储图像调阅速度：诊断、报告与审核工作站，门诊、病区医生工作站，临床质控工作站，通过PACS系统向近线存储调阅图像时，首幅图像调阅用时≤1秒，百幅≤10秒，千幅≤40秒； - 可实现患者基本信息、检查申请信息、检查状态、报告结果等信息和RIS系统的自动交互 |
|  |  | 图像存储与传输服务 | - 支持同时管理多个影像库及多级影像库，可对放射、超声、核医学、介入、病理、临床科室、第三方服务按照不同影像库调阅，实现快速调阅互不影响； - 支持对需要数据迁移的服务器进行实时监控； - 支持按存储空间、数据时间两种自动数据策略迁移方式； - 用户可根据需要，定义所监控的存储中图像迁移的路径； - 支持通过判断空间容量或定时对指定类别的图像进行数据删除； - 可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作； - 对需要恢复的离线数据进行恢复处理； - 提供数据仓库软件，支持非DICOM医疗数据的存储、管理和分发，包括但不限于文本、视频、音频等各种文件格式的数据； - 具备应急数据存储与恢复能力，当出现网络故障系统脱机时，系统可本地化运行及存储临时数据，当网络故障恢复后能将本地产生的数据（包括业务数据、图像、诊断报告等）重新上传至中心服务器数据库中，须提供所投产品经国家认可的检测机构出具的测试报告佐证； - 系统支持图像采集的负载均衡，可通过部署多路径图像采集软件，实现图像的高速采集与归档能力，须提供所投产品经国家认可的检测机构出具的测试报告佐证； - 单独数据存储（DSA原始数据）。 - 支持各类导出机制，包括批量病人、选定影像、选定报告导出等模式。 - 影像删除后恢复功能，可实现WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理。 - 系统架构上设多个中心，不同应用（科室）可从不同中心调阅图像。使用不同的存储。分摊系统的负担. - 在线、近线多级存储与管理，可实现多个、无限存储扩展。 - 建立打印池，保存打印的胶片信息，供自助打印和云影像调用。 - 提供数据仓库软件，支持非DICOM医疗数据的存储、管理和分发，包括但不限于文本、视频、音频等各种文件格式的数据 |
|  |  | PACS系统管理 | - 患者信息修改时RIS与PACS匹配同步。 - 根据用户类别或组类别赋予使用权限。 - 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 - 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 - 具有严格的用户分级数据访问安全管理机制 - 提供对VIP病人/军人、军人子女（18岁以内）影像等资料的保护和访问内权限管理 - 可对PACS系统进行远程管理和远程维护。 - 影像异地备份功能。 - 实现需要数据迁移的服务器进行实时监控。 - 按存储空间、数据时间两种自动数据策略迁移方式。 - 用户可根据需要，定义所监控的存储中图像迁移的路径，可实现本地迁移（同存储介质迁移）、远程迁移。 - 可通过判断空间容量或定时对指定类别的图像进行数据删除。 - 可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作。 - 对需要恢复的离线数据进行恢复处理。 - 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式。 |
|  |  | 影像刻录 | - 支持DVD/CD刻录备份； - 支持各类导出机制，包括批量病人、选定影像、选定报告导出等模式； - 具备对影像静态数据脱敏的应用设计，能支持对数据库原始数据或前端系统界面的患者姓名、电话号码、身份证、家庭住址等关键社会信息进行主动脱敏，仅有权限者才可进行解密查阅。 - 自带图像及诊断结果浏览器，支持CD-TO-GO功能。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息，实现图像式电子申请单。 - 门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 - 各种影像检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 - 可对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 - 可录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 - 录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 - 实现住院患者病区、床位号录入。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 实现登记时自动生成排队号。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 - 支持登记员登录自己的工号完成当班信息的自动传入 - 支持住院患者自动计费，但不限于PACS传图计费，门诊费用出现更改时能够自动更新匹配 - 支持出院医嘱提醒，防止患者检查后漏费 - 支持重复相同项目检查内容的提醒（补开检查申请单），防止患者重复检查 - 支持同一天临床医生开具的检查部位合并 - 支持多部位自动减免相同检查部位费用并有提醒 - 支持提醒工作人员，患者是否有胶片打印（已缴费患者） - 支持提醒工作人员，患者已退费（门诊或住院患者） - 查询检查登记信息时支持大部位选项查询，检查部位分为几组大部位方面归类，如：上肢，下肢，脊柱，胸部等 - 自动换算患儿年龄：<2岁用月表示，<1月用天表示，<2天用小时表示 - 有VIP病人、军人、军人子女（18岁以下）的登记通道、检查，并确保数据的安全性，此类患者的报告书写具有权限控制，即有权限的才能浏览图像并书写，使用不同颜色区别标识 - 针对儿童患者，系统提供曾用名的字段和家长姓名字段，系统可以配置是否使用这两个字段 - 登记列表中可以显示当前查询结果的记录总数和总费用 - 可统计每月/日、每人所执行的检查，可依检查种类区分，可打印或导出excel表格 - 支持与HIS的费用集成，提供确费、退费等操作 - 支持集成登记，即通过电子申请单、HL7消息等，直接从HIS获取登记信息 - 支持针对患者某次检查的全程便签功能+已收费提醒 - 支持手动登记功能，并修改 - 支持申请单再扫描 |
|  |  | 排队叫号 | - 排队叫号系统与PACS系统业务协同，实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 可以进行自动呼叫、人工呼叫、选呼等 - 自动生成科室的统一检查编号，提供灵活的编号机制 - 支持自动分诊和手动分诊，以及分诊队列调整 - 同一队列可以安排普通、优先、急诊、复查等不同的优先级别 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房 - 可呼叫其他机房病人 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 支持过号、应诊状态设置，过号患者自动后退3位，3次过号自动排队列最后 - 检查组可以根据病人优先级别情况插入或转出病人，可动态管理各检查室的排队队列 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间，即等待患者的人数根据检查进程在患者手机端实时更新。 - 支持显示患者姓名或检查号两种模式、并支持患者姓名隐私显示 - 支持语音叫号，有男声、女声；普通话、英语供选择 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（技师） | - 支持技师登录自己的工号完成当班信息的自动传入； - 支持技师在交接班过程对设备交接情况进行记录，如设备故障等； - 支持技师在交接班过程对患者情况进行记录，如药物过敏等； - 支持实现患者信息核对； - 准确记录图像上传的各时间点，各工作站可根据病人列表查询除基本信息以外的如检查时间、图像上传时间、上传完毕时间等相关信息。并可根据自己的查询习惯设置记忆功能。 - 具备图像质量评价记录标签（技师工作站可对上传的图像进行质量评价并评分记录、统计、查询） - 支持部位、序列、单张图像增删及匹配功能 。可在后台对已上传或未上传的病人信息状态或图像进行修改或删除；可对图像及病人信息进行图像匹配，并设置权限，并记录统计。 - 胶片审核，对图像进行裁剪前，进行添加标记，或添加到胶片打印窗口中，在胶片打印窗口进行添加标记，可以将标记保存在影像上，发送胶片打印机可以将标记打印出来，裁剪审核后，可以将标记和原图作为一张图像，保存在服务器中，并删除原始图像，报告医生可以看到标记后的图像。 - 支持患者曝光次数、辐射信息的显示 - 支持技师对患者临床病史一键查询 - 配合科室定制化开发：PACS与检查项目关联，自动识别患者图像完整性，防止漏传。 - 支持PACS与检查项目关联，自动AI识别患者图像序列的完整性（漏传），并记录预警 - 支持图像接收速度情况监控，并记录预警 - 支持通过扫码枪扫描条完成检查患者信息录入，达到错叫患者纠错功能，即检查信息与患者不符的纠错功能。 - 有些患者需要重做或补做检查，补做完后能通过系统提醒报告医生，及时处理。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（护理） | - ▲患者电子知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等，电子知情同意书自动上传系统保存。（提供现场功能演示） - 支持采用安卓、鸿蒙等移动设备进行操作； - 支持根据患者身高、体重自动计算BMI值； - 支持增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入； - 支持给药后过敏情况、外渗情况的录入； - 支持渗漏风险提示 - 支持历史过敏记录的提醒； - 支持上次增强类检查项目检查时间的提醒； - 支持对比机使用风险等级标记与提醒 - 支持急危重症患者检查风险等级标记与提醒 - 支持对比剂高风险指标提示（包括肾功、甲功、心功能等指标） - 支持完成准备的患者分配机房； - 可查询统计护士工作量； - 对检查前患者有对比剂评估内容 - 增强打针患者叫号 - 针对评估内容有相应的统计记录功能，且可以EXCEL的形式导出进行其他操作 - 支持移动终端操作 - 可以以智能AI问答方式进行评估 - 和科室定制开发护理相关的管理系统 |
|  |  | 放射检查工作站 | - 诊断医生可对诊断图像进行质控，支持对质控不合格的图像反馈至技师工作站予以告知提醒； - 支持检查过程发现危急值，直接通过放射检查工作站上报危急值，并提醒报告医生； - 支持查看患者的电子申请单或手工申请单； - 支持使用扫码调阅患者的基本信息、检查项目信息、收费信息等，可进行确认或修改操作； - 支持叫号、患者检查排序调整等； - 支持胶片打印管理，并支持胶片排版管理； - 支持患者信息与患者图像核对，可予以人工纠错； - 支持补拍影像自动匹配及归档； - 支持信息匹配失败自动报警； - 支持AI质控，时时提醒拍片质量； - 支持拍片质量的回顾性分析。 |
|  |  | 放射影像诊断工作站 | - ▲须提供对诊断描述关键字节选生成对应结构化报告功能。（提供现场功能演示） - 支持语音报告录制、语音播放； - 支持诊断报告前强制质控诊断图像，对图像的缺陷予以描述评分，并推送至技师工作站； - 支持记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等 - 支持断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器； - 支持一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作； - 支持集成患者的临床诊断、病史记录，支持调阅院内不同检查结果； - 支持报告任务实时刷新，与智能排班管理系统联动，有新报告时自动刷新； - 支持即将超时报告任务提醒； - 支持将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息； - 支持诊断库快速生成报告； - 支持三级审核功能； - 支持报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容； - 支持共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内； - 支持危急值按照内置的危急值词库自动识别提醒，人工审核后，也可医生手工填写上报危急值； - 支持左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系； - 支持报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 支持报告完整性检测； - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，自动弹框提醒。报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量。 - 支持对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理，须提供产品制造商的电子文档签名系统相关软件著作权证书佐证； - 可接收和显示多种设备不同种类影像，如CR、CT、MRI、US、DSA等，支持动（静）态影像显示； - 支持DICOM数据和非DICOM数据的浏览，非DICOM数据格式包括PDF、MPEG、MPEG-2、MPEG-4及各种图像格式（JPEG、TIFF、BMP、PNG 等）； - 所有功能都可设置快捷键、添加进我的选项卡或添加进右键快捷菜单中； - 可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整、放大部分窗宽/窗位可调整。且图像四角标注不随图像变化而变化； - 支持设置相关参考点或参考线并测量，指示不同平面的同一位置（置顶）； - 支持关键影像标注功能； - 检查记录可附加留言备注；工作列表中有危急值病例的提示功能，并对规定时间内未完成报告书写的病例进行记录并统计； - 脊柱标记功能：一次标记，自动在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码； - 影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出； - 提供自动报告分发和手动报告分发功能； - 支持多种自动分发规则，如平均分配模式、多劳多得模式等等； - 提供按照报告数量和报告权重分发两种统计方式； - 报告分发支持按照报告的数量进行分发，也支持根据每份报告的权重进行分发； - 支持根据不同的用户设置不同的报告分发比例； - 可以设置每天分发报告的上限值； - 提供召回，解锁召回等功能； - 提供分发日志； - 提供二维码或条形码供患者扫描，以确认报告提取时间及地点； - 打开报告时，系统可以自动调用对应影像进行浏览； - 支持关联病人的历史检查合并显示； - 提供用户自定义的快捷键编辑，医生可以使用快捷键定制自己的工作列表； - 提供多个医生同时写/审同一份报告时的即时提示； - 不同报告状态的颜色标记功能； - 提供公有模板和个人模板； - 支持结构化报告、单病种结构化报告报告模式（详见单病种结构化报告模块）； - 支持加载一个或多个报告模板，模板加载方式可以自定义为新增或追加； - 提供按解剖系统进行诊断报告的分类查询，方便科室按部位编写诊断报告； - 提供全面的诊断报告管理功能，放射科医生根据权限具有不同的管理诊断报告的权限，可以修改、审核、拒绝、退回、重建报告； - 可以为感兴趣的检查指定关键字，随时用于检查的查询和检索； - 支持精确查询和模糊查询； - 诊断报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录，需要时可以调出取证； - 方便的历史报告对比浏览，在显示和浏览当前报告时，提示是否有历史报告，并可以一键查询调阅； - 在报告中提供图像质量评分功能，针对检查进行图像的评估，用户可以定义评分规则，可以选中某个检查直接调图； - 提供诊断报告评分功能，可以对每份报告质量进行评估，事后可以随时进行统计考核； - 可针对某病例、图像可进行DICOM格式导出，保存并使用 - 支持危急征象检测，以及相应信息发送(弹窗等方式)； - 可以在报告编写界面，直接将该报告设置为教学报告； - 对‘所见’，‘所得’和‘内容’字段支持全文检索，支持与或非的查询； - 支持报告优先级； - 在报告界面选择报告模板时，选择了某个模板系统支持可以先预览模板内容，然后再添加到所见、所得内容中； - 在各列表的详细查询中，支持“多时间段选择”查询条件。例如7天内8点到12点，14点到16点； - 在报告完成前弹出提示选择图像质量，报告书写合格等信息。完成初诊医生对技师工作的监督，审核医生对初诊医生的监督机制； - 支持对图像和报告内容的抽检机制； - 在报告界面能调阅该患者在我院的其它检查结果。如：彩超、内镜、病理等； - 系统具有报告复制功能：能够直接复制相同患者的历史报告 - 支持疑难病例勾选，典型病例备注、检索； - 支持完整显示诊断意见； - 支持诊断意见书写自动排序； - 支持自动识别检查部位与诊断及描述不符合的情况自动弹窗提醒； - 支持诊断模板搜索功能，根据疾病名称检索对应模板，持诊断模板与检查项目关联，自动呈现该检查部位对应的报告模板； - 支持提供完成的标准诊断库。 |
|  |  | 影像诊断与后处理工作站 | - 支持图像全部平铺显示； - 支持按序列图像显示在单独窗口，不同序列图像可进行同步、病灶定位、定位线等； - 支持窗宽窗位调整，可按照检查部位预设窗宽床位值； - DICOM图像可支持另存为JPEG、BMP等格式； - 支持检查图像的CT值、长度、面积测量等； - 图像二维处理能力：系统应支持对关键图的标识、测量值显示、无极缩放、拖动移动、图像旋转、上下倒置、水平翻转镜像、图像增强、DICOM信息展现、长度测量、面积测量、角度测量、伪彩、裁剪、序列同步功能，提供所投产品具备以上二维处理功能的医疗器械注册证附件佐证； - 图像三维后处理能力：系统应支持三维功能，至少提供包括多平面重建、最大密度投影、最小密度投影、容积重建、表面重建功能，提供所投产品具备以上三维功能的医疗器械注册证附件佐证； - 支持圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存； - 支持多帧图像的连续播放、暂停、上一帧、下一帧、回放、循环播放、停止等播放功能，提供所投产品具备以上图像播放功能的医疗器械注册证佐证； - 支持患者图像在同一窗口的对比浏览； - 支持定位线计算、序列同步； - 支持单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等等图像窗口布局； - 支持单屏多窗口显示和多屏多窗口显示的模式。 |
|  |  | 三维高级后处理应用 | - CT血管分析 - 支持CTA血管扫描图像； - 支持头颈部，头颈部DSA，体部，四肢四种协议； - 支持多种三维图像重建方式，如VR，MIP，MinIP，MPR，CPR等； - 支持头部去骨，其他部位去骨； - 支持自动提取中心线，支持手动提取并编辑中心线； - 针对自动提取的中心线，显示在中心线列表中，支持修改血管显示色彩 - 支持根据血管管径、面积分析血管狭窄点； - 支持一键去除图像中的残渣，可手动设置残渣组织尺寸； - 支持在图像中快速分割动脉瘤，并计算动脉瘤的Volume、Max Area等参数； - 支持可通过膨胀式的方法对未直接提取的中、小血管进行再生成； - 支持自定义新血管； - 支持血管的删除及重命名； - 支持动脉瘤3D重建，可多角度显示瘤体、瘤颈进行测量；并具有和其他血管叠加显示的功能，且可添加透明骨，以显示体表标记。 - 提供文本注释，箭头文本功能，并可保存标注信息。 - 提供保存书签功能，方便下次直接打开书签，图像状态显示为上次保存的状态。 2、CT脑灌注分析 - 支持CT脑部灌注扫描图像； - 提供多种伪彩颜色显示方案； - 支持按时间顺序播放同一片层图像，提供多种播放速度； - 支持对载入的数据进行校正，减少扫描过程中运动伪影对参数测量的准确性的影响； - 支持去除头部骨组织； - 支持自动提取动脉点、静脉点或手动提取动脉点； - 使用脑灌注算法，计算灌注参数，并获得对应的参数图辅助诊断； - 包括CBV，CBF，MTT，TTP四个参数图像，可自定义显示颜色方案； - 针对CT灌注检查提供缺血半暗帯分析，根据设置的阈值，自动计算出NVT（坏死组织）、TAR（缺血半暗帯）区域； - 提供ROI绘制，绘制完成显示对应的统计图表。 3、MPR多平面重建软件 - MPR图像支持MipPR、MinPR和MPVR的显示效果； - 支持四种显示效果层厚、层距的调节； - 支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察； - 支持曲面重建，并可浏览垂直曲面的横截面图像； - 支持双斜位—允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位； - 影像诊断工作站上500幅CT图像的MPR重建完成速度<=5秒。 4、三维重建软件 - 提供60多种配色方案显示VR图像，并支持用户自定义不同组织的CT值透明度颜色曲线，来编辑配色方案； - 支持自动去床板——一键自动去除扫描床板影； - 支持自动去骨——一键式高级去骨，在后台执行的同时,用户可以继续处理图像； - 支持对一键去骨结果的修正——包括去除残留骨、去除骨碎片和对误删血管的恢复； - 支持定义新组织——通过放置种子点、膨胀等方法提取组织，并用不同颜色和透明度进行定义； - 支持不同组织的容积显示； - 支持对VR图像进行自定义切割；切割错误可进行一键式恢复，标准位置一键式显示； - 设定任意角度的裁剪面，进行逐层显示。或进行任意角度一定厚度的VR图像显示； - 支持最大密度投影（MIP）—支持旋转、缩放、移动功能； - 支持多个VR图像的融合功能，且可用不同颜色标注。 5、心脏分析软件 - 支持自动分割心脏轴（短轴、长轴、四个心腔观察）； - 支持单期相和多期相的观察能力； - 支持双斜位，允许用户在3个斜面观察一组容积数据，能同步地旋转参考图像到任意方位； - 支持电影播放模式，以容量-电影或以期相-电影播放； - 支持三维重建图像的显示； - 支持心脏灌注分析； - 支持心功能分析。 6、冠状动脉分析软件 - 支持专有的自动去胸廓功能； - 支持一键式自动冠脉树提取； - 支持快速自定义新血管； - 支持血管全景图、CPR图和管腔横截面图的同屏显示； - 支持在横断面视图显示血管横断面的最大直径、最小直径和面积； - 支持一般的血管分析功能，包括狭窄测量，相应的测量报告，高级修正机制等； - 支持标记和狭窄测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等； - 支持weighted Mip、Cardiac Transparency、Auto Coronary Analysis及Bilateral Carotids Analysis等功能。 7、钙化积分 - 应用于突出冠状动脉钙化斑块； - 支持心脏5条主要血管（LMA、LAD、LCA、RCA、PDA）的钙化斑块测量 - 支持Agatston评分，质量和体积的测量； - 支持产生汇总了冠状动脉疾病风险的报告； - 支持钙化积分的评价报告。 其它后处理： - 具备虚拟内窥镜功能。 CT脑血管减影功能：通过使用减影算法对两个序列二维图像进行处理后自动显示脑血管图像，要求该功能直接在PACS二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。 |
|  |  | 查询统计 | - 支持预设查询条件，批量查询并将结果导出图像； - 支持按照检查科室、类别、项目、日期、门诊号/住院号、患者姓名、身份证号等方式或任意组合等方式查询病人，支持自定义查询条件； - 支持按照技师、报告医生、审核医生等不同角色统计查询工作量； - 支持统计数据按照图形进行展示； - 支持各类查询统计结果导出； - 支持科室自定义查询统计条件； - 支持按不同人员统计工作量； - 支持按特殊病例统计； - 支持报告合格率统计； - 综合查询，支持自定义组合查询条件。查询条件可以按照各种逻辑运算（与/或/非/大于/小于/等于）的结果组合； - 各类型医生工作量统计（总费用、部位数、质控病例及评分）； - 检查开单统计, 可以根据不同的部门、病区和病人类型对医生开出的放射科检查单进行统计； - 曝光量统计； - 检查时间的统计； - 重复扫描统计； - 检查费用统计功能，可以根据不同病人类型（门诊、住院、体检、特殊人员）进行统计； - 支持统计一段时间内的报告诊断质量，如A等百分比，B等百分比，平均值等； - 提供“时间线”管理统计，即：可监控每一个工作流程的工作时间，用于分析，优化，改进系统流程； - 支持符合条件的统计结果可以以图表方式显示(柱状图、曲线图、饼图)，并可浏览及打印； - 统计结果生成相应的报告，并可以进行浏览及打印； - 所有统计结果都支持EXCEL文件导出； - 能够统计某几天中固定时间段的工作量，如：12月1号到12月7号每天8:00到12：00的工作量； - 查询条件项(如某些常用查询条件组合)可保存，以供下次用户方便再次取出, 即对查询条件有记忆功能； - 事件统计：用户可以统计每一个系统事件，即各种操作步骤（如登记、拍片、报告书写、报告审核等）的操作时间，帮助科室绩效考核和流程优化。 |
|  |  | 科室管理 | - 支持不同工作岗位、账户权限的设定； - 支持检查号规则的设定，可根据科室要求自定义； - 支持任务提醒规则的设定； - 支持诊断模板的维护和自定义； - 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输、影像删除等），并提供相应分析记录工具； |
|  |  | 移动终端 | - 支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、ECG、US、ES等影像数据的调取； - 所有影像数据调取速度不低于5S； - 可以进行同一患者的所有历史数据的调阅； - 具备简单的智能诊断内部交流系统模块功能； - 具有相关部位的报告模板； - 具有报告的编辑、审核或三级审核、修改功能； - 支持安卓、鸿蒙等操作系统移动终端设备。 |
|  |  | 放射医技智慧服务平台 | 技师后处理管理平台 - 可针对三维重建项目，自动生成待重建任务。 - 可对单个或批量分配三维重建任务给指定的检查技师。 - 检查技师可在待重建任务列表里自主领取任务。 - 在检查列表里添加任务到公共待重建任务池供其他检查技师领取。 - 多种条件检索需要重建的检查单。 - 按检查部位分类展示重建检查单。 - 记录三维重建任务完成时间。 - 检查单收藏/取消收藏操作，可实现按照检查类别、检查分组、任务状态检索收藏的三维重建检查单可实现对已完成的三维重建进行撤回。 - 记录完成重建的技师信息以及删除图像功能。 - 按我的待检查以及已完成分类列表展示。 - 按照骨骼、心肺大血管、中枢五官、腹部等检查分组进行三维重建工作量统计。 临床试验受试者检查全流程管理平台 - 可创建药物项目组，内容包含项目组名称、开单科室院区、开单科室、可预约次数等信息。 - 可查看药物试验项目进度，内容包括入组人数、检查项目完成人次，药物试验状态、检查收入等信息。 - 可将参加药物试验的患者纳入至项目组，进行预约检查统一管理。 - 可在药物试验项目组患者列表里面直接查看检查影像、报告详情。 绩效管理平台 - 可根据不同岗位类别设置岗位系数，岗位绩效计算公式，包括固定绩效、工作量绩效、其他绩效(津贴、加班费、补助等)。 - 可根据不同的学历设置学历分值，计算学历维度的绩效分值。 - 可根据不同的职称设置分值，计算职称维度的绩效分值。 - 可根据不同的上岗证设置分值，计算上岗证的绩效指标分值。 - 可根据不同的工作类型设置分值，设置工作类型维度的绩效指标。 - 可按照单价和总金额的方式设置津贴、床边补助等其他绩效内容。 - 可设置所有工作人员的出勤状态、出勤天数、全勤天数、出勤率。 - 实现导入其他绩效，内容包括管理津贴、加班费、补助等。 - 计算时确定固定的绩效，内容包括内容包括学历、职称、工龄、上岗证等。 - 可导入工作量的情况，如CT平扫与增强、MRI平扫与增强，CT三维重建等工作量。 - 实现核算工作量绩效分值，设置分配绩效总额、医师分配占比，医技分配占比，医师与医技固定绩效分配系数等。 - 可显示不同工作人员当前出勤月份固定绩效、工作量绩效以及个人绩效合计。 - 可统计不同岗位类别的平均绩效、绩效占比、个人绩效核算等信息。 造影剂不良反应监测及预警平台 - 和现有不良事件上报平台对接 - 可在移动或PC端进行造影剂不良反应上报,上报地址可以选择科室或院平台，内容涉及不良反应程度、症状、处理措施、上传不良反应患处图片等信息。 - 实现外渗上报，上报地址可以选择科室或院平台，内容涉及外渗盐水量、对比剂外渗剂量、外渗面积、处理措施、外渗等级、患者外渗图片上传等信息。 - 实现不良反应回访，涉及症状变化、处理措施、指导意见、回访相关图片上传等信息。 - 实现外渗回访，回访内容涉及肿胀与之前对比、皮肤温度、皮肤颜色、处理措施、指导意见等。 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查登记 | - 支持各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等； - 支持手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅； - 支持对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息； - 支持登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置； - 支持对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等； - 支持对检查申请单的检查设备及机房自动分配和手动分配。 |
|  |  | 排队分诊叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表的病人查看。 - 切换排序队列，按排队号大小、优先级别、身份排序，实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应检查室 - 可呼叫其他检查队列的病人。 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 通过系统及时通知给过号未未检查的病人、需要补做、重做检查的患者或设备发生故障时的通知。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 护士工作站 | - 检查前可以查看各类患者检查项目费用的明细，可对知情同意书、造影剂过敏史、超声介入手术史及耗材使用查询等。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、ID、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 超声介入类检查的问询，检验结果、过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 生成患者知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入，及历史过敏情况的提醒。 - 完成准备的患者分配检查室。 - 可查询统计护士工作量。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 耐药提醒功能，防护措施、及接诊后消毒记录。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 院感记录录入。 - 医用耗材、药品分类信息、效期录入，当耗材、药品数量低于最低值或临期时能自动提醒。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 宣教室录入患者既往史、用药史、心理状态等基础信息。 - 检查室录入并维护 穿刺针型号、载玻片数量、活检组织及其他病理送检的信息。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 护理问询：过敏史、禁忌症查阅；风险提醒、造影剂使用记录。 - 患者术前风险告知、知情同意签署；检查前、中后生命体征记录、护理观察（患者意识、体征）及不良反应等抢救记录。 - 提供护士打针、超声介入手术配合、经食道超声心动图检查等工作需要信息，记录工作量。 - 患者回访相关信息记录。 |
|  |  | 超声检查报告工作站 | - ▲支持给出每个测量范围值的范围，支持报告书写测量值自动判断，并且用图示的方式提醒医生是否在正常范围内；异常时报告单自动显示正常值范围。（提供现场功能演示） - 支持病史采集模板的编辑，及单病种介入手术.术前术中术后管理模板建立，并可选择性导入检查检验结果； - 支持DICOM图像采集、采集卡等采集模式，支持脚踏或手按开关； - 支持超声设备上的图像、动态图、视频自动上传； - 支持视频采集，支持BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口； - 支持彩色及黑白图像采集、静态及动态图像采集； - 支持影像数据定标，对于图像源为非DICOM或无长度信息的DICOM数据，系统支持图像象素间距的定标功能； - 支持同个ID有多份报告时实现影像共享机制； - 支持开启影像采集、报告书写同工模式； - 支持后台采集模式，存储目录可自动编号，方便处理急诊等特殊情况的病人。 - 支持语音报告录制、语音播放； - 支持记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等 - 支持断网离线模式（如床旁超声等），网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器； - 支持一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作； - 支持集成患者的临床诊断、病史记录，支持调阅院内不同检查结果； - 支持同一患者不同时期、不同切面、不同体位的超声图像进行对比； - 支持诊断库快速生成报告； - 支持多级审核功能，支持审核退回状态，审核后可在限定时间内退回； - 支持报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容； - 支持共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内； - 支持危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值； - 支持左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系； - 支持报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 支持报告完整性检测及预警提示功能； - 支持检查报告自选影像功能；能够在检查报告中插入自选影像（多幅），并可自动排班； - 支持超声等检查参数自动计算，方便进行参数快速录入； - 支持对明显存在的测量数据异常（如严重超出正常测量值范围，测量数据漏填等）进行告知提醒； - 支持对采集到的超声参数图像自动识别，获取对应参数值自动填充到报告中； - 支持对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理； - 支持结构化报告，具有常见诊断的结构化模板。 - 可根据超声测值自动生成胎儿生长曲线图。 |
|  |  | 超声影像诊断与后处理 | - 支持单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等等图像窗口布局； - 支持移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩图像处理功能； - 支持圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存上传； - 支持动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放； - 支持影像采集与接收并行工作，支持“模拟采集”和“DICOM图像接收”并行工作模式； - 支持双屏双工显示，一屏编写报告，一屏实时监控及采集。 - 支持关键帧录像和播放功能，录像可设置固定时长； - 支持多帧图像的连续播放、暂停、上一帧、下一帧、回放、循环播放、停止等播放功能，须提供所投产品具备以上图像播放功能的医疗器械注册证附件佐证。 |
|  |  | 查询统计 | - 支持按照检查科室、类别、项目、日期、门诊号/住院号、患者姓名、身份证号等方式或任意组合等方式查询病人，支持自定义查询条件； - 支持按照报告医生、审核医生、人员等不同角色统计查询工作量； - 支持统计数据按照图形进行展示； - 支持各类查询统计结果导出； - 支持科室自定义查询统计条件； - 支持查询优先患者检查量； |
|  |  | 科室管理 | - 支持不同工作岗位、账户权限的设定； - 支持检查号规则的设定，可根据科室要求自定义； - 支持任务提醒规则的设定； - 支持诊断模板的维护和自定义； - 支持分诊区模式的数据管理，将分布在不同业务科室的超声检查设备规划至各自的业务科室，检查业务数据、科室人员、字典数据等分类信息都进行隔离，互不影响各自科室的业务。 - 危急值统一管理及报告 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记 | - 支持各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等； - 支持补录患者信息； - 支持手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅； - 支持对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息； - 支持登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置； - 支持自动依据设备类型、项目等信息生成知情同意书模板，并进行打印签字； - 根据护士安排的队列、时段等信息自动计算患者的预计检查时间； - 可根据申请单的检查项目信息自动匹配补充检查部位信息。 - 可在登记界面调起注射窗口，快捷录入病人身高血糖等体征信息，及多次注射药物信息，药物及核素信息支持下拉列表选择。 - 支持登记外院检查并上传原始图像，作为病人的历史检查记录。 - 支持多项检查项目时，自定义设置检查时间冲突提醒； - 支持取消检查，且通知HIS退费 - 支持打印条码或二维码，用于药物注射时患者与药物信息自动匹配，条码信息包含病人ID、姓名、性别、年龄、检查号等； - 支持造影剂后台基础数据维护，支持造影剂下拉列表选择； - 支持到检。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房 - 可呼叫其他机房病人 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 - 可实现多级叫号，以实现本流程完成后自动流转到下一流程等待叫号，并可自定义叫号内容。 |
|  |  | 护士工作站 | - 支持病史问诊记录的信息在报告工作站上调阅与查询； - 支持与HIS集成，直接调取临床医生录入的病史信息，临床医生可直接通过接口读取，并显示在问诊软件模块中； - 支持患者自带纸张病历数字化功能，将病历数字化存储后，与报告系统集成，建立患者完成的病历资料库; - 支持将患者自带的纸质报告或胶片使用高拍仪进行数字化存储，自动入库集中管理； - 支持查看病人历史记录; - 支持提供专用模板，将问诊过程标准化结构化。 - 支持提前问诊功能，在病人就诊前进行问诊，并在就诊后自动关联问诊信息。 - 支持根据检查项目切换问诊模板； - 支持与注射管理工作站信息同步，如显像信息、注射信息等； - 支持上传多种JPG、PNG、WORD、TXT等多种格式病历附件。 - 支持患者同一批次多次检查时身高、体重、血糖、过敏史等信息记录功能； - 支持同一批次多次检查时，注射药物、注射活度、注射者、分药人、注射时间等信息的记录和查询，支持自动计算实际注射活度； - 支持混合容积、混合浓度、注射容积信息的记录和查询； - 支持自动关联注射药物并与药物管理工作站联动计算剩余活度； - 支持不同注射方式下的活度计算； - 支持污染部位、不良反应、用药备注信息的记录和查询； - 支持饮水类型、剂量、时间的记录和查询； - 支持记录患者离开时间、药物清除方式等信息； - 支持在移动端叫号并填写注射信息。 - 支持多次注射记录； - 支持使用注射工作站进行注射叫号，留观叫号。 |
|  |  | 药品管理 | - 支持对核医学科常用药品进行管理，支持新增、修改、删除药品相关信息； - 支持设定药品唯一标识码； - 支持设置药品临期或失效规则； - 支持查看药品当前库存，可切换列表和卡片化视图； - 支持药品出入库管理，记录出入库的药品、活度、质检情况等信息并打印单据； - 支持查看药品各个批次的库存、当前活度和关联出入库记录； - 支持在药品入库时关联检查申请单； - 支持药品使用记录如使用药品、注射护士、检查患者、注射剂量等信息的查询； - 支持对药品废弃流程进行管理，如存放铅桶、存入活度、存入重量、丢出活度、操作人、备注等； - 支持对药品入库、使用、废弃环节进行统计并导出报表； - 支持药物生产（包含核素生产）、配制和质控管理，可进行全流程跟踪管理； - 支持药物分装、使用、衰减调整与预约登记及注射病人相关联，分装剂量支持与患者体重相关联，并可按需要修改系数； - 支持直接读取活度计读数； - 支持物料出入库管理，可根据生产制备的药物自动配置出库相应试剂和耗材，库存不足时可自动提醒； - 支持药物签名系统或电子签名； - 支持纸质质检报告通过高拍仪拍照留档。 |
|  |  | 核医学检查工作站 | - 诊断医生可对诊断图像进行质控，支持对质控不合格的图像反馈至技师工作站，并予以弹窗告知提醒； - 支持检查过程发现危急值，直接通过技师质控工作站上报危急值，并提醒报告医生； - 支持查看患者的电子申请单或手工申请单； - 支持使用扫码调阅患者的基本信息、检查项目信息、收费信息等，可进行确认或修改操作； - 支持常规显像、延迟显像、增强显像信息记录和查询； - 支持常规叫号、延迟显像检查叫号、患者检查排序调整等； - 支持胶片打印管理，并可保存打印记录； - 支持患者信息与患者图像核对，可予以人工纠错； - 支持补拍影像自动匹配及归档； - 支持信息匹配失败自动报警； - 支持删除影像序列，并保留相应操作日志随时查看； - 支持调阅患者病史。 |
|  |  | 核医学图文报告工作站 | - 支持记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等； - 支持断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写当前报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器； - 支持一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作； - 支持集成患者的临床诊断、病史记录、既往检查结果调阅，支持调阅院内不同检查结果； - 支持报告任务实时刷新，与智能排班管理系统联动，有新报告时自动刷新； - 支持超时报告任务提醒； - 支持个性化病例标记并可在读片会时可直接调出该病例图像及报告信息； - 支持诊断库快速生成报告； - 支持多级（三级）审核功能； - 支持对截图胶片进行预览、标注，支持单图或批量调整图序； - 支持报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容； - 支持共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内； - 支持危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值； - 支持左右、上下、等易错部位的提醒； - 支持报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 支持报告完整性检测； - 支持对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理； - 支持主任级别添加可以召回审核、打印的报告，并进行修正编辑，PA列表右键解锁功能，方便报告被占用时，其他医生可以解锁报告，可以进行编辑； - 支持显示病人检查管理列表，显示病人及检查信息并课件根据患者完成检查进度进行单独的标识； - 支持文本编辑，导入知识库、导入既往检查等多种报告编辑方式。支持快速首行缩进、数字编号、上下标、特殊字符等； - 支持报告模板的自定义编辑，包括但不限于结构化模板，同时在报告界面根据患者需要切换不同的报告模板； - 支持PA列表附属信息的序列信息列表中，右键删除不需要的序列，在报告审核前，医生在PA列表手工上传所需要的影像； - 支持影像浏览、影像融合，包括CT、MR、PET的2D和3D； - 支持追加影像加载至影像浏览界面； - 支持将报告发往上级/下级医疗机构，在需要时取消发送，撤回检查，并可填写驳回理由，下级医生进行修改； - 支持浏览已完成的影像诊断报告并可打印已经审核完毕的报告； - 支持将影像发送至后处理工作站，方便医生进行影像后处理； - 支持批量导出报告和影像，下载附件，格式包括：Word、Excel、Jpg、png，Bmp、Xml、Pdf、Dicom等； - 支持以Excel的形式导出病人检查列表，多种简单或高级查询方式查询病人检查； - 支持快捷标签标记常用列表以及个性化配置操作页面； - 知识库（公有\私有\机构\智能）导入/定位/维护，智能知识库推荐当前检查项目常用报告数据模板； - 支持报告的状态回退，支持在审核时驳回报告给初诊医生； - 提供报告诊断记录，且有明显颜色标识报告书写过程中的增删改； - 支持填写阴阳性、ACR，ICD-10等标记； |
|  |  | 多模态图像融合 | - 支持对符合DICOM 3.0标准的医学影像检查图像及信息的显示，包括PET/CT、PET/MR、SPECT/CT、SPECT、CT、MR影像数据； - 支持多种三维图像重建及渲染技术，包括：容积再现（VR）、多平面图像重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、融合VR； - 支持批量重建图像； - 提供多模态融合功能，支持调整融合渲染效果； - 提供多种图像显示布局及视图，可对布局进行设置； - 支持播放图像并保存视频； - 支持单位配置、图像显示配置以及算法配置； - 提供自动配准工具（自动），手动配准工具，支持配准结果的管理。 - 支持CT图像去床板（自动）； - 能够操作图像来调节图像显示效果：位置，比例，角度，灰度或彩色映射； - 提供距离工具，角度工具，感兴趣区域工具； - 支持在图像上添加文本标注，箭头标注； - 支持图像信息的显示/隐藏； - 支持联动对比查看及设置； - 支持图像滤波； - 支持调节体数据的图像摆位； - 支持裁剪图像； - 支持病灶自动分割，提供手动分割工具，支持病灶传播（自动），支持病灶编辑； - 支持组织以列表的形式显示并管理； - 支持保存图像，保存结果，保存书签； - 支持发送到报告，发送到胶片； - 支持以表格的形式展示组织的统计信息。 |
|  |  | 动态分析 | - 支持对符合DICOM 3.0标准的医学影像检查图像及信息的显示，包括PET/CT、PET/MR、CT、MR影像数据； - 支持多种三维图像重建及渲染技术，包括：容积再现（VR）、多平面图像重建（MPR）、最大密度投影（MIP）； - 提供多模态融合功能，支持调整融合渲染效果； - 提供多种图像显示布局及视图，可对布局进行设置； - 支持播放图像并保存视频； - 支持单位配置、图像显示配置以及算法配置； - 提供自动配准工具，手动配准工具，支持配准结果的管理； - 能够操作图像来调节图像显示效果：位置，比例，角度，灰度或彩色映射； - 提供距离工具，角度工具，感兴趣区域工具； - 支持在图像上添加文本标注，箭头标注； - 支持图像信息的显示/隐藏； - 支持CT图像去床板（自动）； - 支持病灶自动分割，提供手动分割工具，支持病灶传播（自动），支持病灶编辑； - 支持数据重组功能：合并特定时间点的数据，或者剔除不符合要求的数据； - 支持提取主动脉并编辑； - 支持组织以列表的形式显示并管理； - 支持以表格的形式展示组织的统计信息。支持以曲线格式展示组织的统计参数的变化趋势； - 支持保存图像，保存结果； - 支持发送到报告，发送到胶片。 |
|  |  | 多模态肿瘤追踪 | - 支持对符合DICOM 3.0标准的医学影像检查图像及信息的显示，包括PET/CT、PET/MR、CT、MR影像数据； - 支持多种三维图像重建及渲染技术，包括：容积再现（VR）、多平面图像重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、融合VR； - 提供多模态融合功能，支持调整融合渲染效果； - 提供多种图像显示布局及视图，可对布局进行设置； - 支持播放图像并保存视频； - 支持单位配置、图像显示配置以及算法配置； - 提供自动配准工具（自动），手动配准工具，支持配准结果的管理。 - 支持CT图像去床板（自动）； - 能够操作图像来调节图像显示效果：位置，比例，角度，灰度或彩色映射； - 提供距离工具，角度工具，感兴趣区域工具； - 支持在图像上添加文本标注，箭头标注； - 支持图像信息的显示/隐藏； - 支持联动对比查看及设置； - 支持图像滤波； - 支持病灶自动分割，提供手动分割工具，支持病灶传播（自动），支持病灶编辑； - 支持CT自动肝脏分割和自动肺分割，支持对器官轮廓进行编辑； - 支持组织以列表的形式显示并管理； - 支持自动标记肋骨和椎体的位置，并允许编辑； - 支持自动提取肝脏和降主动脉参考VOI（自动），支持手动放置参考VOI； - 提供符合PERCIST、RECIST、Deauville Score的功能标准，并支持用户自定义；同时提供信息检查表供用户核对； - 支持以表格的形式展示组织的统计信息。支持以曲线格式展示组织的统计参数的变化趋势； - 支持保存图像，保存结果，保存书签； - 支持将生成的组织轮廓保存为RTSS格式； - 支持发送到报告，发送到胶片； - 多模态支持PET/CT,PET/MR,CT,MR； - 数据加载：多种数据类型包括全身，局部，静态，门控，动态，支持单次检查或多次检查同步加载； - 图像布局：常用布局配置切换，自定义布局，保存当前布局，布局编辑； - 图像显示：三维图像重建及渲染：VR,MPR,MIP,VR/VR融合,MIP/VR融合； - 窗宽窗位预设，窗宽窗位调节，层厚步长设置，融合比例调节，伪彩调节，图像联动缩放移动，图像放大模式配置，四角信息配置，线宽颜色设置，药物剂量信息显示，单位配置； - 图像处理工具：圆形ROI、手动ROI、手动VOI，直线测距，箭头标注，文本标注，自动去床板，批处理，体位纠正，裁剪，图像滤波； - 图像配准：手动配准，自动配准，点对点配准，异机配准，随访数据自动配准； - 病灶分割：病灶分割，支持悬停取值，区域病灶分割，随访数据病灶传播，手动分割，病灶编辑； - 统计信息：SUVmax、SUVmean、SUVpeak等，MTV、TLG，病灶/本底 比值，脑部左右侧不对称比值，支持表格显示及CSV导出； - 保存：保存影像区，保存图像，保存书签。 |
|  |  | 核医学影像诊断及后处理工作站 | - ▲支持感兴区SUV值、SUL、MTV、TLG值测量；（提供现场功能演示） - 支持单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等等图像窗口布局； - 支持按序列图像显示在单独窗口，不同序列图像可进行同步、病灶定位、定位线等； - 支持窗宽窗位调整，可按照检查部位预设窗宽床位值； - DICOM图像可支持另存为JPEG、BMP等格式； - MIP定位图可导出为动态视频； - 支持图像四角信息自定义； - 支持检查图像的CT值、长度、面积测量； - 支持移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩图像处理功能； - 支持圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存； - 支持自定义箭头测量方向、标注大小； - 测量结果支持以英文显示； - 支持PET/CT、SPETC/CT、PET/MR图像融合浏览； - 支持混合MPR、CT序列、PET序列、混合序列、融合序列模式切换； - 支持切换图像横截面、冠状面、矢状面； - 支持自定义图像布局并保存为模板，方便快速切换； - 支持融合图像伪彩色模式、伪彩数值调整； - 支持历史图像同屏对比，支持不同患者、不同时间检查对比； - 支持自定义对比布局； - 支持通过修改患者体重、注射剂量修正SUV值； - 支持一键融合，支持根据预设序列进行快速融合； - 支持快捷键截图、查看截图预览。 |
|  |  | 影像AI系统 | - 提供默认挂片布局并自动进行序列加载及挂片显示，默认布局包括：二维布局（2D）、三维布局（3D）、融合布局（fusion）三种默认挂片布局进行自动挂片，用户可以一键切换挂片布局，并查看相应的重建图像； - 提供PET/CT自动配准融合显示，自动生成伪彩渲染的PET/CT融合图像； - 提供在轴/冠/矢三个体位的PET和CT的 MPR图像配准的自定义调整，支持手动调节融合图像的融合比例； - 支持设置病灶显示信息，SUVmax、TLG、MTV、活性范围，支持设置病灶显示单位； - 自动计算病灶三径，长径、短径、高，可配置病灶显示长短径或长短高三径； - 支持设置病灶排序规则，PET病灶可依据SUVmax、IM号、MTV、TLG排序；CT病灶可依据长短径、IM号、体积排序， - 提供SUVbw、SUVlbm、SUVbsa，共3种SUV值； - 支持自动计算病灶代谢信息，TMTV、TTLG、sTMTV、sTTLG - 提供CT模态下全自动病灶检出及量化分析； - 提供PET模态下全自动异常高代谢检出及量化分析； - 自动匹配CT序列上检出的病灶和PET序列上检出的高代谢浓聚灶； - 提供自动定位功能，将配准后的病灶检出结果进行自动定位，并基于区域/器官分割的结果进行聚类，显示在病灶列表中； - 提供自动肋骨和椎骨标记功能； - 提供全自动肝脏参考SUV相关指标测量，支持手动测量； - 提供全自动纵隔参考SUV相关指标测量，支持手动测量； - 支持进行随访对比阅片、延迟对比阅片、双示踪剂对比阅片，自动调阅当前检查与历史检查； - 自动对2个时间点影像进行图像配准、器官分割、病灶检出、病灶聚类定位、病灶分割、病灶配准，并进行病灶量化分析； - 当前检查与历史检查病灶自动配准，支持切换病灶配准关系； - 提供归一化功能，支持不同设备和不同扫描条件下进行SUV测量值进行归一化计算； - 支持归一化协议的保存； - 提供AI文本报告功能，能够根据病灶检出的部位及病变数量及量化分析结果，支持载入自动计算的肝脏/纵隔参考SUV值，自动生成文本报告； - 提供AI截图功能，能够根据病灶检出的部位及病变数量及量化分析结果，自动进行截图，并且将截图所在的部位以及大小和量化分析结果展示在截图描述中； - 提供自动截图工具，支持按照医生配置的截图布局进行自动进行批处理和截图； - 支持自动跳转到指定的截图层面及布局，进行重新截图。 |
|  |  | 查询统计 | - 支持按照检查科室、类别、项目、日期、门诊号/住院号、患者姓名、身份证号等方式或任意组合等方式查询病人，支持自定义查询条件； - 支持按照技师、报告医生、审核医生等不同角色统计查询工作量； - 支持统计数据按照图形进行展示； - 支持各类查询统计结果导出； - 支持科室自定义查询统计条件； - 支持按不同岗位、不同人员统计工作量； - 支持按特殊病例统计； - 支持报告合格率统计。 |
|  |  | 科室管理 | - 支持不同工作岗位、账户权限的设定； - 支持检查号规则的设定，可根据科室要求自定义； - 支持任务提醒规则的设定； - 支持诊断模板的维护和自定义。 |
|  | 介入影像信息系统 | 基础要求 | 介入系统需满足介入科室影像数据长期在线存储，做到可实时调阅图像和报告；各部分模块必须具有二次开发能力，实施阶段要结合医院特殊性和个性化需求对软件功能和流程作出相应修改；系统需介入室所有常规医疗设备，包含血管机、血管内超声、光学相干断层扫描、超声机、CT机等设备影像，并统一存储和管理、调阅；系统需能实现科室介入管理。数据与集成平台对接，完成与HIS、高值耗材系统、手麻系统、医技预约系统等相关系统数据共享。 |
|  |  | 医患沟通工作站 | - ▲可实时调阅患者的所有诊疗信息，包含但不限于介入、CT、US、OCT、IVUS等影像。 - 能满足介入中心医生日常与患者家属谈话沟通，包含病人图像的查询，动态图像回放等，需兼容DSA检查图像。 - 可独立操作调阅，与术间工作站互不影响。 - 支持多种病人查询方式快速定位病人，中文系统便于临床科室掌握应用。 - 提高患者手术信息发布，方便家属查询，信息发布可以在大屏或者公众号。 |
|  |  | 介入登记管理工作站 | 患者登记，患者管理列表，打印报告。该模块提供为患者预约登记检查项目功能，支持无缝对接院内HIS系统/预约平台，可实现一键化执行检查的预约登记；同时提供打印患者报告功能。 - 支持介入手术登记； - 支持各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等； - 支持手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅； - 支持对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息； - 支持登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置； - 支持手术安排系统，可以让临床医生实时了解开台时间并提醒临床医生上台。 - 具备配置管理界面工具，包括配置：用户权限、设备、检查方法及其它系统配置。 - 支持设备预约登记协议（Modality worklist）功能,导管机自动登记和手工登记。 - 支持无缝对接院内HIS系统/预约平台和检查叫号系统，可实现手动和自动检查的预约登记，可提供患者自助预约登记模块； - 支持两种流程，HIS正常时按照HIS/RIS融合流程进行，HIS发生故障时按照介入流程进行，不影响医院业务。 - 支持患者信息与影像的匹配/解匹配功能，且能设置管理解匹配的检查状态。 - 登记界面与内容可根据医院需要随意进行调整和定制，支持全键盘操作。 - 对不同申请类型的患者显示不同的颜色和优先级。 - 提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。 - 支持住院患者检查的划价确费，支持门诊患者检查缴费信息的查询，未缴费的情况需提醒。 - 提供住院检查费用追加/减少功能，支持患者已检查退费提醒。 - 支持护士的注射管理，可用于药物、注射剂量计量、时间等信息记录。 - 支持对患者病史信息、资料等记录、上传及管理。 - 支持手术流程过程中时间节点记录，手术事件记录，并自动同步到手麻系统。 - 信息输入简单易用，对于信息多的项目，如检查项目等信息支持快捷码输入方式。 |
|  |  | 介入图文报告工作站 | - ▲将介入耗材制作成模块，书写介入手术记录时，可以直接通过勾选添加耗材信息，而不需要手动录入 - ▲将介入手术记录制作成表格模块，可通过勾选记录手术过程，可快速筛选、导出手术记录中的关键信息，方便进行患者的随访管理和统计分析。 - ▲将患者的最终诊断制作成固定的模块，添加固定的诊断名称，从而可通过诊断名称快速筛选病例。 - ▲通过固定的诊断名称实现手术分级管理，不同的诊断对应不同的手术等级，并对应不同的术者。 - ▲添加高级检索功能，可灵活方便地构造检索式，自由组配逻辑关系，比如“并含、或含、不含”和“与、或、非”等，实现精确查找历史记录。 - 支持语音报告录制、语音播放； - 支持记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等 - 支持断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器； - 支持一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作； - 支持收藏典型病例至收藏夹；支持私人收藏和共享收藏；支持收藏夹查看电子病历； - 支持集成患者的临床诊断、病史记录，支持调阅院内不同检查结果； - 支持根据医生排班及报告分发规则自动进行报告分发，支持报告任务实时刷新，与电子排班及报告任务管理分配系统联动，有新报告时自动刷新； - 支持超时报告任务提醒； - 支持将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息； - 支持诊断库快速生成报告； - 支持多级审核功能； - 支持报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容； - 支持共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内； - 支持文本编辑，导入知识库等多种报告编辑方式。支持快速首行缩进、数字编号、上下标、特殊字符等； - 支持知识库（公有\私有\机构\智能）导入/定位/维护，能智能推荐定位到当前检查项目常用报告数据模板； - 提供危急值记录及提醒功能，支持危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值，方便医生快速添加危急值，立即上传危急值信息； - 支持左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系； - 支持敏感词维护及提醒功能，可自动识别报告错误，支持报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 支持报告完整性检测； - 支持介入分组管理； - 支持对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理； - 支持对诊断报告阳性结果的上报并可根据检查方法统计阳性率支持ACR，ICD-10等分组标记； - 支持以时间轴方式查看检查的历次操作记录。 |
|  |  | 介入影像诊断与后处理工作站 | - ▲对介入图像数据的专业处理，具有专业测量手段, 能进行距离、角度等测量。（提供现场功能演示） - ▲具备图像分析和处理功能：如窗宽/窗位的调节、图像放大缩小、正/负像、图像翻转及任意角度的旋转、电子遮光、图像边缘增强及平滑等。 - 支持图像全部平铺显示； - 支持按序列图像显示在单独窗口，不同序列图像可进行同步、病灶定位、定位线等； - 支持窗宽窗位调整，可按照检查部位预设窗宽床位值； - DICOM图像可支持另存为JPEG、BMP等格式； - 支持检查图像的CT值、长度、面积测量等； - 支持圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存； - 支持患者图像在同一窗口的对比浏览； - 支持定位线计算、序列同步； - 支持单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等等图像窗口布局； - 支持单屏多窗口显示和多屏多窗口显示的模式； - 可以对图像进行三维后处理，如MMPR、MPR、MIP、MIN、VR、VE等高级三维后处理，支持MIP重建和容积重建，可提供不同的容积协议进行容积重建，支持VR模型剪切，并可通过鼠标动态调整VR影像的透光率。 - 系统提供获取、显示、存储、图像分析和处理，打印及传输功能。包含但不限于DSA、CT、US、OCT、IVUS、心电图等影像的存储及浏览调阅。 - 图像数据输出，光盘刻录自带光盘剩余容量提示。 - 具有数字减影功能，可直接获取减影参数自动减影。 - 具备血管狭窄分析，支持血管分枝的自动识别，多断狭窄的分析。得出射血分数、每搏输出量等参数，且分析结果支持Excel导出。 - 具有左心室分析，具有中心线法、辐射线法、Slager法进行分析，得出心输出量、射血分数等参数，且分析结果支持Excel导出。 - 具有冠脉狭窄辅助分析（包括分叉病变分叉角度，狭窄程度，病变长度智能测量，钙化积分计算）、冠脉自定义、侧枝循环显示标示，能够插入ACC标准冠脉解剖图，并可自动生成在图文一体诊断报告中。 - 具有肺血管辅助分析、自定义功能，能插入肺血管解剖图，并可自动生成在图文一体诊断报告中。 |
|  |  | 介入查询统计工作站 | - 支持按照检查科室、类别、项目、日期、门诊号/住院号、患者姓名、身份证号等方式或任意组合等方式查询病人，支持自定义查询条件； - 支持按照技师、报告医生、审核医生等不同角色统计查询工作量； - 支持统计数据按照图形进行展示； - 支持各类查询统计结果导出； - 支持科室自定义查询统计条件； - 支持按不同人员统计工作量； - 支持按特殊病例统计； - 支持报告合格率统计。 |
|  |  | 介入科室管理工作站 | - 支持不同工作岗位、账户权限的设定； - 支持检查号规则的设定，可根据科室要求自定义； - 支持任务提醒规则的设定； - 支持诊断模板的维护和自定义。 |
|  | 病理图文管理信息系统 | 病理申请 | - 支持其他第三方系统获取申请单信息，系统记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。 - 支持根据科室定制申请单模板，支持定制属性校验规则； - 支持对申请单进行预览打印； - 申请单支持冰冻预约功能，可通过设置预约时间向病理科预约冰冻检查； - 支持通过扫码枪扫描申请单号。 |
|  |  | 条码打印 | - 支持自动生成标本条码号； - 支持标本标签的单个打印和批量打印； - 支持打印标本所在申请单标签； - 支持自定义设置打印时的校验机制，如未填写离体时间不允许打印等； - 标本标签、申请单标签支持自定义设计模板； - 支持批量修改标本离体时间/固定时间/固定液； - 标本名称根据历史标本输入自动匹配关键字填充； - 支持自动填充离体时间、固定时间、固定液； - 支持离体固定时间差设置，通过离体时间，自动增加固定时间； - 支持对标本离体时间和固定时间的异常校验机制，离体时间大于固定时间时无法保存； - 支持查看标本轨迹，支持查看每个环节的操作人、操作时间。 |
|  |  | 标本采集及登记 | - 支持默认显示已预检未采集的标本数据； - 支持扫码采集和采集查询分开显示，自动统计申请单和标本总数； - 支持扫描标本标签，自动获取该标本所属申请单的所有标本； - 支持最新扫描的标本置顶显示； - 支持登记时录入柜子号； - 支持标本采集时更新离体时间/固定时间/固定液； - 支持查看标本轨迹，支持查看每个环节的操作人、操作时间。 |
|  |  | 标本打包 | - 支持未打包和已打包分类显示，并自动统计申请单和标本总数； - 支持通过扫描住院号/门诊号/标本号获取标本； - 支持扫描标本标签，自动获取该标本所属申请单的所有标本； - 支持打包时自动显示当前所选标本数和申请单数，以供核对； - 支持对离体固定时间异常校验机制，对异常信息进行红色显示； - 支持查看标本轨迹，支持查看每个环节的操作人、操作时间。 |
|  |  | 标本运输 | - 支持通过扫描标本标签获取标本； - 支持扫描包裹标签自动获取该包裹中的所有标本； - 支持打印与病理科的标本交接清单，清单支持多种样式； - 支持对运送人员信息进行校验； - 支持查看所有已送出的标本和包裹信息； - 支持查看标本轨迹，支持查看每个环节的操作人、操作时间； - 对接医院手术样本前处理系统等，对申请单及标本支持通过扫码方式快速完成标本配送，并形成标本配送单，记录各标本及其病例的配送时间。 |
|  |  | 标本接收及退回 | - 支持通过扫码方式快速完成标本签收，签收时核对标本信息与系统提示信息是否一致，并形成标本签收单，记录各标本及其病例的签收时间； - 支持已申请未送出、已送出未接收和已接收的标本分类显示； - 支持对标本完整性校验机制，未进行运送标本不能进行接收操作； - 支持单个标本扫码接收； - 支持申请单批量扫码接收标本； - 支持单个，批量退回标本，支持录入标本退回原因； - 支持选择接收部分标本； - 系统自动统计申请单数、包裹数和标本数； - 支持漏选标本提示，以供接收员核对； - 支持查看标本退回原因，退回操作人和操作时间； - 支持查看标本轨迹，支持查看每个环节的操作人、操作时间。 |
|  |  | 运输超时监控 | - 支持自定义设置不同类型标本的开始计算时间和超时时间； - 支持大屏显示标本超时监控数据； - 支持查看标本轨迹，支持查看每个环节的操作人、操作时间，可查看标本当前状态。 |
|  |  | 接收登记工作站 | - 支持手工录入病人相关信息和扫码（条形码或二维码）调取HIS系统的医嘱信息或临床电子申请单； - 支持按病理号、姓名、送检科室、日期、诊断结论进行模糊搜索标本信息； - 记录送检标本的详细信息，包含标本名称、标本数量、标本类型、采集部位、标本固定方式、固定时间、离体时间、接收时间、接收人，便于后期信息追溯； - 支持按“已登记”或“已检查”等状态，根据检测项目批量计价收费； - 支持尸检登记模块，支持以组套方式进行部位录入； - 支持同名检测并提示，可使用身份证号、住院号、临床号、姓名、年龄进行同名检测匹配；并支持身份证号码合法性校验，支持病例隐私操作； - 可根据用户自定义的病理号编码规则，自动生成病理号,保证病理号的连续性和唯一性，并支持手工调整；特殊情况，如同一病例多次冰冻送检，支持多个冰冻对应一个常规； - 支持分类编号，电镜、分子病理号分类自动编号，并可以根据不同检测生成子类病理号； - 支持标本扫码接收并一键登记，实现标本闭环管理； - 支持对不合格标本的质控，支持不合格标本的退回和退回原因的录入，及统计报表，可通过标本类型、日期、送检科室进行统计分析； - 支持标本接收时自动打印病理申请单； - 支持按病例库进行登记，病例库可以自定义，支持指定默认的病例库； - 支持标本信息的自动提取和修改保存，支持标本送检信息的记录； - 支持标本分类录入，支持按照本院、外院分类，支持按照常规病理、冰冻、细胞学分类；支持按亚专科进行分库录入； - 支持记录送检标本明细，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等； - 支持对接his系统接收电子申请单，或通过高拍仪方式存储手工申请单； - 支持自定义病理号编码规则，登记保存时自动生成病理号，登记时出现病理号重号有自动提示； - 支持根据不同的标本送检类型显示不同的字段录入内容，并根据不同的送检类型制定不同的业务流程； - 支持打印病人回执，约定取报告的时间和地点； - 支持自动进行“同名检索”，自动提示“历次检查”以准确锁定该病人的历史检查； - 支持申请单登记之后追加标本内容，可在登记中进行追加或者在大体取材中追加标本； - 录入标本完成后，可打印病人回执单或条码单，详细写明取报告的时间和地点，病人可在自助机上自助取报告。 |
|  |  | 取材工作站 | - 支持自动加载取材任务信息，可查看影像和电子病历信息； - 支持按照检查时间和取材时间筛选取材列表； - 支持批量脱水追踪，批量识别并显示脱水框中每个包埋盒的二维码，并变更样本状态，单框识别时间≤10s。（提供相关功能界面截图）； - 根据不同标本类别，自动过滤出对应的巨检描述模板，用户可对描述模版内容增加、修改和删除 ； - 提供符号快捷栏，当不使用巨检模板时，可通过符号快捷栏快速录入巨检描述； - 支持通过扫描枪扫描标本条码自动加载病例信息； - 有“附言”记录功能，可选“用完”、“脱钙”、“保留”等内容用来记录取材的特殊要求； - 记录取材时间、取材医生和记录人员信息，可用于工作量统计； - 进行取材明细记录，可记录包埋数、材块数、备注信息； - 可根据取材明细打印出取材工作单； - 扫描标本二维码获取当前标本，系统提供当前标本肉眼所见描述； - 支持显示当前病人的历史检查及申请单信息； - 支持对接大体录像设备，脚踏板，可通过脚踏开关控制设备拍照，对取材过程分阶段自动录像，并可一键查询某病例对应的取材录像； - 支持大体标本拍摄，支持自定义打包埋盒号码格式； - 支持大体取材时描述录音，支持对接第三方智能语音识别文本功能，提高大体取材的效率； - 支持选择包埋盒打号机的打号通道，以用于对不同标本类型的标本进行不同包埋盒颜色的区分； - 提供包埋盒批量人工确认功能，减少取材医生手动扫描工作量； - 支持扫描申请单二维码或标本二维码直接进入对应病例的取材记录页面； - 支持取材诊断界面和取材终端同步显示摄像头画面； - 术后冰冻的取材应自动继承术中冰冻取材信息； - 冰冻取材时可自动为冰冻生成冰对； - 可对已确认取材完成的病例，进行追加蜡块填写追加原因； - 支持显示诊断医生开立的补取医嘱； - 根据标本自动提供对应的取材规范（含图片）并显示在取材工作站电脑上，供取材医生随时学习； - 支持自动识别扫描蜡块时当前蜡块和标本对应的病人不一致时的告警提醒； - 扫描包埋盒二维码时，会对未扫描脱水篮进行语音播报提示； - 支持常规组织取材时自动弹出之前做过的冰冻记录，并显示冰冻相关的诊断内容； - 支持取材核对功能，对每个蜡块进行核对确认； - 取材核对界面实时显示记录员界面的病人信息、标本信息、蜡块信息、肉眼所见和摄像头图像； - 取材完成后，可更改大体描述及补采大体图像； - 支持对取材剩余标本进行管理，包括标本存放位置记录、补取自动提醒、标本定期清理； |
|  |  | 脱水工作站 | - 支持默认显示所有待脱水的任务列表，支持按小时查询； - 支持通过脱水状态和取材时间过滤脱水任务； - 支持按脱水框为单位，进行脱水批量操作，可一键开始、结束； - 脱钙标本，额外走脱钙流程，脱钙结束后才可脱水； - 支持记录上机历史记录、管理取材脱水交接过程，保存上机图片； - 支持通过平板电脑管理脱水流程，控制脱水开始、结束； - 可通过在扫描二维码标签（脱水机），记录当前操作人和操作时间； - 支持通过普通查询，高级查询，快捷查询查找脱水材块记录； - 支持对待脱水的材块进行批量核对； - 支持材块上机脱水时选择上机人，上机状态和使用的脱水设备。 - 支持全选，未核对全选，未上机全选，未打印全选以及已脱水全选等快捷批量选择操作； - 支持用户查看当天的脱水工作量； - 支持打印脱水明细列表，包含所有蜡块信息和脱水操作信息。 |
|  |  | 包埋工作站 | - 支持默认显示所有待包埋的任务列表，自动展示当前包埋盒中蜡块的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对； - 支持单个扫描包埋盒二维码进行包埋确认，系统自动记录包埋人员和包埋时间； - 支持当日包埋工作记录的打印输出，并可打印出当日包埋的蜡块号区间； - 支持对脱水异常的包埋盒录入脱水异常信息，并可统计查询； - 支持蜡块列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照脱水人员、脱水时间进行查询。； - 支持通过普通查询，高级查询，快捷查询查找包埋记录； - 支持对待包埋的材块进行批量核对； - 支持对已完成包埋的材块记录进行包埋确认； - 支持在包埋确认时，选择包埋技术，包埋设备； - 支持对包埋的材块进行评价； - 支持批量打印包埋盒； - 支持按照病理号查看某检查下所有的材块记录； - 支持用户查看当天的包埋工作量； - 支持全选已包埋的记录进行工作列表的打印； |
|  |  | 切片工作站 | - 支持单个扫描包埋盒二维码进行切片确认，系统自动记录切片人员和开始制片时间，自动打印玻片； - 系统自动提示所有未切片的病例列表，或是有技术医嘱切片列表； - 医生在报告站开出了重切深切医嘱，切片站可以自动给技术员以提示，以及时处理； - 支持通过普通查询，高级查询，快捷查询查找切片记录； - 支持对待切片的蜡块进行批量切片确认，待切片列表可导出； - 支持在切片确认时选择切片设备和切片技师； - 支持通过全选和全选未切片按钮快速批量选择； - 支持按照病理号查询某检查下所有蜡块记录； - 支持蜡块自动合并与不合并等不同的切片操作； - 支持切片技师针对蜡块进行包埋评价，记录各类包埋异常情况，供质控评价和统计； - 支持切片生成玻片确认时自动确认包埋评价，可默认显示包埋合格和评定说明，支持单独选中记录后保存包埋评价； - 支持切片评价统计报表；针对不合格评价，支持被评价人录入原因分析和处理结果； - 扫描包埋盒时，系统将自动判断是否跳号，并对跳号进行自动提示； - 扫描包埋盒时，如该包埋盒已完成切片系统将进行语音播报； - 支持自动统计待切片病例数、待切片蜡块数、已切片病例数、已切片玻片数量； - 支持用户查看当天的切片工作量； - 支持切片列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照包埋人员、包埋时间进行查询。 |
|  |  | 染色封片工作站 | - 可通过在单个染色工位上扫描已染色玻片上的二维码标签，直接对当前染色人和染色完成时间进行确认； - 支持通过普通查询，高级查询，快捷查询查找染色和封片记录，以列表形式自动提示当前病理号的其他切片的染色情况； - 自动提示所有已切片但尚未进行染色确认的病例列表； - 支持对待染色的切片进行批量染色确认； - 支持在染色确认时选择染色剂，染色设备，染色技师； - 支持通过全选和全选已切片按钮快速批量选择，批量完成切片的染封开始、结束； - 支持用户查看当天的染色工作量； - 支持对待封片的切片进行批量封片确认； - 支持在封片确认时选择封片设备，封片技师； - 支持通过全选和全选已染色，全选未打印玻片按钮快速批量选择。 - 支持用户查看当天的封片工作量； - 支持在封片时打印玻片号； - 支持在封片时打印制片交接单； - 支持染封列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照切片人员、切片时间进行查询 |
|  |  | 玻片管理工作站 | - 支持通过普通查询，高级查询，快捷查询查找制片记录； - 支持手工增加及删除玻片记录； - 支持对每个玻片进行详细的质控； - 支持按照项目要求个性化设计不同的玻片标签内容； - 支持按项目要求个性化对接不同玻片打码机设备（需要对方提供标准化的接口对接）； |
|  |  | 分片工作站 | - 核对切片的质量，确保无误后，扫描切片批量确认，如果是同一染色批次的切片只需扫描一张，系统会自动读取全部切片。投标人需提供承诺； - 可以选择相关的诊断医生进行批量扫描派片； - 为保证切片质量可以在切片抽检处搜索切片查看切片质量。抽检后会留有记录可通过抽检记录查询； - 在派片记录处可以根据切片号、取片医生或取片日期查询派片信息，方便医生跟踪切片去向，避免拿错丢失等情况； - 支持录入玻片号、完成制片时间范围进行查询筛选，并进行批量取片确认； - 支持全选已制片未取片的玻片进行取片确认； - 支持通过扫描设备批量识别玻片标签的二维码进行批量分片操作； - 支持根据取片医生和取片时间查询所有已分片的玻片记录； - 支持撤销分片操作； - 可以进行抽检统计，扫描任意一批切片并进行合格与否结果标注并记录不合格原因 |
|  |  | 医嘱工作站 | - 系统自动提供医嘱对应蜡块的归档位置，供技术员快速找到蜡块； - 支持通过多种查询条件及快捷查询查找医嘱记录； - 支持对系统开立的技术医嘱，特检医嘱进行单个或全部接收和自动执行，自动生成携带各医嘱类别的玻片号； - 支持对系统内医嘱记录进行收费确认及医嘱执行； - 支持通过全选，全选待接收，全选待收费，全选待执行，全选已执行快捷批量选择； - 支持按照病理号查询某检查下的全部医嘱； - 支持按医生、标记物等统计当日医嘱数量； - 支持打印医嘱交接单； - 支持对接常见的免疫组化设备，如Roche、LEICA、DAKO、迈新等。 |
|  |  | 报告工作站 | - ▲诊断工作站内功能集成医院的病理AI辅助诊断；（提供现场功能演示） - 诊断界面支持快捷查询，支持通过病理号、姓名、住院号、门诊号查询； - 对接医院数字病理诊断和远程会诊系统。 - 支持按照不同检查状态，使用不同颜色对检查记录进行标记，可按大分类和细分病理库分列展示诊断列表，可查看病例的历史病理结果和同次送检的样本检查情况； - 支持书写结构化格式的病理诊断报告，冰冻报告，补充报告； - 支持通过采集卡等多种方式连接电子显微镜；支持显微镜视野预览与检查报告集成，可一边预览一边写报告； - 支持诊断时将采集的图像插入到报告中，可插入诊断图像及取材图像； - 支持通过报告模板插入预制报告内容； - 支持向报告中插入预制词汇及预制符号； - 支持查看或修改病理检查的登记、取材、和制片等信息。 - 支持诊断时查看HIS电子申请单； - 支持查看某患者关联的相关诊断记录，可在诊断界面查看病例的基本信息、临床资料、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容； - 支持诊断时对切片和染色质量进行评价，如：染色异常、刀痕等，同时可标记有癌等玻片病理（小）号； - 支持诊断时开立技术医嘱（包括重切、重取、特染、免疫组化和分子病理等），可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化、分子病理等，发出的内部医嘱在相应的操作员操作界面上有相应提示，特检医嘱的结果应支持快捷导入诊断意见---临床可见，患者报告不显示； - 免疫库标记物可自定义，可配置免疫组化标记物关联的执行设备； - 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签并打印出来，免疫组化染色完成并确认后，状态体现在诊断界面； - 支持展示病例标记物，非必要情况下默认收起标记物详情，必要时可展开列表查看标记物详情； - 支持将检查加入到典型病例库，并查看收藏的典型病例，医生可以导出自己的收藏夹病例列表； - 支持对各个检查进行流程追溯，并查看各流程节点产生的数据； - 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见应都有独立记录； - 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“犹豫期”； - 提供补充报告功能，并可以添加多份补充报告，多份补充报告应展示最新一份补充报告的状态； - 支持查看最近打开病例，可快速跳转到之前打开过的诊断界面，可在几个诊断界面之间进行快速切换； - 支持查看用户待办任务信息。如待取材检查数，未诊断检查数，延期报告数，超期报告数，科室会诊数等，自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表； - 支持通过上一个/下一个按钮查看病理检查相关内容； - 支持批量打印报告，批量审核报告，批量打印底单； - 支持自定义修改报告模板，科室使用人员对文本、图片、论文链接等均能可视化修改； - 支持按照病例库分类维护报告输出模板； - 支持针对疑难检查发起科内会诊，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。会诊意见专家之间相互不可见，待会诊意见全部提交后，会诊意见才对最终审核者可见； - 支持通过普通查询，高级查询，快捷查询查找科内会诊记录。 - 支持诊断医生在科室会诊时浏览其他医生的诊断意见，并书写自己的诊断意见； - 病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、左右位冲突描述时；以及病理诊断与临床诊断不符时、冰冻诊断与组织病理诊断不符时、细胞学诊断与组织病理诊断不符时，系统自动进行弹窗提示； - 支持对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访； - 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示； - 支持在报告中直接加入病理特殊字符； - 支持报告延迟原因录入并推送延迟报告通知给临床医生工作站； - 具备外院会诊的诊断结果录入及拍照存底功能； - 提供报告格式自动增页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告，并在每一页都显示“第*页/共*页”格式页码； - 支持逐级审核功能；能够由医院自行定义的检查报告审核流程、审核级别、审核人等实现多级报告审核；能够在提交审核时按审核流程、上级审核人默认下一审核人等；能够自动列出当前操作员待审核的检查报告； - 支持报告报告超时提醒功能，支持按照检查类型设置应发报告时间，自动提醒当日应发报告 - 报告修改留痕，且修改报告不覆盖原始报告； - 术中冰冻报告：同一患者多部位同时送检时，每部位自动增加时间；同一患者多部位多次送检时，每次送检单独计算新时间； - 冰冻诊断界面应能查看术中冰冻和术后冰冻的诊断结果； - 支持对接光学摄像头或带标准TWAIN接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像； - 支持录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果等诊断报告项目； - 诊断报告支持电子签名； - 支持对诊断报告进行预览及打印，支持电子图文报告推送住院医生工作站和门诊患者微信公众号检查结果模块； |
|  |  | 免疫组化工作站 | - 支持对免疫组化进行全流程管理，包括开单、确认缴费、确认执行、打印标签、打印工作单、上机、打印工作单交接等； - 支持先做后补费、重复不收费、预收费，管理实收与应收金额，并可实现免疫组化收费统计，查看实收与应收不一致明细； - 支持门诊、出院患者需补（缴）费微信、短信通知并附缴费链接； - 提供预设免疫组化套餐； - 可从免疫组化医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来； - 支持根据时间范围、医嘱执行状态（如已开单、已计费、已执行）筛选显示诊断医生免疫组化医嘱，技术员进行确认医嘱、蜡块档案调取和制片操作； - 系统自动提供对应的蜡块归档位置信息； - 提供按时间范围查询、导出、打印医嘱等功能，打印可自定义配置是否需要打印申请单标签； - 支持打印免疫组化交接单； - 支持新特检医嘱任务自动弹出提醒功能。 - 支持免疫组化结果自动导入诊断报告及报告模板功能。 |
|  |  | 特殊染色工作站 | - 支持根据时间范围筛选显示诊断医生特染医嘱，技术员进行确认医嘱、蜡块档案调取和制片操作； - 支持筛选已开具、但尚未执行的特检医嘱病例信息列表； - 支持按照时间范围、特染项目、开单医生或病理号分类打印染色工作表； - 支持特殊染色结果自动导入诊断报告及报告模板功能。 - 支持追溯特殊染色制片过程，包括人员、时间、设备、试剂耗材； |
|  |  | 分子病理工作站 | - 系统自动提示已发出特殊染色、分子病理等要求但尚未执行的病例信息列表； - 支持对接分子检测设备，实现数据回传并绑定病理号； - 支持自定义分子诊断模板编辑，用户可根据需求自定义分子病理诊断报告模板； - 诊断时可选择具有分子诊断价值的蜡块，预先进行肿瘤含量质控并记录（该质控记录默认隐藏，需权限方可查看），作为分子病理默认执行蜡块，后续患者做分子病理时，默认执行此蜡块。（提供相关功能界面截图）； - 可根据病理号、分子病理检测号、检测项目、医嘱状态（包括已开单/登记、已切片/提取、已保存、已审核、已取消等）、时间范围等筛选管理分子病理医嘱； - 提供单独的分子病理号字段，方便对分子病理数据进行统计。 - 可根据分子病理对应的医嘱项目自动显示不同项目的报告界面； - 提供查询、导出、预览、打印报告等功能； - 提供分子病理诊断模板，模板中包括临床诊疗信息、病理质控和样本质控信息、检测项目基因名称、变异位点等，检测结论和结果注释内容可自定义编辑和保存模板； - 支持根据姓名自动查找并提醒历史检查结果； - 可根据多个条件来组合查询或统计病例，可导出病例和附件信息； - 提供多种分子病理报告模板，如针对EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的特定基因检测，可定制不同分子病理专业报告； - 记录分子病理报告修改痕迹，以供溯源查询； - 支持分子病理检查结果自动导入病理诊断报告界面； - 支持分子病理报告审核后延迟30分钟自动推送临床医生工作站或门诊工作站。 |
|  |  | 细胞病理工作站 | - 支持根据用户需求自定义开发细胞病理工作站； - 支持细胞病理取材：取材界面包含颜色、性状、体积等结构化数据勾选；并根据样本接收时间识别超过24小时样本超时提醒； - 支持细胞病理制片：界面包含制片方法结构化数据勾选； - 支持细胞病理染色：界面包含染色方法结构化数据勾选。 |
|  |  | 归档工作站 | - 支持按照多种条件及快捷查询查找标本、切片和蜡块处置和管理记录，支持根据病例所处状态筛选病例，病例状态包括取材、制片、初诊、草稿、待打印、已打印，病例查询列表应支持自定义展示列； - 支持对报告不同状态的管理展示，包括“未打印”“已打印”“已发放”； - 补打已打印过的病理报告时，自动加上“副本”字样，记录打印的历史记录； - 支持新建、修改、删除归档仓库，按未归档、已归档直观显示归档病例数据； - 支持切片、蜡块借阅并打印借阅申请单，支持发起借阅申请并将申请信息自动发送； - 支持患者切白片或借片外送会诊，可以网上申请、审核、缴费办理。 - 售卖白片、HE片时，支持自动发起技术医嘱； - 支持切片、蜡块借阅并打印借阅申请单，支持发起借阅申请并将申请信息自动发送； - 给对应审核人员，支持还片时录入外院诊断意见并自动通知相关诊断医生； - 支持对诊断完的病理标本、玻片和蜡块进行批量处置； - 支持在标本、玻片和蜡块处置时选择处置时间，处置人，处置方式； - 支持通过全选，全选未处置按钮快捷批量选择； - 支持通过病理号查询已归档的切片和蜡块进行新建借阅、和查询借阅记录； - 支持借阅时维护借阅人，证件号，联系方式，押金，用途，经办人，归还期限等信息； - 支持打印借阅回执单； - 支持切片、蜡块借阅、归还和撤销等状态填写和记录；支持批量借阅办理； - 支持查看借阅信息，如借阅人，证件号，联系方式，借阅用途，经办人，归还期限等； - 支持切片和蜡块借阅归还确认； - 支持录入外院会诊结果及上传相关诊断文件，并对会诊结果进行自动统计比对； - 支持归档玻片、借阅玻片的查询及结果EXCEL格式导出功能。 |
|  |  | 图像采集 | - 支持采集开关功能； - 支持后台采集模式，存储目录可自动编号，方便处理急诊等特殊情况的病人； - 支持录像功能，可设定录像时长，可保存为AVI、MP4等格式， - 支持录像文件的播放； - 支持录像中采集的功能； - 支持多种格式视频接口模式； - 支持彩色及黑白图像采集； - 支持快速进入上一例与下一例检查； - 支持预选图片加入报告； - 支持采集界面支持时间、检查号显示； - 支持静态及动态图像采集。 |
|  |  | 质量控制 | - 提供按照选定时间段、统计时间维度、不达标病例详细信息进行条件筛选功能，针对抽检项目可创建质控任务，质控结果可以一键导出，且支持持续追踪改进点。(提供超时设置界面和相关统计界面截图证明） - 提供符合三甲医院复审要求的质控指标和科室管理的统计分析功能，并提供病理科质控指标列表，并提供意见查询功能：百张床位医师数、百张床位技师数、HE切片优良率、特检切片优良率、标本规范固定率、术中冰冻及时率、组织诊断及时率、细胞诊断及时率、分子室内合格率、分子室间合格率、免疫组化合格率、细胞诊断符合率、常规冰冻符合率。投标人需提供承诺（按本文件第六章 投标文件格式与要求“承诺函”格式 ） - 提供精细到取材、制片各环节（脱水、包埋、切片、染色、封片）、诊断各环节（初诊、复诊、签发）记录（提供相关功能界面截图）。 - 支持按照所属步骤查看病例日志。 - 支持记录每个步骤涉及的关键信息，包括操作时间、操作人、所属步骤、操作对象 、医嘱类型、操作类型、具体内容、IP |
|  |  | 病理阅片 | - 支持图像后处理功能，诸如：图像缩放、图像移动、局部放大、标尺、多种标注等功能； - 支持多种交互浏览模式，包括分屏浏览、同步操作、轨迹追踪； - 支持图像增强功能，包括对比度、亮度、锐化等调节； - 支持双屏显示功能，一屏编写报告，一屏实时查看病理图像及采集。 |
|  |  | AI辅助智能筛查 | - 具备智能AI辅助细胞病理诊断功能，支持自动标记异常细胞识别区域，并自动输出辅助诊断结果（诊断能力包含但不限于：细胞自动分类、异常细胞识别数量自动计算、根据指南对病变细胞进行分类等功能）。 - 具备智能AI辅助组织病理诊断功能，功能可包括（但不限于）识别H&E图像中的特殊组织结构、癌细胞异型性及有丝分裂象计数等。并包含样本库建立，数据收集整理清洗，训练结果分析，算法模型迭代等。 - 对患者病理图像数据做隐私性保护、对患者临床数据做隐私性保护，同时对于隐私数据采集、处理及共享可实现追踪溯源； - 支持在工作站查询列表中提醒诊断医生，是否有AI辅助判读的结果；。 |
|  |  | 统计工作站 | - 系统支持根据科室要求定制统计报表； - 系统支持生成不合格标本率、标本规范化固定率，各类切片优良率，各类检查室内质控合格率，各类病理诊断符合率，各类病理诊断及时率等统计数据；统计数据可根据时间范围检索，并可列出不符合病例或情况详细信息； - 系统支持生成医生诊断工作量，技师取材、制片、检测等工作量等内容统计； - 支持图形统计功能；支持统计数据以各常规图形显示，如柱状图、饼状图、折线图等； - 支持统计数据导出Excel表格。 |
|  | 影像调阅服务 | 临床一体化调阅 | - 支持调阅患者完整影像数据及报告结果； - 系统须采用B/S架构，用户端无须手工安装软件及配置； - 支持单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等图像窗口布局，部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示； - 支持移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等； - 支持圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型图像处理，可显示或隐藏测量值； - 支持动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放； - 支持对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、VR等三维后处理。 |
|  |  | 移动影像 | - 可实现 IOS 、Android 、鸿蒙系统平台。 - 可实现手势操作，单点和多点触控。 - 可通过移动终端连接影像服务器，接入全院 PACS /RIS 系统。 - 可实现按预设条件、关键字进行查询检查。 - 可实现标准 DICOM 灰度、彩色或动态图像的传输和显示。 - 可实现影像及诊断报告的调阅。 - 可实现无损影像、压缩影像的调阅。 - 可实现影像的整体、局部的窗宽/窗位调整。 - 可实现根据不同部位进行预设窗宽窗位，可快速选择切换窗宽窗位。 - 可实现图像、序列的联动。 - 可实现窗口布局个性化调整。 - 可实现影像局部放大，自由缩放。 - 与第三方人工智能算法融合，能将第三方AI算法结果反馈到PACS工作站。在移动应用端，具有肺结节（或肺炎）病灶显示相关功能。 - 移动影像具有三维处理功能。 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 检查结果互认 | - 支持与西南医院、958医院、新桥医院的检查结果互认； - 支持按照实际需求与重庆卫健委影像检查结果互认平台进行业务对接； - 支持单向设置机构间互认关系，支持单独或批量设置机构认可列表； - 支持设置可互认检查类型、可互认项目； - 支持互认报告的调阅记录查询。 |
|  | 互联网+云胶片 | 云胶片系统 | - 支持嵌入在医院指定的服务平台，如微信公众号、医院官网、医院的互联网医院的集成入口； - 支持患者自助查询检查报告及完整影像； - 支持以二维码形式分享检查报告，支持设置有效期内分享；分享过程具有严格的权限管理方案以确保患者信息安全； - 支持分享设置是否允许对方查看历史报告 - 具有身份认证机制，用户认证手机号或身份证尾号或短信等方式通过之后才能使用云胶片功能； - 支持查看报告医生、审核医生； - 支持云胶片使用涉及的常见问题解决方案提醒； - 支持使用意见反馈功能； - 支持手势操作，可单点及多点触控，自由缩放放大等； - 支持测量图像面积、长度、角度等，提供直线测量、矩形测量、圆形测量、角度测量等； - 支持移动、缩放、反片、顺时针旋转、上下左右镜像、倒置等； 支持对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、VR等图像后处理重建 |
|  | 综合科室管理 | 会诊管理 | - 支持设定会诊时间、会诊状态、主讲人及会诊内容； - 支持设定随访标记人，可一键添加随访； - 提供模板编辑功能，可编写会诊内容，并支持一键打开患者报告及图像信息。 - 可实现查看会诊详情。 - 可实现查看会诊一体化时间轴。 - 可实现通过多种组合筛选形式查询会诊数据。 |
|  |  | 随访管理 | - 支持关联患者的病理诊断结果、手术诊断结果，医生可通过PACS查询到； - 支持一键提取病例数据，包括但不限于标本部位、病理描述、病理诊断，并可对诊断符合度进行设定； - 支持建立相关随访类别。 - 随访管理可以针对检查患者后续随访信息进行录入、查询和浏览。 - 可按医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、是否随访、是否符合、姓名、病人ID、报告医生、检查状态、报告时间过滤查询。 - 查询条件可一键重置。 - 点击报告列表，在同一页面直接查看随访信息，不需要跳转页面。 - 可将报告设为非随访或随访。 - 随访信息可录入主诉、影像诊断、实验室诊断、手术记录、病理诊断、放射诊断、最后诊断、是否符合、日期等。 - 可实现随访信息保存或清空。 - 可实现影像调阅查看。 - 可实现随访统计、符合率统计。 - 可通过医院名称、检查部门、随访时间过滤查询符合率。 |
|  |  | 危急值闭环管理 | - 报告医生在书写报告时出现危急值，系统须识别弹窗提醒； - 支持危急值：支持多级上报及管理，可以即时发送给临床医生或者是患者通知（相应的短信平台及HIS接口），临床医生针对危急值处理后反馈消息给医技科室（HIS接口）形成闭环，并支持危急值超时未反馈提醒及电话通知记录； - 支持定期统计并导出危急值处理数据； - 支持通过对接短信平台或微信公众号等向患者发送危急值告知提醒； - 支持技师扫描过程中或图像后处理时发现危急值后在列表中对报告医生的危急值告知，可在技师电话通知后进行记录； |
|  |  | 质量评定管理 | - ▲具有诊断质控智能评价管理功能。（提供现场功能演示） - 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理。 - 显示历史质控评价信息。 - 可对质控评价因子设定及权值设定；能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 - 支持对于初步报告质控不达标时退回功能。 - 对于质控不合格影响诊断的图像，报告医师可以一键退回或撤销退回，技师工作站弹窗提示。 - 患者信息查询：可以按照姓名、影像号、检查设备、时间等查询。 - 质控优点设定：可为不同检查类别的不同质控项目，设定该改项目的质量优点，即质量好的方面。 - 质控缺陷设定：可为不同检查类别的不同质控项目，设定该改项目的质量缺陷，即质量差的方面。 - 质量评定：对某个病人的影像检查，可以就相关的质量控制项目（如申请单、图像、报告等），进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等。 - 实现显示扫描的检查手写申请单或电子申请单，并对申请单的内容进行质量控制，如：检查目的与检查部位是否相符、病史与检查部位是否相关、是否有手写记录、左右是否错误等进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等。 - 实现图像质控流程管理：如针对图像质量控制，如质量不合格的图像，应可以退回重拍，根据质控要求重新检查。 - 具有图像确认：放大缩小、旋转翻转、测量标注等影像质量评估，以符合质控标准要求。 - 实现报告质控流程管理：针对诊断报告质量控制，对质量不合格的诊断报告，能够退回给初步报告医生，初步报告医生能接收到已退回的病人列表，而且能查看到质量控制的信息，如优缺点及质控说明等。 - 具有诊断组负责人对报告内容进行评估，并进行报告质量统计。 - 可对质控结果统计：能根据检查类别、质控项目、检查时间、质控等级、质控责任人等汇总条件，对质控结果进行汇总统计。 - 时间质量控制，及时发现工作流程中的不合理之处，改善相关流程，使各个环节工作效率状况得到有效监控。 - 可随机生成质控任务，做质控医生与被质控医生均以匿名方式显示。 - 实现对质控任务设定统计报表，并可实现导出。 - 支持不同层级质控并统计导出 - 支持按照设备名称、设备类型、技师、医师、部位、检查方式等字段统计分析得分情况 - 支持评价页面显示患者基本信息，包括患者姓名、性别、年龄、检查项目、曝光剂量等 |
|  |  | 设备管理 | - 支持对科室内设备进行电子化登记； - 支持对设备设定维护周期，并可对维护过程进行电子化记录； - 支持对设备故障管理，并可对故障维修过程进行电子化记录； - 支持对设备质控状态进行管理，并可上传质控文件，或拍照保存质控文件，并支持打印质控文件； - 科室管理员可自主维护扫描设备信息、诊断工作站信息。 |
|  |  | 文件管理 | - 支持相关通知公告文件通过系统发送到科室成员工作站内； - 医生可通过文件管理系统上传、下载相关资料； - 提供科室公告功能，由管理员统一发布和管理公告信息； - 公告信息（弹窗方式）自动显示在相应的客户端； - 公告信息的发送可以采用及时发送和定时发送两种模式； - 可以添加、删除、修改、发布消息； - 未被阅读的消息在用户登陆后会在下方循环高亮显示，以作为对用户的提醒； - 双击下方的消息区域可以方便的查看已经阅读过的消息。 |
|  |  | 疾病上报管理 | - PACS系统须内置相关传染病关键字库，可自动识别报告内出现的相关传染病字眼，并以弹窗形式提醒； - 支持医生手工设置传染病上报； - 支持将疾病信息发送到临床医生工作站予以提醒； - 临床医生对疾病信息的接收与处理信息可通过接口回传到PACS系统。 - 当报告书写过程中碰到传染病病例时，可直接进行上报到相关部门。 - 可通过多种条件进行筛选等。 - 通过个案信息的登记及关联，用户能够直观的查看该患者归档的个案信息。包括：患者基本信息、病情描述等。 |
|  |  | 即时通讯工具 | - 登录PACS系统之后可直接打开工具，无须二次登录账号密码，登录院内PACS自动打开IM通讯，须提供产品制造商的医疗即时通讯软件相关软件著作权证书佐证； - 支持一键转发患者的完整影像链接，接收医生点击可打开患者完整影像并可进行图像处理操作； - 无需重复登录系统，与pacs系统一体化入口，医务人员间可以直接进行文字、语音交流，同时支持分享检查影像链接，实现多人同屏浏览影像。 - 支持添加好友、设置群组； - 支持在聊天窗口内发送文字、文件、表情包等； - 支持查看历史聊天记录； - 用户可以通过系统提供的即时通信功能进行点对点的及时沟通,并具有沟通提醒功能； - 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别； - 提供用户在线，忙碌，离线等分组； - 可以给离线的人发留言，在他下次登录的时候直接显示； - 有群发消息功能，可以分别针对不同的组，如：高级医生的组群发，中级医生的组群发，XX亚专业组群发； - 提供会诊功能，医生可以发送需要会诊的患者连接，给需要进行会诊的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像，并具有语音通话功能，并不同屏幕鼠标同步； - 支持发送文件和图片、视频； - 支持原始数据长期存储。 |
|  |  | 智能排班管理 | - 可维护排班时段，包括周度、月度、季度、年度等，并可对节假日或医生外出等特殊日期临时调整。 - 可根据排班自动分配报告任务，分配规则须综合医生职级、专业分组、诊断难以系数、检查部位、检查设备类型等因素综合运算，并将收到的图像分配到报告医生及审核医生账号上。 - 报告任务数量的分配方案可根据科室情况及需求重新设计。 - 支持医生申请将报告任务退回至任务池内。 - 可对任务手工分配，批量转移任务。 - 支持特殊报告指定某位医生诊断。 - 提供丰富的规则条件，包括专业组别，病人来源，设备来源，设备类型，检查设备，申请科室，扫描方式，检查部位，ID号等 - 对未完成任务，支持重新分配和任务移交处理 - 支持排班提醒功能，包括节假日提醒，休假提醒，达到工作任务上线提醒 - 支持多种排班信息显示样式，包括只显示班次名称或显示班次名称+任务进度信息。 |
|  |  | PACS驾驶舱管理 | - 支持检查业务数据的实时监控； - 支持对全科室的运营情况的数据统计与展现，包括但不限于科室收入、检查工作量、患者到诊率、检查量分布、设备使用率等情况； - 支持对危急值、阳性率、质控数据等重要指标的统计与展现； - 支持对科室月度、季度、年度收入的对比分析，同比、环比趋势分析； - 支持监控设备使用效率，对科室设备的检查量分析、支持进行月度、季度、年度分析； - 支持报告质控可以通过时间、检查类别等不同的维度查看报告编写规范等级、报告退回等重要指标的展现； - 支持查看当前用户写报告、审报告情况，包括完成工作量、未写/未审报告数、报告平均书写时间、书写报告平均耗时以及影像报告信息列表 - 支持报告质控优、良、中、差等级数量的统计与占比，以及可以查看各等级具体的详情，同时支持对单个工作人员质控数据查看； - 支持图像质控通过时间、检查类别等不同维度对技师检查量、甲片率等重要指标的质控； - 支持服务监控如：磁盘空间、网络IO、内存使用率、CPU使用率、数据库连接数统计； - 检查动态查看展示科室当日病理检查数量，分时段显示已发出、待发出、超时报告总数的曲线图，直观呈现一天中病理检查的波峰波谷； - 科室收入。展示科室的收入，按专业组、病理检查项目类型进行统计汇总； - 人员工作量。展示所有检查类别已经完成检查数量，已经出具诊断报告的数量，从各专业组、岗位类别进行检查量的统计； - 人员动态展示在岗、离岗等人员工作动态、工作量； - 质控展板、根据时间范围设置展示，自定义质控项的完成情况，使用图表（柱状图、折线图等）的方式展示。 |
|  | 影像科研与教学管理 | 影像单病种结构化报告 | - 支持按科室需求，不同病种，一病一式设置不同的单病种结构化诊断报告模板； - 放射类支持按病种形成结构化诊断模版，根据描述自动推算诊断结果，病种至少包括宫颈癌、直肠癌、鼻咽癌、乳腺癌。 - 病理类支持配置乳腺、妇科肿瘤、消化系统肿瘤、淋巴系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统恶性肿瘤结构化诊断模版； - 超声类支持提供超声甲状腺、超声乳腺、乳腺筛查、髋关节、心脏彩超、妇科彩超、胎儿早期筛查、中晚期妊娠胎儿生长发育检测、胎儿心脏专项检查等结构化诊断报告模板； - 具备对DICOM SR结构化报告自动解析归档能力，须提供所投产品经国家认可的检测机构出具的测试报告佐证； - 支持描述、诊断等多段落的结构化维护； - 支持按照诊断指南标准进行结构化报告关键部位、节点的内容设置； - 支持指南更新后历史结构化数据的重新推演； - 支持按指南过程要求步骤化诊断过程； - 推导过程支持定制性设定； - 推导各流程选项统一编码； - 支持设定结构化数据颗粒度； - 支持根据前一步选择结果动态调整后续诊断步骤或内容； - 支持图文形象化标识选择； - 支持图文的标准及快速选择，并与选择结果联动； - 支持自定义必填必选项； - 支持特定异常选项的特殊标识； - 支持对推导内容的自定义扩充； - 支持基于规则的诊断结果自动推算； - 支持诊断过程数据的全结构化存储； - 支持普通报告描述/诊断的自动生成； - 支持结构化标准报告的查阅； - 支持标准结构化报告的另存、审核编辑； - 结构化数据支持与RadLex等术语标准对照； - 支持结构化报告模板的自定义编辑； - 支持自定义增加、修改、删除，对原结构化报告字典内容进行修改； - 支持关键字快速查询； - 支持对权限进行设置； - 支持设置计算公式，自动计算TNM分期和ICD编码等信息； - 支持关联检查部位检查方法； - 根据检查项目和检查部位等信息自动关联模板；也支持人工确认和选择模板； - 基于指南更新进行自然语义的转换； - 依据描述、免疫组化、特殊染色和分子病理诊断结果自动得出结构化的整合诊断结论。 |
|  |  | 影像科研数据管理平台 | - 支持科研项目管理，对项目管理成员进行权限分配； - 支持自动采集患者相关数据，系统可进行数据的自动采集，如患者基本信息、检查信息等； - 支持已加入影像科研的影像病例，支持通过影像大数据增加抽取技术，自动完成对患者新数据进行采集、存储与更新科研数据中心，须提供产品制造商的数据增量抽取相关软件著作权证书佐证； - 支持在病理诊断过程中，诊断医生将单个或批量病例添加到科研数据库； - 支持采集PACS系统中医生手工标记的科研数据； - 支持采集数据与科研项目之间的绑定； - 支持通过dicom view对采集到的患者影像进行查看，并对患者影像数据外的数据进行浏览； - 支持分配采集数据到科研项目，可批量分配检查数据，可细分到序列进行分配； - 支持对采集数据批量打标签； - 支持分项科研数据，可通过授权码的方式对外分享数据； - 支持将科研数据推送到其他服务器进行科研数据的计算分析； - 支持对科研项目总数、采集总记录数、磁盘使用率、数据标签和单项目标签进行统计； - 支持单项目统计，统计分配记录数、下载次数、导出次数、推送次数、分享次数以及项目下男女性别分布以及就诊年龄分布等数据； - 支持配置影像数据标注，支持对标注任务、类型、相关人员及分配方式等进行设置； - 支持配置标注任务的标签值，可设定标注颜色自动生成像素值； - 支持标注集关联项目的分配总数、已标注数、已作废数等数据的查看； - 支持已完成标注的数据进行训练数据、验证数据、测试数据的归类； - 支持对标注数据打标签、分类、筛选和统计操作； - 支持在线浏览影像； - 支持在标注任务池中锁定标注任务； - 支持选择标注标签使用矩形、多边形、画刷等工具进行病灶标注； - 支持对图像方向的修改、目标属性及图像属性的选择； - 支持对标注进度的统计，支持查看各项目标注任务进展情况； - 支持标注进度详情的查看，查看某个受试者标注状态，复核次数等，可查看对应受试者标注主界面数据； - 支持项目成员管理：提供成员添加和角色管理功能； - 支持单模态、多关键词条件组编辑和预查询、保存、并支持课题下成员进行共享； - 支持用“and”、“or”、 “（ ）”等运算符 组合单模态条件组进行检索； - 支持课题组常用入组条件保存，作为课题的公共入组条件； - 支持检索结果360预览； - 提供课题组内以研究个体为中心的全模态、全病程检查/报告/影像文件统一查询浏览视窗； - 支持根据不同医疗机构进行定制化数据导出申请单模板设计； - 提供ICD-10或ACR疾病代码归类，可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询； - 可以对已有的分类节点上移和下移； - 提供教学科研案例的查询模块，方便医院的教学及科研； - 支持精确查询与模糊查询； - 疾病归类时支持输入病人临床诊断，病史信息，病理诊断等信息，并可以用作病例查询条件； - 提供基于关键字的疾病归类； - 查询出的案例可直接调阅报告及图像； - 支持报告会诊记录，并可以查询； - 支持报告的随访记录，并可以查询； - 支持报告的导出，包括文字和图像； - 可创建教学/ 研究记录； - 支持教学/研究报告的分组管理，用户可以添加，删除分组项目； - 支持公有账号与私有账号； - 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式；并对有意义的病例、序列或影像图片可按照DICOM格式导入本地或教学系统并生成文件夹。 |
|  |  | 影像教学练习考核系统 | - 支持通过检索PACS的数据，将具有教学意义的病例导入教学系统，并将病例按照多个维度进行归类导入作为技能分析题； - 支持管理考试活动，包括考试人员、批卷人员、考试时间等内容； - 支持考试成绩统计查询； - 支持考试试卷的选题策略设置； - 支持对单选、多选、判断试题题库进行维护管理； - 支持题库目录，维护考试题的分类； - 支持病理题库，通过关联典型案例，维护题库内各类题型； - 支持在线考试； - 支持在线评卷，指定的评卷人为考试人员进行批卷； - 支持关联并开放端口调取并打开浏览数字病理数据库中的数字切片信息； - 支持单独添加客观题， 也可以在PACS病例的概况基础之上出具客观题； - 支持对导入的题目做编辑、删除、归类到练习等操作； - 支持抽取题目管理中以维护好的技能分析题或客观题生成一套考试试卷，学员交卷后老师对试卷进行批改； - 支持抽取题目管理中以维护好的技能分析题或客观题生成一套练习； - 支持学员查看开放给自己的练习题，可做题、查看答案； - 支持学员查看开放给自己的考试试卷，可进入考试、查看正确答案； - 在PACS采集技能分析题所需的患者基本信息、图像、影像所见和诊断等； - 支持多场景考试管理，多种题型设置，自动评分、一键补考，生成考试报表； - 可视化教学成果，支持课程学习情况统计，考试排行统计，学院培训记录统计； - 题目批量识别入库、随机组卷； - 支持在线阅卷、支持交叉阅卷、上级阅卷； - 教学模块提供自定义疾病代码归类，支持ACR疾病代码归类。可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询。可同时支持上述两种代码归类及查询。同一份报告可以归类到多个疾病代码上去，即可一对多； - 可以对已有的分类节点上移和下移； - 查找教学/ 研究记录； - 本模块提供方便快捷的工具可以让客户自己管理（增加、减少、修改）解剖部位代码及病理疾病代码； - 还提供更强大的应用：用户可以通过我们的教学科研模块，建立自己的正常解剖、变异解剖，及疾病影像的标准或参考，放射科医生可以随时查询及参考，有助于医生的影像诊断； - 支持精确查询与模糊查询； - 支持以输入病人信息、报告信息或资料信息作为查询条件； - 可增加病人随访记录、报告会诊记录（调用教学模块）； - 支持提供病理报告、出院小结的跟踪功能； - 支持教学模块的考试发布及通知； - 支持考试试题的AI自动出题或人工选题； - 具备相关解剖部位及病理疾病的独立试题库并可对试题库内容进行权限管理（添加、删除、修改）； - 试题库试题类型包括：单选、多选、填空、名词解释、判断对错、问答及实战应用题； - 可对所应考人员进行随机或人工选择； - 支持对应考人员的考试成绩的排名及记录，并对每位应考人员的错题进行汇总和分析； - 试题库中的试题根据选考次数及易错率进行记录和显示； - 发布的考试具有实战应用题，可选取某一特殊病例进行，且选取过程简单便捷； - 在医生写的报告存为教学时，支持可以选择存为“公有、私有教学”； - 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式；并对有意义的病例、序列或影像图片可按照DICOM格式导入本地或教学系统并生成文件夹； - 自定义评价内容（对学生）； - 满足影像二维图像调阅、测量、等基本处理：例如：显示CT 图像密度值；动态图像播放；心胸比测量等；三维图像处理：MPR、CPR、VR等操作； - 需提供具备直播录播功能的软件供科室使用。 |
|  |  | 影像AI辅诊诊断集成平台 | - ▲报告编写界面可与多个AI厂家返回的诊断结果融合展示，无需切换跳转AI页面，即可浏览AI返还的诊断结果，同时支持一键加入报告。（提供现场功能演示） - 支持将院内辅诊工具对接到PACS系统，通过PACS系统进行数据脱敏后发送给辅诊工具； - 对患者影像数据做隐私性保护、对患者临床数据做隐私性保护，同时对于隐私数据采集、处理及共享可实现追踪审计，须提供产品制造商的隐私保护与安全审计系统相关软件著作权证书佐证； - 支持在多种辅诊工具的情况下，可通过影像转发规则将数据转发到对应的AI复诊工具； - 支持在工作站查询列表中提醒诊断医生，是否有AI判读的结果； - 同一患者相同部位不同时间的AI诊断具有历史数据分析和记录； - 具有AI孵化功能模块，并向用户提供原厂AI辅助诊断工具； - 图像浏览界面支持与AI深度融合，在PACS的图像浏览界面即可显示AI返回的图像病灶信息，无需医生切换AI的图像页面浏览。 MRI肝脏智能辅助分析与评估模块： - 肝脏解剖结构三维模型重建：自动重建肝脏、肝段、血管、病灶的三维立体，并清晰展示全部肝段、病灶、肝静脉、门静脉、下腔静脉血管 - VR交互功能：具备肝脏VR的自由拖动、旋转 ，全方位查看肝脏、病灶、血管形态及病灶与血管关系 - 肝脏VR重建与血管命名：具备肝脏自动分段并命名，包括S1~S8；自动血管命名：包含下腔静脉、门静脉、肝静脉，并在VR中以不同的颜色进行显示 - 序列智能识别与分析：具备智能识别18种（T2脂肪抑制、DWI LB、DWI HB、ADC、T1同相位、T1反相位、蒙片、动脉早期、动脉晚期、门静脉期、平衡期/移行期、延迟期/肝胆期、T2冠状位、增强冠状位、脂肪分数、R2*）MR序列功能，并显示不同序列类型序列名称标签 - 肝脏背景定性智能分析：系统应用深度学习算法，智能识别并检出肝脏背景，包括正常、肝硬化、脂肪肝、铁过载，并通过不同颜色提示危险程度 - 肝脏局灶性病变智能分割及配准，并给出所有病灶的肝段位置信息 - 增强减影，自动利用增强序列减去蒙片序列得到各个期相的减影序列 - 病灶强化体积分析，自动计算病灶总体积、强化体积、强化体积占比 - 随访阅片，自动识别同一患者的前后片，并基于解剖位置进行配准，相同类型的序列支持联动切片 - 一键报告功能:自动生成诊断报告，包含肝背景诊断描述，病灶定量、定位信息和征象描述，脏器诊断描述，支持部分复制和一键全部复制 - 具备自动诊断或辅助分诊功能，支持用于肝脏磁共振图像的显示、处理、测量和分析，可用于成人5mm及以上肝脏局灶性病变的辅助分诊。(提供权威机构出具证明材料或医疗器械注册证复印件) |
|  |  | ▲影像晨读与互动教学及会议系统 （提供现场功能演示） | - 在晨读过程中，支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动读片 - 支持医生根据患者相关信息、设备、检查类型等信息进行查询教学影像数据；支持根据检查项目、申请科室、特殊病例等信息进行更多精准查询 - 满足影像二维图像调阅、测量、操作等基本处理：例如：显示CT图像密度值；动态图像播放；心胸比测量等；三维图像处理：MPR、CPR、VR等操作 |
|  |  | 示教录播与直播系统 | - 能够和科室现有会诊显示中心（大屏）进行对接，能够通过会诊显示中心（大屏）进行示教、录制、与直播 - 高度集成化系统设备，支持多路信号输入，可完整记录整个讨论、会议过程并形成视频课件，录制生成的文件自动上传到报务器，并在后台管理系统中生成点播列表，实现后续的点播学习 |
|  | 影像数据中心 | EMPI服务 | 支持集成包括但不限于医院放射、超声、内镜、病理、心电等全院医技检查信息数据。 |
|  |  | 医学影像数据共享服务 | (1)支持共享服务与管理 (2)支持多种数据传输服务 (3)支持数据访问监控服务 |
|  |  | 医学影像数据应用平台 | (1)支持多期多模态智能阅片 (2)支持患者医学影像360视图 (3)全院医学影像数据统计分析查询 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统 | - 支持对接入医院的远程影像诊断； - 系统完全基于 DIOOM3.0 协议，自动同步影像及数据；可以实现跨区域、多院区影像联动使用，可以方便进行多人在不同地方同时进行阅片； - 支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动阅片； - 支持对患者图像进行移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等后处理操作； - 支持对患者图像进行直线、矩形、圆形、多边形、角度、CObb角、心胸比、箭头、文字等标注操作； - 支持同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览； - 支持设置远程诊断报告打印权限； - 支持选择病理检查向上级或同级机构发起会诊申请； - 支持会诊申请时，选择会诊机构，期望会诊日期，初步诊断，会诊目的等内容； - 支持接收或拒绝下级机构发起的会诊申请； - 支持查看会诊申请信息及患者病理检查信息； - 支持诊断医生书写诊断意见； - 支持审核医生审核诊断结果并发布； - 支持按多种条件查询远程会诊记录，并查看会诊意见。 |

4、医院四：

（一）建设内容

| 序号 | 子系统 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 覆盖范围、软件与标准、数据库及操作系统、服务器及后台服务、线上线下一体化、医教研一体化设计、软件和数据的分级管理、可维护性、可定制化、业务的扩展性和系统授权、与其它系统的融合和接口服务、高效性、持续性、历史数据、安全与评级、人员要求、采集卡。 |
|  | 后台服务 | DICOM影像服务、Worklist服务、RIS后台服务与管理、图像存储与传输服务、PACS系统管理、影像刻录。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、放射医技护一体化工作站(技师）、放射医技护一体化工作站（护士）、放射医技护一体化工作站（移动端）、放射影像诊断工作站、三维高级后处理应用、放射报告工作站、科室管理、放射医技智慧服务平台、自助报告打印。 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查登记、排队分诊叫号、护士工作站、超声检查报告工作站、科室管理、质控管理、自助报告打印。 |
|  | 内镜影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、护士工作站、内镜检查报告工作站、科室管理、危急值管理、疾病上报管理、查询统计、自助报告打印。 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记、排队叫号、护士工作站、核医学报告工作站、多模态图像融合、核医学影像诊断及后处理工作站、科室管理、自助报告打印。 |
|  | 介入影像信息系统 | 参照放射科图像和报告的功能。 |
|  | 病理信息系统 | 本次不含病理信息系统建设。现有琅珈病理系统必要时与影像中心对接。 |
|  | 其它科室需求 | 口腔科、体检中心、其它科室内镜和超声。 |
|  | 影像调阅服务 | 临床一体化调阅、移动影像。 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 检查结果互认。 |
|  | 综合科室管理 | 配置管理、智能排班管理、会诊管理、随访管理、危急值管理、质控管理、设备管理、文件管理、疾病上报管理、即时通讯工具、查询统计。 |
|  | 影像科研与 教学管理 | 影像单病种结构化报告、影像AI辅诊诊断集成平台、影像科研数据管理平台、影像教学与考试、影像晨读与互动教学及会议系统、示教录播与直播系统。 |
|  | 影像数据中心 | 影像采集、影像归档服务、影像共享调阅、远程影像诊断及会诊系统。 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统。 |
|  | 医技检查预约系统 | 预约规则引擎、自助机预约、移动预约、临床医生预约、窗口/服务中心预约 |

（二）技术参数

1.功能目标

| 序 号 | 子系统 | 功能模块 | 需要实现的功能或者目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 覆盖范围 | - 盖范围除包括放射科、超声科、核医学、病理科、消化科、介入等主要科室外，也包括其它相关临床科室各检查科室，质保期内医院需要接入的科室，都免费接入。 |
|  |  | 软件与标准 | - (1)本项目包含的PACS中心服务系统、放射信息管理系统（含医学影像三维高级后处理应用）、超声信息管理系统、内镜影像信息系统需为同一厂家原厂研发（厂商提供盖章承诺） - (2)PACS与RIS必须为同一厂商和同一数据库。 |
|  |  | 数据库及操作系统 | - (1)基于大型网络数据库设计，可以轻松管理海量数据。 - (2)数据库系统支持市场主流和国产的大型数据库系统。 - (3)服务器和客户端支持主流和国产的操作系统。 - (4)须提供上述国产化厂商认证材料。 - (5)系统所需的国产数据库和服务器操作系统由软件供货商提供。 |
|  |  | 服务器及后台服务 | - ▲实现服务器集群（CLUSTER）技术。 - 系统支持医院多院区连入。 - 提供先进、完整、可行、实用、安全的存储、备份、容灾系统方案并配合实施。 - 系统应能够远程管理和维护，应有使用者行为Log。支持查账跟踪与节点安全模型。 - 系统可实现图像采集的负载均衡，可通过部署多路径图像采集软件，实现图像的高速采集与归档能力。系统可以自动进行负载均衡并具有向用户提示负载状况的自动报警功能。 - 可实现大任务量并发请求，可动态扩展提供服务和应用的数量，提高整个系统的性能和吞吐量。 - 具备应急数据存储与恢复能力，当出现网络故障系统脱机时，系统可本地化运行及存储临时数据，当网络故障恢复后能将本地产生的数据（包括业务数据、图像、诊断报告等）重新上传至中心服务器数据库中。 |
|  |  | 线上线下一体化 | 具有微信端、移动端应用功能，互联网应用应用与线下业务要统一，流程要畅通，数据要一致。包括预约改约、报告查询、图像调阅等功能。 |
|  |  | 医教研一体化设计 | 医疗、教学、科研各部分要有符合实际工作的完整的设计思想；功能要完善；各部分要统一设计，保证数据的完整性、一致性、实时性。 |
|  |  | 软件和数据的分级管理 | - 系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。 - 提供应用软件功能使用的分级授权管理模式，在系统内部建立统一全面的用户权限管理。 - 通过设立影像级别，使只有相应级别的用户才能看到对应级别的影像数据。 |
|  |  | 可维护性、可定制化 | 客户化的需求提供客户自己定制方式，不由程序写死。为不同岗位提供所需的维护工具。质保期内满足客户定制化开发需求。 |
|  |  | 业务的扩展性和系统授权 | - 应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。 - 项目包含医院DICOM和非DICOM设备终生免费接入，验收合格后终生新增任何站点不收费，终生不限制任何站点数客户端数及并发数，临床可直接查阅报告及调阅图像并不限制客户端及并发数，临床使用三维后处理不限制客户端及并发数，功能与影像科一致。（三维后处理站点安装位置可配置）。 - 在功能不变的情况下，可动态增加业务部门（医院、科室、部门）。系统对功能和用户的授权没有时间和数量上的限制。 |
|  |  | 与其它系统的融合和接口服务 | - 与其它系统的数据交换方式及业务的融合。包括集成平台、HIS、电子病历、CA、微信公众号、短信平台、互联网医院、大数据平台、AI应用、排队系统、预约系统、自助服务系统等，系统的集成不能影响本系统的性能和功能。与其它系统的融合要有整体设计。提供统一的接口。对可能会发生变动的参数用户能自己修改，如接口中检查类别的增减，不要在程序写死。 - 实施期间，与医院集成平台、检查预约等其它系统对接，完成整个业务流程。 - 在质保期内，为其它信息系统接供接口服务，不得收取任何费用。 |
|  |  | 高效性 | - 系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。满足同时≥50台终端，每台终端≥2000幅同时并发，影像调阅（或加载）速度≤1.5秒。 - 至少实现连接数（1000）及并发数（500），用户数据级（1000）和数据存储（400TB/年），数据库查询平均响应时间秒级。1000幅图加载时间小于5秒。 |
|  |  | 持续性 | 系统性能可动态扩展，不会随着使用年限的增加，数据量的增长，性能出现下降的趋势。 |
|  |  | 历史数据 | - ★ 历史数据需迁移到新系统。历史数据没有迁移到新系统前，新系统应能调阅老系统的数据，包括影像与文字记录。验收之前至少完成一年数据迁移，其他数据需在维保期内完成迁移。迁移后在新系统中完成数据的统计、查询、同屏比对等功能。（厂商提供方案和承诺函)。 |
|  |  | 安全与评级 | - 验收前系统需达到网络安全等保评级三级评测要求，建设过程中考虑电子病历应用评级、智慧医院评级、智慧管理评级等指标的要求，配合评级要求进行系统改造。 - 中标公司承诺数据安全，由软件原因导致数据泄露，丢失等安全问题应由中标方承担相关责任。 |
|  |  | 人员要求 | - 实施团队总人数不得少于6人（其中开发人员不得少于3人）。 - 在提供合格产品的同时，需提供甲方认可的实施人员，要求项目经理有丰富的相同产品实施经验，甲方保留更换不合格项目经理的权利。 - 验收之日起，维保期内提供驻场服务。 |
|  |  | 采集卡 | - 本项目包含超声、内镜普通和高清采集卡，医院目前在用的采集卡约为普通卡10块，高清卡40块。 - 合同质保期，按医院需要提供普通和高清采集卡。 - 图像采集质量满足医院要求。 |
| - 1 | 后台服务 | DICOM影像服务 | - ▲实现影像数据工作流管理包括：自动路由（Auto-Routing）、影像预取、影像预载功能。 - 实现符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；可接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR 、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、PET图像、超声、胃镜、病理、眼科、口腔、核医学设备。 - DICOM存储确认功能，确保影像资料传送的正确性与完整性。 - 将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，无需通过前置工作站。 - DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站，并具有重新生成UID和修改患者信息的功能。 - 可根据图像类型、来源等条件，将图像转发到指定节点。 - 实现DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据。 - 对影像数据可进行符合DICOM标准的无损或有损压缩。 - 实现设备生成的压缩图像解读。 - 实现可配置的接收图像时自动补登记功能。 - 判断服务器运行情况，并提供警告和日志。 - 实现非DICOM3.0标准影像的转换。 - 实现DICOM 结构化报告归档功能，HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。 |
|  |  | Worklist服务 | - 通过设备WORKLIST功能，调用已登记好的病人信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用。 - 检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）。 - 设备将检查图像发送到PACS后， HIS/RIS/PACS 能知道检查的工作状态。 - 可实现WORKLIST仅调阅本机房的记录。 - 可实现多个部位多个WORKLIST记录。 - 可实现纠正病人的相关信息，提供独立的图像与RIS信息的匹配管理功能。 - 在报告工作站中提供图像与RIS信息匹配的功能。 - 不能出现系统原因造成的图像匹配错误：如不同人的图像匹配在一起，不同类型的图像匹配在一起。 |
|  |  | RIS后台服务与管理 | - 检查流程状态监控：包括但不限于登记，已检查，收到影像，初步报告，审核报告，已打印报告，已打印胶片等流程状态。 - 支持与HIS通过HL7引擎进行数据和状态的发送和接受支持非标准HIS的数据连接和流程整合； - 内置患者诊断报告修改标签，可实现多级报告修改痕迹保留，用于诊断报告质量控制和教学研究。 - 内置模板诊断库，可通过诊断工作站进行典型病例管理与典型病例研究。 - 实现对医院、科室、人员、检查项目、费用、权限等基础数据维护。 |
|  |  | 图像存储与传输服务 | - 可管理多个影像库及多级影像库。 - 系统架构上设多个中心，不同应用（科室）可从不同中心调阅图像。使用不同的存储。分摊系统的负担。 - 在线、近线多级存储与管理，可实现多个、无限存储扩展。 - DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术。 - 数据合法性校验，同一病人影像归并。 - 原始数据备份功能 ;可实现多种压缩格式存储，包括可实现用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作。 - 影像删除后恢复功能，可实现WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理。 - 具有图像查询和导出功能，通过报告、诊断、日期等条件查出图像，并可根据查询结果批量导出图像。 - 建立打印池，保存打印的胶片信息，供自助打印和云影像调用。 |
|  |  | PACS系统管理 | - 患者信息修改时RIS与PACS匹配同步。 - 根据用户类别或组类别赋予使用权限。 - 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 - 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 - 可对PACS系统进行远程管理和远程维护。 - 影像异地备份功能。 - 实现需要数据迁移的服务器进行实时监控。 - 按存储空间、数据时间两种条件设置自动数据策略迁移方式。 - 用户可根据需要，定义所监控的存储中图像迁移的路径，可实现本地迁移（同存储介质迁移）、远程迁移。 - 可通过判断空间容量或定时对指定类别的图像进行数据删除。 - 可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作。 - 对需要恢复的离线数据进行恢复处理。 - 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式。 |
|  |  | 影像刻录 | - 支持DVD/CD刻录备份； - 支持各类导出机制，包括批量病人、选定影像、选定报告导出等模式； - 具备对影像静态数据脱敏的应用设计，能支持对数据库原始数据或前端系统界面的患者姓名、电话号码、身份证、家庭住址等关键社会信息进行主动脱敏，仅有权限者才可进行解密查阅。 - 自带图像及诊断结果浏览器，支持CD-TO-GO功能。 |
|  | 放射影像信息系统 | 检查登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 - 各种影像检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 - 可对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 - 可录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 - 录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 - 实现住院患者病区、床位号录入。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 实现登记时自动生成排队号。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房。 - 可呼叫其他机房病人。 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站(技师） | - 可同时登录2个护士、2个技师,可切换当日上机技师、护士。 - 与排队叫号系统对接，在检查室可便捷操作队列切换、点呼、顺乎、重呼等功能。 - 检查技师在智能终端登录时，可选择共同作业的护士，并统计相关检查技师、护士的工作量。 - 可管理设置队列的顺序，可以根据患者的报到时间、紧急性和其他条件进行队列排序。 - 可对一个检查室对应一个呼叫队列，多个检查室分一个队列的叫号模式。 - 实现未呼叫、已呼叫已检、已呼叫未诊等状态展示。 - 叫号、患者检查排序调整等。 - 机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。 - 可查看诊室、队列排队状况，并以紧急、警告、预警、正常不同状态进行标识。 - 技师站可以直接进行排号管理。 - 实现语音播报，有预设播报内容，并可自定义播报内容。 - 可滑动调节音量大小，声音用于检查过程中的提示语音。 - 使用条码扫描的方式定位病人。 - 可通过手工或者扫描患者id、检查单号、影像号的条形码来查询展示检查单信息。 - 可对已采集的检查单进行撤销处理，置为待检查状态，并录入终止原因。 - 可通过扫码获取检查缴费信息，若检查单已退费则发出预警提醒。 - 可通过扫码获取检查单相关信息，并在扫码后自动采集开始检查时间、检查技师、检查设备等信息，在检查结束时候采集检查结束时间。 - 获取检查信息后可查看患者病历卡信息，涉及患者临床诊断、主诉。 - 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。 - 可查看当前患者的电子或扫描申请单。 - 可以直接在技师站查阅患者以往检验检查报告。技师站可以直接进行排号管理，减少在不同软件间的切换。 - 可将待检查的检查单置为检查中状态，将检查中的检查单置为已完成状态。 - 对异常已完成状态的检查单可重新录入检查开始、结束信息。 - 检查完成后，可查看影像匹配状态。 - 连续扫码时，扫下一个码自动完成上一个检查单。 - 开始检查或检查完成时，将检查信息状态同步至worklist。 - 可一键查询检查单的漏扫数据。 - 可查看不同诊室首次检查时间和未次检查时间。 - 实现患者信息核对、设备扫描参数基于部位和项目检查的自动提醒。 - 信息匹配失败自动报警。 - 图像匹配纠错功能。患者信息与患者图像核对，可予以人工纠错。 - 未匹配的记录自动弹出提醒，并点击打开相关图像实现检查记录与图像的匹配。 - 与PACS系统关联，根据权限可对已检查图像进行便捷删图操作。 - 可对检查未成功上传影像的消息提醒通知。 - 影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。 - 实现影像质控消息提醒，便于技师及时处理相关问题。 - 诊断报告前强制质控诊断图像，对图像的缺陷予以描述评分，并推送至技师工作站。 - 检查情况的记录。 - 设备故障/维修记录录入。 - 可对医技检查实时概况展示，内容包括诊区、预约人数、报到人数、未报到人数、报到已检查人数、报到未检查人数、已叫号人数、未叫号人数、过号人数等信息。 - 可查看影像匹配状态得知影像推送状态。 - 可修改影像关联患者信息，更新关联操作，让错误信息重新关联更新。 - 技师登录自己的工号完成自动登记交接班。 - 技师在交接班过程对设备交接情况进行记录，如设备故障等。 - 技师在交接班过程对患者情况进行记录，如药物过敏等。 - 对接交接班管理，交接班提醒。 - 技师工作站对于检查失败的病人，直接点击检查失败，进行标注。 - 技师站检查确认或完成时，对住院病人进行计价收费。计价方式按医院要求进行调整。所有病人可显示已收费的内容。 - 可查看影像质控、影像超时、公告提醒消息，点击消息跳转至消息关联检查单待办事项详情界面。 - 重拍、补拍及紧急拍片。 - 重做或补做检查，网络直接提醒报告医生，及时处理。 - 补做或重做检查的患者，通过网络推送通知给病人。 - 补拍影像自动匹配及归档。 - 胶片打印管理，保存胶片打印记录。 - 危急值上报前置，技师检查时发现危急值可直接发起危急值流程，通知报告医生尽快诊断。 - 可以图形形式展示诊区排队的压力情况。 - 可在线查看诊区工作情况，如未呼叫、已呼叫已检、已呼叫未检查情况。 - 可按照时间范围、检查方法统计技师工作量来展示总体工作量、不同检查类型工作量以及每日工作明细。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（护士） | - ▲ 电子知情同意书，由患者进行手写签名和指纹。电子知情同意书自动上传系统保存（需要功能演示）。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 实现单个护士、多个护士登录。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 对签到患者进行状态管理。 - 可添加造影剂注射队列，为注射室打留置针配置呼叫队列，并在叫号队列展示患者是否完成打留置针标记。 - 提供护士打针工作需要信息，记录工作量。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入。 - 历史过敏记录的提醒。 - 耐药提醒功能，防护措施记录。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 上次增强类检查项目检查时间的提醒。 - 完成准备的患者分配机房。 - 切换排序队列，按排队号或签到号排序。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 查看检查项目及收费情况。 - 检查前可以查看住院患者检查费用。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、ID号、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 院感记录录入。 - 宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。 - 处置室录入患者耗材使用信息。 - 检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 - 对接防护用品管理，防护用品消毒、拍片周期提醒。 - 医用耗材、药品分类信息录入并且维护。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 维护医用耗材型号、名称等项目信息。 - 按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 - 可对知情同意书、造影剂过敏情况、耗材使用查询等。 - 可对不良反应记录、回访以及数据导出。 - 可对外渗记录、回访以及数据导出。 - 可对增强药物缴费记录查询与导出。 - 实现护士工作效率统计，包括增强检查总量、增强检查金额，造影剂用量，增强人均检查量、增强人均费用等；可实现统计检查量排行榜、增强检查费用排行榜、造影剂用量排行榜等数据；可实现统计不良反应上报总量、外渗上报总量、护士在线状况，院区门诊和住院检查人次等数据统计查询。 - 可接收查看科室发布的公告内容。 |
|  |  | 放射医技护一体化工作站（移动端） | - 护士、技师、医生可查看个人当天工作量,统计护士工作量趋势、明细等信息。 - 可根据不同条件统计分析自己工作量。 - 可查看不同院区、诊室已检人数和候诊人数。 - 可查看所有设备在线和离线情况，以及不同设备的检查量。 - 可查看不同院区检查量、日环比以及不同院区检查量趋势。 - 可查看不同院区服务患者量、日环比以及不同院区服务患者量趋势。 - 可统计查看诊室设备检查量和检查费用，以及查看设备检查量趋势、检查费用趋势，不同检查部位分值趋势。 - 可查看不同检查部位分值检查量、日环比以及检查部位趋势。 - 可查看医生报告书写量、审核量以及书写量排行、审核量排行、书写报告速度排行、报告审核速度排行。 - 可查看护士检查量、检查费用、检查平均速度、检查用量以及护士检查量排行、检查费用、平均检查速度、造影剂用量排行等信息。 - 可接收查看患者反馈不良反应、外渗信息，并可做出相应的指导回复。 |
|  |  | 放射影像诊断工作站 | - ▲ 报告编写界面可与多个AI厂家返回的诊断结果融合展示，无需切换跳转AI页面，即可浏览AI返还的诊断结果，同时可实现一键加入报告。（需要演示功能) - 可根据检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作。 - 可实现图像全部平铺显示。显示DICOM文件头信息。 - 可实现按序列图像显示在单独窗口，不同序列图像可进行同步、病灶定位、定位线等。 - 可实现窗宽窗位调整，可按照检查部位预设窗宽床位值。 - DICOM图像可另存为JPEG、BMP等格式；JPG图像导出时可实现图片上病人标识信息显示和不显示导出；可一次性将多幅图像转换为JPG，BMP等格式 。 - 可实现检查图像的CT值、长度、面积测量等。 - 可实现移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、图像黑白翻转、伪彩图像处理功能。 - 可实现对关键图的标识、测量值显示、无极缩放、拖动移动、图像旋转、上下倒置、水平翻转镜像、图像增强、DICOM信息展现、长度测量、面积测量、角度测量、伪彩、裁剪、序列同步功能。 - 可实现圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存。 - 测量处理：可实现长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）。 - 整个图像屏幕中单个图像拍摄；整个图像屏幕中多个图像一次拍摄；整个图像屏幕整个画面拍摄。 - 可实现患者图像在同一窗口的对比浏览。 - 可实现关键影像标记，并可将关键影像进行归档，调阅的影像会区分关键影像，并且提供关键影像定位功能。 - 可依医师使用习惯设定挂片协议，选择不同的挂片协议显示不同的效果。 - 具有修改后图像保存功能。 - 工具栏可根据显示器款式要求放在顶上或左边。 - 鼠标拖动图像滚动功能。 - 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；手划区域标注；手划区域带文字标注；可以移动、编辑和删除标注。 - 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小。 - 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动）。 - 一键恢复原始图像功能 。 - 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 - 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式）；单帧调节影像播放速度，可实现播放过程中动态调整。 - 图像输出：可实现普通打印纸；可实现激光相机（DICOM PRINT SCP）。 - 可实现DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR）；DICOM光盘图像读取；可实现DICOM打印；DICOM查询检索（Q/R SCU/SCP）；DICOM传送；可实现DICOM图像本地方式打开。 - 可实现DICOM图像收藏功能。 - DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料）。 - 图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中）。 - 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录。 - 集成通用3D和高级3D后处理功能。 - 实现MPR、MIP、MIN、VR、VE等高级三维后处理。 - 实现对重建的图像进行一键去骨。 - DSA减影功能。 - 实现虚拟显示器分割功能，可在一个显示器或屏幕上分割为多个虚拟显示器，每个虚拟显示器可独立进行如MPR等三维后处理，以方便与其它虚拟显示器上图像进行比较。 - 乳腺专用浏览模块，可实现针对乳腺两侧同时局部放大镜对比，两次乳腺同时进行各种后处理，乳腺各种显示模式挂片协议。 |
|  |  | 三维高级后处理应用 | CT血管分析： - 可实现CTA血管扫描图像。 - 可实现头颈部，头颈部DSA，体部，四肢四种协议。 - 可实现多种三维图像重建方式，如VR，MIP，MinIP，MPR，CPR等。 - 可显示病人的基本信息（姓名，性别，年龄，检查设备，检查日期）。 - 可显示检查的序列信息，包括扫描协议，序列号，图像数，缩略图。 - 根据不同的部位，提供不同的布局，从而更好的显示血管图像。 - 针对VR图像提供多种颜色表，从而凸显不同的组织。 - 提供多种伪彩颜色显示影像。 - 可快速调节窗宽窗位，并可预设多种快捷方式。 - 可实现一键执行去床板，头部去骨，其他部位去骨，方便快捷。 - 可实现自动提取中心线，可实现手动提取并编辑中心线。 - 针对自动提取的中心线，显示在中心线列表中，可实现修改血管显示色彩。 - 可实现根据血管管径、面积分析血管狭窄点。 - 可实现一键去除图像中的残渣，可手动设置残渣组织尺寸。 - 可实现在图像中快速分割动脉瘤，并计算动脉瘤的Volume、Max Area等参数。 - 提供裁剪工具，可实现将不需要显示的组织进行裁剪去除。 - 针对VR，MIP，MinIP三维立体图像，提供360°旋转播放显示，提供多种播放速度。 - 提供曲面、平面重建工具，可根据需要在MPR图像上打点绘制出曲面图像，并保存图像。 - 针对VR，MIP，MinIP三维立体图像，提供三维旋转绘制图像并保存图像，可将图像限制在一个区域内，只显示区域内的图像。 - 在VR，MIP，MinIP三维立体图像上提供定位点，与MPR平面图像上的十字线相关联。 - 提供选择，平移，缩放，图像旋转，窗宽窗位，恢复窗宽窗位等基本图像操作。 - 提供文本注释，箭头文本功能，并可保存标注信息。 - 提供直线测量，角度测量，兴趣区圆，矩形，自由笔测量，CT值测量。 - 提供保存书签功能，方便下次直接打开书签，图像状态显示为上次保存的状态。 CT脑灌注分析： - 可实现CT脑部灌注扫描图像。 - 若加载数据不合法，可实现提示用户重新选择数据。 - 可显示病人的基本信息（姓名，性别，年龄，检查设备，检查日期）。 - 可显示检查的序列信息，包括扫描协议，序列号，图像数，缩略图。 - 提供图像布局，同时显示参考图，参数图，曲线图及统计表。 - 提供多种伪彩颜色显示方案。 - 可快速调节窗宽窗位，并可预设多种快捷方式。 - 可实现按时间顺序播放同一片层图像，提供多种播放速度。 - 可实现对载入的数据进行校正，减少扫描过程中运动伪影对参数测量的准确性的影响。 - 可实现去除头部骨组织。 - 可实现自动提取动脉点、静脉点或手动提取动脉点。 - 使用脑灌注算法，计算灌注参数，并获得对应的参数图辅助诊断。 - 包括CBV，CBF，MTT，TTP四个参数图像，可自定义显示颜色方案。 - 针对CT灌注检查提供缺血半暗帯分析，根据设置的阈值，自动计算出NVT（坏死组织）、TAR（缺血半暗帯）区域。 - 提供ROI绘制，绘制完成显示对应的统计图表。 - 可使绘制的ROI关于中轴线对称，方便对比观察左右脑。 - 提供选择显示/不显示已绘制ROI功能。 - 提供选择，平移，缩放，适应窗口显示，窗宽窗位，恢复窗宽窗位，像素透镜等基本图像操作。 - 提供文本注释，箭头文本功能，并可保存标注信息。 - 提供直线测距，角度测量，兴趣区圆，矩形，椭圆，自由笔测量功能。 其它后处理： - 虚拟内窥镜。 - CT脑血管减影功能：通过使用减影算法对两个序列二维图像进行处理后自动显示脑血管图像，要求该功能直接在PACS二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。 - CT心功能分析：选择舒张末期和收缩末期的心脏相位，左心室分割，左心室边界提取，左心室容量分析(射血分数），左心室壁厚度分析，要求该功能直接在PACS二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。 - 钙化分析：通过钙化评分出血管内的钙，具体信息包括：斑块数量、体积、盖斯顿值和总分，要求该功能直接在PACS二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持牛眼图显示（如室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图）。 |
|  |  | 放射报告工作站 | 报告工作站： - ▲ 技术组、护理组发现患者为急诊或者可疑急诊的可以在PACS系统报告界面提醒。 - 报告任务实时刷新，与电子排班及报告任务管理分配系统联动，有新报告时自动刷新。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 超时报告任务提醒。 - 可实现语音报告录制、语音播放。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 诊断库快速生成报告。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 可实现报告界面显示检查设备信息。 - 房间信息中有设备名称、设备类型、AeTitle、IP地址、运行状态、排班信息等内容。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 多级审核功能。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 能够针对报告禁忌词的自动智能提醒管理。 - 具有性别纠错提醒功能。 - 具有左右纠错提醒功能。 - 可实现纠错维护。 - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，报告保存和审核时自动弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 所及即所得的报告书写模式。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 可实现报告回退流程。 - 对于初步报告质控不达标时，可进行退回。 - 内置图文报告功能。 - 可在无图状态下书写诊断报告。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小。可根据内容进行自动分页打印。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 - 可自定义报告超时预警规则，并可实现根据检查类别、患者来源、检查部位、检查项目、急诊标识等信息多条件灵活配置预警条件。 - 诊断报告质控：对审核报告，书写报告和检查图像进行质控，并能以word或excel导出质控报表。 结构化报告： - ▲须提供对诊断描述关键字节选生成对应结构化报告功能。（需要演示功能) - 可实现单个属性进行描述时同步浏览其对应的知识库。 - 可实现按照检查部位自动给出对应检查部位的结构化诊断模板。 - 可实现按病种形成结构化诊断模版，根据描述自动推算诊断结果。 - 可实现设定共有模板、是有模板。 - 可实现使用诊断和结果预览分离的方式，同时展示描述、诊断等段落的结构化内容。 - 可实现标准的设备参数自动解析，一键加载到模板上。 - 可实现多段落结构化报告内容的统一展示。 - 可实现结构化报告属性值非正常范围提醒。 - 可实现结构化报告一键提取。 - 可实现按单个病种所有属性、属性值的自由组合作为条件进行数据的检索。 - 可实现患者历史检查测量参数的趋势分析等。 - 提供针对肿瘤专病的单病种结构化报告模板，如结肠癌CT、直肠癌MRI、肝癌CT、乳腺癌MRI、钼靶、肺癌CT、前列腺癌MR、胃癌CT等。 |
|  |  | 科室管理 | - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 对不同机房不同设备的防护用品信息进行录入维护。 - 可修改每个防护用品的使用状态。 - 对防护用品进行铅当量的填写。 - 防护用品维护分为两种操作类型：消毒和定期拍片检查。 - 防护用品维护可填写维护细项，检查各项标准是否正常。 - 防护用品拍片后可调用图片进行图片查看。 - 可实现论文著作管理：整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议、文章等。 - 可实现通过数据字典自定义论文著作模块，默认可分为一般文章、著作、会议文章三部分类型。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作。 - 可实现对文章进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 增强科室管理手机端，实现检查室工作状态查询、科室工作量查询等工功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 放射医技智慧服务平台 | 技师后处理管理平台 - 可针对三维重建项目，自动生成待重建任务。 - 可对单个或批量分配三维重建任务给指定的检查技师。 - 检查技师可在待重建任务列表里自主领取任务。 - 在检查列表里添加任务到公共待重建任务池供其他检查技师领取。 - 多种条件检索需要重建的检查单。 - 按检查部位分类展示重建检查单。 - 记录三维重建任务完成时间。 - 检查单收藏/取消收藏操作，可实现按照检查类别、检查分组、任务状态检索收藏的三维重建检查单可实现对已完成的三维重建进行撤回。 - 记录完成重建的技师信息以及删除图像功能。 - 按我的待检查以及已完成分类列表展示。 - 按照骨骼、心肺大血管、中枢五官、腹部等检查分组进行三维重建工作量统计。 临床试验受试者检查全流程管理平台 - 可创建药物项目组，内容包含项目组名称、开单科室院区、开单科室、可预约次数等信息。 - 可查看药物试验项目进度，内容包括入组人数、检查项目完成人次，药物试验状态、检查收入等信息。 - 可将参加药物试验的患者纳入至项目组，进行预约检查统一管理。 - 可在药物试验项目组患者列表里面直接查看检查影像、报告详情。 智能绩效管理平台 - 可根据不同岗位类别设置岗位系数，岗位绩效计算公式，包括固定绩效、工作量绩效、其他绩效(津贴、加班费、补助等)。 - 可根据不同的学历设置学历分值，计算学历维度的绩效分值。 - 可根据不同的职称设置分值，计算职称维度的绩效分值。 - 可根据不同的上岗证设置分值，计算上岗证的绩效指标分值。 - 可根据不同的工作类型设置分值，设置工作类型维度的绩效指标。 - 可按照单价和总金额的方式设置津贴、床边补助等其他绩效内容。 - 可设置所有工作人员的出勤状态、出勤天数、全勤天数、出勤率。 - 实现导入其他绩效，内容包括管理津贴、加班费、补助等。 - 计算时确定固定的绩效，内容包括内容包括学历、职称、工龄、上岗证等。 - 可导入工作量的情况，如CT平扫与增强、MRI平扫与增强，CT三维重建等工作量。 - 实现核算工作量绩效分值，设置分配绩效总额、医师分配占比，医技分配占比，医师与医技固定绩效分配系数等。 - 可显示不同工作人员当前出勤月份固定绩效、工作量绩效以及个人绩效合计。 - 可统计不同岗位类别的平均绩效、绩效占比、个人绩效核算等信息。 造影剂不良反应监测及预警平台 - 可在移动端进行造影剂不良反应上报，内容涉及不良反应程度、症状、处理措施、上传不良反应患处图片等信息。 - 实现外渗上报，内容涉及外渗盐水量、对比剂外渗剂量、外渗面积、处理措施、外渗等级、患者外渗图片上传等信息。 - 实现不良反应回访，涉及症状变化、处理措施、指导意见、回访相关图片上传等信息。 - 实现外渗回访，回访内容涉及肿胀与之前对比、皮肤温度、皮肤颜色、处理措施、指导意见等。 医技实时监测大屏 - 实时动态显示检查技师工作概况，内容包括技师工作量、诊室候诊信息、检查平均耗时等信息。 - 实时动态显示护士工作概况，内容包括护士工作量、外渗与不良反应上报情况、增强检查量趋势等。 - 实时动态显示设备概况，内容包括当日设备在线、离线设备数量、各检查类别在线设备百分比、各检查设备检查数量、当前设备的检查技师等信息。 - 实时动态刷新当日科室的报告书写数量、审核数量、待书写数量、待审核数量情况以及显示书写和审核报告耗时等信息。 - 实时显示每台设备当日24小时过去每半个小时时段已检查情况和未来半个小时时段已预约情况，以及当天每天设备总的检查量。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现放射，超声，内镜系统等自助打印报告单。 - 可实现手动输入号码，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按需选择打印，或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。自助取报告随时补打等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 超声影像信息系统 | 检查 登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种类型的患者及各项超声检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息，自动进行录入信息格式校验。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容、住院患者病区、床位号等申请单信息的自动抓取。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队分诊叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表的病人查看。 - 切换排序队列，按排队号大小、优先级别、身份排序，实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应检查室 - 可呼叫其他检查队列的病人。 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 通过系统及时通知给过号未未检查的病人、需要补做、重做检查的患者或设备发生故障时的通知。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 护士工作站 | - 检查前可以查看各类患者检查项目费用的明细，可对知情同意书、造影剂过敏史、超声介入手术史及耗材使用查询等。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、ID、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 超声介入类检查的问询，检验结果、过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 生成患者知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入，及历史过敏情况的提醒。 - 完成准备的患者分配检查室。 - 可查询统计护士工作量。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 耐药提醒功能，防护措施、及接诊后消毒记录。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 院感记录录入。 - 医用耗材、药品分类信息、效期录入，当耗材、药品数量低于最低值或临期时能自动提醒。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 宣教室录入患者既往史、用药史、心理状态等基础信息。 - 检查室录入并维护 穿刺针型号、载玻片数量、活检组织及其他病理送检的信息。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可实现对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 护理问询：过敏史、禁忌症查阅；风险提醒、造影剂使用记录。 - 患者术前风险告知、知情同意签署；检查前、中后生命体征记录、护理观察（患者意识、体征）及不良反应等抢救记录。 - 提供护士打针、超声介入手术配合、经食道超声心动图检查等工作需要信息，记录工作量。 - 患者回访相关信息记录。 |
|  |  | 超声检查报告工作站 | - ▲支持给出每个测量范围值的范围，支持报告书写测量值自动判断，并且用图示的方式提醒医生是否在正常范围内；异常时报告单自动显示正常值范围。（需要功能演示） - ▲支持超声自动化录入，包含报告语音录入，并能将提取结果直接导入到超声诊断报告中。 - 支持病史采集模板的编辑，及单病种介入手术.术前术中术后管理模板建立，并可选择性导入检查检验结果。 - 报告电脑实现DICOM图像采集、采集卡等采集模式，可脚踏或手按开关，采集后的图像可以进行二次测量或其他标注、标识处理。 - 视频采集，可实现BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口。 - 可实现彩色及黑白图像采集、静态及动态图像采集。 - 影像数据定标，对于图像源为非DICOM或无长度信息的DICOM数据，系统可实现图像象素间距的定标功能。 - 超声仪器上储存的图片、动态图、视频等符合DICOM标准的均可上传到PACS系统。 - 可实现采集与报告同工模式，可实现动态图像回放、图像的标注及处理。 - 可实现存图质控规则根据诊室、床旁、急诊、体检等检查场景自适应配置； - 超声子系统、采集卡采集功能满足信创国产化要求，采集卡可采用第三方国产化产品。 - 超声报告保存时，对住院病人进行计价收费。计价方式按医院要求进行调整。所有病人可显示已收费的实际价格。 - 可实现报告的编辑，预览，打印，定向截图，审核等常用功能。 - 可实现部位模板，项目模板，描述字典，诊断字典，常用字典等常用一键导入功能自定义编辑。 - 可实现插入会诊过程截图和智能辅助截图，可实现插入智能辅助截图时同步插入特征分析结果。 - 可实现院内台式和床旁超声影像采集，且采集能力帧率不低于30帧/秒，分辨率不低于1080P。 - 可实现自动识别报告中留存图片的检查部位分类，模态分类，病灶部位等信息； - 可实现独立配置不同部位的存图质控规则，如检查部位的切面图、血流图、病灶图的需求数量、清晰度等； - 可实现接入医学显示器，键鼠等外部输入输出设备。 - 可实现扬声器与麦克风，可实现语音互通。 - 可实现摄像头接入，可拍摄超声手法。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 内置图文报告功能。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 所写即所得的报告书写模式。 - 诊断库快速生成报告。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 多级审核功能。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 报告单样式管理功能，可以设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小，可根据内容进行自动分页打印。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 可实现超声大模型及自然语言处理（NLP）模块，自动结构化超声报告中的超声所见及超声提示，并给出结构化后的可视化呈现； - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 - 可根据超声测值自动生成胎儿生长曲线图。 超声报告结构化： （1)可实现病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访患者的后续检查治疗和随访病理结果自动弹窗提醒。 （2)可实现超声测量参数根据性别、年龄等指标提示不同的测量范围值，方便参数快速录入与提醒。 （3)可实现根据不同孕周显示不同的线段示例图。 （4)报告界面可实现“智能及手动病灶标识”。 （5)可实现全结构化报告的录入及知识库的提示。 （6）可实现插入会诊过程截图和智能辅助截图，可实现插入智能辅助截图时同步插入特征分析结果。 （7）需护士配合医生完成的超声项目，报告需显示报告医生、医疗助手（记录员）及护士名字。 床旁超声： ▲ 床旁医生检查时能通过便携式超声仪器实时输入患者ID、采集检查项目所需图像、数据测量后，一键上传至超声报告系统完成检查并针对住院患者计费；医生回科室完成详细报告书写后审核。 |
|  |  | 科室管理 | - 交接班：可实现交接班完成值班医师交接班工作。 - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 可实现论文著作管理：可实现通过数据字典自定义论文著作模块，整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议文章等类型分类。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作并进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科室检查室一览表管理电脑端、手机端，能实时显示每个检查室工作状态、已完成工作量等功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 质控管理 | （1）超声医师月均工作量。 （2）住院超声检查 48 小时内完成率。 （3）超声危急值 10 分钟内通报完成率。 （4）超声报告书写合格率。 （5）乳腺病变超声报告进行乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类率。 （6）门急诊超声报告阳性率。 （7）住院超声报告阳性率。 （8）超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率。 （9）自动统计超声诊断符合率。 （10）乳腺占位超声诊断准确性。 （11）颈动脉狭窄(>50%)超声准断符合率。 （12）超声介入相关主要并发症发生率。 （13）超声图像、设备信息、人员状态等在服务平台实现全链接，管理人员一览无余。 （14）设备接入：可实现台式超声、便携式超声及掌上超声等设备接入系统，通过影像采集终端接入。 （15）智能质控： ①可实现超声报告内涵质控、规则质控、全量质控，在此基础上可实现针对本院特色的医嘱、过程质控自定义规则； ②可实现自动给出超声报告的质控提示，并给出质控规则触发原因及推荐修改方案； ③质控过程中可一键发起会诊，各画面标记诊室信息和医生信息，将超声影像和手法影像实时传输至专家会诊端，并进行实时语音沟通。 ④可实现质控过程全量存储、查阅，并自动与患者检查信息关联。 ⑤可实现自动超声留存图片的自动清晰度评分，对于频谱、血流、病灶等分割出来的图像可实现独立的清晰度评分。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现超声报告自助打印彩色报告单。如院内打印机、打印质量、数量及速度不符合实际打印需求时，能提供对应的打印解决方案。 - 可实现手动输入ID号，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按时间选择打印或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。 - 自助取报告随时补打并按打印数量收费等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 内镜影像信息系统 | 检查登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 - 各种影像检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 - 可对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 - 可录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 - 录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 - 实现住院患者病区、床位号录入。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 实现登记时自动生成排队号。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房 - 可呼叫其他机房病人 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 护士工作站 | - 电子知情同意书，由患者进行手写签名和指纹。电子知情同意书自动上传系统保存。 - 可对知情同意书、造影剂过敏情况、耗材使用查询等。 - 检查前可以查看住院患者检查费用。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、PID、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 对签到患者进行状态管理。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 查看检查项目及收费情况。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 生成患者知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入。 - 历史过敏记录的提醒。 - 上次增强类检查项目检查时间的提醒。 - 完成准备的患者分配机房。 - 可查询统计护士工作量。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 耐药提醒功能，防护措施记录。 - 切换排序队列，按排队号或签到号排序。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 院感记录录入。 - 对接防护用品管理，防护用品消毒、拍片周期提醒。 - 医用耗材、药品分类信息录入并且维护。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 维护医用耗材型号、名称等项目信息。 - 按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 - 宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。 - 处置室录入患者耗材使用信息。 - 检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可实现对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 可实现登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 护理问询：过敏史、禁忌症查阅；风险提醒、造影剂使用记录。 - 患者术前风险告知、知情同意签署；检查前、中后生命体征记录、护理观察（患者意识、体征）及不良反应等抢救记录。 - 提供护士打针工作需要信息，记录工作量。 - 患者回访相关信息记录。 |
|  |  | 内镜检查报告工作站 | - ▲ 基于国家质控18项指标的详细质控，包括结肠镜退镜检查时间≥6、食管癌早期诊断率等质量指标的统计。（需要功能演示） - ▲ 通过诊断、主题词等进行检查统计，配有多种统计分析软件、可对资料进行统计分析，并自动生成图表、结果。 - 视频采集，支持BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口。 - 彩色及黑白图像采集、静态及动态图像采集。 - 影像数据定标，对于图像源为非DICOM或无长度信息的DICOM数据，系统支持图像象素间距的定标功能。 - 根据不同的镜头大小自动裁剪黑边黑角，无需手动切换裁剪。 - 支持采集视频缓存在客户端内，并按照设定时间自动归档到数据中心，医生电脑上缓存视频可根据设定周期自动删除，当电脑达到设定内存不足时予以提醒，如内存不足5G时自动告警提醒，弹窗和声音提示；并及时将已录内容进行保存。 - 保存失败的录像提供录像恢复工具。 - 须有报告图像的部位标识，解剖图谱标识。 - 报告任务须自动刷新，定时刷新待书写报告的检查列表，自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级），自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色。 - 与洗消系统对接调阅镜头洗消详情进行查阅，同时在报告页面显示所使用镜头相关信息。 - 多次叫号流程：满足护士与检查医生的需求，第一次呼叫（护士呼叫患者做埋针服药的事宜）第二次呼叫（检查医生呼叫患者进诊室做检查）第三次呼叫（护士呼叫请患者家属进来推走患者）。 - 在内镜系统发送病理标本活检电子申请单，支持统计与打印。 - 不同检查项目的报告模版（胶囊内镜、ERCP等）。 - 有结直肠息肉、反流性食管炎等上下消化道等单病种结构化诊断报告模板。 - 内镜子系统、采集卡采集功能满足信创国产化要求，采集卡可采用第三方国产化产品。 - 包括结肠镜退镜时间，肠道清洁度，胃镜检查部位，病灶识别等。 - 内镜诊疗的结构化模板，可进行适当增加。 - 单病种的全程管理，如早癌等，包括对患者相关资料的自动获取及保存、随访、宣教自动发送，可与患者进行互动。 - 有远程会议会诊功能。 - 实时监测内窥镜检查影像，支持读取内镜检查影像视频源文件分析、监测。 - 上/下消化道视频源文件及内镜检查实时影像监测、分析与处理。 - 上/下消化道检查内镜视野自动采集及检查影像录制，并自动存储。 - 上/下消化道异常黏膜AI提醒、判断功能。 - 客户化界面管理，包括系统基础设置（用户授权、患者检查信息自定义等）、AI质控数据追溯管理、AI质控数据查询等。 - 下消化道检查整体耗时记录、检查进镜耗时记录及检查退镜耗时监测。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 采集卡采集功能满足信创国产化要求，采集卡可采用第三方国产化产品。 - 报告保存时，对住院病人进行计价收费。计价方式按医院要求进行调整。所有病人可显示已收费的内容。 - 实现报告的编辑，预览，打印，定向截图，审核等常用功能。 - 可按部位模板，项目模板，描述字典，诊断字典，常用字典等常用一键导入功能自定义编辑。 - 可插入会诊过程截图和智能辅助截图，可插入智能辅助截图时同步插入特征分析结果。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 内置图文报告功能。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 所写即所得的报告书写模式。 - 诊断库快速生成报告。 - 超时报告任务提醒。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 多级审核功能。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 报告单样式管理功能，可以设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小，可根据内容进行自动分页打印。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 |
|  |  | 科室管理 | - 交接班：可实现交接班完成值班医师交接班工作。 - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 对不同机房不同设备的防护用品信息进行录入维护。 - 可修改每个防护用品的使用状态。 - 对防护用品进行铅当量的填写。 - 防护用品维护分为两种操作类型：消毒和定期拍片检查。 - 防护用品维护可填写维护细项，检查各项标准是否正常。 - 防护用品拍片后可调用图片进行图片查看。 - 可实现论文著作管理：整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议、文章等。 - 可实现通过数据字典自定义论文著作模块，默认可分为一般文章、著作、会议文章三部分类型。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作。 - 可实现对文章进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 增强科室管理手机端，实现检查室工作状态查询、科室工作量查询等工功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现放射，超声，内镜系统等自助打印报告单。 - 可实现手动输入号码，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按需选择打印，或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。 - 自助取报告随时补打等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 核医学影像信息系统 | 检查登记 | - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 - 各种影像检查的登记。 - 登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 - 可对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 - 可录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 - 录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 - 录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 - 实现申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 - 实现住院患者病区、床位号录入。 - 实现检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；可实现单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 - 实现登记时自动生成排队号。 - 可以添加备注信息提醒，当患者做检查时，系统可以自动提醒检查医师。 |
|  |  | 排队叫号 | - 实现呼叫列表、弃号列表、已检查列表、其他机房、已重建病人、未重建病人查看。 - 实现技师端呼叫患者功能。 - 实现呼叫等待患者。 - 实现选呼、弃号、弃号召回功能。 - 实现检查确认后自动呼叫下一个检查功能。 - 实现单个技师、多个技师登录。 - 实现单个技师、多个技师检查确认功能。 - 实现呼叫技师端查看电子申请单功能。 - 实现呼叫技师端查看图片申请单功能。 - 实现是否已收费的相关状态信息查询。 - 实现签到状态显示管理，可实现切换显示未签到患者或已签到患者。 - 排队叫号与技师护士站为一个系统，一体化工作。 - 实现提醒签到语音功能，提醒患者到相应机房 - 可呼叫其他机房病人 - 多个短信模板、备注模板，便捷发送短信、添加患者信息备注。 - 过号病人，通过系统及时通知给病人；需要补做或重做检查的患者，通过系统及时通知给病人；设备发生故障时，通过系统及时通知给病人。 - 病人可在微信端自助查看前面还有多少人，大概还有多长时间。 |
|  |  | 护士工作站 | - 电子知情同意书，由患者进行手写签名和指纹。电子知情同意书自动上传系统保存。 - 手工申请单通过高拍仪拍照留档供诊断医生查阅。 - 可对知情同意书、造影剂过敏情况、耗材使用查询等。 - 检查前可以查看住院患者检查费用。 - 多条件进行查询，可根据患者姓名、PID、检查号、预约日期、签到状态、检查部门、检查项目等多种条件的组合形式查询，方便护士针对各种条件下对病人进行检索。 - 对签到患者进行状态管理。 - 对病人的注射情况进行记录，如注射部位、注射类型、候诊房间、候诊时长、注射人员、总注射剂量等。 - 查看检查项目及收费情况。 - 嵌入PDA等工具进行操作。 - 根据患者身高、体重自动计算BMI值。 - 增强类检查的问询，过敏史及禁忌症的点选、造影剂的使用、陪护人的录入。 - 生成患者知情同意书，通过手写板完成电子签名或指纹识别确认等。 - 给药后过敏情况、外渗情况的录入。 - 历史过敏记录的提醒。 - 上次增强类检查项目检查时间的提醒。 - 完成准备的患者分配机房。 - 可查询统计护士工作量。 - 查看知情同意书，多张知情同意书查看。 - 耐药提醒功能，防护措施记录。 - 切换排序队列，按排队号或签到号排序。 - 打针呼叫、打针确认功能。 - 院感记录录入。 - 对接防护用品管理，防护用品消毒、拍片周期提醒。 - 医用耗材、药品分类信息录入并且维护。 - 医用耗材、药品使用情况查询与统计。 - 维护医用耗材型号、名称等项目信息。 - 按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 - 宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。 - 处置室录入患者耗材使用信息。 - 检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。 - 可实现各种常见的读卡方式识别患者信息，包括但不限于就诊卡、医保卡等。 - 可实现对接HIS系统电子申请单或者患者检查信息。 - 可实现登记病人时自动产生检查号，检查号可自由配置。 - 可实现对检查病人进行条码管理，包括但不限于生成条码、打印条码、补打条码、条码读取等。 - 护理问询：过敏史、禁忌症查阅；风险提醒、造影剂使用记录。 - 患者术前风险告知、知情同意签署；检查前、中后生命体征记录、护理观察（患者意识、体征）及不良反应等抢救记录。 - 提供护士打针工作需要信息，记录工作量。 - 患者回访相关信息记录。 |
|  |  | 核医学报告工作站 | - 可实现语音报告录制、语音播放。 - 报告任务实时刷新，与电子排班及报告任务管理分配系统联动，有新报告时自动刷新。 - 临床开具的多部位检查申请单拆分为单个部位检查报告界面。 - 超时报告任务提醒。 - 可实现语音报告录制、语音播放。 - 报告书写可实现报告词库模板，可实现医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 - 共有模板、私有模板的设定，可将特殊病例添加到收藏夹内。 - 诊断库快速生成报告。 - 按照检查类型自动展现合适的词库模板；可实现按需调取所有词库模板。 - 医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 - 为诊断报告设置报告关键词，以可实现按关键词分类检索诊断报告。 - 常用词汇管理，可实现报告模板管理。 - 报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 - 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 - 报告工作站申请单中同步临床医生门诊工作站中所有病历信息，了解患者基本情况。 - 报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 - 对图片申请单的调阅查看。 - 集成患者的临床诊断、病史记录，可实现调阅院内不同检查结果。 - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 - 可实现报告界面显示检查设备信息。 - 房间信息中有设备名称、设备类型、AeTitle、IP地址、运行状态、排班信息等内容。 - 对DIDOM 图像的调阅查看。 - 同患者历史检查的报告与图像调阅。 - 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 - 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 - 多级审核功能。 - 报告的多次保存与审核。 - 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 诊断报告修改痕迹自动保留，并随时可切换查看痕迹。 - 报告修改痕迹留痕，并按照不同颜色区分修改内容。 - 记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 - 可实现多级审核功能，可实现审核退回状态，审核后可在限定时间内退回，权限由科室提出。 - 可按病人、报告医生、检查时间查询统计报告痕迹修改的情况。 - 一站式报告诊断操作，所有与报告环节相关的，如申请单、质控、危急值、特殊收藏等均在同一界面上展示方便操作。 - 报告完整性检测。 - 左右、上下等易错部位的高亮颜色区分体系。 - 报告禁忌词自动弹窗提醒，如男性患者出现子宫等描述； - 能够针对报告禁忌词的自动智能提醒管理。 - 具有性别纠错提醒功能。 - 具有左右纠错提醒功能。 - 可实现纠错维护。 - 自动检测报告内容与检查项目、性别不符合时，报告保存和审核时自动弹框提醒。 - 报告内容中出现非常用词汇作出相应提醒，避免一些由于输入不当导致的错误。 - 记录患者的完整检查流程，包含各环节的时间点、对应的医生等。 - 对接院内电子签名系统，对初步报告和审核报告医生进行电子签名管理。 - 危急值按照内置的危急值词库自动识别，也可医生手工填写上报危急值。 - 报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。 - 不同检查类型设定不同报告单样式。 - 所及即所得的报告书写模式。 - 书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 - 可实现报告回退流程。 - 对于初步报告质控不达标时，可进行退回。 - 内置图文报告功能。 - 可在无图状态下书写诊断报告。 - 报告阴阳性归类。 - ICD 10 归类保存。 - 报告模板能根据内容自动调整字体大小。可根据内容进行自动分页打印。 - 打印出的报告上显示检查房间。 - 报告单预览与打印。 - 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 - PACS报告内容应有关键字提示（红色），表示报告存在问题。 - 体检报告批量书写、审核与打印。 - 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 - 将特殊病例加入集体读片，读片会时可直接调出该病例图像及报告信息。 - 断网离线模式，网路中断后，科室可正常编写报告，并在网络恢复后将报告上传至服务器。 - 可开展核医学影像组学相关研究。 结构化报告： - ▲ 须提供对诊断描述关键字节选生成对应结构化报告功能。 - 可实现单个属性进行描述时同步浏览其对应的知识库。 - 可实现按照检查部位自动给出对应检查部位的结构化诊断模板。 - 可实现设定共有模板、是有模板。 - 可实现使用诊断和结果预览分离的方式，同时展示描述、诊断等段落的结构化内容。 - 可实现标准的设备参数自动解析，一键加载到模板上。 - 可实现多段落结构化报告内容的统一展示。 - 可实现结构化报告属性值非正常范围提醒。 - 可实现结构化报告一键提取。 - 可实现按单个病种所有属性、属性值的自由组合作为条件进行数据的检索。 - 可实现患者历史检查测量参数的趋势分析等。 治疗效果评估： - 用于治疗前后多次PET检查的效果评估，向临床提供客观评估报告。 - 要求治疗效果评估软件为中文软件，非集成第三方软件，整合在报告软件中。 - 多次PET-CT检查同屏对比融合显示功能 。 - 支持联动定位调整。 - 感兴区勾画联动。 - 专业评估用测量工具：TLG测量、MTV测量、SUV测量。 - 支持标记病灶位置，病灶类型，并自动记录病灶各种测量值大小，包含SUV值、MTV值、TLG值、SUL值、SUVpeak值等。 - 标记后的病灶，再次打开时可一键快速追踪定位到相应病灶位置。支持查看当次检查的测量值，文字标注等信息。 - 效果评估输出模块，测量结果、对比直方图、典型图像标准化生成。 - 单个病灶结果直方图对比治疗前后数值变化。 - 原发灶与转移灶的总量对比分析。 - 全身病灶测量值导出EXCEL文件。 |
|  |  | 多模态图像融合 | - 可对符合DICOM 3.0标准的医学影像检查图像及信息的显示，包括PET/CT、PET/MR、SPECT/CT、SPECT、CT、MR影像数据。 - 具有多种三维图像重建及渲染技术，包括：容积再现（VR）、多平面图像重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、融合VR。 - 可批量重建图像。 - 提供多模态融合功能，可实现调整融合渲染效果。 - 提供多种图像显示布局及视图，可对布局进行设置。 - 可播放图像并保存视频。 - 能够单位配置、图像显示配置以及算法配置。 - 提供自动配准工具（自动），手动配准工具，可实现配准结果的管理。 - 可CT图像去床板（自动）。 - 能够操作图像来调节图像显示效果：位置，比例，角度，灰度或彩色映射。 - 提供距离工具，角度工具，感兴趣区域工具。 - 可在图像上添加文本标注，箭头标注。 - 图像信息的显示/隐藏。 - 联动对比查看及设置。 - 可对图像滤波。 - 可调节体数据的图像摆位。 - 可裁剪图像。 - 实现病灶自动分割，提供手动分割工具，可实现病灶传播（自动），可实现病灶编辑。 - 组织以列表的形式显示并管理。 - 可保存图像，保存结果，保存书签。 - 可发送到报告，发送到胶片。 - 可以表格的形式展示组织的统计信息。 |
|  |  | 核医学影像诊断及后处理工作站 | - ▲可对感兴区SUV值、SUL、MTV、TLG值测量。（需要功能演示） - 可按单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等图像窗口布局。 - 可按序列图像显示在单独窗口，不同序列图像可进行同步、病灶定位、定位线等。 - 可对窗宽窗位调整，可按照检查部位预设窗宽床位值。 - DICOM图像可可实现另存为JPEG、BMP等格式。 - MIP定位图可导出为动态视频。 - 可对图像四角信息自定义。 - 能对检查图像的CT值、长度、面积测量。 - 具有移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩图像处理功能。 - 具有圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等图像标注功能，可显示或隐藏测量值，标注可保存。 - 可自定义箭头测量方向、标注大小。 - 测量结果可以英文显示。 - 可对PET/CT、SPETC/CT、PET/MR图像融合浏览。 - 实现混合MPR、CT序列、PET序列、混合序列、融合序列模式切换。 - 可切换图像横截面、冠状面、矢状面。 - 可自定义图像布局并保存为模板，方便快速切换。 - 能够融合图像伪彩色模式、伪彩数值调整。 - 可对历史图像同屏对比，可实现不同患者、不同时间检查对比。 - 可自定义对比布局。 - 可通过修改患者体重、注射剂量修正SUV值。 - 实现一键融合，可实现根据预设序列进行快速融合。 - 可快捷键截图、查看截图预览。 |
|  |  | 科室管理 | - 交接班：可实现交接班完成值班医师交接班工作。 - 可实现通过院区、设备、机房、交接班日期、交接班类型、交接班人等筛选条件可以查询具体的交班记录。 - 可实现交接班情况设备机器、防护设备、机房情况的数据进行编辑，可以保证机器、设备的使用情况追踪。 - 可实现交班记录新增和导出。通过交接班界面，在行政工作时间之外以及假日期间，可以保证医师值班工作。 - 对不同机房的不同设备进行上机和下机的交接班管理。 - 交接班时对患者情况的描述汇报。 - 对机房异常项的统计。 - 可对机房异常细项进行Excel或者word导出。 - 对不同类型的耗材进行库存录入。 - 记录每个患者使用耗材的详细信息。 - 对入库和出库数据进行统计。 - 可查看耗材的总库数量和使用数量。 - 对不同机房不同设备的防护用品信息进行录入维护。 - 可修改每个防护用品的使用状态。 - 对防护用品进行铅当量的填写。 - 防护用品维护分为两种操作类型：消毒和定期拍片检查。 - 防护用品维护可填写维护细项，检查各项标准是否正常。 - 防护用品拍片后可调用图片进行图片查看。 - 可实现论文著作管理：整理归档科室日常科研工作的论文及著作包括，一般文章、著作、会议、文章等。 - 可实现通过数据字典自定义论文著作模块，默认可分为一般文章、著作、会议文章三部分类型。 - 根据发布日期和标题筛选条件可以具体查询论文著作。 - 可实现对文章进行编辑和删除。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览。 - 可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 教学授课：可实现专家教授在教学授课平台上传培训内容、讲课、讲座等学习资料，供全院学习。 - 教学授课模块可实现通过数据字典自定义类型，默认分为上岗证培训、小讲课、学术讲座、放射科信息化四部分类型。 - 提供全院教学授课，可以通过教学授课界面，专家线下授课完后上传授课时的文章，根据上课日期和标题筛选条件可以具体查询教学授课记录。 - 具有文章编辑和删除操作；界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 科研管理：面向国家、省部、厅局、横向科研项目，统一管理课题来源，科研时间范围、经费情况、基金号、负责人、参加人数，本人排位。 - 科研管理可以通过数据字典自定义，默认包含国家、省部、厅局、横向四个角度内容。 - 可实现通过科研管理界面，上传国家级、省级、厅级对应类型的科研文章供全院阅读。 - 根据日期和标题筛选条件可以具体查询到科研文章上传记录。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 可在菜单自定义添加文章模块：如科室文化管理、公告分发管理、科室问题解决方案管理。 - 可自定义多级菜单目录，对不同类型做区分。 - 可上传添加各个模块的文章，可以是附件上传也可以是文字输入。 - 可实现根据添加时间和标题筛选条件可以具体查询到某一篇科室文化文章。 - 界面提供预览功能，可以对上传的文章进行预览，并具有文章编辑和删除操作；可实现对文章设置置顶和取消置顶的操作。 - 增强科室管理手机端，实现检查室工作状态查询、科室工作量查询等工功能，并依实际需要不断进行改进。 |
|  |  | 自助报告打印 | - RIS报告审核时生成PDF文件（包含选择的图片），可实现放射，超声，内镜、核医学等自助打印报告单。 - 可实现手动输入号码，扫条码、电子医保凭证、身份证、社保卡等方式进行打印。 - 可实现显示报告列表，按需选择打印，或一键打印全部报告功能。 - 可实现程序界面上的医院logo图片，注意事项等提示文字大小，位置，字体可维护。 - 自助取报告随时补打等功能。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 可实现已发布结果的检查自动进入到打印池内，患者可自助打印或通过云影像获取报告。 - 若医院采用第三方自助打印服务，需配合提供接口等服务。 |
|  | 介入影像信息系统 | 介入影像信息系统 | - ▲对介入图像数据的专业处理，具有专业测量手段, 能进行距离、角度等测量。（需要功能演示） - 可参照放射科图像和报告的功能实施。 |
|  | 病理信息系统 | 病理信息系统 | 本次不含病理信息系统建设。必要时协助现有琅珈病理系统与影像中心对接。 |
|  | 其它科室需求 | 口腔科需求 | - 牙片机和CT图像上传PACS。 - 口腔 CT 多平面重建。 - 冠状位、矢状位、横断位互相定位，相互关联。 - 图像自动重建或手动重建曲断图像，提供颊面的重建和标识，并生成全景图、模拟牙齿种植、批量斜面重建、三维 VR 模式，自定义协议模板。 - 口腔图像测量处理：可实现长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）。 |
|  |  | 体检中心需求 | - 体检中心放射检查参照放射科管理方式。 - 体检中心超声检查参照超声科管理方式。 - 因体检数据通过his中间表获取回传结果，如在体检软件获取报告之后有报告修改情况，体检软件无法自动获取最新报告，如无人工干预，则可能错误发放旧报告。 - 技师和出报告的医生不能查看体检系统中的病史部分体检者既往有一些异常情况，我们记录病史后，但是出报告的医生不能同步查看病史，导致一些结论出现偏差或者漏报的情况。 - 建议报告回写his中间表，增加时间延后功能，例如报告审核后延时15分钟回写，同时给医生提示是否回写的状态。如在报告回写之前，医生可随意修改报告；如已经回写的报告需要修改，则需要电话通知体检重新获取报告。考虑到军检系统和体检系统使用同一流程，而军检系统无法自主改造，建议使用此方案。 - 使用技师工作站，统计技师工作量。 - 与体检导检系统融合，可通过导检系统呼叫病人。 |
|  |  | 其它科室内镜超声 | - 内镜检查可参照内镜系统的功能。 - 超声检查可参照超声系统的功能。 |
|  | 影像调阅服务 | 临床一体化调阅 | - 可实现PACS检查影像和检查报告的查阅。 - 客户端无须手工安装软件及配置。 - 可实现基于用户名/密码的权限验证登录或免登录。 - 具有Web使用者行为日志。 - 可实现影像布局功能；能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：超声等）。 - 可实现影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存；（备注：根据不同设备类型影像可实现相应的后处理功能）。 - 可实现影像回放功能；动态图像回放、可实现电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放。 - 可实现临床三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、VR等高级三维后处理。 - 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 - 对于胃镜图像，报告未审核也能看到采集的图像。 - 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 - 具有影像浏览的其它通用功能。 - 与第三方人工智能算法融合，能将第三方AI算法结果反馈到PACS工作站。在PC应用端，具有肺结节（或肺炎）病灶显示相关功能。 - 除可实现DICOM图像调阅外，还可实现MP4动态图像、JPG/PNG图片、心电波形、PDF文件调阅。 - 通过患者唯一识别号，可构建患者影像检查时间轴，实现患者多次检查影像诊断对比、查询等，并支持放射、超声、内镜、核医学等多模态影像同屏浏览。 |
|  |  | 移动影像 | - 可实现 IOS 、Android 、鸿蒙系统平台。 - 可实现手势操作，单点和多点触控。 - 可通过移动终端连接影像服务器，接入全院 PACS /RIS 系统。 - 可实现按预设条件、关键字进行查询检查。 - 可实现标准 DICOM 灰度、彩色或动态图像的传输和显示。 - 可实现影像及诊断报告的调阅。 - 可实现无损影像、压缩影像的调阅。 - 可实现影像的整体、局部的窗宽/窗位调整。 - 可实现根据不同部位进行预设窗宽窗位，可快速选择切换窗宽窗位。 - 可实现图像、序列的联动。 - 可实现窗口布局个性化调整。 - 可实现影像局部放大，自由缩放。 - 与第三方人工智能算法融合，能将第三方AI算法结果反馈到PACS工作站。在移动应用端，具有肺结节（或肺炎）病灶显示相关功能。 - 移动影像具有三维处理功能。 |
|  | 医疗机构之间报告互认 | 检查结果互认 | - 可实现西南医院、新桥医院、大坪医院、958医院的检查结果互认。 - 可实现按照实际需求与重庆影像检查结果互认平台进行业务对接。 - 可实现单向设置机构间互认关系，可实现单独或批量设置机构认可列表。 - 可实现设置可互认检查类型、可互认项目。 - 可实现互认报告的调阅记录查询。 - 西南医院与958医院系统即独立，也要协同工作。如可统一排班、结果相互查看、申请会诊、互写报告等工作。 |
|  | 综合科室管理 | 配置管理 | - 综合管理系统适用于所有检查科室，各检查科室可按需配置功能模块。如科室模块中有不同需求，以科室模块为准。 - 按科室分用户角色提供管理及维护影像信息系统的日常工作的基础数据，其维护功能包括以下几项：医院信息、部门信息、用户信息、工作组信息、设备类型、设备明细、部位大类、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数信息。 |
|  |  | 智能排班管理 | - 可维护排班时段，包括周度、月度、季度、年度等，并可对节假日或医生外出等特殊日期临时调整。 - 可根据排班自动分配报告任务，分配规则须综合医生职级、专业分组、诊断难以系数、检查部位、检查设备类型等因素综合运算，并将收到的图像分配到报告医生及审核医生账号上。 - 报告任务数量的分配方案可根据科室情况及需求重新设计。 - 支持医生申请将报告任务退回至任务池内。 - 可对任务手工分配，批量转移任务。 - 支持特殊报告指定某位医生诊断。 - 提供丰富的规则条件，包括专业组别，病人来源，设备来源，设备类型，检查设备，申请科室，扫描方式，检查部位，ID号等 - 对未完成任务，支持重新分配和任务移交处理 - 支持排班提醒功能，包括节假日提醒，休假提醒，达到工作任务上线提醒 - 支持多种排班信息显示样式，包括只显示班次名称或显示班次名称+任务进度信息。 |
|  |  | 会诊管理 | - 支持设定会诊时间、会诊状态、主讲人及会诊内容； - 支持设定随访标记人，可一键添加随访； - 提供模板编辑功能，可编写会诊内容，并支持一键打开患者报告及图像信息。 - 可实现查看会诊详情。 - 可实现查看会诊一体化时间轴。 - 可实现通过多种组合筛选形式查询会诊数据。 |
|  |  | 随访管理 | - 随访管理可以针对检查患者后续随访信息进行录入、查询和浏览。 - 可按医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、是否随访、是否符合、姓名、病人ID、报告医生、检查状态、报告时间过滤查询。 - 查询条件可一键重置。 - 点击报告列表，在同一页面直接查看随访信息，不需要跳转页面。 - 可将报告设为非随访。 - 可将报告设为随访。 - 随访信息可录入主诉、影像诊断、实验室诊断、手术记录、病理诊断、放射诊断、最后诊断、是否符合、日期。 - 可实现随访信息保存。 - 可实现随访信息清空。 - 实现影像调阅查看。 - 实现随访统计、符合率统计。 - 可通过医院名称、检查部门、随访时间过滤查询符合率 - 可关联患者的病理诊断结果、手术诊断结果，医生可通过PACS查询到。 - 可一键提取病例数据，包括但不限于标本部位、病理描述、病理诊断，并可对诊断符合度进行设定。 - 建立相关随访类别。 |
|  |  | 危急值管理 | - 实现危急值上报，一键上报危急值，有危急值告警时上报到临床医生。 - 可对危急值进行维护。 - 预设检查危急值关键字段。 - 医生收到后且查看返回给科室医生已经查看知道情况，从而形成完整的危急值闭环。 - 实现危急值多级上报及管理，可以发送给临床医生或者是患者通知（相应的短信平台及HIS接口），临床医生针对危急值处理后反馈消息给医技科室（HIS接口）形成闭环，并可实现危急值超时未反馈提醒及电话通知记录。 - 检查过程中发现危急值患者，可通过系统直接提醒报告医生及时出报告。 - 有些患者需要重做或补做检查，补做完后能通过系统提醒报告医生，及时处理。 - 可定期统计并导出危急值处理数据。 - 具有传染病自动提示功能。 |
|  |  | 质控管理 | - 具有技术质控智能评价管理功能。 - 具有诊断质控智能评价管理功能。 - 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理。 - 显示历史质控评价信息。 - 可对质控评价因子设定及权值设定；能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 - 具有对于初步报告质控不达标时或报告系统无报告退回功能。 - 对于质控不合格影响诊断图像，技师工作站弹窗提示。 - 患者信息查询：可以按照姓名、影像号、检查设备、时间等查询。 - 质控优点设定：可为不同检查类别的不同质控项目，设定改项目的质量优点，即质量好的方面。 - 质控缺陷设定：可为不同检查类别的不同质控项目，设定改项目的质量缺陷，即质量差的方面。 - 质量评定：对某个病人的影像检查，可以就相关的质量控制项目（如申请单、图像、报告等），进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等。 - 实现显示扫描的检查手写申请单或电子申请单，并对申请单的内容进行质量控制。 - 实现图像质控流程管理：如针对图像质量控制，如质量不合格的图像，应可以退回重拍，根据质控要求重新检查。 - 具有图像确认：放大缩小、旋转翻转、测量标注等影像质量评估，以符合质控标准要求。 - 实现报告质控流程管理：针对诊断报告质量控制，对质量不合格的诊断报告，能够退回给初步报告医生，初步报告医生能接收到已退回的病人列表，而且能查看到质量控制的信息，如优缺点及质控说明等。 - 具有诊断组负责人对报告内容进行评估，并进行报告质量统计。 - 可对质控结果统计：能根据检查类别、质控项目、检查时间、质控等级、质控责任人等汇总条件，对质控结果进行汇总统计。 - 时间质量控制，及时发现工作流程中的不合理之处，改善相关流程，使各个环节工作效率状况得到有效监控。 - 可随机生成质控任务，做质控医生与被质控医生均以匿名方式显示。 - 实现对质控任务设定统计报表，并可实现导出。 |
|  |  | 设备管理 | - 可实现医院设备新增、维护、删除、修改管理。可对科室内设备进行电子化登记。记录设备使用房间，如发现变更可在系统调整。 - 可对设备设定维护周期，并可对维护过程进行电子化记录。实现一键设置设备为维护状态。 - 实现医院设备故障管理。可一键设置设备为故障状态。 - 可统计设备的使用时长、开机时长等设备使用情况。 - 按设备记录和统计耗材试剂的使用。 - 按设备分时段统计使用人员的情况。 - 按设备分时段统计检查项目、检查人次、检查金额。 |
|  |  | 文件管理 | - 支持相关通知公告文件通过系统发送到科室成员工作站内； - 医生可通过文件管理系统上传、下载相关资料； - 提供科室公告功能，由管理员统一发布和管理公告信息； - 公告信息（弹窗方式）自动显示在相应的客户端； - 公告信息的发送可以采用及时发送和定时发送两种模式； - 可以添加、删除、修改、发布消息； - 未被阅读的消息在用户登陆后会在下方循环高亮显示，以作为对用户的提醒； - 双击下方的消息区域可以方便的查看已经阅读过的消息。 |
|  |  | 疾病上报管理 | - 当报告书写过程中碰到传染病病例时，可直接进行上报到相关部门。 - 可通过多种条件进行筛选等。 - 通过个案信息的登记及关联，用户能够直观的查看该患者归档的个案信息。包括：患者基本信息、病情描述等。 - PACS系统须内置相关传染病关键字库，可自动识别报告内出现的相关传染病字眼，并以弹窗形式提醒。 - 具有医生手工设置传染病上报功能。 - 可将疾病信息发送到临床医生工作站，进行弹窗提醒。 - 临床医生对疾病信息的接收与处理信息可通过接口回传到PACS系统。 |
|  |  | 即时通讯工具 | - 登录PACS系统之后可直接打开工具，无须二次登录账号密码，登录院内PACS自动打开IM通讯，须提供产品制造商的医疗即时通讯软件相关软件著作权证书佐证； - 支持一键转发患者的完整影像链接，接收医生点击可打开患者完整影像并可进行图像处理操作； - 无需重复登录系统，与pacs系统一体化入口，医务人员间可以直接进行文字、语音交流，同时支持分享检查影像链接，实现多人同屏浏览影像，须提供真实系统进行现场功能演示； - 支持添加好友、设置群组； - 支持在聊天窗口内发送文字、文件、表情包等； - 支持查看历史聊天记录； - 用户可以通过系统提供的即时通信功能进行点对点的及时沟通,并具有沟通提醒功能； - 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别； - 提供用户在线，忙碌，离线等分组； - 可以给离线的人发留言，在他下次登录的时候直接显示； - 有群发消息功能，可以分别针对不同的组，如：高级医生的组群发，中级医生的组群发，XX亚专业组群发； - 提供会诊功能，医生可以发送需要会诊的患者连接，给需要进行会诊的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像，并具有语音通话功能，并不同屏幕鼠标同步； - 支持发送文件和图片、视频； - 支持原始数据长期存储。 |
|  |  | 查询统计 | - 实现按照时间段检索患者检查，包括登记时间、检查时间、报告时间等。 - 实现按照患者信息检索患者检查，包括患者的身份证号、手机号、年龄段等。 - 实现按照申请单检索患者检查，包括申请科室、申请医生、申请单号等。 - 实现按照检查信息检索患者检查，包括检查医生、检查部位（检查项目）等。 - 实现按照检查报告信息检索患者检查，包括报告医生、审核医生、诊断结果归类等。 - 实现工作量统计，包括每日工作量、设备工作量、检查医生工作量、报告医生工作量、 审核医生工作量等统计。 - 实现患者分布统计，包括患者类型统计、患者性别统计、患者年龄段统计等。 - 实现不同检查项目（检查部位）的权重系数设定与统计功能。 - 实现阳性率统计，包括申请医师阳性率、申请科室阳性率、性别阳性率、报告医师阳性率、审核医师阳性率、患者类型阳性率、年龄段阳性率等统计。 - 实现设备平均等待时间统计。 - 实现报告及时率统计。 - 实现统计初步报告医生的错误率。 - 系统可对科室的质控数据进行统计和分析，帮助科室了解医生工作质量和患者病情变化情况。异常指标提醒：对于异常的指标数值，系统会自动提醒医生注意，避免漏诊或误诊。 - 按可项目检查量、项目类别统计医生的工作量。 - 可进行每天排队人数，普通患者就诊人数，患者优先身份（退役军人、军人家属）等统计。 - 可按科室、个人、设备分时间、检查类型、检查项目、病人类型、病人来源、开单科室等条件统计工作量、金额。 - 可实时动态提供日常正常运行的诊室及工作量统计，无仪器故障检修、申报处理等情况的统计。 |
| - 1 | 影像科研与 教学管理 | 影像单病种结构化报告 | - 将老的历史如MR影像报告数据通过AI技术转变为结构化数据，方便医生精准查询分析，让历史数据变得更有价值，助力医院教学科研高质量发展。 - 针对非结构化、半结构化的文本数据，采用自然语言处理（NLP）技术，结合各类专病数据模型，进行颗粒化、后结构化处理，使得数据结构化、标准化和归一化。 - 历史影像结构化数据库（或影像相关报告结构化软件）。 - 可对放射、超声、内镜等多种报告结构化归档 - 实现针对数据字段进行比较符筛选，大于、小于、包含等，满足数值查询需求。 - 实现点击结构化数据，查看报告原文，并且能在同一屏幕上进行对比。 - 实现点击确认修改结构化报告，若有内容的报告项打开时未默认选中则为AI原始分析结果。 - 按科室，不同病种，一病一式设置不同的单病种结构化诊断报告模板。 - 按照诊断指南标准进行结构化报告关键部位、节点的内容设置。 - 指南更新后历史结构化数据的重新推演。 - 按指南过程要求步骤化诊断过程。 - 推导过程可实现定制性设定。 - 推导各流程选项统一编码。 - 设定结构化数据颗粒度。 - 根据前一步选择结果动态调整后续诊断步骤或内容。 - 图文形象化标识选择。 - 图文的标准及快速选择，并与选择结果联动。 - 自定义必填必选项。 - 特定异常选项的特殊标识。 - 对推导内容的自定义扩充。 - 基于规则的诊断结果自动推算。 - 诊断过程数据的全结构化存储。 - 普通报告描述/诊断的自动生成。 - 结构化标准报告的查阅。 - 标准结构化报告的另存、审核编辑。 - 结构化数据可实现与RadLex等术语标准对照。 - 半结构化报告内容自定义，关键字后可选择自定义相关内容。 |
|  |  | 影像AI辅诊诊断集成平台 | - 实现医院PACS/RIS系统对接，传输DICOM图像信息及RIS跳转整合。 - 具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像。 - 可将院内辅诊工具对接到PACS系统，通过PACS系统进行数据脱敏后发送给辅诊工具。 - 可在多种辅诊工具的情况下，可通过影像转发规则将数据转发到对应的AI辅诊工具。 - 可在工作站查询列表中提醒诊断医生，是否有AI判读的结果； 肺炎检测模块： - 提供快速预警功能：在跳转工具中红色提示可疑肺炎，提醒医生在第一时间进行处理，降低交叉感染风险。 - 可对感染区域密度值进行自动分析，辅助医生判断实变情况及肺炎严重程度。 - 提供饼图展示所有时间内预测的数据总量及可疑肺炎占总预测量的比例。 - 提供折线图展示所选日期内CT检查总量、疑似肺炎量及疑似肺炎占比，显示宏观疫情趋势。 肋骨骨折模块： - 自动显示医学图像中的骨折，并用图框标注出来。 - 可对图像放大缩小、窗宽窗位调节、左右翻转、放大镜、角度测量、长度测量、文字标注、影像导出。 - 提供肋骨骨折的诊断报告，并可实现诊断报告复制功能。 - 可对图像MPR定位，进行骨折图像MPR重建。 - 实现肋骨VR重建功能。 - 系统提供快速检测病灶个数功能，并显示骨折部位、肋骨数字标记。 |
|  |  | 影像科研数据管理平台 | - 具有科研课题的创建、修改、删除、查询等操作。 - 可实现课题负责人的选择，可实现科研人员选择，可实现录入选择，可实现课题类型选择，可实现课题开始、结束时间维护。 - 实现数据权限维护，分配不同课题给不同用户。 - 通过系统实现研究方案的创建。 - 实现科研人员的统一管理和权限、角色管理。 - 系统提供科研数据的治理功能，包括数据脱敏、数据核查和收集质控。 - 实现科研数据检索统计功能。 - 可实现科研项目管理，对项目管理成员进行权限分配。 - 自动采集患者相关数据，系统可进行数据的自动采集，如患者基本信息、检验检查信息等。 - 可采集PACS系统中医生手工标记的科研数据。 - 可对采集数据与科研项目之间的绑定。 - 通过dicomview对采集到的患者影像进行查看，并对患者影像数据外的数据进行浏览。 - 可分配采集数据到科研项目，可批量分配检查数据，可细分到序列进行分配。 - 可对采集数据批量打标签。 - 可分项科研数据，可通过授权码的方式对外分享数据。 - 可将科研数据推送到其他服务器进行科研数据的计算分析。 - 可对科研项目总数、采集总记录数、磁盘使用率、数据标签和单项目标签进行统计。 - 可对单项目统计，统计分配记录数、下载次数、导出次数、推送次数、分享次数以及项目下男女性别分布以及就诊年龄分布等数据。 - 配置影像数据标注，可实现对标注任务、类型、相关人员及分配方式等进行设置。 - 配置标注任务的标签值，可设定标注颜色自动生成像素值。 - 标注集关联项目的分配总数、已标注数、已作废数等数据的查看。 - 可对已完成标注的数据进行训练数据、验证数据、测试数据的归类。 - 可对对标注数据打标签操作。 - 在线浏览影像。 - 在标注任务池中锁定标注任务。 - 选择标注标签可使用矩形、多边形、画刷等工具进行病灶标注。 - 实现对图像方向的修改、目标属性及图像属性的选择。 - 可对标注进度的统计，可实现查看各项目标注任务进展情况。 - 可对标注进度详情的查看，查看某个受试者标注状态，复核次数等，可查看对应受试者标注主界面数据。 - 支持常用的阅片和标注软件、数据预处理方法。 - 支持常用的视觉特征、影像组学特征提取方法，并形成报告。 - 支持逻辑回归、主成分分析等常用分析方法，并形成报告。 - 支持临床数据管理。 |
|  |  | 影像教学与考试 | 影像规培教学总体要求： - 教学管理系统针对实习生、进修生、本科生、研究生等不同学历不同经验的准影像科医生，通过将相关影像病例分配给相关人员进行报告书写，并与已审核的报告进行对比分析，提高准影像科医生的报告书写水平。 个人报告归类管理： - 主要展示准影像科医生被分配的报告，准影像科医生可根据部门、设备、病种类型进行筛选查询，选择报告进行学习书写，查看患者影像。 - 实现根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型等多项筛选条件对报告进行查询。 - 并能够根据审核的类型及病种快速定位报告。 报告书写： - 报告书写主要实现以下功能：可保存、提交、审核、评分、退回、打印报告操作。 - 可选择打印模板。可查看关联影像。可进行报告打印预览。 - 不同级别用户，可配置不同权限操作，并且可设置不同的打印模板，手动添加报告内容。可查看/添加备注。 - 记录报告操作记录信息。 - 显示同一个患者（Patient ID相同）的所有“已审核”及其之后状态的历史报告。 - 带教医生可对报告按描述逻辑性、描述规范性、描述完整性、诊断逻辑性、诊断准确性分别予以评分。 教学报告分配： - 可查询本系统上的所有影像，一键导入影像报告列表，编辑删除影像报告，上传影像报告，通过类型，标签，难易程度等筛选。筛选完成后点击指派，指派给对应的学生。 - 教学报告分配主要实现以下功能：筛选出需要的教学报告后，选择某一类型的学生或选择某几位学生进行报告教学指派，可进行搜索，添加备注。 - 可修改该教学报告的病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断。 - 可与院内RIS系统对接，根据检查部门、检查设备、检查号、患者类型、检查日期、姓名筛选，一键批量导入。 - 可手动上传影像数据。添加病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断。 - 可批量编辑教学报告适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度。 教学报告审核 - 教学报告审核主要功能为带教医生用户查看已经指派给学生影像报告，进行审核，退回，修改指导等操作。 - 根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型、规培阶段、学生类型、学生学历、难易程度等多项查询条件进行报告查询。 学生用户管理： - 实现对学生用户进行管理，主要功能为添加、删除学生用户、编辑学生用户信息、停用、启用学生用户、审核学生用户，excel批量导入学生用户。 - 根据用户信息进行查询查询条件包括：学生类型、学生学历、手机号码、规培阶段、用户姓名、学生状态、注册时间等。 - 快速查看学生总人数、正常学生用户人数、停用学生用户人数。进行编辑、删除、启动操作。 - 管理员手动添加学生用户、信息包括：手机号、真实姓名、密码、性别、学生类型、学生学历、规培阶段、带教老师、学生状态；可选择相应的学生用户，修改状态为启用。 - 通过输入excel报告信息，进行学生用户的批量导入。 影像练习考核： - 可通过检索PACS的数据，将具有教学意义的病例导入教学系统，并将病例按照多个维度进行归类导入作为技能分析题。 - 可单独添加客观题， 也可以在PACS病例的概况基础之上出具客观题。 - 可对导入的题目做编辑、删除、归类到练习等操作。 - 可抽取题目管理中已维护好的技能分析题或客观题生成一套考试试卷，学员交卷后老师对试卷进行批改。 - 可抽取题目管理中已维护好的技能分析题或客观题生成一套练习。 - 可实现学员查看开放给自己的练习题，可做题、查看答案。 - 可实现学员查看开放给自己的考试试卷，可进入考试、查看正确答案。 - 在PACS采集技能分析题所需的患者基本信息、图像、影像所见和诊断等。 |
|  |  | ▲影像晨读与互动教学及会议系统（需要功能演示） | - 在晨读过程中，支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动读片 - 支持医生根据患者相关信息、设备、检查类型等信息进行查询教学影像数据；支持根据检查项目、申请科室、特殊病例等信息进行更多精准查询 - 满足影像二维图像调阅、测量、操作等基本处理：例如：显示CT图像密度值；动态图像播放；心胸比测量等；三维图像处理：MPR、CPR、VR等操作 |
|  |  | 示教录播与直播系统 | - 能够和科室现有会诊显示中心（大屏）进行对接，能够通过会诊显示中心（大屏）进行示教、录制、与直播 - 高度集成化系统设备，支持多路信号输入，可完整记录整个讨论、会议过程并形成视频课件，录制生成的文件自动上传到报务器，并在后台管理系统中生成点播列表，实现后续的点播学习 |
|  | 影像数据中心 | EMPI服务 | - 支持整合院内心电、超声、电生理等其他医技影像科室信息数据。 |
|  |  | 医学影像数据共享服务 | - (1)支持共享服务与管理 - (2)支持多种数据传输服务 - (3)支持数据访问监控服务 |
|  |  | 医学影像数据应用平台 | - (1)支持多期多模态智能阅片 - (2)支持患者医学影像360视图 - (3)全院医学影像数据统计分析查询 |
|  | 远程诊断 | 远程影像诊断及会诊系统 | - 支持对接入医院的远程影像诊断； - 系统完全基于 DIOOM3.0 协议，自动同步影像及数据；可以实现跨区域、多院区影像联动使用，可以方便进行多人在不同地方同时进行阅片； - 支持原始图像操作的实时同步阅览，主控操作影像，其影像会实时同步给分院区/科室同步阅览，满足影像协同互动阅片； - 支持对患者图像进行移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等后处理操作； - 支持对患者图像进行直线、矩形、圆形、多边形、角度、CObb角、心胸比、箭头、文字等标注操作； - 支持同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览； - 支持设置远程诊断报告打印权限； - 支持选择病理检查向上级或同级机构发起会诊申请； - 支持会诊申请时，选择会诊机构，期望会诊日期，初步诊断，会诊目的等内容； - 支持接收或拒绝下级机构发起的会诊申请； - 支持查看会诊申请信息及患者病理检查信息； - 支持诊断医生书写诊断意见； - 支持审核医生审核诊断结果并发布； - 支持按多种条件查询远程会诊记录，并查看会诊意见。 |

|  | 医技检查预约系统 | 预约规则引擎 | （1) 内置AI预约安排计算引擎及预约规则知识库，可主动采集患者来源、个人信息、疾病诊断、检查项目、检查方式、医嘱、病历、运送方式、孕周等数据，自动计算出最合理的检查计划（检查时间、检查科室等），并能自动规避节假日、设备维修/保养等特殊时间，须提供所投产品的软件测试报告证明（具备CNAS认证）； （2) 当同一患者同时需要完成多个科室、不同类型、不同检查方式的项目时，系统将对应的多个规则同时进行计算，并推荐出所有项目最合理的检查次序、检查时间的功能，须提供所投产品的软件测试报告证明（具备CNAS认证）； （3) 号源规则运算：通用号源、特殊星期号源、特殊日期号源规则运算； （4) 预约日期时段运算：根据规则计算可约日期； （5) 检查队列（设备）运算：根据规则选择适合的检查队列（设备）； （6) 多种推荐计划实现：推荐最早可约时间，推荐约在同一天等预约推荐计划； （7) 智能合并预约：基于设置自动将几个项目合并预约； （8) 自助预约、手机预约、临床预约、科室预约等模块核心服务的实现； （9) 项目跟随功能实现，根据科室需求，实现未预约项目与已预约项目动态关联； （10) 支持规则引擎的二次开发，实现对科室提出合理新规则的支持； （11) 对科室规则进行分析，实现推荐计划的进一步调优； （12) 上线后综合所有规则，进行分析，优化规则引擎运算效率； （13) 与其他科室预约结果进行关联，实现冲突和排序的优化； （14）须采集患者电子申请单上的体征信息，实现以体征自动约束检查项目的预约，如出现肝肾功能不全限制预约（15）增强类检查，须提供产品制造商体征数据采集相关软件著作权证书佐证 （16）可将多个检查项目自动安排至同一天检查，须提供所投产品的软件测试报告证明（具备CNAS认证）； （17）无检查单时可虚拟占号，待开单后进行实单匹配，须提供所投产品的软件测试报告证明（具备CNAS认证）； （18）针对同检查设备多检查项目时可进行拆单分次检查或合单同时检查，并可根据时间系数自动计算预约时间，须提供所投产品的软件测试报告证明（具备CNAS认证）； （19）可自动规避多项目预约时间重叠冲突，弹出提示项并自动计算出建议预约时间段，须提供所投产品的软件测试报告证明（具备CNAS认证）； （20）预约规则≥1000条，涵盖放射、超声、内镜、心电、核医学等类别的预约规则，且支持医院个性化新增、修改、删除等维护操作，须提供所投产品的软件测试报告证明（具备CNAS认证）； （21）支持同类检查项目的拆单预约、合单预约功能，拆合单后检查时间系数自动调整，支持无卡或未开单患者的虚单预约，须提供真实系统进行现场功能演示； （22）支持虚单预约功能，可为未办理检查开单的患者先行占号，待患者开单缴费后，由护士为其关联，满足患者当天开单、当天检查，避免患者来回奔波，须提供真实系统进行现场功能演示； （23）具备推荐最快预约、同天预约、同午别预约功能，可通过规则对多个检查项目按照“同天检查”或“最快检查”“同午别检查”分别进行计算，推荐不同的检查计划安排方案，须提供真实系统进行现场功能演示； （24）支持问卷规则。可自定义问卷，根据问卷答案适配不同的队列时段，须提供真实系统进行现场功能演示； （25）支持数量规则。可自定义申请单的类型，控制在同一队列同一时段内该类型申请单的最大值，须提供真实系统进行现场功能演示； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自助机预约 | （1) 支持从开单系统获取电子检查申请单信息； （2) 支持当天预约并可直接完成预约确认； （3) 支持非当天预约（限定可预约的日期范围）； （4) 支持对当前患者设置及修改末次月经或孕周； （5) 支持直观的日历选择预约日期、时段功能； （6) 支持根据检查申请单自动计算并推荐最优检查预约方案； （7) 支持基于推荐方案一键预约所有项目； （8) 支持根据检查申请单自动计算并分配最适合的检查队列（设备）； （9) 支持修改预约及取消预约； （10) 支持申请单智能合并进行预约； （11) 支持将预约结果反馈给RIS系统； （12) 支持将预约结果反馈给排队叫号系统； （13) 支持与自助机打印机的对接，基于科室模板打印预约和报到告知凭条； （14）支持对检查预约部署的自助机的可用性进行监测，提供产品制造商自助服务终端监测系统相关软件著作权证书佐证。 |
|  |  | 移动预约 | （1) 支持排队号及预计等待时间的展示； （2) 支持位置检测，到医院指定范围后实现一键报到； （3) 支持与医院现有微信公众号、支付宝生活号、医院APP等整合； （4) 预约凭证和注意事项打印； （5) 发送凭证和注意事项短信； （6) 门诊患者预约后超时未缴费自动取消预约； （7) 支持根据APP、微信公众号等主题颜色对预约页面进行二次开发，使风格保持一致； （8) 支持与APP、公众号等容器进行接口对接，对当前报到位置进行确认； |
|  |  | 窗口/服务中心预约 | （1) 支持运送工具的设置，护工可查询信息提前准备； （2) 支持患者历史检查信息的调阅； （3) 支持患者列表的快速检索； （4) 支持取消、修改病人预约时间； （5) 支持对取消预约、改约填写备注信息； （6) 支持预约凭证和注意事项打印； （7) 支持门诊患者预约后超时未缴费自动取消预约； （8) 支持患者预约信息的分类查询； （9) 支持患者预约信息清单的导出及打印； （10) 支持绿色通道预约，VIP患者、急诊患者优先安排检查； （11) 支持患者批量改约并进行短信通知； （12) 支持患者预约、改约、取消预约等操作详情查看； （13) 支持为电话预约或外院患者创建虚单进行预约占号； （14）支持爽约患者黑名单管理，可对恶意多次爽约患者进行信用分记录，可设置信用分告警提醒，提供产品制造商信用评价管理、信用就医管理、黑白名单管理系统相关软件著作权证书佐证； （15）支持人脸识别能力，并能支持嵌入于患者身份认证中，如嵌入预约身份核验、报到识别等，提供产品制造商人脸识别身份认证系统相关软件著作权证书佐证。 |
|  |  | 临床医生预约 | （1) 支持门诊患者未缴费先预约； （2) 支持门诊患者预约后超时未缴费自动取消预约； （3) 与院内HIS系统对接接收收费状态； （4) 患者报到自动检测收费状态，避免漏费； （5) 与医生工作站进行对接，支持开单前先调用页面查看号源情况。 |

2.各科室设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 6 | 放射科 |
| 2 | MR | 3 | 放射科 |
| 3 | 乳腺 | 1 | 放射科 |
| 4 | 胃肠 | 1 | 放射科 |
| 5 | 泌尿 | 1 | 放射科 |
| 6 | 普放 | 2 | 放射科 |
| 7 | 移动DR | 3 | 放射科 |
| 8 | PET | 1 | 放射科 |
| 9 | ECT | 1 | 放射科 |
| 10 | DR | 2 | 体检中心 |
| 11 | DR | 1 | 通信士官学校门诊部 |
| 12 | DR | 1 | 陆军勤务学院门诊部 |
| 13 | DR | 1 | 陆勤训练基地门诊部 |
| 14 | DR | 1 | 精神科 |
| 15 | 胃肠镜 | 4 | 消化内科 |
| 16 | 胃肠镜 | 1 | 消化内科在购 |
| 17 | 小探头内镜下超声 | 1 | 消化内科在购 |
| 18 | 喉镜 | 1 | 五官科 |
| 19 | 喉镜 | 1 | 五官科在购 |
| 20 | 阴道镜 | 1 | 妇产科 |
| 21 | DSA | 1 | 麻醉科 |
| 22 | 超声机 | 22 | 超声诊断科 |
| 23 | 纤支镜 | 1 | 呼吸科 |
| 24 | 纤支镜 | 1 | 呼吸科在购 |
| 25 | 显微镜摄像头 | 2 | 病理科 |
| 26 | CT | 1 | 口腔科 |
|  | 合计： | 62 |  |

- 二、经济要求

- （一）预算安排

该项目预算1780万元。

- 标的数量

| 招标采购一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | PACS系统软件（含以下模块） | 1套 |
|  | PACS后台服务及管理 |  |
|  | RIS后台服务及管理 |  |
|  | 放射影像信息系统 |  |
|  | 超声影像信息系统 |  |
|  | 内镜影像信息系统 |  |
|  | 核医学影像信息系统 |  |
|  | 介入影像信息系统 |  |
|  | 病理图文管理信息系统 |  |
|  | 影像调阅服务 |  |
|  | 影像科研与教学管理 |  |
|  | 影像数据中心 |  |
| 2 | 采集卡 | 按需 |
| 3 | 国产数据库及操作系统 | 按需 |

（三）交付实施要求

（一）交货时间：合同签订后360日内

（二）交货地点：陆军军医大学各附属医院

（三）交货方式：乙方自行送达甲方指定的地点并完成全部交货和安装调试

- （四）质量保证和售后服务

- 1.质量保证金

质量保证金为合同金额的 5 %，作为质量保证金。在免费质保期内，物资因乙方责任产生质量问题未予以补救，或予以补救后仍然造成损失的，甲方有权直接从质量保证金扣除相应损失。质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。本合同约定的质保期满，甲方接到乙方质量保证金返还申请后，应当于30日内核实质量情况，办理质量保证金返还。

- 2.售后服务

①质量保证期：自物资验收完毕之日起，物资免费质保期5年。在免费质保期内，出现产品质量问题，甲方提出后，乙方对售后服务需求提供现场技术响应，维修到达现场时间≤ 6 小时（本地）；维修到达现场时间≤ 24 小时（外地）内到达现场实施维修。

②投标供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括 故障处理、功能增加、软件修改、系统调整、技术咨询等方面  ，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

③其他服务要求：协助医院应急需求及其它工作或项目的需要   。

- （五）付款条件

本项目不预付货款，项目实施后，超声信息系统上线后支付30%合同金额的95%，验收合格后，乙方按甲方要求提供发运接收单、发票、验收报告等材料，提交甲方办理结算手续，甲方在60日内向乙方支付合同金额的95%。质保期满，乙方提交付款申请、质保金单据、及服务清单等结算材料，甲方60日内向乙方支付合同总金额的5%的质保金。

- （六）包装、运输、专用工具、备品备件、报价要求、保险、保密和专利等

- 1.备品备件

乙方应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。由乙方提供同类型备品、备件                                                                                                                                                                              等。

- 2.报价要求

报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金。

投标供应商对同一种物资只允许有唯一报价，任何有选择的报价或有附加条件的报价，视为无效投标。

- 3.保密要求

乙方知悉应当承担的保密义务，如违反以下条款，乙方承担一切法律责任，赔偿因违反承诺造成的损失，接受甲方按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的乙方所属员工发生失密泄密的，由乙方承担连带责任：

严格遵守国家和军队保密法规制度要求，制定并严格落实保密管理制度，设置保密部门，配备保密人员，开展保密培训，严格约束所属员工行为，接受和配合甲方或军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

未经甲方或军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。甲方提供的或参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，甲方明确表示无需保密的信息除外。

本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不擅自复制留存。

不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，乙方已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须甲方另外支付保密相关费用。

- 4.专利及知识产权

乙方应当保证甲方在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此甲方不承担任何连带责任或赔偿责任。

基于项目合同履行形成的知识产权和著作权等权益，其权属归甲方所有，法律另有规定的除外。

- （七）物资编目编码、打码贴签要求

1.乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

①乙方可通过军队采购网互联网网站（www.plap.mil.cn）或“通用物资编目数据平台”（www.ngcode.cn/catalog），下载安装编目用户终端软件。按要求录入采购物资数据，导入技术规范、产品说明书、图片等便于物资识别的电子文件资料，生成编目申请数据包，提交甲方或承担军队资产编目编码职能的单位。

②乙方应当配合甲方或承担军队资产编目编码职能的单位，补充完善编目数据。

③乙方通过甲方接收赋码后的编目数据包，导入编目用户终端软件，获取品种码，正确填入合同文本，用于打码贴签、验收结算等。

④甲方有单件管理需要的，乙方应当依据规则或示例程序自行生成单件码。

- 2.乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

①物资标识标签格式、张挂位置、材质、码制等内容，应当符合军队有关要求。

②物资标识标签上的品种码应当与合同物资明细表中的品种码完全一致。

- （八）其他需要明确的事项

无。

- 三、实施意见

- （一）采购方式选择

采用公开招标方式

- （二）采购包划分

、无

- （三）实施要求：

在提供合格产品的同时，需提供甲方认可的实施人员，要求项目经理有丰富的相同产品实施经验，甲方保留更换不合格项目经理的权利。项目实施人员不少于5人，且实施人员需有1年以上工作经验。验收之日起，维保期内提供驻场服务。

- （四）供应商资格条件

- 一般资格条件

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

②国有企业；事业单位；军队单位；成立5年以上的非外资独资企业或控股企业。

③单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

④未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

- 特定资格条件

①所投产品必须是自主研发、可控的软件系统，并非贴牌、授权等，不能存在版权纠纷性问题。并提供关键字包含“PACS”、“医学影像”、“RIS”、“影像信息系统”其中之一的软件著作权。

②供应商所投主要产品具有3家规模在2000张床位及以上的三甲医院成功应用案例。提供相关合同、验收报告及不少于合同金额30%的银行进帐凭证。软件合同名称和软件项目名称不限于“PACS”、“医学影像”、“RIS”。但建设内容与本项目相关。合同或者其附件中包括“PACS”、“医学影像”、“RIS”关键字之一，可认定为PACS系统相关项目，其它情况由评审专家自行认定。

2000张床位及以上三甲医院附以下证明材料：承建医院（院区、分院）的三甲资质和床位数官网截图，并加盖公司鲜章。