## Sheet1
大学江津校区光缆租用询价单 （2023-JLJYAH-F4001）
序号 | 租用需求 | 主要技术参数 | 售后服务需求 | 其他说明 | 报价
1 | 满足大学江津校区通信机房至某单位通信机房的通联（全程18公里）。 | 1.满足1000M以上传输，光衰0.2db每公里； 2.纯裸光缆（12芯），中间不得有任何设备转接，可通过红光笔测试。 | 出现线路故障，30分钟内响应处理,2小时内完成故障处理。 | 合同有效期为1年。